## О-61
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-61 "Ижевская" от | [17 empty] | 15 декабря 2021 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 (ВЛ-165) | [8 empty] | Т-2 (ВЛ-149) | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ 15-340 | КЛ 15-342 | КЛ 15-341 | КЛ 15-343 | КЛ 15-339 | КЛ 15-344
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos
0 | 118 | 118 | 15.43 | 15.43 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9.97 | 2.034 | 0.107 | 0.99 | 78 | 2.034 | 0.107 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 48
1 | 118 | 118 | 15.44 | 15.44 | 4 | [8 empty] | 4 | 9.86 | 2.013 | 0.073 | 0.99 | 74 | 2.013 | 0.073 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 28 | 47
2 | 118 | 118 | 15.45 | 15.45 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.49 | 1.728 | 0.155 | 0.99 | 65 | 1.728 | 0.155 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
3 | 118 | 118 | 15.46 | 15.46 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.6 | 1.747 | 0.184 | 0.99 | 65 | 1.747 | 0.184 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
4 | 118 | 118 | 15.45 | 15.45 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.62 | 1.753 | 0.176 | 0.99 | 65 | 1.753 | 0.176 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
5 | 118 | 118 | 15.47 | 15.47 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8.55 | 1.74 | 0.165 | 0.99 | 65 | 1.74 | 0.165 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
6 | 118 | 118 | 15.46 | 15.46 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.54 | 1.736 | 0.171 | 0.99 | 65 | 1.736 | 0.171 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
7 | 118 | 118 | 15.44 | 15.44 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.52 | 1.734 | 0.164 | 0.99 | 65 | 1.734 | 0.164 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
8 | 118 | 118 | 15.45 | 15.45 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.71 | 1.773 | 0.16 | 0.99 | 65 | 1.773 | 0.16 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
9 | 118 | 118 | 15.41 | 15.41 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.45 | 1.716 | 0.188 | 0.99 | 65 | 1.716 | 0.188 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 36
10 | 118 | 118 | 15.32 | 15.32 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8.92 | 1.817 | 0.151 | 0.99 | 68 | 1.817 | 0.151 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 38
11 | 118 | 118 | 15.31 | 15.31 | 4 | [8 empty] | 4 | 9.52 | 1.942 | 0.117 | 0.99 | 78 | 1.942 | 0.117 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 40
12 | 118 | 118 | 15.3 | 15.3 | 4 | [8 empty] | 4 | 10.36 | 2.117 | 0.054 | 0.99 | 78 | 2.117 | 0.054 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 47
13 | 118 | 118 | 15.31 | 15.31 | 4 | [8 empty] | 4 | 10.01 | 2.044 | 0.103 | 0.99 | 78 | 2.044 | 0.103 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 28 | 49
14 | 118 | 118 | 15.33 | 15.33 | 4 | [8 empty] | 4 | 9.09 | 1.851 | 0.162 | 0.99 | 67 | 1.851 | 0.162 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 38
15 | 118 | 118 | 15.32 | 15.32 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.69 | 1.77 | 0.158 | 0.99 | 68 | 1.77 | 0.158 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 32 | 36
16 | 118 | 118 | 15.33 | 15.33 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10.79 | 2.127 | 0.18 | 0.99 | 81 | 2.127 | 0.18 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 50
17 | 118 | 118 | 15.32 | 15.32 | 4 | [8 empty] | 4 | 10.72 | 2.102 | 0.12 | 0.99 | 78 | 2.102 | 0.12 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 48
18 | 118 | 118 | 15.34 | 15.34 | 4 | [8 empty] | 4 | 10.26 | 2.094 | 0.113 | 0.99 | 78 | 2.094 | 0.113 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 47
19 | 118 | 118 | 15.36 | 15.36 | 4 | [8 empty] | 4 | 10.53 | 2.121 | 0.36 | 0.99 | 78 | 2.121 | 0.36 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 47
20 | 118 | 118 | 15.37 | 15.37 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.78 | 1.784 | 0.192 | 0.99 | 65 | 1.784 | 0.192 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 29 | 37
21 | 118 | 118 | 15.38 | 15.38 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8.92 | 1.819 | 0.13 | 0.99 | 68 | 1.819 | 0.13 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 31 | 37
22 | 118 | 118 | 15.48 | 15.48 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.93 | 1.819 | 0.16 | 0.99 | 65 | 1.819 | 0.16 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 38
23 | 118 | 118 | 15.48 | 15.48 | 4 | [8 empty] | 4 | 8.91 | 1.815 | 0.136 | 0.99 | 65 | 1.815 | 0.136 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 38
24 | 118 | 118 | 15.48 | 15.48 | 4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8.91 | 1.816 | 0.13 | 0.99 | 65 | 1.816 | 0.13 | 0.99 | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 38