## r1-
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство второй очереди ПС 110кВ "Прибрежная" г. Калининград, пос. Прибрежный с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА.
Идентификатор инвестиционного проекта: М 22-01
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №66-02э/22 от 10.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План утв. | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА | 2 | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА |  | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | 1.1
1.2 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, In=800А; I отк=20 кА | 18 | шт. ячеек | В-02-1 | 2619 | 1.1 | 51856.2 | 15 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, In=800А; I отк=20 кА |  | шт. ячеек | В3-01-1 | 1188 | 1.1 | 1.1
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 3 to 4; 6 to 10
2.1 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | ТДН-16000/110-У1 | 1 | шт. ячеек | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 38489.85 | 110 | ТДН-10000/110-У1 |  | шт. ячеек | Т4-06-2 | 28252 | 1.05 | 0
2.2 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | ТДН-16000/110-У1 | 1 | шт. ячеек | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 38489.85 | 110 | ТДН-10000/110-У1 |  | шт. ячеек | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 0
3.1 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | ASR1.0P/840 | 2 | шт. ячеек | Р1-01-05 | 4349 | 1.05 | 9132.9 | 15 | ASR1.0P/840, 840 кВА |  | шт. ячеек | Р1-15-1 | 4625 | 1.05 | 0
3.2 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | ТМ 15/0,4 кВ, 250 кВА |  | шт. ячеек | Т5-12 - 1 | 309 | 1.05 | 0 | 15 | ТМ 15/0,4 кВ, 100 кВА |  | шт. ячеек | Т5-10 - 1 | 189 | 1.05 | 0
4 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Калининградская область | 4230 | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | 12774.6 |  | Калининградская область |  | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | нд
5 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) |  | нд | 22.497 | тыс. м2 | С-1 | 4230 | 1 |  |  | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) |  | м2 | С-1 | нд | нд | нд
5.1 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА | 2 | тыс. м2 | С-1-02 | 68 | 1 |  | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА |  | м2 | С1-01 - 2 | 833 | 1 | 100
5.2 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 15 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, In=800А; I отк=20 кА | 18 | тыс. м3 | С-1-02 | 833 | 1 |  | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА |  | м2 | С1-01 - 2 | 833 | 1 | нд
5.3 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | ТДН-16000/110-У1 |  | тыс. м2 | С-1-03 | 100 |  |  | 110 | ТДН-10000/110-У1 |  | м2 | С1-03 - 2 | 100 | 1 | 0
5.4 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | ТДН-16000/110-У1 | 1 | тыс. м2 | С-1-03 | 100 |  |  | 110 | ТДН-10000/110-У1 |  | м2 | С1-03 - 2 | 100 | 1 | нд
5.5 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) |  | нд |  | тыс. м2 | С-1-03 | 317 |  |  | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС |  | 1 ед. | С1-04 - 2 | 1220 | 1 | 0
5.6 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) |  | нд |  | тыс. м2 | С-1-03 | 317 |  |  | 110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) |  | 1 ед. | С1-06 - 2 | 1275 | 1 | 0
5.7 | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | здания ОПУ, ЗРУ, РЩ | 1.497 | тыс. м2 | С-1-04 | 1220 |  | 10: 0
5.8 | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1-06 | 1275 |  | 10: 0
6 | Постоянная часть |  | общее описание | 1 | единиц | Таблица З1 | 57363 | 1 | 9: 57363; 10: 0
5.7 | УНЦ зданий ЗРУ |  | здания ОПУ | 1 | РУ | таблица 33-01-1 | 5101 | 1 | 5101 | 110 | УНЦ зданий ЗРУ |  | 1РУ | таблица 33-01-1 | 5101 | 1 | 0
5.8 | УНЦ зданий ОПУ |  | здание ЗРУ | 1 | единиц | таблица 35-01-1 | 9450 | 1 | 9450 | 110 | УНЦ зданий ОПУ |  | 1 ед | таблица 35-01-1 | 9450 | 1 | 0
| Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет |  |  | 1 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | 9: 93.6; 6: 1 ед; 10: 0
| ИВКЭ |  |  | 1 | единица | Таблица А2-02 | 588 | 1.04 | 9: 611.52; 6: 1 ед; 10: 0
6 | АСУТП ПС и ТМ |  |  | 1 | единица | Таблица А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | 110 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | 1 ед | Таблица А3-02 | 23531 | 1.04 | 0
7 | АСУТП присоединения |  |  | 2 | единица | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | 374.4 | 110 | УНЦ АСУТП присоединения 110 кВ |  | 1 ед | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | 0
8 | АСУТП присоединения |  |  | 18 | единица | Таблица А4-02 | 629 | 1.04 | 11774.88 | 110 | УНЦ АСУТП присоединения |  | 1 ед | Таблица А4-02 | 629 | 1.04 | 0
9 | Системы связи , УПАСК, ПА |  |  | 2 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 6976.32 | 110 | УНЦ ВЧ связи |  | 1 ед | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 0
10 | УПАКС по ВОЛС |  |  | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 1480.96 | 110 | УНЦ ПА, УПАСК по ВОЛС |  | 1 ед | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 0
11 | УНЦ защитных конструкций ПС | [9 empty] | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота |  | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 0
12 | УНЦ защитных конструкций ПС | [9 empty] | устройство противотаранное |  | 1 ед | У3-01 | 577 | 1.07 | 0
13 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения |  | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 0
14 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности |  | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 0
15 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | АРМ персонала комплекса систем безопасности |  | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 0
16 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1.04 | 0
17 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 1 ед. | И15-05 | 137 | 1.04 | 0
18 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | СКУД |  | 1 ед. | И15-07 | 116 | 1.04 | 0
19 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Система пожарной и охранной сигнализации |  | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 0
20 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | [9 empty] | Система периметральной сигнализации |  | 1 ед. | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 0
11 | Проектные работы |  | тип ПС | 1 | единиц | П-1-02 | 29099 |  | 0 | 110 | Затраты на проектные работы ПС 110/15 кВ |  | 1 единица | П6-10 | 7500 | 1 | 0
8 | Затраты на кадастровые работы | [10 empty] | 0 | га | П11-01 | 2014 | 1 | 0
9 | Затраты на инженерно-археологическим изысканиям | [10 empty] | 0 | м2 | П7-01 | 18 | 1 | 0
10 | Затраты на очистку местности от взрывоопасных предметов | [10 empty] | 0 | га | Б5-01 | 367 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 310205.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 102.2

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА | 3 | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | 76345.5
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | ВВ/TEL-20-16/800 У2, In=800А; I отк=20 кА | 14 | шт. ячеек | В3-01-1 | 1188 | 1.1 | 18295.2
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ТДН-10000/110-У1 | 1 | шт. ячеек | Т4-06-2 | 28252 | 1.05 | 29664.6
2.2 | Ячейка трансформатора 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | ASR1.0P/840, 840 кВА | 1 | шт. ячеек | Р1-15-1 | 4625 | 1.05 | 4856.25
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | ТМ 15/0,4 кВ, 100 кВА | 1 | шт. ячеек | Т5-10 - 1 | 189 | 1.05 | 198.45
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Калининградская область | 933 | м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 2817.66
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 933 | м2 | С-1 | нд | нд | нд
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 3AP1FG-145/EK, In=3150А; I отк 40 кА | 1 | м2 | С1-01 - 2 | 833 | 1 | 833
5. … |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ТДН-10000/110-У1 | 1 | м2 | С1-03 - 2 | 100 | 1 | 100
5.4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | 0 | 1 ед | Таблица А3-02 | 23531 | 1.04 | 0
6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | УНЦ АСУТП присоединения 110 кВ | 3 | 1 ед | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | 561.6
6.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | УНЦ АСУТП присоединения | 14 | 1 ед | Таблица А4-02 | 629 | 1.04 | 9158.24
… |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | УНЦ ВЧ связи | 1 | 1 ед | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 3488.16
6. … |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | УНЦ ПА, УПАСК по ВОЛС | 1 | 1 ед | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 1480.96
6. … |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | 1097.78 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 1484.1986
[9 empty] | 110 | Система периметральной сигнализации | 170 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 972.4
[9 empty] | 110 | система охранного освещения | 170 | 1 м периметра ПС | И15-10 | 3.5 | 1.04 | 618.8
… |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Затраты на проектные работы ПС 110/15 кВ | 1 | 1 единица | П6-10 | 7500 | 1 | 7500
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 157442.0186

## т3
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  |  |  | РП -1 15 кВ мощностью 12000 кВт |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5
1.2 | КТП 2 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  |  |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5
2 | Распределительные пункты (РП) 15 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | УНЦ здания РП | 15 кВ | количество ячеек | 1 | единиц | Э 4-01 | 1615 | 0 | 15 кВ | количество ячеек | 1 | единиц | Э 4-01 | 1615 | 1 | 0
2.2 | УНЦ Выключателей | 15 кВ | количество ячеек | 7 | единиц | В 8-02-1 | 964 | 0 | 15 кВ | количество ячеек | 7 | единиц | В 8-02-1 | 964 | 1.1 | 0
2.3 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | [7 empty] | 15 кВ | ТМГ 15/0,4 кВ 25 кВА | 2 | единиц | Т5-06-1 | 122 | 1.05 | 0
2.4 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | [7 empty] | 15 кВ | Трансформатор трехфазный 15 кВ мощностью 400 кВ•А | 1 | единиц | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [8 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [8 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | коэф пересчета | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) с учетом регионального коэф. | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) с учетом регионального коэф.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных, сечение провода АС150, 1 провод в фазе |  | км (по трассе) | Л1-04-2 | 3392 | 0 | 1.79 | 0
1.2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных |  | 1 км | Л3-04-2 | 3305 | 0 | 1.05 | 0
1.3 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 2-х цепная, сечение фазного провода АС150, 1 провод в фазе |  | км (по трассе) | Л5-04 | 583 | 0 | 1.05 | 0
1.4 | УНЦ ОКГТ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 24 ОВ, 83кН |  | км (по трассе) | О1-02 | 533 | 0 | 1.05 | 0
1.4 | Стоимость вырубки (расширение) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | расчистка кустарников и мелколесья, вырубку деревьев с диаметром ствола до 11см, 12см и более |  | га | Б7-02 | 187 | 0 | 1 | 0
1.5 | Стоимость разработки землеустроительной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | км | П8-10 | 1048 | 0 | 1 | 0
1.6 | затраты на кадастровые работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 100 км | П10-01 | 2151 | 0 | 1 | 0
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | общее описание |  | км | Д-1
2.2 | Демонтаж ВЛ 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | общее описание |  | км | Д-1
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | протяженность 5 км |  | протяженность 5 км | П-3-14 | 3544 | 0 | 1 | 0
3.2 | ВЛ 2 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | 0 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | 0
… | … | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | 0 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | 0
3…. | Большой переход ВЛ 2 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | 0 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | 0
… | … | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 0

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 15 | Кабель АПвПуг -15 3х185/50 | 1.85 | км (по трассе) | К-1-07-2 | 2394 | 1.11 | 0
1.2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 15 | Кабель АПвПуг -15 3х185/50 | 1.85 | км (по трассе) | К-1-07-2 | 2394 | 1.11 | 0
… | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) | [14 empty] | 0
1.3 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 0
… | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) | [14 empty] | 0
2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | #VALUE!
2.1 | УНЦ на устройство траншеи КЛ 6-500 кВ (с алюминевой жилой) |  | Кабель АПвПуг -15 3х185/50 |  | км (по трассе) | К-3 |  |  | 15 | устройство траншеи для прокладки 2-х цепей, прокладка в траншее без восстановления газонов | 1.85 | км (по трассе) | Б2-02-2 | 1428 | 1 | 0
2.2 | УНЦ на очистку местности от взрывоопастных предметов |  | Кабель АПвПуг -15 3х185/50 |  | км (по трассе) | К-3 |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее | 1.85 | км (по трассе) | Б6-08 | 220 | 1 | 0
… | … | [14 empty] | 0
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ 1 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  | 0
3.2 | КЛ 2 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  | 0
… | … | [14 empty] | 0
4 | Проектные работы | [7 empty] | 15 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 1.85 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 0
4.1 | КЛ 1 |  |  |  | км (по трассе) | П-5
4.2 | КЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | П-5 | [5 empty] | км (по трассе)
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [14 empty] | 0

## с
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство второй очереди ПС 110кВ "Прибрежная" г. Калининград, пос. Прибрежный с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА.
Идентификатор инвестиционного проекта: М 22-01
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение от 09.07.2019 №675
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | 2 | 1 ед. | С1-01 - 2 | 833 | 1666
2 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 1 ед. | С1-03 - 2 | 100 | 200
3 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | 1 | 1 ед. | С1-04 - 2 | 1220 | 1220
4 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) | 1 | 1 ед. | С1-06 - 2 | 1275 | 1275
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 4361

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | #REF!
2 | НДС 18% |  | #REF!
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | #REF!
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | #REF!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) |  | #REF!
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 0 | Индекс-дефлятор МЭР от 06.05.16
7.1 | ОФПР2015 2) |  |  | 114.3097 | 2015 г
7.2 | ОФПР2016 4) |  |  | 106.0317 | 2016г
7.3 | ОФПР2017 4) |  |  | 105.0438 | 2017г
… | ОФПР2018 4) |  |  | 104.5319 | 2018г
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3) |  |  | 104.1656 | 2019г
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3) |  |  | 103.9 | 2020г
|  |  |  | 104 | 2021 г
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## r6
Приложение №20
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство второй очереди ПС 110кВ "Прибрежная" г. Калининград, пос. Прибрежный с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА.
Идентификатор инвестиционного проекта: М 22-01
Наименование инвестиционного проекта: Строительство второй очереди ПС 110кВ "Прибрежная" г. Калининград, пос. Прибрежный с установкой второго трансформатора мощностью 10 МВА.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 157223.3586 | 157442.0186
2 | НДС 20% | 31444.6717 | 31488.4037 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 188668.0303 | 188930.4223 |  | 188.9304 | 105.3 | 106.8 | 105.6 | 104.9 | 105.1 | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 255158.6731 | 242801.9237 |  | 242.8019
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | 37042.9982
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 188668.0303 | 151887.4241
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 222687.1913 | 222686.1913
7.1 | 2022г | 0 | 0
7.2 | 2023г | 0 | 0
7.3 | 2024г | 0 | 0
7.4 | 2021г | 0 | 0
7.5 | 2022г | 36998.8 | 37042.9982
7.6 | 2023г | 92844.1956 | 102889.7126
7.7 | 2024г | 92844.1956 | 82753.4805
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 255.1587 | 242.8019
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту, тыс.руб. с НДС | 255158.6731 | 242801.9237 |  | 242.8019
Составил
Проверил
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики