|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | | **451 292** | руб. | Смета на сумму: | **451 292** | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | **Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ Прибрежная в п. Прибрежный Калининградской области.** | | | | | | | |
| Объект: | **Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-6, строительство питающей линии КЛ 15-190 от ПС 110 кВ Прибрежная в п. Прибрежный Калининградской области.** | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС02-01-03** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **451.292** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.455** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **118.721** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Раздел 1. Демонтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕРм 08-01-025-01  Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А, шт | 1 | 764.09 | 184.53 | 579.56 | 764.09 | 184.53 | 579.56 | 26.16 | 13.41 | 12 599 | 4 827 | 7 772 |
|  | 69.42 |  | 69.42 | 12.91 | 27.57 |  | 1 914 |
|  | *Начисления: Н48= 0, Н51= 0.5\*1.2\*1.15, Н53= 0.5\*1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 246.33 |  |  |  | 97% | 6 539 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 129.51 |  |  |  | 51% | 3 438 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 139.94 |  |  |  |  | 22 576 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕРм 08-01-086-03  (МРПФЕР, п.8.3 таб.3-3)  Мост шинный для двухрядного КТП, шт | 1 | 136.52 | 61.53 | 74.98 | 136.52 | 61.53 | 74.98 | 26.16 | 13.5 | 2 622 | 1 610 | 1 012 |
|  | 10.39 |  | 10.39 | 11.1 | 27.53 |  | 286 |
|  | *Начисления: Н48= 0, Н51= 0.5\*1.2\*1.15, Н53= 0.5\*1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 69.76 |  |  |  | 97% | 1 839 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 36.68 |  |  |  | 51% | 967 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 242.96 |  |  |  |  | 5 428 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕРм 08-01-043-01  (МРПФЕР, п.8.3 таб.3-3)  Демонтаж разъединителя трехполюсного напряжением до 15 кВ, шт | 1 | 641.14 | 219.05 | 422.09 | 641.14 | 219.05 | 422.09 | 26.16 | 5.31 | 7 972 | 5 730 | 2 241 |
|  | 39.93 |  | 39.93 | 12.58 | 27.47 |  | 1 097 |
|  | *Начисления: Н48= 0, Н51= 0.5\*1.2\*1.15, Н53= 0.5\*1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 251.21 |  |  |  | 97% | 6 622 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 132.08 |  |  |  | 51% | 3 482 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 024.43 |  |  |  |  | 18 076 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ФЕРм 08-01-068-01  (МРПФЕР, п.8.3 таб.3-3)  Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2, 100 м | 1.2 | 388.06 | 300.70 | 87.37 | 465.68 | 360.83 | 104.84 | 26.16 | 16.78 | 11 199 | 9 439 | 1 759 |
|  | 37.47 |  | 44.97 | 9.04 | 27.56 |  | 1 239 |
|  | *Начисления: Н48= 0, Н51= 0.5\*1.2\*1.15, Н53= 0.5\*1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 393.63 |  |  |  | 97% | 10 358 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 206.96 |  |  |  | 51% | 5 446 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 066.26 |  |  |  |  | 27 002 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **2 007.43** | **825.94** | **1 181.47** |  |  | **34 392** | **21 606** | **12 784** |
|  | **164.71** |  |  |  | **4 536** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Демонтаж строительных конструкций** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФЕР 46-06-009-02  Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых, 100 м3 строительного объема, включая подвал | 0.96 | 3 684.38 | 271.92 | 3 412.46 | 3 537.00 | 261.04 | 3 275.97 | 26.16 | 15.66 | 58 130 | 6 829 | 51 302 |
|  | 576.16 |  | 553.12 | 1 | 27.57 |  | 15 249 |
|  | *Начисления: Н51= 1.2\*1.15, Н53= 1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 91% |  |  | 740.89 |  |  |  | 91% | 20 091 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 52% |  |  | 423.36 |  |  |  | 52% | 11 481 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 701.25 |  |  |  |  | 89 702 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ФЕР 46-04-001-03  Разборка: железобетонных фундаментов, м3 | 4.8 | 596.21 | 166.72 | 407.04 | 2 861.82 | 800.25 | 1 953.82 | 26.16 | 2.87 | 27 895 | 20 934 | 5 607 |
| 22.45 |  | 107.76 |  | 12.56 | 1 | 1 353 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 999-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н51= 1.2\*1.15, Н53= 1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 91% |  |  | 728.23 |  |  |  | 91% | 19 050 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 52% |  |  | 416.13 |  |  |  | 52% | 10 886 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 006.18 |  |  |  |  | 57 831 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ФЕР 09-03-030-01  Демонтаж металлоконструкций, т | 3.5 | 1 346.08 | 454.79 | 802.80 | 4 711.29 | 1 591.77 | 2 809.80 | 26.16 | 13.69 | 83 997 | 41 641 | 38 466 |
| 88.49 | 82.11 | 309.72 | 287.39 | 12.56 | 27.58 | 3 890 | 7 926 |
|  | *Начисления: Н51= 1.2\*1.15, Н53= 1.2\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 747.62 |  |  |  | 93% | 46 097 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 62% |  |  | 1 165.08 |  |  |  | 62% | 30 732 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 623.99 |  |  |  |  | 160 826 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ФССЦпг 01-01-01-015  Погрузка при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т, 1 т груза | 3.5 | 22.33 |  | 22.33 | 78.16 |  | 78.16 |  | 475.65 | 1 665 |  | 1 665 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ФССЦпг 01-01-01-041  Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.78 | 42.98 |  | 42.98 | 33.52 |  | 33.52 |  | 695.83 | 543 |  | 543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ФССЦпг 01-01-01-042  Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами, 1 т груза | 98.2 | 7.96 |  | 7.96 | 781.67 |  | 781.67 |  | 320.09 | 31 433 |  | 31 433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ФССЦпг 03-21-02-030  Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, 1 т груза | 102.48 | 22.70 |  | 22.70 | 2 326.30 |  | 2 326.30 |  | 353.35 | 36 211 |  | 36 211 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.5+0.78+98.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **14 329.76** | **2 653.06** | **11 259.24** |  |  | **239 874** | **69 404** | **165 227** |
| **417.48** | **840.51** |  |  | **5 243** | **23 175** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **16 337.19** | **3 479.00** | **12 440.71** |  |  | **274 266** | **91 010** | **178 011** |
| **417.48** | **1 005.22** |  |  | **5 243** | **27 711** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 007.43** | **825.94** | **1 181.47** |  |  | **34 392** | **21 606** | **12 784** |
|  | **164.71** |  |  |  | **4 536** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1-4)** | | | | | **960.93** |  |  |  |  | **25 358** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-4)** | | | | | **505.23** |  |  |  |  | **13 332** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 473.59** |  |  |  |  | **73 082** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **6 398.82** | **1 061.29** | **5 229.79** |  |  | **86 025** | **27 763** | **56 909** |
| **107.76** | **553.12** |  |  | **1 353** | **15 249** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 5, 6)** | | | | | **1 469.11** |  |  |  |  | **39 141** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 6)** | | | | | **839.49** |  |  |  |  | **22 366** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 707.42** |  |  |  |  | **147 532** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 711.29** | **1 591.77** | **2 809.80** |  |  | **83 997** | **41 641** | **38 466** |
| **309.72** | **287.39** |  |  | **3 890** | **7 926** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 7)** | | | | | **1 747.62** |  |  |  |  | **46 097** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 7)** | | | | | **1 165.08** |  |  |  |  | **30 732** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 623.99** |  |  |  |  | **160 826** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 219.65** |  | **3 219.65** |  |  | **69 852** |  | **69 852** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 219.65** |  |  |  |  | **69 852** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **23 024.65** |  |  |  |  | **451 292** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель генерального директора  по строительству энергетических объектов ООО «БалтСтройСервис» /Дворников С.А./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |