**Информация о качестве обслуживания потребителей услуг**

**АО «Западная энергетическая компания» за 2022 год**

1. **Общая информация о сетевой организации**
   1. Количество потребителей услуг АО «Западная энергетическая компания»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип потребителя** | **Уровень напряжения** | **2021** | **2022** | **Категория надежности** |
| Физические лица | ВН | 0 |  | 2 кат |
| СН2 | 1 | 1 | 2 кат. |
| НН | 7193 | 7247 | 3 кат. |
| Юридические лица | ВН | 37 | 37 | 2 кат |
| СН2 | 344 | 344 | 2 кат. |
| НН | 152 | 155 | 3 кат. |
| **ИТОГО** |  | **7727** | **7747** |  |

* 1. Количество точек поставки, оборудованных приборами учета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Точки поставки** | **2021** | **2022** |
| - физическим лицам | 100 | 100 |
| - юридическим лицам | 100 | 100 |
| - Технический учет | 100 | 100 |
| Итого точек поставки: | 7727 | 7747 |
| Из них оборудованы приборами с дистанционным сбором показаний | 991 | 998 |

* 1. Информация об объектах электросетевого хозяйства:

1. Воздушные электросети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Электросети по напряжению** | **Состоит на конец отчетного года по цепям, км** | |
| **2021 год** | **2022 год** |
| 1. От 10 кВ и выше:  1150 кВ |  |  |
| 330 кВ | 0 | 0 |
| 110 кВ | 18,022 | 18,022 |
| 60 кВ | 0 | 0 |
| 15 кВ | 33,934 | 47.563 |
| 10 кВ | 0 | 0 |
| **Итого** | **51,956** | **65.585** |
| 2. Ниже 10 кВ: 6 кВ | 1,5 | 1,5 |
| 500 вольт и ниже | 39,048 | 39,621 |
| **Итого** | **40,548** | **41.121** |
| **Всего** | **92,504** | **106.706** |

2. Кабельные электросети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Электросети по напряжению** | **Состоит на конец отчетного года по цепям, км** | |
| **2021 год** | **2022 год** |
| 110кВ | 1,49 | 1,49 |
| 15 кВ | 68,337 | 74,448 |
| 10 кВ | 44,486 | 44,486 |
| 6 кВ | 4,120 | 4,120 |
| 500 вольт и ниже | 109,594 | 109,570 |
| **Итого** | **228,027** | **234,114** |

3. Подстанции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подстанции по напряжению** | **Состоит на конец отчетного года** | |
| **2020 год** | **2021 год** |
| 330 кВ | 0 | 0 |
| 60-110 кВ | 7 | 7 |
| 1-20 кВ | 83 | 86 |
| **Всего** | **91** | **93** |

* 1. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства:

Общий износ 2021 год – 38,8; 2022год – 34,2

1. **Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии**
   1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение показателя, годы** | | |
| **2021** | **2022** | **Динамика**  **изменения**  **показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии **(ПSAIDI)1** | 0,0018 | 0,00 |  |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии **(ПSAIFI)1** | 0,002 | 0,00 |  |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) **(ПSAIDI план)2** | - | - | - |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) **(ПSAIFI план)2** | - | - | - |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | - |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда**3**, шт. | 0 | 0 | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт**3**. | 0 | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Информация о качестве услуг по технологическому присоединению.**   3.1 Информация о наличии объема невостребованной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование центра питания** | **Балансовая принадлежность** | **Месторасположение** | | **Технические характеристики** | | | | |
| **Регион** | **Муниципальное образование** | **Классы напряжения, кВ** | **Установленная мощность, МВА** | **Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт** | **Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт** | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Луговая | Западная энергетическая компания | Калининградская область | Гурьевский городской округ, р-он ул. Энергетиков | 110/6 | 2х10 | 2,0 | 2,0 | |
| 2 | О-59 Прибрежная | Калининградская область | Калининград, пгт. Прибрежный | 110/15 | 1х16 | 2,7 | 2,7 | |
| 3 | О-61 Ижевская | Калининградская область | Светловский городской округ, п. Ижевское | 110/15 | 2х25 | 14,0 | 14,0 | |
| 4 | О-62 Пионерская | Калининградская область | г. Пионерский | 110/15 | 2х16 | 2,1 | 2,1 | |
|  | ПС Окружная | Калининградская область | Калининград, Б. Окружная-Алея Смелых | 110/15 | 2х16 | 7,76 | 7,76 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | ПС Университетская |  | Калининградская область | Калининград, ул. Юбилейная | 110/10 | 2х16 | 2,39 | 2,39 | |
| 6 | ПС Куликово |  | Калининградская область | Зеленоградский район | 110/15 | 2х16 | 2,4 | 2,4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "Западная энергетическая компания" 2022 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Показатель** | **Категория присоединения услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **до 15 кВТ включительно** | | | **свыше 15 кВТ и до 150 кВт включительно** | | | **свыше 150 кВТ и менее 670 кВт включительно** | | | **не менее 670 кВт** | | | **объекты по производству электрической энергии** | | |
| **2021** | **2022** | **%** | **2021** | **2022** | **%** | **2021** | **2022** | **%** | **2021** | **2022** | **%** | **2021** | **2022** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Количество поданных заявок на ТП, шт | 63 | 122 |  | 8 | 21 |  | 5 | 10 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество поданных заявок на ТП, по которым направлен проект договора об осуществлении ТП к электрическим сетям, шт | 63 | 122 |  | 8 | 21 |  | 5 | 10 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество поданных заявок на ТП, по которым направлен проект договора об осуществлении ТП к электрическим сетям, с нарушение сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и решениями суда шт, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по вине АО "ЗЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | по вине сторонних лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТП к электрическим сетям, дней | 8 | 8 |  |  |  |  | 12 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество заключенных договоров об осуществлении тп к электрическим сетям, шт | 63 | 98 |  | 8 | 4 |  | 3 | 5 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество исполненных договоров об осуществлении тп к электрическим сетям, шт | 49 | 31 |  | 5 | 11 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество исполненных договоров об осуществлении тп к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций (или) решениями,шт | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | по вине АО "ЗЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | по вине заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТП электрическим сетям, дней | 62 |  |  | 210 | 200 |  | 210 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |