|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | |  |  |  | Смета на сумму: | **16 918 612,36** | руб. | |  | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | |  | | |  | | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | |  | | |  | | | |  | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | | | ПК РИК (вер. 1.3.231016) | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | | | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства | | | | | Письмо от 28 ноября 2023 г. № 73528-ИФ/09, Письмо от 1 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09, Письмо от 8 декабря 2023 г. № 76452-АЛ/09, Письмо от 15 декабря 2023 г. № 78338-ИФ/09, Письмо от 21 декабря 2023 г. № 80432-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82261-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82450-ИФ/09 | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство РП-2 15 кВ (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Строительство РП-2 15 кВ (замена СП-2 15 кВ) в г. Пионерский Калининградской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | **ЛС02-01-01** | | | | | | | |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | | | | базисно-индексным | методом | | | | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб.** | | | | | **на 4 квартал 2023 года** | | | | (01.01.2000) | | |  | | | | | | | |
| **Сметная стоимость** | | | | **16 918,612 (2 403,795)** | тыс. руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | | 550,737 (15,375) | | | | тыс. руб. |
| *в том числе* | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **строительных работ** | | | | **468,690 (34,288)** | тыс. руб. | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | | 1 508,1079678 | | | | чел.-ч. |
| **монтажных работ** | | | | **1 449,922 (51,115)** | тыс. руб. | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | | 107,3471558 | | | | чел.-ч. |
| **оборудования** | | | | **15 000,000 (2 318,393)** | тыс. руб. | |  | | | | | | | | | | | | |
| **прочих затрат** | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | |
| на единицу измерения | | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | | на единицу измерения | Коэф-ты | | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм 37-01-013-09 | Демонтаж здания СП -2 с установленным оборудованием. ЗТ=0.7; ЭМ и ЗТм=0.7; М=0 | | | шт | | 1 | |  | 1 | |  |  | |  |  | 50 147,94 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 240,80 | 0,84 | | 1 042,27 | 35,82 | 37 334,11 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 161,81 | 0,84 | | 975,92 | 13,13 | 12 813,83 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 128,65 | 0,84 | | 108,07 | 35,82 | 3 871,07 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 1 324,52 | 0 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 132 | | 0,84 | 110,88 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 9,7 | | 0,84 | 8,148 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 3 727,13 |  | | 2 018,19 |  | 50 147,94 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 150,34 |  | 41 205,18 | | |
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 1 058,31 |  | 37 908,77 | | |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | | | % | | 49 | |  | 49 | |  |  | | 563,67 |  | 20 190,54 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 3 640,17 |  | 108 247,25 | | |
| 2 | ФЕРм 08-01-023-02  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2  ЗТ=0.7; ЭМ и ЗТм=0.7; М=0 | | | шт | | 1 | |  | 1 | |  |  | |  |  | 7 618,18 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 168,35 | 0,84 | | 141,41 | 35,82 | 5 065,31 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 231,46 | 0,84 | | 194,43 | 13,13 | 2 552,87 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 73,89 | 0,84 | | 62,07 | 35,82 | 2 223,35 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 5,82 | 0 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 17,5 | | 0,84 | 14,7 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 7,29 | | 0,84 | 6,1236 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 405,63 |  | | 335,84 |  | 7 618,18 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 203,48 |  | 7 288,66 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 197,38 |  | 7 070,00 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 103,77 |  | 3 717,22 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 636,99 |  | 18 405,40 | | |
| 3 | ФЕРм 08-01-021-01  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Шина сборная напряжением: 15 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1  ЗТ=0.7; ЭМ и ЗТм=0.7; М=0 | | | пролет | | 1 | |  | 1 | |  |  | |  |  | 21 452,60 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 277,06 | 0,84 | | 232,73 | 35,82 | 8 336,39 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 189,23 | 0,84 | | 998,95 | 13,13 | 13 116,21 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 72,99 | 0,84 | | 61,31 | 35,82 | 2 196,12 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 7,99 | 0 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 28,8 | | 0,84 | 24,192 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 6,33 | | 0,84 | 5,3172 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 474,28 |  | | 1 231,68 |  | 21 452,60 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 294,04 |  | 10 532,51 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 285,22 |  | 10 216,53 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 149,96 |  | 5 371,58 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 666,86 |  | 37 040,71 | | |
| 4 | ФЕРм 08-03-574-09 | Отключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2  ЗТ=0.7; ЭМ и ЗТм=0.7; М=0 | | | 100 шт | | 0,06 | |  | 0,06 | |  |  | |  |  | 1 578,59 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 858,28 | 0,84 | | 43,26 | 35,82 | 1 549,57 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,85 | 0,84 | | 2,21 | 13,13 | 29,02 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,01 | 0,84 | | 0,10 | 35,82 | 3,58 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 472,07 | 0 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 86,52 | | 0,84 | 4,360608 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,16 | | 0,84 | 0,008064 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 374,20 |  | | 45,47 |  | 1 578,59 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 43,36 |  | 1 553,15 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 42,06 |  | 1 506,56 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 22,11 |  | 792,11 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 109,64 |  | 3 877,26 | | |
| 5 | ФЕРм 08-03-574-09 | Отключение жил кабелей или проводов сечением: до 500 мм2  ЗТ=0.7; ЭМ и ЗТм=0.7; М=0 | | | 100 шт | | 0,06 | |  | 0,06 | |  |  | |  |  | 1 578,59 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 858,28 | 0,84 | | 43,26 | 35,82 | 1 549,57 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,85 | 0,84 | | 2,21 | 13,13 | 29,02 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,01 | 0,84 | | 0,10 | 35,82 | 3,58 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 472,07 | 0 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 86,52 | | 0,84 | 4,360608 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,16 | | 0,84 | 0,008064 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 374,20 |  | | 45,47 |  | 1 578,59 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 43,36 |  | 1 553,15 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 42,06 |  | 1 506,56 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 22,11 |  | 792,11 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 109,64 |  | 3 877,26 | | |
| 6 | ФССЦпг 01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | | | 1 т груза | | 5 | |  | 5 | | 17,95 |  | | 89,75 | 13,13 | 1 178,42 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 89,75 |  | 1 178,42 | | |
| 7 | ФССЦпг 01-01-02-045 | Разгрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | | | 1 т груза | | 5 | |  | 5 | | 14,41 |  | | 72,05 | 13,13 | 946,02 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 72,05 |  | 946,02 | | |
| 8 | ФССЦпг 03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км | | | 1 т груза | | 5 | |  | 5 | | 22,70 |  | | 113,50 | 13,33 | 1 512,96 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 113,50 |  | 1 512,96 | | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 | | | | | | | | | | |  | | 3 951,95 |  | 86 013,30 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | |  | | 1 502,93 |  | 53 834,95 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |  | | 2 173,72 |  | 28 540,95 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | |  | | 2 173,72 |  | 28 540,95 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |  | | 231,65 |  | 8 297,70 | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | |  | | 275,30 |  | 3 637,40 | | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | |  | | 1 734,58 |  | 62 132,65 | | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | |  | | 1 625,03 |  | 58 208,42 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | |  | | 861,62 |  | 30 863,56 | | |
|  |  | **Итого по Разделу 1** | | | | | | | | | | |  | | **6 438,60** |  | **175 085,28** | | |
| **Раздел 2. РП 15 кВ. Строительно-монтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Строительные работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР 01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | | | 1000 м3 | | 0,04902 | |  | 0,04902 | |  |  | |  |  | 4 317,19 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 210,60 | 1,15 | | 11,87 | 35,82 | 425,18 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 5 255,41 | 1,15 | | 296,26 | 13,13 | 3 889,89 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 897,84 | 1,15 | | 50,61 | 35,82 | 1 812,85 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 4,34 |  | | 0,21 | 10,11 | 2,12 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 27 | | 1,15 | 1,522071 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 77,4 | | 1,15 | 4,3632702 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 5 470,35 |  | | 308,34 |  | 4 317,19 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 62,48 |  | 2 238,03 | | |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 57,48 |  | 2 058,99 | | |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 46 | |  | 46 | |  |  | | 28,74 |  | 1 029,49 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 394,56 |  | 7 405,67 | | |
| 10 | ФЕР 01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | | | 1000 м3 | | 0,023322 | |  | 0,023322 | |  |  | |  |  | 1 309,46 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 85,02 | 1,15 | | 2,28 | 35,82 | 81,67 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 3 486,50 | 1,15 | | 93,51 | 13,13 | 1 227,79 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 577,68 | 1,15 | | 15,49 | 35,82 | 554,85 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 10,9 | | 1,15 | 0,2923413 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 49,8 | | 1,15 | 1,3356509 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 3 571,52 |  | | 95,79 |  | 1 309,46 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 17,77 |  | 636,52 | | |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 16,35 |  | 585,60 | | |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 46 | |  | 46 | |  |  | | 8,17 |  | 292,80 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 120,31 |  | 2 187,86 | | |
| 11 | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.187 Кзт=1,2 | | | 100 м3 | | 0,08038 | |  | 0,08038 | |  |  | |  |  | 4 150,11 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 | 1,2 | | 115,86 | 35,82 | 4 150,11 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 154 | | 1,2 | 14,854224 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 |  | | 115,86 |  | 4 150,11 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 115,86 |  | 4 150,11 | | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 103,12 |  | 3 693,60 | | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  |  | | 46,34 |  | 1 660,04 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 265,32 |  | 9 503,75 | | |
| 12 | ФЕР 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | | | 100 м3 | | 0,4902 | |  | 0,4902 | |  |  | |  |  | 8 111,44 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 401,70 | 1,15 | | 226,45 | 35,82 | 8 111,44 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 53,56 | | 1,15 | 30,1933788 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 401,70 |  | | 226,45 |  | 8 111,44 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 226,45 |  | 8 111,44 | | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 201,54 |  | 7 219,18 | | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  |  | | 90,58 |  | 3 244,58 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 518,57 |  | 18 575,20 | | |
| 13 | ФССЦпг 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км | | | 1 т груза | | 78,432 | |  | 78,432 | | 23,23 |  | | 1 821,98 | 13,33 | 24 286,99 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 821,98 |  | 24 286,99 | | |
| 14 | ФЕР 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | | | 100 м3 | | 0,24114 | |  | 0,24114 | |  |  | |  |  | 11 567,42 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 795,60 | 1,15 | | 220,63 | 35,82 | 7 902,97 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 006,40 | 1,15 | | 279,09 | 13,13 | 3 664,45 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 102 | | 1,15 | 28,285722 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 802,00 |  | | 499,72 |  | 11 567,42 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 220,63 |  | 7 902,97 | | |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 196,36 |  | 7 033,64 | | |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | % | | 41 | |  | 41 | |  |  | | 90,46 |  | 3 240,22 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 786,54 |  | 21 841,28 | | |
| 15 | ФЕР 01-01-111-02 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | | | 1000 м2 | | 0,027 | |  | 0,027 | |  |  | |  |  | 1 223,97 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 100,37 | 1,15 | | 34,17 | 35,82 | 1 223,97 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 129 | | 1,15 | 4,00545 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 100,37 |  | | 34,17 |  | 1 223,97 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 34,17 |  | 1 223,97 | | |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 31,44 |  | 1 126,05 | | |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 46 | |  | 46 | |  |  | | 15,72 |  | 563,03 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 81,33 |  | 2 913,05 | | |
| 16 | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | | | 100 м3 | | 0,054 | |  | 0,054 | |  |  | |  |  | 434,79 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 106,88 | 1,15 | | 6,64 | 35,82 | 237,84 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 241,58 | 1,15 | | 15,00 | 13,13 | 196,95 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 26,36 | 1,15 | | 1,64 | 35,82 | 58,74 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 12,53 | | 1,15 | 0,778113 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2,62 | | 1,15 | 0,162702 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 348,46 |  | | 21,64 |  | 434,79 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 8,28 |  | 296,58 | | |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 7,62 |  | 272,85 | | |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 46 | |  | 46 | |  |  | | 3,81 |  | 136,43 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 33,07 |  | 844,07 | | |
| 17 | ФЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | | | 100 м3 | | 0,3135 | |  | 0,3135 | |  |  | |  |  | 8 571,73 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 663,75 | 1,15 | | 239,30 | 35,82 | 8 571,73 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 88,5 | | 1,15 | 31,9064625 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 663,75 |  | | 239,30 |  | 8 571,73 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 239,30 |  | 8 571,73 | | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 212,98 |  | 7 628,84 | | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  |  | | 95,72 |  | 3 428,69 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 548,00 |  | 19 629,26 | | |
| 18 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | | 0,031 | |  | 0,031 | |  |  | |  |  | 2 362,73 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 053,00 | 1,15 | | 37,54 | 35,82 | 1 344,68 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 566,06 | 1,15 | | 55,83 | 13,13 | 733,05 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 244,39 | 1,15 | | 8,71 | 35,82 | 311,99 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 909,27 |  | | 28,19 | 10,11 | 285,00 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 135 | | 1,15 | 4,81275 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 18,12 | | 1,15 | 0,645978 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 3 528,33 |  | | 121,56 |  | 2 362,73 | | |
| 18.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | | | м3 | | 102 | |  | 3,162 | | 490,00 |  | | 1 549,38 | 10,11 | 15 664,23 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 46,25 |  | 1 656,67 | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  |  | | 47,18 |  | 1 689,80 | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  |  | | 26,83 |  | 960,87 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 744,95 |  | 20 677,63 | | |
| 19 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | | | 100 м3 | | 0,092 | |  | 0,092 | |  |  | |  |  | 9 739,35 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 526,87 | 1,15 | | 161,54 | 35,82 | 5 786,36 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 2 518,58 | 1,15 | | 266,47 | 13,13 | 3 498,75 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 382,14 | 1,15 | | 40,43 | 35,82 | 1 448,20 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 488,42 |  | | 44,93 | 10,11 | 454,24 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 179 | | 1,15 | 18,9382 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 28,56 | | 1,15 | 3,021648 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 4 533,87 |  | | 472,94 |  | 9 739,35 | | |
| 19.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | | | м3 | | 101,5 | |  | 9,338 | | 725,69 |  | | 6 776,49 | 10,11 | 68 510,31 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 201,97 |  | 7 234,56 | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  |  | | 206,01 |  | 7 379,25 | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  |  | | 117,14 |  | 4 196,04 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 7 572,58 |  | 89 824,95 | | |
| 20 | ФССЦ 08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 14 мм | | | т | | 0,5929 | |  | 0,5929 | | 5 488,69 |  | | 3 254,24 | 10,11 | 32 900,37 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 3 254,24 |  | 32 900,37 | | |
| 21 | ФССЦ 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | | | т | | 0,0072 | |  | 0,0072 | | 6 780,00 |  | | 48,82 | 10,11 | 493,57 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 48,82 |  | 493,57 | | |
| 22 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | 100 м2 | | 0,365 | |  | 0,365 | |  |  | |  |  | 3 657,79 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 201,61 | 1,15 | | 84,63 | 35,82 | 3 031,45 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 71,64 | 1,15 | | 30,07 | 13,13 | 394,82 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,32 | 1,15 | | 0,97 | 35,82 | 34,75 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 62,75 |  | | 22,90 | 10,11 | 231,52 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 21,2 | | 1,15 | 8,8987 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,2 | | 1,15 | 0,08395 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 336,00 |  | | 137,60 |  | 3 657,79 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 85,60 |  | 3 066,20 | | |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | | 110 | |  | 110 | |  |  | | 94,16 |  | 3 372,82 | | |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | | 69 | |  | 69 | |  |  | | 59,06 |  | 2 115,68 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 290,82 |  | 9 146,29 | | |
| 23 | ФЕР 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | | | 100 м2 | | 0,75 | |  | 0,75 | |  |  | |  |  | 7 450,98 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 171,45 | 1,15 | | 147,88 | 35,82 | 5 297,06 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 148,30 | 1,15 | | 127,91 | 13,13 | 1 679,46 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 8,12 | 1,15 | | 7,00 | 35,82 | 250,74 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 62,57 |  | | 46,93 | 10,11 | 474,46 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 20,1 | | 1,15 | 17,33625 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,7 | | 1,15 | 0,60375 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 382,32 |  | | 322,72 |  | 7 450,98 | | |
| 23.1 | ФССЦ 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | | | м3 | | 2,5 | |  | 1,875 | | 600,00 |  | | 1 125,00 | 10,11 | 11 373,75 | | |
| 23.2 | ФССЦ 12.1.02.15-0094 | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм | | | м2 | | 220 | |  | 165 | | 48,88 |  | | 8 065,20 | 10,11 | 81 539,17 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 154,88 |  | 5 547,80 | | |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | | | % | | 110 | |  | 110 | |  |  | | 170,37 |  | 6 102,58 | | |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | | | % | | 69 | |  | 69 | |  |  | | 106,87 |  | 3 827,98 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 9 790,16 |  | 110 294,46 | | |
| 24 | ФЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | | | 100 м2 | | 0,3171 | |  | 0,3171 | |  |  | |  |  | 3 928,50 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 282,66 | 1,15 | | 103,08 | 35,82 | 3 692,33 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,61 | 1,15 | | 15,90 | 13,13 | 208,77 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 17,15 | 1,15 | | 6,25 | 35,82 | 223,88 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 8,54 |  | | 2,71 | 10,11 | 27,40 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 35,6 | | 1,15 | 12,982074 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,27 | | 1,15 | 0,4631246 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 334,81 |  | | 121,69 |  | 3 928,50 | | |
| 24.1 | ФССЦ 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | | | м3 | | 2,04 | |  | 0,646884 | | 600,00 |  | | 388,13 | 10,11 | 3 923,99 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 109,33 |  | 3 916,21 | | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  |  | | 122,45 |  | 4 386,16 | | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  |  | | 71,06 |  | 2 545,54 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 703,33 |  | 14 784,19 | | |
| 25 | ФЕР 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | | | 100 м2 | | 0,3171 | |  | 0,3171 | |  |  | |  |  | 163,69 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 3,49 | 2,3 | | 2,55 | 35,82 | 91,34 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 7,56 | 2,3 | | 5,51 | 13,13 | 72,35 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,84 | 2,3 | | 2,07 | 35,82 | 74,15 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | 2 | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,44 | | 2,3 | 0,3209052 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,21 | | 2,3 | 0,1531593 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 11,05 |  | | 8,06 |  | 163,69 | | |
| 25.1 | ФССЦ 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | | | м3 | | 0,51 | | 2 | 0,323442 | | 600,00 |  | | 194,07 | 10,11 | 1 962,05 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 4,62 |  | 165,49 | | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  |  | | 5,17 |  | 185,35 | | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  |  | | 3,00 |  | 107,57 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 210,30 |  | 2 418,66 | | |
| 26 | ФЕР 06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3: кабельный этаж | | | 100 м3 | | 0,026 | |  | 0,026 | |  |  | |  |  | 5 673,32 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 3 426,30 | 1,15 | | 102,45 | 35,82 | 3 669,76 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 2 470,51 | 1,15 | | 73,87 | 13,13 | 969,91 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 339,05 | 1,15 | | 10,14 | 35,82 | 363,21 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 3 932,21 |  | | 102,24 | 10,11 | 1 033,65 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 405 | | 1,15 | 12,1095 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 25,39 | | 1,15 | 0,759161 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 9 829,02 |  | | 278,56 |  | 5 673,32 | | |
| 26.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | | | м3 | | 101,5 | |  | 2,639 | | 725,69 |  | | 1 915,10 | 10,11 | 19 361,66 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 112,59 |  | 4 032,97 | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  |  | | 114,84 |  | 4 113,63 | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  |  | | 65,30 |  | 2 339,12 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 2 373,80 |  | 31 487,73 | | |
| 27 | ФССЦ 08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм | | | т | | 0,1716 | |  | 0,1716 | | 6 213,48 |  | | 1 066,23 | 10,11 | 10 779,59 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 066,23 |  | 10 779,59 | | |
| 28 | ФЕР 06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | | | 100 м3 | | 0,026 | |  | 0,026 | |  |  | |  |  | 2 290,25 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 645,00 | 1,15 | | 49,19 | 35,82 | 1 761,99 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 555,52 | 1,15 | | 16,61 | 13,13 | 218,09 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 66,06 | 1,15 | | 1,98 | 35,82 | 70,92 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 1 179,88 |  | | 30,68 | 10,11 | 310,17 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 175 | | 1,15 | 5,2325 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 5,03 | | 1,15 | 0,150397 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 3 380,40 |  | | 96,48 |  | 2 290,25 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 51,17 |  | 1 832,91 | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  |  | | 52,19 |  | 1 869,57 | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  |  | | 29,68 |  | 1 063,09 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 178,35 |  | 5 222,91 | | |
| 29 | ФЕР 06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | | | т | | 0,0104 | |  | 0,0104 | |  |  | |  |  | 773,87 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 795,86 | 1,15 | | 21,48 | 35,82 | 769,41 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 28,64 | 1,15 | | 0,34 | 13,13 | 4,46 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 4,09 | 1,15 | | 0,05 | 35,82 | 1,79 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 198 | | 1,15 | 2,36808 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,33 | | 1,15 | 0,0039468 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 824,50 |  | | 21,82 |  | 773,87 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 21,53 |  | 771,20 | | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  |  | | 21,96 |  | 786,62 | | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  |  | | 12,49 |  | 447,30 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 56,27 |  | 2 007,79 | | |
| 30 | ФССЦ 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | | | т | | 0,012 | |  | 0,012 | | 11 684,00 |  | | 140,21 | 10,11 | 1 417,52 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 140,21 |  | 1 417,52 | | |
| 31 | ФЕРм 08-02-411-07 | Ввод гибкий, наружный диаметр трубы: до 100 мм | | | шт | | 88 | |  | 88 | |  |  | |  |  | 31 774,18 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 7,71 | 1,15 | | 780,25 | 35,82 | 27 948,56 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 4,30 |  | | 378,40 | 10,11 | 3 825,62 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,82 | | 1,15 | 82,984 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 12,01 |  | | 1 158,65 |  | 31 774,18 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 780,25 |  | 27 948,56 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 756,84 |  | 27 110,10 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 397,93 |  | 14 253,77 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 2 313,42 |  | 73 138,05 | | |
| 32 | ФССЦ 24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | | | м | | 12 | |  | 12 | | 63,00 |  | | 756,00 | 10,11 | 7 643,16 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 756,00 |  | 7 643,16 | | |
| 33 | ФЕРм 08-02-156-03 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: до 0,75 м | | | шт | | 44 | |  | 44 | |  |  | |  |  | 107 013,53 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 26,98 | 1,15 | | 1 365,19 | 35,82 | 48 901,11 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 83,11 | 1,15 | | 4 205,37 | 13,13 | 55 216,51 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 6,76 | 1,15 | | 342,06 | 35,82 | 12 252,59 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 6,51 |  | | 286,44 | 10,11 | 2 895,91 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,87 | | 1,15 | 145,222 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,58 | | 1,15 | 29,348 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 116,60 |  | | 5 857,00 |  | 107 013,53 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 707,25 |  | 61 153,70 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 1 656,03 |  | 59 319,09 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 870,70 |  | 31 188,39 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 8 383,73 |  | 197 521,01 | | |
|  | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕРм 37-01-013-09 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке (блочно-модульное здание РП) | | | шт | | 2 | |  | 2 | |  |  | |  |  | 164 091,80 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 240,80 | 1,15 | | 2 853,84 | 35,82 | 102 224,55 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 161,81 | 1,15 | | 2 672,16 | 13,13 | 35 085,46 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 128,65 | 1,15 | | 295,90 | 35,82 | 10 599,14 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 1 324,52 |  | | 2 649,04 | 10,11 | 26 781,79 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 132 | | 1,15 | 303,6 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 9,7 | | 1,15 | 22,31 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 3 727,13 |  | | 8 175,04 |  | 164 091,80 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 3 149,74 |  | 112 823,69 | | |
|  | Пр/812-079.0-1 | НР Оборудование общего назначения | | | % | | 92 | |  | 92 | |  |  | | 2 897,76 |  | 103 797,79 | | |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | | | % | | 49 | |  | 49 | |  |  | | 1 543,37 |  | 55 283,61 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 12 616,17 |  | 323 173,20 | | |
| 35 | ФЕРм 08-01-084-02 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | | | шт | | 6 | |  | 6 | |  |  | |  |  | 56 742,68 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 177,97 | 1,15 | | 1 227,99 | 35,82 | 43 986,60 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 126,78 | 1,15 | | 874,78 | 13,13 | 11 485,86 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 17,57 | 1,15 | | 121,23 | 35,82 | 4 342,46 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 20,94 |  | | 125,64 | 10,11 | 1 270,22 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 18,5 | | 1,15 | 127,65 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,4 | | 1,15 | 9,66 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 325,69 |  | | 2 228,41 |  | 56 742,68 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 349,22 |  | 48 329,06 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 1 308,74 |  | 46 879,19 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 688,10 |  | 24 647,82 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 4 225,25 |  | 128 269,69 | | |
| 36 | ФЕРм 08-01-084-01 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем | | | шт | | 6 | |  | 6 | |  |  | |  |  | 71 699,19 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 218,37 | 1,15 | | 1 506,75 | 35,82 | 53 971,79 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 181,11 | 1,15 | | 1 249,66 | 13,13 | 16 408,04 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 25,10 | 1,15 | | 173,19 | 35,82 | 6 203,67 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 21,75 |  | | 130,50 | 10,11 | 1 319,36 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 22,7 | | 1,15 | 156,63 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2 | | 1,15 | 13,8 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 421,23 |  | | 2 886,91 |  | 71 699,19 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 679,94 |  | 60 175,46 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 1 629,54 |  | 58 370,20 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 856,77 |  | 30 689,48 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 5 373,22 |  | 160 758,87 | | |
| 37 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | | | шт | | 24 | |  | 24 | |  |  | |  |  | 10 195,95 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 10,22 | 1,15 | | 282,07 | 35,82 | 10 103,75 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 0,38 |  | | 9,12 | 10,11 | 92,20 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,03 | | 1,15 | 28,428 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 10,60 |  | | 291,19 |  | 10 195,95 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 282,07 |  | 10 103,75 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 273,61 |  | 9 800,64 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 143,86 |  | 5 152,91 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 708,66 |  | 25 149,50 | | |
| 38 | ТЦ\_62.1.02.06\_39\_3905073201\_14.02.2024\_02 | РП015 кВ УХЛ1 в корпусе тип "Сэндвич" 2х (7000х2500х2855 мм) РУВН 12 ячеек | | | компл. | | 1 | |  | 1 | | 15 000 000,00 |  | | 2 318 392,58 | 6,47 | 15 000 000,00 | | |
|  |  | Формула ценообразования: 18000000/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |
| 39 | ФЕРм 08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | | | 100 шт | | 0,06 | |  | 0,06 | |  |  | |  |  | 2 541,49 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 858,28 | 1,2 | | 61,80 | 35,82 | 2 213,68 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,85 | 1,2 | | 3,16 | 13,13 | 41,49 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,01 | 1,2 | | 0,14 | 35,82 | 5,01 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 472,07 |  | | 28,32 | 10,11 | 286,32 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 86,52 | | 1,2 | 6,22944 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,16 | | 1,2 | 0,01152 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 374,20 |  | | 93,28 |  | 2 541,49 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 61,94 |  | 2 218,69 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 60,08 |  | 2 152,13 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 31,59 |  | 1 131,53 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 184,95 |  | 5 825,15 | | |
| 40 | ФЕРм 08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 500 мм2 | | | 100 шт | | 0,06 | |  | 0,06 | |  |  | |  |  | 2 541,49 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 858,28 | 1,2 | | 61,80 | 35,82 | 2 213,68 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,85 | 1,2 | | 3,16 | 13,13 | 41,49 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,01 | 1,2 | | 0,14 | 35,82 | 5,01 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 472,07 |  | | 28,32 | 10,11 | 286,32 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 86,52 | | 1,2 | 6,22944 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,16 | | 1,2 | 0,01152 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 374,20 |  | | 93,28 |  | 2 541,49 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 61,94 |  | 2 218,69 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 60,08 |  | 2 152,13 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 31,59 |  | 1 131,53 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 184,95 |  | 5 825,15 | | |
| 41 | ФЕРм 10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | | | шт | | 7 | |  | 7 | |  |  | |  |  | 137 140,81 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 473,28 | 1,15 | | 3 809,90 | 35,82 | 136 470,62 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 9,47 |  | | 66,29 | 10,11 | 670,19 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 32 | | 1,15 | 257,6 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 482,75 |  | | 3 876,19 |  | 137 140,81 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 3 809,90 |  | 136 470,62 | | |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 90 | |  | 90 | |  |  | | 3 428,91 |  | 122 823,56 | | |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | | | % | | 46 | |  | 46 | |  |  | | 1 752,55 |  | 62 776,49 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 9 057,65 |  | 322 740,86 | | |
|  | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | | | 100 м3 | | 0,048 | |  | 0,048 | |  |  | |  |  | 2 375,22 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 | 1,15 | | 66,31 | 35,82 | 2 375,22 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 154 | | 1,15 | 8,5008 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 |  | | 66,31 |  | 2 375,22 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 66,31 |  | 2 375,22 | | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 59,02 |  | 2 113,95 | | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  |  | | 26,52 |  | 950,09 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 151,85 |  | 5 439,26 | | |
| 43 | ФЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | | | 100 м3 | | 0,048 | |  | 0,048 | |  |  | |  |  | 1 312,44 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 663,75 | 1,15 | | 36,64 | 35,82 | 1 312,44 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 13,13 |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | 1,15 | |  | 35,82 |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | 10,11 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 88,5 | | 1,15 | 4,8852 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,15 | 0 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 663,75 |  | | 36,64 |  | 1 312,44 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 36,64 |  | 1 312,44 | | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  |  | | 32,61 |  | 1 168,07 | | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  |  | | 14,66 |  | 524,98 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 83,91 |  | 3 005,49 | | |
| 44 | ФЕРм 08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | | | 10 шт | | 1,4 | |  | 1,4 | |  |  | |  |  | 12 807,71 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 87,14 | 1,15 | | 140,30 | 35,82 | 5 025,55 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 43,02 | 1,15 | | 69,26 | 13,13 | 909,38 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 4,27 | 1,15 | | 6,87 | 35,82 | 246,08 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 485,57 |  | | 679,80 | 10,11 | 6 872,78 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 9,27 | | 1,15 | 14,9247 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,34 | | 1,15 | 0,5474 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 615,73 |  | | 889,36 |  | 12 807,71 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 147,17 |  | 5 271,63 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 142,75 |  | 5 113,48 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 75,06 |  | 2 688,53 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 107,17 |  | 20 609,72 | | |
| 45 | ФССЦ 08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | | | т | | 0,09048 | |  | 0,09048 | | 5 763,00 |  | | 521,44 | 10,11 | 5 271,76 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 521,44 |  | 5 271,76 | | |
| 46 | ФЕРм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | | | 100 м | | 0,32 | |  | 0,32 | |  |  | |  |  | 4 959,10 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 135,36 | 1,15 | | 49,81 | 35,82 | 1 784,19 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 58,09 | 1,15 | | 21,38 | 13,13 | 280,72 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 5,02 | 1,15 | | 1,85 | 35,82 | 66,27 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 894,60 |  | | 286,27 | 10,11 | 2 894,19 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 14,4 | | 1,15 | 5,2992 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,4 | | 1,15 | 0,1472 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 088,05 |  | | 357,46 |  | 4 959,10 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 51,66 |  | 1 850,46 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 50,11 |  | 1 794,95 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 26,35 |  | 943,73 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 433,92 |  | 7 697,78 | | |
| 47 | ФССЦ 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | | | т | | 0,04032 | |  | 0,04032 | | 6 100,00 |  | | 245,95 | 10,11 | 2 486,55 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 245,95 |  | 2 486,55 | | |
| 48 | ФЕРм 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | | | 100 м | | 0,28 | |  | 0,28 | |  |  | |  |  | 3 948,12 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 173,90 | 1,15 | | 56,00 | 35,82 | 2 005,92 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 65,14 | 1,15 | | 20,98 | 13,13 | 275,47 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 5,78 | 1,15 | | 1,86 | 35,82 | 66,63 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 588,77 |  | | 164,86 | 10,11 | 1 666,73 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 18,5 | | 1,15 | 5,957 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,46 | | 1,15 | 0,14812 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 827,81 |  | | 241,84 |  | 3 948,12 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 57,86 |  | 2 072,55 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 56,12 |  | 2 010,37 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 29,51 |  | 1 057,00 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 327,47 |  | 7 015,49 | | |
| 49 | ФССЦ 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | | | т | | 0,03528 | |  | 0,03528 | | 6 100,00 |  | | 215,21 | 10,11 | 2 175,77 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 215,21 |  | 2 175,77 | | |
| 50 | ФЕРм 08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | | | 100 м | | 0,03 | |  | 0,03 | |  |  | |  |  | 423,98 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 173,90 | 1,15 | | 6,00 | 35,82 | 214,92 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 54,28 | 1,15 | | 1,87 | 13,13 | 24,55 | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 4,27 | 1,15 | | 0,15 | 35,82 | 5,37 | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 608,39 |  | | 18,25 | 10,11 | 184,51 | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 18,5 | | 1,15 | 0,63825 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,34 | | 1,15 | 0,01173 | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 836,57 |  | | 26,12 |  | 423,98 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 6,15 |  | 220,29 | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  |  | | 5,97 |  | 213,68 | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  |  | | 3,14 |  | 112,35 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 35,23 |  | 750,01 | | |
| 51 | ФССЦ 08.3.04.02-0082 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм | | | т | | 0,002664 | |  | 0,002664 | | 14 400,00 |  | | 38,36 | 10,11 | 387,82 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  |  | | 38,36 |  | 387,82 | | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 | | | | | | | | | | |  | | 57 522,19 |  | 975 472,54 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | |  | | 13 872,19 |  | 496 901,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |  | | 10 398,15 |  | 136 527,71 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | |  | | 10 398,15 |  | 136 527,71 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |  | | 1 088,73 |  | 38 998,30 | | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | |  | | 31 429,87 |  | 317 755,97 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 31 429,87 |  | 317 755,97 | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | |  | | 1 821,98 |  | 24 286,99 | | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | |  | | 14 960,92 |  | 535 900,17 | | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | |  | | 14 079,39 |  | 504 323,86 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | |  | | 7 362,67 |  | 263 730,68 | | |
|  |  | Итого оборудование | | | | | | | | | | |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |
|  |  | **Итого по Разделу 2** | | | | | | | | | | |  | | **2 397 356,83** |  | **16 743 527,08** | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО строительные работы** | | | | | | | | | | |  | | **34 287,76** |  | **468 690,00** | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | |  | | 31 622,76 |  | 373 229,91 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | |  | | 1 670,49 |  | 59 836,95 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |  | | 1 276,37 |  | 16 758,74 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | |  | | 1 276,37 |  | 16 758,74 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |  | | 145,34 |  | 5 206,07 | | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | |  | | 26 578,62 |  | 268 709,83 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 26 578,62 |  | 268 709,83 | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | |  | | 2 097,28 |  | 27 924,39 | | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |  | | 1 815,83 |  | 65 043,02 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | |  | | 1 752,85 |  | 62 786,55 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | |  | | 912,15 |  | 32 673,54 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО монтажные работы** | | | | | | | | | | |  | | **51 115,09** |  | **1 449 922,36** | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | |  | | 29 851,38 |  | 688 255,93 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | |  | | 13 704,63 |  | 490 899,87 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |  | | 11 295,50 |  | 148 309,92 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | |  | | 11 295,50 |  | 148 309,92 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |  | | 1 175,04 |  | 42 089,93 | | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | |  | | 4 851,25 |  | 49 046,14 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 4 851,25 |  | 49 046,14 | | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |  | | 14 879,67 |  | 532 989,80 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | |  | | 13 951,57 |  | 499 745,73 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | |  | | 7 312,14 |  | 261 920,70 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО оборудование** | | | | | | | | | | |  | | **2 318 392,58** |  | **15 000 000,00** | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | |  | | **2 403 795,43** |  | **16 918 612,36** | | |
|  |  | Всего прямые затраты | | | | | | | | | | |  | | 61 474,14 |  | 1 061 485,84 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | |  | | 15 375,12 |  | 550 736,82 | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |  | | 12 571,87 |  | 165 068,66 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | |  | | 12 571,87 |  | 165 068,66 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |  | | 1 320,38 |  | 47 296,00 | | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | |  | | 31 429,87 |  | 317 755,97 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | |  | | 31 429,87 |  | 317 755,97 | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | |  | | 2 097,28 |  | 27 924,39 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |  | | 16 695,50 |  | 598 032,82 | | |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | | | | | | |  | | 15 704,42 |  | 562 532,28 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | | |  | | 8 224,29 |  | 294 594,24 | | |
|  |  | Всего оборудование | | | | | | | | | | |  | | 2 318 392,58 |  | 15 000 000,00 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |