## Расчет стоимости
O 24-35 | Покупка объектов основных средств электросетевого хозяйства
Расчет полной стоимости объекта
№п/п | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (млн. руб. без НДС) | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Стоимость (млн. руб. с НДС) | Документ, обосновывающий стоимость
Договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
1 | Вcтpoeнная в объект - нежилое здание кадастровый номер 39:15:140201:35 по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8 (далее - Объект №1), распределительная трансформаторная подстанция РТП-1 РД разрешенной мощностью 3 000 кВт, напряжением 10/0,4 кВ, с двумя кабельными линиями 10 кВ (2КЛ-10 кВ) протяженностью 3610 м (2 498 м и 1 112 м) каждая, в том числе: | объект | 1 | 12.7122 | 14 | 14 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
1.1. | Распределительная трансформаторная подстанция (РТП-1 РД) общей площадью 48,5 кв.м., с 2-мя трансформаторами DTTH 1000 кВА, 10/0,4 кВ; | РТП | 1 | 12 | 12 | 12 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
1.2. | Кабельная линия № 63-01 10кВ от ПС О-63 Университетская до РТП-1, выполненная XRUНАКXS 3(1х500+1х240), протяжённостью 3610м; | км | 3.161 | 0.30054 | 0.95 | 0.95 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
1.3. | Кабельная линия № б3-14 10 кВ отПС О-63 Университетская до РТП-1, выполненная XRUНАКXS 3(1х500+1х240), протяжённостью 3610 м; | км | 3.161 | 0.30054 | 0.95 | 0.95 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
1.4. | Кабельные линии 0,4 кВ от от РТП-1 РД до абонентов, общей протяжённостью 900 м, согласно спецификации (Приложение № 1) | км | 0.9 | 0.11111 | 0.1 | 0.1 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2 | Отдельно стоящая комплектная трансформаторная подстанция КТП 1010 (GBU-2000) разрешенной мощностью 300 кВт с двумя кабельными линиями 10 кВ (2КЛ-10 кB), npoтяженностью 720 м, в том числе: | объект | 1 | 6 | 6 | 6 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция (ТП-1010), в бетонном корпусе, с 2-мя трансформаторами ТМГ-400 кВА, 10/0,4 кВ | КТП | 1 | 1 | 1 | 1 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.2. | Кабельная линия № 1-1010/1 10 кВ от РТП-1 РД до тп-1010, выполненная XRUHAKXS 3(1 х 120), протяжённостью 320 м | км | 0.32 | 2.9688 | 0.95 | 0.95 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.3. | Кабельная линия № 1-1010/2 10 кВ от РТП-1 РД до тп-1010, выполненная XRUHAKXS 3(1 х 120), протяжённостью 320 м | км | 0.32 | 2.9688 | 0.95 | 0.95 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.4. | Кабельная линия N9 33-1010/1 10 кВ от РП-ХХХIII до ТП-1010, выполненная NA2XS2Y 3(1 х 120) протяжённостью 720 м | км | 0.72 | 2.0833 | 1.5 | 1.5 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.5. | Кабельная линия N9 33-1010/2 10 кВ от РП-ХХХIII до ТП-1010, выполненная NA2XS2Y 3(1 х 120) протяжённостью 720 м | км | 0.72 | 2.0833 | 1.5 | 1.5 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
2.6. | Кабельные линии 0,4 кВ от от ТП-1010 до абонентов, общей протяжённостью 1 100 м | км | 1.1 | 0.090909 | 0.1 | 0.1 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
| итого | км | 10.402 |  |  | 20 | договор купли-продажи сетей электроснабжения от 01.07.2024 с ИП ЛузинаЛилия Леонидовна
| Трансформаторная мощность 10 кВ | МВА | 2.8
| КЛ 10 кВ | км | 8.402
| КЛ 0,4 кВ | км | 2
Договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| ВЛ-0,4 кВ Л-1 провод ASXSn 4х70 протяженностью1313 м от ТП-17 15/0,4 кВ | км | 1.313 | 0.0060929 | 0.008 | 0.008 | договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| ВЛ-0,4 кВ Л-1 провод ASXSn 4х70, протяженностью 139 м,провод ASXSn 4х50, протяженностью 142 м, провод ASXSn 4х35, протяженностью 226 м от ТП-16 15/0,4 кВ | км | 0.507 | 0.0059172 | 0.003 | 0.003 | договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| ВЛ-0,4 кВ Л-2 кабель АВбБШв 4х70, протяженностью 85 м, провод ASXSn 4х70, протяженностью 331 м, провод ASXSn 4х50, протяженностью 143 м от ТП-16 15/0,4 кВ | км | 0.559 | 0.0060823 | 0.0034 | 0.0034 | договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| ВЛ-0,4 кВ Л-3 провод ASXSn 4х120, протяженностью 373 м,провод ASXSn 4х70, протяженностью 561 м от ТП-16 15/0,4 кВ | км | 0.944 | 0.0063559 | 0.006 | 0.006 | договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| итого | км | 3.323 |  |  | 0.0204 | договор купли -продажи №58-2024/ЗЭК от 04.09.2024 СНТ "Ветерок"
| ВКЛ 0,4 кВ | км | 3.323
Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
1 | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 06-20 15/0,4 с трансформатором 250кВА | МТП | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
2 | Воздушная линия электропередач ВЛ 15кВ 15-06 от опоры №85 (марка провода АС 3х35 - протяженность 1060 м, на железобетонных опорах - 16 штук) | км | 1.06 | 0.36792 | 0.39 | 0.39 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
3 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-1 (марка провода СИП 4х95 - протяженность 120м; АС 4х25 - протяженность 700 м, на железобетонных опорах - 28 штук) | км | 0.82 | 0.47561 | 0.39 | 0.39 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
4 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-2 (марка провода СИП 4х95 - протяженность 90м, АС 4х25 - протяженность 700м, на железобетонных опорах - 24 шryки) | км | 0.79 | 0.4557 | 0.36 | 0.36 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
5 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-3 (марка провода СИП 4х95 - протяженность 30 м, АС 4х25 - протяженность 700 м, на железобетонных опорах - 24 шryки) | км | 0.73 | 0.49315 | 0.36 | 0.36 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
6 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-4 (марка провода СИП 4х95 - протяженность 110 м, АС 4х25 - протяженность 670 м, на железобетонных опорах - 28 штук) | км | 0.78 | 0.47436 | 0.37 | 0.37 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
7 | Комплектная трансформаторная подстанция в бетонном корпусе КТП 06-19 15/0,4 с трансформатором 400кВА | КТП | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
8 | Воздушная линия электропередач ВЛ 15 кB 15-06 от опоры № 75 (марка провода АС 3х50 - протяженность 200м, на железобетонных опорах - 3 шryки); | км | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
9 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-1 (марка провода СИП 4х120 - протяженность 560м) | км | 0.56 | 0.125 | 0.07 | 0.07 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
10 | Воздушнzш линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-2 (марка провода СИП 4х 120 - протяженность 480м) | км | 0.48 | 0.125 | 0.06 | 0.06 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
11 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-3 (марка провода СИП 4х120 - протяженность 420м) | км | 0.42 | 0.11905 | 0.05 | 0.05 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
12 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-4 (марка провода СИП 4x120 - протяженность 360м) | км | 0.36 | 0.13889 | 0.05 | 0.05 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
13 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-5 (марка провода СИП 4х120 - протяженность 270м) | км | 0.27 | 0.11111 | 0.03 | 0.03 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
14 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-6 (марка провода СИП 4х120 - протяженность 180м) | км | 0.18 | 0.11111 | 0.02 | 0.02 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
15 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-7 (марка провода СИП 4х120 - протяженность 190м), совместный подвес ВЛ 0,4кВ Л-1, ВЛ 0,4кВ Л-2, ВЛ 0,4кВ Л-3, ВЛ 0,4кВ Л-4, ВЛ 0,4кВ Л-5, ВЛ 0,4кВ Л-б и ВЛ 0,4кВ Л-7 на железобетонных опорах - 20 шryк | км | 0.19 | 0.94737 | 0.18 | 0.18 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
16 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-8 (марка провода АС 4х35 - протяженность 395м) | км | 0.395 | 0.3038 | 0.12 | 0.12 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
17 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-9 (марка провода АС 4х35 - протяженность 395м), совместный подвес ВЛ 0,4кВ Л-8 и ВЛ 0,4кВ Л-9 на железобетонных опорах- 13 штук | км | 0.395 | 0.58228 | 0.23 | 0.23 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
18 | Воздушнаялиния электропередач ВЛ 0,4кВ Л-10 (марка провода АС 4х25 - протяженность 600м, на железобетонных опорах - 20 штук) | км | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
19 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-11 (марка провода АС 4х25 - протяженность 660м, на железобетонных опорах - 22 штуки) | км | 0.66 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
20 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-13 (марка провода АС 4х25 - протяженность 840м, на железобетонных опорах - 28 штук) | км | 0.84 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
21 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-14 (марка провода АС 4х25 - протяженность 870 м, на железобетонных опорах - 29 штук) | км | 0.87 | 0.49425 | 0.43 | 0.43 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
22 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-15 (марка провода АС 4х25 - протяженность 1650м, на железобетонных опорах - 55 штук) | км | 1.65 | 0.49697 | 0.82 | 0.82 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
23 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-16 (марка провода АС 4х25 - протяженность 630м, на железобетонныхопорах - 21 штука) | км | 0.63 | 0.49206 | 0.31 | 0.31 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
24 | Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВ Л-17 (марка провода СИП 4х25 - протяженность 210м, на железобетонных опорах - б штук) | км | 0.21 | 0.33333 | 0.07 | 0.07 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
| итого | км | 13.09 |  |  | 6.25 | Договор купли -продажи №51-2024/ЗЭК от 14.08.2024 СНТ "Мечта"
| Трансформаторная мощность 15 кВ | МВА | 0.65
| ВЛ 15 кВ | км | 1.26
| ВЛ 0,4 кВ | км | 11.83
| Всего |  |  |  |  | 26.2704

## приложение 1
1.4. | Кабельные линии 0,4 кВ от от РТП-1 РД до абонентов, общей протяжённостью 900 м
1.4.1. | Гребной клуб | I секции РУ 0,4 кВ РТП -1 РД | 1 секции ВРУ 0,4 кВ | 300 | ПвБбШв-1 - 2 (4х240)
1.4.2. | Гребной клуб | II секции РУ 0,4 кВ РТП -1 РД | 2 секции ВРУ 0,4 кВ | 300 | ПвБбШв-1 - 2 (4х240)
1.4.3. | Отель Кайзерхоф | I секции РУ 0,4 кВ РТП -1 РД | 1 секции ВРУ 0,4 кВ | 150 | ПвБбШв-1 - 2 (4х240)
1.4.3. | Отель Кайзерхоф | II секции РУ 0,4 кВ РТП -1 РД | 2 секции ВРУ 0,4 кВ | 150 | ПвБбШв-1 - 2 (4х240)
2.6. | Кабельные линии 0,4 кВ от от ТП-1010 до абонентов, общей протяжённостью 1 100 м
2.6.1. | Информационный центр | I секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 1 секции ВРУ 0,4кВ | 170 | АВБбШв-1-4х50
2.6.2. | Информационный центр | II секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 2 секции ВРУ 0,4кВ | 170 | АВБбШв-1-4х50
2.6.3. | Маяк | I секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 1 секции ВРУ 0,4кВ | 160 | АВБбШв-1-4х50
2.6.4. | Маяк | II секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 2 секции ВРУ 0,4кВ | 160 | АВБбШв-1-4х50
2.6.5. | Речной вокзал | I секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 1 секции ВРУ 0,4кВ | 110 | АВБбШв-1-4х70
2.6.6. | Речной вокзал | II секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 2 секции ВРУ 0,4кВ | 110 | АВБбШв-1-4х70
2.6.7. | Гостиница | I секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 1 секции ВРУ 0,4кВ | 110 | АВБбШв-1-4х120
2.6.8. | Гостиница | II секции РУ 0,4кВ ТП 1010 | 2 секции ВРУ 0,4кВ | 110 | АВБбШв-1-4х120