|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | |  |  |  | Смета на сумму: | **4 925 481,88** | руб. | |  | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | |  | | |  | | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | |  | | |  | | | |  | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | | | | ПК РИК (вер. 1.3.231016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | | | | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства | | | | | | Письмо от 28 ноября 2023 г. № 73528-ИФ/09, Письмо от 1 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09, Письмо от 8 декабря 2023 г. № 76452-АЛ/09, Письмо от 15 декабря 2023 г. № 78338-ИФ/09, Письмо от 21 декабря 2023 г. № 80432-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82261-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82450-ИФ/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция ВЛ 15-298 от ПС 110 кВ Космодемьянская до ТП 2500/15/6/0,4. 2 этап** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция ВЛ 15-298 от ПС 110 кВ Космодемьянская до ТП 2500/15/6/0,4. 2 этап** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | **ЛС02-01-01** | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | | | базисно-индексным | | методом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб.** | | | | | **на 4 квартал 2023 года** | | | | | (01.01.2000) | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сметная стоимость** | | | **4 925,482 (217,786)** | | тыс. руб. | | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | | | | 1 148,798 (32,071) | | | | | тыс. руб. |
| *в том числе* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **строительных работ** | | | **3 848,762 (170,982)** | | тыс. руб. | | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | | | | 3 586,30122 | | | | | чел.-ч. |
| **монтажных работ** | | | **1 076,720 (46,804)** | | тыс. руб. | | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | | | | 1 009,4769 | | | | | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | Единица измерения | | | Количество | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | | |
| на единицу измерения | | Коэф-ты | | всего с учётом коэф-тов | на единицу измерения | | Коэф-ты | | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР 33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 15 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | | шт | | | 224 | |  | | 224 |  | |  | |  | | |  | | 710 024,80 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 15,87 | | 1,15 | | 4 088,11 | | | 35,82 | | 146 436,10 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 207,97 | | 1,15 | | 53 573,07 | | | 10,52 | | 563 588,70 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 20,63 | | 1,15 | | 5 314,29 | | | 35,82 | | 190 357,87 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 1,75 | | 1,15 | | 450,8 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 1,89 | | 1,15 | | 486,864 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 223,84 | |  | | 57 661,18 | | |  | | 710 024,80 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 9 402,40 | | |  | | 336 793,97 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 9 684,47 | | |  | | 346 897,79 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 5 641,44 | | |  | | 202 076,38 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 72 987,09 | | |  | | 1 258 998,97 | | | |
| 2 | ФЕРм 08-02-305-03 | Демонтаж линейной арматуры и траверс с существующих опор, прим. | | шт | | | 224 | |  | | 224 |  | |  | |  | | |  | | 328 113,15 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 19,28 | | 0,805 | | 3 476,57 | | | 35,82 | | 124 530,74 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 107,32 | | 0,805 | | 19 351,94 | | | 10,52 | | 203 582,41 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 12,56 | | 0,805 | | 2 264,82 | | | 35,82 | | 81 125,85 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  | 0,39 | | 0 | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 2,1 | | 0,805 | | 378,672 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,93 | | 0,805 | | 167,6976 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 126,99 | |  | | 22 828,51 | | |  | | 328 113,15 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 5 741,39 | | |  | | 205 656,59 | | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | | | 97 | |  | | 97 |  | |  | | 5 569,15 | | |  | | 199 486,89 | | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | | | 51 | |  | | 51 |  | |  | | 2 928,11 | | |  | | 104 884,86 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 31 325,77 | | |  | | 632 484,90 | | | |
| 3 | ФЕРм 08-01-052-04 | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 20 кВ | | шт | | | 700 | |  | | 700 |  | |  | |  | | |  | | 195 391,49 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 7,41 | | 0,805 | | 4 175,54 | | | 35,82 | | 149 567,84 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 7,73 | | 0,805 | | 4 355,86 | | | 10,52 | | 45 823,65 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 0,92 | | 0,805 | | 518,42 | | | 35,82 | | 18 569,80 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  | 6,66 | | 0 | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 0,77 | | 0,805 | | 433,895 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,075 | | 0,805 | | 42,2625 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 21,80 | |  | | 8 531,40 | | |  | | 195 391,49 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 4 693,96 | | |  | | 168 137,64 | | | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | % | | | 97 | |  | | 97 |  | |  | | 4 553,14 | | |  | | 163 093,51 | | | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | % | | | 51 | |  | | 51 |  | |  | | 2 393,92 | | |  | | 85 750,20 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 15 478,46 | | |  | | 444 235,20 | | | |
| 4 | ФЕР 33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 15 кВ с одной опоры | | шт | | | 224 | |  | | 224 |  | |  | |  | | |  | | 277 888,18 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 17,32 | | 1,15 | | 4 461,63 | | | 35,82 | | 159 815,59 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 43,57 | | 1,15 | | 11 223,63 | | | 10,52 | | 118 072,59 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 5,69 | | 1,15 | | 1 465,74 | | | 35,82 | | 52 502,81 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 2,03 | | 1,15 | | 522,928 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,55 | | 1,15 | | 141,68 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 60,89 | |  | | 15 685,26 | | |  | | 277 888,18 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 5 927,37 | | |  | | 212 318,40 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 6 105,19 | | |  | | 218 687,95 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 3 556,42 | | |  | | 127 391,04 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 25 346,87 | | |  | | 623 967,17 | | | |
| 5 | ФЕР 33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 15 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | | ответвление | | | 6 | |  | | 6 |  | |  | |  | | |  | | 2 319,94 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 8,42 | | 1,15 | | 58,10 | | | 35,82 | | 2 081,14 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 3,29 | | 1,15 | | 22,70 | | | 10,52 | | 238,80 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 0,58 | | 1,15 | | 4,00 | | | 35,82 | | 143,28 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 1,03 | | 1,15 | | 7,107 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,05 | | 1,15 | | 0,345 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 11,71 | |  | | 80,80 | | |  | | 2 319,94 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 62,10 | | |  | | 2 224,42 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 63,96 | | |  | | 2 291,15 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 37,26 | | |  | | 1 334,65 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 182,02 | | |  | | 5 945,74 | | | |
| 6 | ФЕР 33-04-030-01 | Демонтаж разрядников: с помощью механизмов | | компл | | | 6 | |  | | 6 |  | |  | |  | | |  | | 10 049,03 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 33,31 | | 0,805 | | 160,89 | | | 35,82 | | 5 763,08 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 84,35 | | 0,805 | | 407,41 | | | 10,52 | | 4 285,95 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 11,10 | | 0,805 | | 53,61 | | | 35,82 | | 1 920,31 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  | 2,86 | | 0 | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | | кг | | | П | | 0 | | П | 9,04 | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | | кг | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | | т | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые | | шт | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные | | кг | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 3,76 | | 0,805 | | 18,1608 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 1,07 | | 0,805 | | 5,1681 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 120,52 | |  | | 568,30 | | |  | | 10 049,03 | | | |
| 6.1 | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | | кг | | | 0 | | 0 | | 0 | 9,04 | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
| 6.2 | ФССЦ 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные | | кг | | | 0 | | 0 | | 0 | 9,60 | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | | т | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые | | шт | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные | | кг | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 214,50 | | |  | | 7 683,39 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 220,94 | | |  | | 7 913,89 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 128,70 | | |  | | 4 610,03 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 917,94 | | |  | | 22 572,95 | | | |
| 7 | ФЕР 33-04-030-03 | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов | | компл | | | 7 | |  | | 7 |  | |  | |  | | |  | | 20 837,37 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 74,65 | | 0,805 | | 420,65 | | | 35,82 | | 15 067,68 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 97,33 | | 0,805 | | 548,45 | | | 10,52 | | 5 769,69 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 13,00 | | 0,805 | | 73,26 | | | 35,82 | | 2 624,17 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  | 2,16 | | 0 | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | | кг | | | П | | 0 | | П | 9,04 | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | | кг | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | | т | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | | т | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые | | шт | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные | | кг | | | П | | 0 | | П |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 7,42 | | 0,805 | | 41,8117 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 1,02 | | 0,805 | | 5,7477 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 174,14 | |  | | 969,10 | | |  | | 20 837,37 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 493,91 | | |  | | 17 691,85 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 508,73 | | |  | | 18 222,61 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 296,35 | | |  | | 10 615,11 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 774,18 | | |  | | 49 675,09 | | | |
| 8 | ФЕР 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 15 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | | шт | | | 224 | |  | | 224 |  | |  | |  | | |  | | 159 328,06 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 3,59 | | 1,15 | | 924,78 | | | 35,82 | | 33 125,62 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 46,57 | | 1,15 | | 11 996,43 | | | 10,52 | | 126 202,44 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 6,48 | | 1,15 | | 1 669,25 | | | 35,82 | | 59 792,54 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 0,44 | | 1,15 | | 113,344 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,48 | | 1,15 | | 123,648 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 50,16 | |  | | 12 921,21 | | |  | | 159 328,06 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 2 594,03 | | |  | | 92 918,16 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 2 671,85 | | |  | | 95 705,70 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 1 556,42 | | |  | | 55 750,90 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 17 149,48 | | |  | | 310 784,66 | | | |
| 9 | ФЕР 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 15 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | | шт | | | 224 | |  | | 224 |  | |  | |  | | |  | | 48 660,02 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 2,04 | | 1,15 | | 525,50 | | | 35,82 | | 18 823,41 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  | 11,01 | | 1,15 | | 2 836,18 | | | 10,52 | | 29 836,61 | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  | 1,89 | | 1,15 | | 486,86 | | | 35,82 | | 17 439,33 | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 0,25 | | 1,15 | | 64,4 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0,14 | | 1,15 | | 36,064 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 13,05 | |  | | 3 361,68 | | |  | | 48 660,02 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 012,36 | | |  | | 36 262,74 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 1 042,73 | | |  | | 37 350,62 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 607,42 | | |  | | 21 757,64 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 5 011,83 | | |  | | 107 768,28 | | | |
| 10 | ФЕР 33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка материалов и оборудования демонтированных с ВЛ 15 кВ | | т | | | 262,08 | |  | | 262,08 |  | |  | |  | | |  | | 493 586,70 | | | |
|  | 1 | ОТ | |  | | |  | |  | |  | 45,72 | | 1,15 | | 13 779,64 | | | 35,82 | | 493 586,70 | | | |
|  | 3 | ЭМ | |  | | |  | |  | |  |  | | 1,15 | |  | | | 10,52 | |  | | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | |  | | |  | |  | |  |  | | 1,15 | |  | | | 35,82 | |  | | | |
|  | 4 | М | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 4,91 | |  | | | |
|  |  | ЗТ | | чел.-ч | | | 5,16 | | 1,15 | | 1 555,18272 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | ЗТм | | чел.-ч | | | 0 | | 1,15 | | 0 |  | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого по расценке | |  | | |  | |  | |  | 45,72 | |  | | 13 779,64 | | |  | | 493 586,70 | | | |
|  |  | ФОТ | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 13 779,64 | | |  | | 493 586,70 | | | |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | | % | | | 103 | |  | | 103 |  | |  | | 14 193,03 | | |  | | 508 394,30 | | | |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | | % | | | 60 | |  | | 60 |  | |  | | 8 267,78 | | |  | | 296 152,02 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 36 240,45 | | |  | | 1 298 133,02 | | | |
| 11 | ФССЦпг 03-01-04-035 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 35 км | | 1 т груза | | | 262,08 | |  | | 262,08 | 43,39 | |  | | 11 371,65 | | | 15,03 | | 170 915,90 | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 11 371,65 | | |  | | 170 915,90 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 | | | | | | | | | | | | |  | | 147 758,73 | | |  | | 2 417 114,64 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | |  | | 32 071,41 | | |  | | 1 148 797,90 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | |  | | 104 315,67 | | |  | | 1 097 400,84 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | |  | | 104 315,67 | | |  | | 1 097 400,84 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | |  | | 11 850,25 | | |  | | 424 475,96 | | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | |  | | 11 371,65 | | |  | | 170 915,90 | | | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | |  | | 43 921,66 | | |  | | 1 573 273,86 | | | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 44 613,19 | | |  | | 1 598 044,41 | | | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |  | | 25 413,82 | | |  | | 910 322,83 | | | |
|  |  | **Итого по Разделу 1** | | | | | | | | | | | | |  | | **217 785,74** | | |  | | **4 925 481,88** | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | **ВСЕГО строительные работы** | | | | | | | | | | | | |  | | **170 981,51** | | |  | | **3 848 761,78** | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | | | |  | | 116 398,82 | | |  | | 1 893 610,00 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | |  | | 24 419,30 | | |  | | 874 699,32 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | |  | | 80 607,87 | | |  | | 847 994,78 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | |  | | 80 607,87 | | |  | | 847 994,78 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | |  | | 9 067,01 | | |  | | 324 780,31 | | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | |  | | 11 371,65 | | |  | | 170 915,90 | | | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | |  | | 33 486,31 | | |  | | 1 199 479,63 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 34 490,90 | | |  | | 1 235 464,01 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |  | | 20 091,79 | | |  | | 719 687,77 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | **ВСЕГО монтажные работы** | | | | | | | | | | | | |  | | **46 804,23** | | |  | | **1 076 720,10** | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | | | |  | | 31 359,91 | | |  | | 523 504,64 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | |  | | 7 652,11 | | |  | | 274 098,58 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | |  | | 23 707,80 | | |  | | 249 406,06 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | |  | | 23 707,80 | | |  | | 249 406,06 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | |  | | 2 783,24 | | |  | | 99 695,65 | | | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | |  | | 10 435,35 | | |  | | 373 794,23 | | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 10 122,29 | | |  | | 362 580,40 | | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |  | | 5 322,03 | | |  | | 190 635,06 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | |  | | **217 785,74** | | |  | | **4 925 481,88** | | | |
|  |  | Всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | |  | | 147 758,73 | | |  | | 2 417 114,64 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | |  | | 32 071,41 | | |  | | 1 148 797,90 | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | |  | | 104 315,67 | | |  | | 1 097 400,84 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | |  | | 104 315,67 | | |  | | 1 097 400,84 | | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | |  | | 11 850,25 | | |  | | 424 475,96 | | | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | |  | | 11 371,65 | | |  | | 170 915,90 | | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | |  | | 43 921,66 | | |  | | 1 573 273,86 | | | |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | |  | | 44 613,19 | | |  | | 1 598 044,41 | | | |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |  | | 25 413,82 | | |  | | 910 322,83 | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |