| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 697 185 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 697 185 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Кабельные линии 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка КЛ-10 кВ, от ПС "Ялтинская" до РП-10 "Ресурсы Севера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697.185 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.294 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.966 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 01-01-003-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.315 | 3 428.16 | 112.36 | 3 315.80 | 1 079.87 | 35.39 | 1 044.48 | 18.31 | 11.08 | 12 221 | 648 | 11 573 |
|  |  |  |  |  | 444.86 |  |  | 140.13 | 1 | 18.34 |  |  | 2 570 |
|  | Объем: 500*1*0.7*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.35 | 1 530.14 | 1 530.14 |  | 535.55 | 535.55 |  | 18.31 | 1 | 9 806 | 9 806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 500*1*0.7*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 01-01-034-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.23 | 741.32 |  | 741.32 | 170.50 |  | 170.50 | 1 | 10.21 | 1 741 |  | 1 741 |
|  |  |  |  |  | 101.19 |  |  | 23.27 | 1 | 18.34 |  |  | 427 |
|  | Объем: 500*1*0.7-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРм 08-02-142-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля | 5 | 450.30 | 54.11 | 395.11 | 2 251.50 | 270.55 | 1 975.55 | 18.31 | 10.69 | 26 172 | 4 954 | 21 119 |
|  |  |  |  | 1.08 |  |  | 5.40 |  | 18.37 | 1 |  | 99 |  |
| 5. | ТЕРм 08-02-142-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля | 5 | 28.83 | 20.32 | 8.10 | 144.15 | 101.60 | 40.50 | 18.31 | 10.7 | 2 331 | 1 860 | 433 |
|  |  |  |  | 0.41 |  |  | 2.05 |  | 18.17 | 1 |  | 37 |  |
| 6. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 120 | 104.66 |  |  | 12 559.20 |  |  |  |  | 62 774 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 12 559.20 |  | 523.12 |  |  | 62 774 |  |
|  | Объем: 600*1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16 740.77 | 943.09 | 3 231.03 |  |  | 115 045 | 17 268 | 34 866 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 566.65 | 163.40 |  |  |  | 62 910 | 2 997 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 395.65 | 372.15 | 2 016.05 |  |  | 28 503 | 6 814 | 21 552 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.45 |  |  |  |  | 136 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 353.54 |  |  |  |  | 5 519 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 241.90 |  |  |  |  | 3 543 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 991.09 |  |  |  |  | 37 565 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 345.12 | 570.94 | 1 214.98 |  |  | 86 542 | 10 454 | 13 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 559.20 | 163.40 |  |  |  | 62 774 | 2 997 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 559.20 |  |  |  |  | 62 774 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2) |  |  |  |  | 617.29 |  |  |  |  | 9 621 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2) |  |  |  |  | 340.39 |  |  |  |  | 4 988 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 302.80 |  |  |  |  | 101 151 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 18 293.89 |  |  |  |  | 138 716 |  |  |
|  | Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРм 08-02-141-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг, 100 м кабеля | 10 | 436.51 | 115.99 | 245.74 | 4 365.10 | 1 159.90 | 2 457.40 | 18.31 | 7.97 | 46 843 | 21 238 | 19 585 |
|  |  |  |  | 74.78 | 14.18 |  | 747.80 | 141.80 | 8.05 | 18.34 |  | 6 020 | 2 601 |
| 8. | ТЕРм 10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) ПРИМ. Прокладка сигнальной ленты в траншее ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км кабеля | 1 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 18.31 | 4.28 | 4 527 | 1 348 | 3 152 |
|  |  |  |  | 1.47 | 37.91 |  | 1.47 | 37.91 | 18.32 | 18.32 |  | 27 | 695 |
| 9. | ТЕРм 08-02-165-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта концевая эпоксидная для 2-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 150 мм2, 1 шт. | 4 | 1 137.85 | 78.21 | 1 055.27 | 4 551.40 | 312.84 | 4 221.08 | 18.31 | 7.33 | 36 846 | 5 728 | 30 941 |
|  |  |  |  | 4.37 | 96.66 |  | 17.48 | 386.64 | 10.12 | 18.34 |  | 177 | 7 091 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 728.05 | 1 546.36 | 7 414.94 |  |  | 88 216 | 28 314 | 53 678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 766.75 | 566.35 |  |  |  | 6 224 | 10 387 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 728.05 | 1 546.36 | 7 414.94 |  |  | 88 216 | 28 314 | 53 678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 766.75 | 566.35 |  |  |  | 6 224 | 10 387 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9; %=85 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2 012.65 |  |  |  |  | 31 430 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) |  |  |  |  | 1 373.26 |  |  |  |  | 20 125 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 113.96 |  |  |  |  | 139 771 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 13 113.96 |  |  |  |  | 139 771 |  |  |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С Цена поставщик. Кабель АПвПуг -10 3х150/35, м.п. | 1030 | 1 168.98 |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 204 049 |  |  |
|  |  |  |  | 1 168.98 |  |  | 1 204 049.40 |  | 1 |  |  | 1 204 049 |  |
|  | Объем: 500*2*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С Цена поставщик. Муфта POLT - 240/13x1- L12B, шт. | 4 | 13 786.00 |  |  | 55 144.00 |  |  |  |  | 55 144 |  |  |
|  |  |  |  | 13 786.00 |  |  | 55 144.00 |  | 1 |  |  | 55 144 |  |
| 12. | С507-2610-021 Лента сигнальная ЛСЭ 300, толщиной 300 мкм, 100 м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 584.3 |  |  | 15 843 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 259 193.40 |  |  |  |  | 1 275 036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 259 193.40 |  |  |  |  | 1 275 036 |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 219 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 219 892 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 219 892 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 219 892 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 144.00 |  |  |  |  | 55 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 144.00 |  |  |  |  | 55 144 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 144.00 |  |  |  |  | 55 144 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 259 193.40 |  |  |  |  | 1 275 036 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 285 662.22 | 2 489.45 | 10 645.97 |  |  | 1 478 297 | 45 582 | 88 544 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 272 526.80 | 729.75 |  |  |  | 1 344 170 | 13 384 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 216 173.10 | 1 918.51 | 9 430.99 |  |  | 1 336 611 | 35 128 | 75 230 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 204 823.60 | 566.35 |  |  |  | 1 226 252 | 10 387 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 204 049.40 |  |  |  |  | 1 219 892 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5, 7, 9; %=85 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2 366.19 |  |  |  |  | 36 949 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5, 7-9) |  |  |  |  | 1 615.16 |  |  |  |  | 23 668 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 220 154.45 |  |  |  |  | 1 397 228 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 69 489.12 | 570.94 | 1 214.98 |  |  | 141 686 | 10 454 | 13 314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 703.20 | 163.40 |  |  |  | 117 918 | 2 997 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 559.20 |  |  |  |  | 62 774 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2) |  |  |  |  | 617.29 |  |  |  |  | 9 621 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2) |  |  |  |  | 340.39 |  |  |  |  | 4 988 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 446.80 |  |  |  |  | 156 295 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 290 601.25 |  |  |  |  | 1 553 523 |  |  |
|  | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% |  |  |  |  | 2 168.21 |  |  |  |  | 2 610 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 292 769.46 |  |  |  |  | 1 556 133 |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля 2,14% |  |  |  |  | 27 665.27 |  |  |  |  | 33 301 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 320 434.73 |  |  |  |  | 1 589 434 |  |  |
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  |  | 51 496.95 |  |  |  |  | 61 988 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 371 931.68 |  |  |  |  | 1 651 422 |  |  |
|  | Зимнее удорожание 0,756% |  |  |  |  | 10 371.80 |  |  |  |  | 12 485 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 382 303.48 |  |  |  |  | 1 663 907 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты - 2,0% |  |  |  |  | 27 646.07 |  |  |  |  | 33 278 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1 409 949.55 |  |  |  |  | 1 697 185 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |