|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | | ПК РИК (вер. 1.3.231016) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов | | | | Письмо от 28 ноября 2023 г. № 73528-ИФ/09, Письмо от 1 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09, Письмо от 8 декабря 2023 г. № 76452-АЛ/09, Письмо от 15 декабря 2023 г. № 78338-ИФ/09, Письмо от 21 декабря 2023 г. № 80432-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82261-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82450-ИФ/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 994-996 1 секция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 994-996 1 секция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | **ЛС09-01-01** | | | | | | | | | | |
| **Пусконаладочные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | | | базисно-индексным | методом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб.** | | | | **4 квартал 2023 года** | | | | (01.01.2000) | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сметная стоимость** | | | **39,783 (1,111)** | тыс. руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | | 18,944 (0,529) | | | | | | | тыс. руб. |
| *в том числе* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **строительных работ** | | |  |  | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | | 43,128 | | | | | | | чел.-ч. |
| **прочих затрат** | | | **39,783 (1,111)** | тыс. руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | |
| на единицу измерения | | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | | на единицу измерения | | | Коэф-ты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | |
| **Раздел 1. Пусконаладочные работы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *КЛ 10 кВ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | | | испытание | | 3 | |  | 3 | |  | | |  | |  | |  | 7 184,06 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 55,71 | | | 1,2 | | 200,56 | | 35,82 | 7 184,06 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 4,91 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 4,86 | | 1,2 | 17,496 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | |  | 0 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 55,71 | | |  | | 200,56 | |  | 7 184,06 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 200,56 | |  | 7 184,06 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | | | % | | 74 | |  | 74 | |  | | |  | | 148,41 | |  | 5 316,20 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | | | % | | 36 | |  | 36 | |  | | |  | | 72,20 | |  | 2 586,26 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 421,17 | |  | 15 086,52 | | |
| 2 | ФЕРп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии с сетью напряжением: свыше 1 кВ | | | шт | | 6 | |  | 6 | |  | | |  | |  | |  | 5 351,51 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 20,75 | | | 1,2 | | 149,40 | | 35,82 | 5 351,51 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 4,91 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,62 | | 1,2 | 11,664 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | |  | 0 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 20,75 | | |  | | 149,40 | |  | 5 351,51 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 149,40 | |  | 5 351,51 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | | | % | | 74 | |  | 74 | |  | | |  | | 110,56 | |  | 3 960,12 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | | | % | | 36 | |  | 36 | |  | | |  | | 53,78 | |  | 1 926,54 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 313,74 | |  | 11 238,17 | | |
| 3 | ФЕРп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | | | шт | | 6 | |  | 6 | |  | | |  | |  | |  | 1 057,41 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 4,10 | | | 1,2 | | 29,52 | | 35,82 | 1 057,41 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 4,91 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,32 | | 1,2 | 2,304 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | |  | 0 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 4,10 | | |  | | 29,52 | |  | 1 057,41 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 29,52 | |  | 1 057,41 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | | | % | | 74 | |  | 74 | |  | | |  | | 21,84 | |  | 782,48 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | | | % | | 36 | |  | 36 | |  | | |  | | 10,63 | |  | 380,67 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 61,99 | |  | 2 220,56 | | |
| 4 | ФЕРп 01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: 10 кВ | | | измерение | | 6 | |  | 6 | |  | | |  | |  | |  | 5 351,51 | | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 20,75 | | | 1,2 | | 149,40 | | 35,82 | 5 351,51 | | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 4,91 |  | | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 1,62 | | 1,2 | 11,664 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | |  | 0 | |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 20,75 | | |  | | 149,40 | |  | 5 351,51 | | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 149,40 | |  | 5 351,51 | | |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | | | % | | 74 | |  | 74 | |  | | |  | | 110,56 | |  | 3 960,12 | | |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | | | % | | 36 | |  | 36 | |  | | |  | | 53,78 | |  | 1 926,54 | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 313,74 | |  | 11 238,17 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 391,37 |  | 14 018,92 | | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 190,39 |  | 6 820,01 | | |
|  |  | **Итого по Разделу 1** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 110,64** |  | **39 783,42** | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО прочие затраты** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 110,64** |  | **39 783,42** | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | прочие работы | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 110,64 |  | 39 783,42 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 391,37 |  | 14 018,92 | | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 190,39 |  | 6 820,01 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 110,64** |  | **39 783,42** | | |
|  |  | Всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | | 528,88 |  | 18 944,49 | | |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 391,37 |  | 14 018,92 | | |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 190,39 |  | 6 820,01 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |