## О-63
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-63 "Университетская" от 21.06.2023г.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 10 кВ |  | Т-1 | [8 empty] | Т-2 | [8 empty] | 1 с | [8 empty] | 2 с
| 1с | 2с | 1с | 2с |  | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | КЛ 63-01 | КЛ 63-02 | КЛ 63-03 | КЛ 63-04 | КЛ 63-05 | КЛ 63-06 | КЛ 63-07 | КЛ 63-08 | КЛ 63-09 | КЛ 63-10 | КЛ 63-11 | КЛ 63-12 | КЛ 63-13 | КЛ 63-14 | КЛ 63-15 | КЛ 63-16 | КЛ 63-17 | КЛ 63-18
[5 empty] | РПН | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos | РПН | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos | bar: 1 с КЛ 63-01; 1 с КЛ 63-03 to 1 с КЛ 63-07; 2 с КЛ 63-12 to 2 с КЛ 63-16; 2 с КЛ 63-18
0 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 7.1 | 1.45 | 0.2 | 0.99 | 84 | 1.45 | 0.2 | 0.99 | 16 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
1 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 5.1 | 1.04 | 0.5 | 0.99 | 60 | 1.04 | 0.5 | 0.99 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.99 | 45 | 0.8 | 0.7 | 0.99 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
3 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.99 | 20 | 0.4 | 0.8 | 0.99 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 2.5 | 0.52 | 0.1 | 0.99 | 30 | 0.52 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
5 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 5.1 | 1.04 | 0.1 | 0.99 | 60 | 1.04 | 0.1 | 0.99 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
6 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.5 | 1.71 | 0.1 | 0.99 | 99 | 1.71 | 0.1 | 0.99 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
7 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.5 | 1.71 | 0.1 | 0.99 | 99 | 1.71 | 0.1 | 0.99 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
8 | 119 | 119 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 9.8 | 1.99 | 0.1 | 0.99 | 115 | 1.99 | 0.1 | 0.99 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
9 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12.7 | 2.5 | 0.1 | 0.99 | 140 | 2.5 | 0.1 | 0.99 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
10 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.7 | 1.75 | 0.1 | 0.99 | 100 | 1.75 | 0.1 | 0.99 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.8 | 1.75 | 0.1 | 0.99 | 100 | 1.75 | 0.1 | 0.99 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
12 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12.8 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 148 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
13 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.2 | 2.71 | 0.1 | 0.99 | 155 | 2.71 | 0.1 | 0.99 | 33 | 0 | 31 | 35 | 0 | 0 | 21 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
14 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.8 | 2.8 | 0.1 | 0.99 | 160 | 2.8 | 0.1 | 0.99 | 32 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 21 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
15 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14.5 | 2.97 | 0.1 | 0.99 | 170 | 2.97 | 0.1 | 0.99 | 35 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
16 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14.5 | 2.94 | 0.1 | 0.99 | 168 | 2.94 | 0.1 | 0.99 | 33 | 0 | 32 | 41 | 0 | 0 | 20 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
17 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14.5 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 165 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 35 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 19 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
18 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14 | 2.89 | 0.1 | 0.99 | 165 | 2.89 | 0.1 | 0.99 | 35 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 19 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
19 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14 | 2.89 | 0.1 | 0.99 | 165 | 2.89 | 0.1 | 0.99 | 36 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
20 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.2 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 150 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 34 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
21 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 150 | 2.6 | 0.1 | 0.99 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
22 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12 | 2.4 | 0.7 | 0.99 | 139 | 2.4 | 0.7 | 0.99 | 30 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
23 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.99 | 128 | 2.2 | 0.4 | 0.99 | 27 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
24 | 119 | 119 | 10.2 | 10.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 10.5 | 2.1 | 0.4 | 0.99 | 120 | 2.1 | 0.4 | 0.99 | 26 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | Р | Р | Р | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.1358