## Луговая
Ведомость
записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая
21 декабря 2022 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор | [10 empty] | Трансформатор
[9 empty] | Т-1 | [10 empty] | Т-2
| 1с 110 кВ |  | 2с 110 кВ |  | 1с 6 кВ |  | 2с 6 кВ |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ
| фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos
0 | 69.4 | 120.4 | 69.4 | 120.2 | 3.65 | 6.31 | 3.62 | 6.28 | 5 | 1.2 | 1.17 | 0.5 | 0.9 | 5 | 115 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 7 | 1.7 | 1.43 | 0.9 | 0.83 | 5 | 152 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.85
1 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.2 | 3.65 | 6.3 | 3.62 | 6.26 | 6 | 1.33 | 1.3 | 0.6 | 0.91 | 5 | 130 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 9 | 1.87 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 5 | 175 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.86
2 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.1 | 3.65 | 6.31 | 3.63 | 6.27 | 6 | 1.37 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 5 | 134 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 9 | 1.87 | 1.5 | 1.1 | 0.83 | 5 | 172 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.85
3 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.1 | 3.65 | 6.3 | 3.63 | 6.27 | 6 | 1.32 | 1.3 | 0.6 | 0.91 | 5 | 130 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.92 | 9 | 1.87 | 1.5 | 1.1 | 0.83 | 5 | 172 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.86
4 | 69.6 | 120.4 | 69.5 | 120.1 | 3.65 | 6.29 | 3.62 | 6.27 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 5 | 125 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 8 | 1.82 | 1.5 | 1.1 | 0.82 | 5 | 170 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.86
5 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.1 | 3.65 | 6.3 | 3.62 | 6.28 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 5 | 130 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 7 | 1.7 | 1.43 | 0.9 | 0.83 | 5 | 160 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.85
6 | 69.7 | 120.5 | 69.5 | 120.3 | 3.65 | 6.32 | 3.63 | 6.28 | 6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 5 | 127 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.93 | 8 | 1.62 | 1.5 | 1 | 0.84 | 5 | 175 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.86
7 | 69.6 | 119.8 | 69.4 | 120.1 | 3.66 | 6.32 | 3.65 | 6.3 | 5 | 1.1 | 1.05 | 0.2 | 0.9 | 5 | 118 | 1.2 | 1.06 | 0.2 | 0.94 | 6 | 1.1 | 1.06 | 0.5 | 0.5 | 5 | 112 | 112 | 1.6 | 0.2 | 0.9
8 | 69.6 | 119.7 | 69.4 | 120 | 3.63 | 6.29 | 3.6 | 6.23 | 6 | 1.9 | 1.75 | 0.4 | 0.92 | 5 | 160 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.94 | 9 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.84 | 5 | 212 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.87
9 | 69.4 | 119.8 | 69.2 | 119.7 | 3.64 | 6.29 | 3.6 | 6.24 | 8 | 1.7 | 1.66 | 0.7 | 0.91 | 5 | 164 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.94 | 14 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0.85 | 5 | 220 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0.86
10 | 69.3 | 119.5 | 69.2 | 119.7 | 3.63 | 6.27 | 3.6 | 6.22 | 8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.92 | 5 | 160 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.91 | 11 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0.84 | 5 | 216 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.84
11 | 69.3 | 119.6 | 69.2 | 119.2 | 3.62 | 6.27 | 3.6 | 6.23 | 8 | 1.7 | 1.65 | 0.3 | 0.91 | 5 | 161 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.92 | 11 | 2.63 | 2 | 1.4 | 0.84 | 5 | 221 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0.85
12 | 69.5 | 119.9 | 69.2 | 120.2 | 3.63 | 6.28 | 3.6 | 6.23 | 8 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.92 | 5 | 167 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.94 | 11 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.84 | 5 | 227 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.87
13 | 69.2 | 119.6 | 69.2 | 119.8 | 3.63 | 6.28 | 3.6 | 6.23 | 8 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.92 | 5 | 170 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.94 | 11 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.83 | 5 | 228 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.86
14 | 69.3 | 119.5 | 69.4 | 119.7 | 3.63 | 6.29 | 3.6 | 6.23 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.92 | 5 | 172 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.94 | 11 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.84 | 5 | 231 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0.87
15 | 69.3 | 119.5 | 69.4 | 119.8 | 3.63 | 6.29 | 3.6 | 6.22 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.92 | 5 | 172 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.93 | 11 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.84 | 5 | 230 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.87
16 | 69.4 | 119.8 | 69.3 | 119.9 | 3.62 | 6.29 | 3.69 | 6.22 | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.93 | 5 | 172 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.94 | 11 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.84 | 5 | 227 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0.86
17 | 69.3 | 119.8 | 69.1 | 119.7 | 3.63 | 6.29 | 3.6 | 6.24 | 8 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.93 | 5 | 170 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.94 | 11 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.84 | 5 | 226 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.86
18 | 69.3 | 119.7 | 69.2 | 119.8 | 3.63 | 6.28 | 3.7 | 6.23 | 8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.91 | 5 | 160 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.93 | 11 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.81 | 5 | 224 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.85
19 | 69.4 | 119.8 | 69.3 | 119.7 | 3.63 | 6.28 | 3.68 | 6.23 | 8 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.92 | 5 | 159 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.91 | 11 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 0.82 | 5 | 214 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.85
20 | 69.5 | 119.8 | 69.3 | 119.8 | 3.63 | 6.29 | 3.61 | 6.23 | 7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.91 | 5 | 157 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.92 | 10 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.81 | 5 | 209 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.84
21 | 69.4 | 119.8 | 69.4 | 119.8 | 3.64 | 6.3 | 3.61 | 6.25 | 7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.92 | 5 | 148 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.91 | 10 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.82 | 5 | 190 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.85
22 | 69.5 | 119.8 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.29 | 3.62 | 6.27 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.91 | 5 | 142 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.92 | 9 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.83 | 5 | 187 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.86
23 | 69.6 | 119.8 | 69.3 | 120.1 | 3.64 | 6.3 | 3.62 | 6.25 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.92 | 5 | 142 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.91 | 9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.84 | 5 | 187 | 2.1 | 2 | 0.6 | 0.87
24 | 69.6 | 119.9 | 69.4 | 120.2 | 3.64 | 6.29 | 3.61 | 6.28 | 6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.91 | 5 | 140 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.92 | 9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.83 | 5 | 187 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0.85
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ -103 |  | КЛ -105 |  | КЛ-106 |  | КЛ -202 |  | КЛ -204 |  | КЛ-207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт
0 | 8 | 1.62 | 35 | 7.26 | 4 | 0 | 29 | 5.9 | 9 | 0.11 | Р | Р | 105 | 1.21 | 70 | 0.74 | 72 | 0.77 | 7 | 0.09
1 | 8 | 1.64 | 35 | 7.27 | 4 | 0 | 28 | 5.89 | 10 | 0.11 | Р | Р | 123 | 1.22 | 83 | 0.74 | 86 | 0.77 | 5 | 0.04
2 | 8 | 1.62 | 35 | 7.17 | 4 | 0 | 29 | 5.88 | 9 | 0.11 | Р | Р | 119 | 1.21 | 79 | 0.74 | 82 | 0.77 | 7 | 0.09
3 | 8 | 1.64 | 35 | 7.2 | 4 | 0 | 29 | 5.89 | 9 | 0.11 | Р | Р | 120 | 1.21 | 78 | 0.74 | 84 | 0.77 | 5 | 0.04
4 | 8 | 1.63 | 35 | 7.25 | 4 | 0 | 28 | 5.88 | 10 | 0.11 | Р | Р | 123 | 1.22 | 80 | 0.74 | 86 | 0.77 | 7 | 0.09
5 | 8 | 1.32 | 35 | 7.28 | 4 | 0 | 29 | 5.9 | 9 | 0.11 | Р | Р | 120 | 1.22 | 81 | 0.74 | 84 | 0.77 | 5 | 0.04
6 | 8 | 1.56 | 35 | 7.26 | 4 | 0 | 29 | 5.94 | 10 | 0.11 | Р | Р | 118 | 1.2 | 79 | 0.73 | 82 | 0.77 | 6 | 0.06
7 | 5 | 1.06 | 33 | 6.91 | 4 | 0 | 29 | 6.01 | 10 | 0.11 | Р | Р | 78 | 1.08 | 50 | 0.72 | 53 | 0.73 | 7 | 0.08
8 | 8 | 1.74 | 36 | 7.78 | 4 | 0 | 29 | 6.02 | 9 | 0.12 | Р | Р | 149 | 1.56 | 99 | 0.96 | 106 | 1.01 | 9 | 0.07
9 | 10 | 2.07 | 15 | 2.93 | 4 | 0 | 9 | 1.23 | 9 | 0.11 | Р | Р | 152 | 1.59 | 101 | 0.99 | 107 | 1.02 | 7 | 0.07
10 | 10 | 2.05 | 15 | 3.05 | 4 | 0 | 9 | 1.24 | 7 | 0.1 | Р | Р | 149 | 1.54 | 100 | 0.91 | 106 | 1.05 | 6 | 0.06
11 | 10 | 2.06 | 17 | 3.24 | 4 | 0 | 10 | 1.23 | 8 | 0.1 | Р | Р | 155 | 1.55 | 103 | 0.92 | 110 | 1.02 | 8 | 0.09
12 | 11 | 2.19 | 19 | 3.72 | 4 | 0 | 12 | 1.89 | 9 | 0.11 | Р | Р | 160 | 1.57 | 106 | 0.94 | 112 | 1.03 | 10 | 0.1
13 | 11 | 2.16 | 20 | 3.75 | 4 | 0 | 12 | 1.88 | 8 | 0.11 | Р | Р | 161 | 1.58 | 102 | 0.91 | 112 | 1.02 | 11 | 0.08
14 | 11 | 2.19 | 38 | 7.97 | 4 | 0 | 31 | 6.26 | 8 | 0.12 | Р | Р | 160 | 1.58 | 105 | 0.94 | 112 | 1.04 | 13 | 0.11
15 | 11 | 2.19 | 37 | 7.65 | 4 | 0 | 31 | 6.25 | 8 | 0.11 | Р | Р | 159 | 1.56 | 106 | 1 | 110 | 1.06 | 8 | 0.07
16 | 11 | 2.18 | 38 | 7.94 | 4 | 0 | 31 | 6.24 | 9 | 0.12 | Р | Р | 158 | 1.55 | 108 | 1.02 | 114 | 1.1 | 6 | 0.06
17 | 11 | 2.16 | 15 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1.34 | 9 | 0.12 | Р | Р | 156 | 1.52 | 105 | 0.94 | 110 | 1.06 | 7 | 0.07
18 | 10 | 2 | 15 | 3.01 | 4 | 0 | 10 | 1.36 | 9 | 0.11 | Р | Р | 151 | 1.5 | 102 | 0.9 | 107 | 1.02 | 7 | 0.08
19 | 10 | 1.92 | 14 | 2.92 | 4 | 0 | 10 | 1.4 | 9 | 0.11 | Р | Р | 148 | 1.53 | 98 | 0.89 | 105 | 0.95 | 5 | 0.04
20 | 10 | 1.94 | 14 | 2.93 | 4 | 0 | 10 | 1.41 | 9 | 0.11 | Р | Р | 144 | 1.52 | 96 | 0.89 | 102 | 0.94 | 5 | 0.04
21 | 10 | 1.92 | 35 | 7.6 | 4 | 0 | 30 | 6.42 | 9 | 0.12 | Р | Р | 135 | 1.44 | 90 | 0.85 | 98 | 0.9 | 6 | 0.06
22 | 9 | 1.74 | 36 | 7.63 | 4 | 0 | 30 | 6.43 | 9 | 0.12 | Р | Р | 129 | 1.26 | 87 | 0.79 | 92 | 0.86 | 6 | 0.06
23 | 8 | 1.67 | 36 | 7.46 | 4 | 0 | 29 | 6.03 | 9 | 0.11 | Р | Р | 128 | 1.24 | 86 | 0.76 | 89 | 0.81 | 6 | 0.06
24 | 8 | 1.66 | 36 | 7.46 | 4 | 0 | 29 | 6.02 | 9 | 0.11 | Р | Р | 120 | 1.19 | 86 | 0.77 | 85 | 0.77 | 5 | 0.05