## стр.1
Отчет о вводах/выводах объектов за 2016г.
|  |  | АО Западная энергетическая компания | [8 empty] | Утверждаю руководитель организации
Мартынко Д.И
(подпись)
[8 empty] | 15 |  | " | 15 |  | " | 02 |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  |  | план * | факт | план * |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 |  | 2
1 |  | Реконструкция ТП-1 пос. Прибрежный ул. Заводская д.11 |  | 0,63МВА | 0,63МВА |  | _ | [7 empty] | _
2 |  | Реконструкция ВЛ 15-180 ул Заводская - ул. Рабочая в пос. Прибрежный |  | _ | - |  | _ | [7 empty] | _
3 |  | Реконструкция КЛ 15кВ от ТП-6 пос. Прибрежный ул. Заводская д.5 |  | _ | - |  | _ | [7 empty] | _
4 |  | Зеконструкция ВЛ 1-20 пер. Заводской пос. Прибрежный Реконструкция ВЛ 0,4кВ с переводом на 15кВ , строительство МТП 15/0,4кВ пос. Прибрежный пер. Заводской |  | 0,2МВА, ВЛ-15кВ -1,9км | 0,2МВА, ВЛ-15кВ -1,9км |  | _ | [7 empty] | _
5 |  | Система АИИС КУЭ на ПС В-46 "Нивенское" |  | - | - | _ |  |  | _
6 |  | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Приморская 16, г. Зеленоградск |  | 0,082МВт, КЛ-0,кВ - 2х0,2км | - | _ |  |  | _
7 |  | Строительство второй очереди ПС О-59 "Прибрежная" |  | 16МВА | 16МВА
8 |  | Электроснабжение квартала жилых домов ул. Рабочая, г. Пионерский |  | 0,4МВА, КЛ-15кВ 0,9км | 0,4МВА, КЛ-15кВ 0,9км
9 |  | Электроснабжение объекта "Водозабор" г. Пионерский, пос. Рыбное |  | 0,8МВА, КЛ-15кВ 2х0,7км | 0,8МВА, КЛ-15кВ 2х0,7км
10 |  | Строительство электроснабжения строительной площадки Прегольской ТЭЦ |  | 2,5МВт, КЛ-6кВ 0,3км | 2,5МВт, КЛ-6кВ 0,3км | _ |  |  | _
11 |  | Стороительство электроснабжения ТИЗ Перспектива Вест пгт. Прибрежный |  | 0,1МВА | 0,1МВА | _ |  |  | _
12 |  | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Парковая 6 г. Пионерская |  | 0,085МВт, КЛ-0,4кВ 2х04км | 0,085МВт, КЛ-0,4кВ 2х04км
13 |  | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Комсомольская, г. Пионерский |  | 0,032МВт, КЛ-0,4кВ 0,085м | 0,032МВт, КЛ-0,4кВ 0,085м
14 |  | Строительство электроснабжения жилого дома ул. Шаманова 1-А, г. Пионерский |  | 0,078МВт, КЛ-0,4кВ 2х0,31км | 0,078МВт, КЛ-0,4кВ 2х0,31км
15 |  | Строительство электроснабжения ГРК "Янтарная" пос. Куликово Зеленоградского р-на 1-2 этап |  | 4МВА, ВЛ-15кВ 2х5,626км, КЛ-15кВ 2х3,103км | 4МВА, ВЛ-15кВ 2х5,626км, КЛ-15кВ 2х3,103км
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.