## Луговая
Ведомость
записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая
15 июня 2022 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор | [10 empty] | Трансформатор
[9 empty] | Т-1 | [10 empty] | Т-2
| 1с 110 кВ |  | 2с 110 кВ |  | 1с 6 кВ |  | 2с 6 кВ |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 6 кВ
| фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | фазное | линейн. | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos
0 | 69.4 | 121 | 69.8 | 121.3 | 3.61 | 6.25 | 3.63 | 6.31 | 16 | 3.5 | 2.93 | 2 | 0.81 | 5 | 310 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 0.83 | 12 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.88 | 5 | 240 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0.9
1 | 69.4 | 121 | 69.8 | 121.2 | 3.61 | 6.25 | 3.64 | 6.31 | 16 | 3.3 | 2.6 | 2 | 0.81 | 5 | 313 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0.83 | 12 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.87 | 5 | 235 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.89
2 | 69.4 | 121 | 69.8 | 121.2 | 3.62 | 6.27 | 3.64 | 6.32 | 15 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.79 | 5 | 290 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0.83 | 11 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.85 | 5 | 220 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.9
3 | 68.4 | 121 | 69.8 | 121.2 | 3.62 | 6.27 | 3.64 | 6.32 | 14 | 3 | 2.4 | 1.9 | 0.79 | 5 | 282 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 0.83 | 11 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.85 | 5 | 210 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.9
4 | 68.5 | 121.1 | 69.9 | 121.3 | 3.62 | 6.28 | 3.65 | 6.33 | 13 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.78 | 5 | 270 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.82 | 10 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | 5 | 200 | 2.2 | 2 | 1 | 0.89
5 | 69.4 | 121.1 | 69.8 | 121.2 | 3.62 | 6.28 | 3.64 | 6.32 | 13 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 0.81 | 5 | 270 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 0.83 | 10 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.88 | 5 | 200 | 2.2 | 2 | 1 | 0.9
6 | 69.4 | 121 | 69.8 | 121.2 | 3.63 | 6.29 | 3.64 | 6.32 | 12 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.81 | 5 | 250 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.83 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 190 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0.89
7 | 69.3 | 120.8 | 69.8 | 121.1 | 3.62 | 6.27 | 3.64 | 6.32 | 13 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.81 | 5 | 261 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.83 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 190 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0.89
8 | 69.2 | 120.6 | 69.6 | 120.8 | 3.61 | 6.25 | 3.63 | 6.3 | 15 | 3.1 | 2.6 | 2 | 0.81 | 5 | 280 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 11 | 2.3 | 2.23 | 1.1 | 0.88 | 5 | 220 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.89
9 | 69.2 | 120.5 | 69.9 | 120.7 | 3.61 | 6.25 | 3.63 | 6.29 | 13 | 3 | 2.4 | 1.9 | 0.81 | 5 | 265 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 0.83 | 11 | 2.02 | 1.9 | 1.1 | 0.87 | 5 | 205 | 2.2 | 2 | 1 | 0.9
10 | 69.2 | 120.6 | 69.6 | 120.7 | 3.61 | 6.25 | 3.64 | 6.29 | 13 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 5 | 270 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 0.83 | 11 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.87 | 5 | 206 | 2.2 | 2 | 1 | 0.9
11 | 69.2 | 120.5 | 69.6 | 120.7 | 3.6 | 6.24 | 3.62 | 6.29 | 13 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 0.81 | 5 | 280 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 0.84 | 11 | 2.01 | 1.9 | 1.1 | 0.87 | 5 | 210 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0.91
12 | 69.3 | 121 | 69.8 | 120.7 | 3.6 | 6.24 | 3.64 | 6.31 | 14 | 3 | 2.5 | 1.8 | 0.81 | 5 | 280 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 0.84 | 10 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.87 | 5 | 210 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0.91
13 | 69.2 | 121 | 69.6 | 120.8 | 3.61 | 6.26 | 3.63 | 6.31 | 14 | 3 | 2.5 | 1.8 | 0.81 | 5 | 280 | 3 | 2.5 | 1.6 | 0.84 | 10 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0.85 | 5 | 210 | 2.3 | 2.1 | 1 | 0.91
14 | 69.3 | 120.7 | 69.7 | 121 | 3.61 | 6.26 | 3.63 | 6.32 | 14 | 3 | 2.4 | 1.9 | 0.82 | 5 | 274 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 0.83 | 10 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0.86 | 5 | 200 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.89
15 | 69.3 | 121.1 | 70 | 121 | 3.61 | 6.26 | 3.63 | 6.31 | 13 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 0.81 | 5 | 272 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 0.83 | 10 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0.87 | 5 | 197 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0.9
16 | 69.3 | 120.8 | 69.7 | 120.9 | 3.61 | 6.26 | 3.63 | 6.33 | 14 | 3 | 2.4 | 1.8 | 0.81 | 5 | 283 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 0.83 | 11 | 2.4 | 2.13 | 1.3 | 0.85 | 5 | 224 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.89
17 | 69.3 | 120.9 | 69.7 | 120.9 | 3.62 | 6.27 | 3.64 | 6.34 | 13 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 5 | 257 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 0.83 | 10 | 2.2 | 1.95 | 1.1 | 0.88 | 5 | 205 | 2.2 | 2 | 1 | 0.9
18 | 69.3 | 120.8 | 69.8 | 121.1 | 3.63 | 6.28 | 3.64 | 6.32 | 12 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.81 | 5 | 250 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.83 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 200 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.89
19 | 70.2 | 121.4 | 69.9 | 121.1 | 3.63 | 6.27 | 3.65 | 6.32 | 12 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.81 | 5 | 246 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 0.84 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 187 | 2 | 1.9 | 1 | 0.89
20 | 69.3 | 120.9 | 69.9 | 121.1 | 3.63 | 6.27 | 3.64 | 6.32 | 12 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 0.81 | 5 | 246 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 0.84 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 187 | 2 | 1.9 | 1 | 0.88
21 | 69.3 | 120.8 | 69.9 | 121.1 | 3.63 | 6.27 | 3.64 | 6.33 | 12 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 0.81 | 5 | 247 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 0.84 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 187 | 2 | 1.9 | 1 | 0.89
22 | 69.4 | 120.9 | 69.8 | 121.1 | 3.63 | 6.28 | 3.64 | 6.33 | 12 | 2.9 | 2.27 | 1.8 | 0.81 | 5 | 246 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 0.84 | 9 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.87 | 5 | 187 | 2 | 1.9 | 1 | 0.88
23 | 69.4 | 121 | 69.8 | 121.2 | 3.63 | 6.29 | 3.65 | 6.34 | 12 | 2.5 | 2.12 | 1.6 | 0.79 | 5 | 238 | 2.96 | 2 | 1.5 | 0.82 | 9 | 1.9 | 1.73 | 1 | 0.85 | 5 | 179 | 2 | 1.8 | 0.9 | 0.89
24 | 69.4 | 120.9 | 69.8 | 121.1 | 3.63 | 6.29 | 3.64 | 6.34 | 11 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 5 | 231 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.82 | 9 | 1.9 | 1.73 | 1 | 0.85 | 5 | 175 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0.89
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ -103 |  | КЛ -105 |  | КЛ-106 |  | КЛ -202 |  | КЛ -204 |  | КЛ-207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт
0 | 26 | 5.44 | 22 | 4.62 | 15 | 2.99 | 10 | 1.76 | 65 | 0.46 | 132 | 1.23 | 126 | 1.16 | 190 | 1.95 | Р | Р | 47 | 0.36
1 | 25 | 5.27 | 22 | 4.52 | 15 | 2.98 | 10 | 1.7 | 45 | 0.35 | 129 | 1.17 | 122 | 1.09 | 183 | 1.81 | Р | Р | 42 | 0.37
2 | 25 | 5.18 | 21 | 4.29 | 15 | 2.98 | 10 | 1.69 | 36 | 0.3 | 132 | 1.19 | 126 | 1.13 | 182 | 1.83 | Р | Р | 49 | 0.47
3 | 25 | 5.02 | 20 | 4.12 | 15 | 2.98 | 10 | 1.61 | 42 | 0.34 | 123 | 1.07 | 113 | 1.06 | 169 | 1.77 | Р | Р | 45 | 0.41
4 | 24 | 4.96 | 19 | 4.01 | 15 | 2.98 | 9 | 1.57 | 50 | 0.43 | 112 | 0.95 | 107 | 0.94 | 158 | 1.72 | Р | Р | 42 | 0.34
5 | 24 | 4.93 | 19 | 4.01 | 15 | 2.99 | 9 | 1.59 | 45 | 0.35 | 115 | 1.03 | 108 | 0.99 | 163 | 1.64 | Р | Р | 39 | 0.29
6 | 24 | 4.87 | 19 | 3.93 | 15 | 2.99 | 10 | 1.67 | 30 | 0.27 | 112 | 1.03 | 107 | 0.99 | 146 | 1.56 | Р | Р | 49 | 0.32
7 | 24 | 4.96 | 19 | 4.03 | 15 | 3.01 | 10 | 1.72 | 54 | 0.38 | 105 | 0.96 | 101 | 0.93 | 148 | 1.56 | Р | Р | 53 | 0.44
8 | 25 | 5.11 | 22 | 4.6 | 15 | 3.05 | 11 | 2.03 | 48 | 0.35 | 119 | 1.08 | 115 | 1.03 | 170 | 1.69 | Р | Р | 48 | 0.37
9 | 25 | 5.13 | 21 | 4.39 | 15 | 3.05 | 11 | 1.98 | 36 | 0.33 | 120 | 1.08 | 112 | 1 | 160 | 1.6 | Р | Р | 48 | 0.37
10 | 25 | 5.12 | 22 | 4.55 | 15 | 3.05 | 11 | 2 | 38 | 0.35 | 118 | 1.07 | 111 | 1 | 155 | 1.58 | Р | Р | 47 | 0.37
11 | 25 | 4.3 | 22 | 4.5 | 15 | 3.05 | 11 | 2.04 | 37 | 0.34 | 120 | 1.1 | 113 | 1.03 | 160 | 1.61 | Р | Р | 43 | 0.36
12 | 25 | 5.15 | 22 | 4.48 | 15 | 3.08 | 11 | 2.05 | 36 | 0.33 | 123 | 1.1 | 115 | 1.04 | 169 | 1.7 | Р | Р | 42 | 0.32
13 | 25 | 5.1 | 21 | 4.53 | 15 | 3.1 | 11 | 1.94 | 38 | 0.36 | 122 | 1.1 | 114 | 1.04 | 170 | 1.74 | Р | Р | 38 | 0.31
14 | 24 | 5 | 21 | 4.5 | 15 | 3.1 | 10 | 1.9 | 37 | 0.34 | 120 | 1.1 | 113 | 1.03 | 170 | 1.74 | Р | Р | 35 | 0.29
15 | 24 | 5.06 | 21 | 4.3 | 15 | 3.1 | 10 | 1.84 | 35 | 0.33 | 119 | 1.08 | 113 | 1.03 | 170 | 1.73 | Р | Р | 35 | 0.29
16 | 25 | 5.22 | 21 | 4.36 | 15 | 3.08 | 10 | 1.89 | 40 | 0.33 | 125 | 1.14 | 118 | 1.1 | 167 | 1.62 | Р | Р | 54 | 0.45
17 | 24 | 4.98 | 20 | 4.21 | 15 | 3.03 | 10 | 1.84 | 38 | 0.35 | 115 | 1.03 | 108 | 0.99 | 156 | 1.55 | Р | Р | 48 | 0.37
18 | 23 | 4.79 | 19 | 4.08 | 15 | 2.95 | 10 | 1.84 | 50 | 0.43 | 95 | 0.87 | 90 | 0.83 | 150 | 1.45 | Р | Р | 50 | 0.37
19 | 23 | 4.8 | 19 | 4.07 | 15 | 2.96 | 10 | 1.84 | 54 | 0.38 | 93 | 0.88 | 91 | 0.84 | 139 | 1.36 | Р | Р | 51 | 0.37
20 | 23 | 4.8 | 20 | 4.06 | 15 | 2.96 | 10 | 1.85 | 50 | 0.38 | 94 | 0.88 | 90 | 0.84 | 138 | 1.36 | Р | Р | 50 | 0.47
21 | 23 | 4.8 | 20 | 4.06 | 15 | 2.97 | 10 | 1.85 | 51 | 0.4 | 94 | 0.88 | 90 | 0.85 | 138 | 1.37 | Р | Р | 49 | 0.42
22 | 23 | 4.76 | 20 | 4.06 | 15 | 2.98 | 10 | 1.86 | 50 | 0.39 | 94 | 0.88 | 90 | 0.84 | 138 | 1.36 | Р | Р | 49 | 0.38
23 | 23 | 4.78 | 19 | 4.02 | 15 | 2.97 | 10 | 1.84 | 54 | 0.44 | 90 | 0.84 | 88 | 0.82 | 132 | 1.37 | Р | Р | 50 | 0.41
24 | 23 | 4.69 | 18 | 3.79 | 15 | 2.97 | 10 | 1.74 | 47 | 0.38 | 92 | 0.88 | 88 | 0.82 | 132 | 1.37 | Р | Р | 43 | 0.36