## О-62
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-62 "Пионерская" от | [17 empty] | 15 июня 2022 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 | [8 empty] | Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| фазное | линейное | фазное | линейное | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ 15-313 | КЛ 15-501 | КЛ 15-502 | КЛ 15-503 | КЛ 15-504 | КЛ 15-509 | КЛ 15-511 | КЛ 15-505 | КЛ 15-506 | КЛ 15-507 | 15-513 (15-12-1) | 15-508 (15-13-1) | 15-314 | 15-515 | 15-510
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos
0 | 69.6 | 120.7 | 9.2 | 15.82 | 4 | 11.1494 | 2.1443 | 0.91349 | 0.92 | 86 | 2.1443 | 0.97699 | 0.91 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5 | 5.4 | 14.2 | 5.1 | 0 | 8.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 8.1 | 12.4 | 0 | 16.9 | 3.9
1 | 69.9 | 121 | 9.2 | 15.6 | 3 | 10.7524 | 2.0055 | 1.0275 | 0.89 | 83.4 | 2.0055 | 1.0275 | 0.89 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.9 | 5.1 | 12.4 | 5 | 0 | 8.1 | 0 | 4.6 | 2.1 | 8.4 | 11.9 | 0 | 17.1 | 3.8
2 | 70 | 121.12 | 9.2 | 15.6 | 3 | 10.5265 | 1.9212 | 1.0888 | 0.87 | 80.8 | 1.9212 | 1.0369 | 0.88 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.9 | 4.8 | 10.9 | 4.8 | 0 | 8.2 | 0 | 4.7 | 2.2 | 8.1 | 11.1 | 0 | 17.3 | 3.8
3 | 70 | 121.1 | 9.2 | 15.62 | 3 | 10.3786 | 1.8939 | 1.0733 | 0.87 | 81.4 | 1.8939 | 1.1238 | 0.86 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.4 | 5 | 11.1 | 4.8 | 0 | 8.7 | 0 | 4.3 | 2.3 | 8.1 | 11.5 | 0 | 17.4 | 3.8
4 | 70.1 | 121.2 | 9.2 | 15.62 | 3 | 9.6505 | 1.7017 | 1.0992 | 0.84 | 74 | 1.7017 | 1.0546 | 0.85 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.6 | 4.8 | 8.8 | 4.4 | 0 | 6.8 | 0 | 4.2 | 2.1 | 8.1 | 10.1 | 0 | 16.4 | 3.7
5 | 70.1 | 121.3 | 9.2 | 15.63 | 3 | 9.9365 | 1.7327 | 1.1644 | 0.83 | 75.3 | 1.7327 | 1.0738 | 0.85 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.2 | 5.3 | 9.1 | 5.2 | 0 | 6.3 | 0 | 4.4 | 2 | 8.2 | 10.8 | 0 | 16 | 3.8
6 | 70 | 121.1 | 9.2 | 15.61 | 3 | 9.7063 | 1.7712 | 1.0038 | 0.87 | 75.3 | 1.7712 | 1.0038 | 0.87 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.4 | 5 | 9.2 | 4.5 | 0 | 7.1 | 0 | 4.6 | 2.1 | 8.1 | 10.4 | 0 | 16.2 | 3.7
7 | 69.8 | 120.8 | 9.2 | 15.6 | 3 | 10.1503 | 1.8052 | 1.1187 | 0.85 | 78.6 | 1.8052 | 1.1187 | 0.85 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.4 | 5.3 | 9.4 | 5 | 0 | 7.4 | 0 | 5.8 | 2 | 8.2 | 11 | 0 | 16.4 | 3.7
8 | 69.1 | 120.1 | 9.2 | 15.46 | 3 | 11.521 | 2.2527 | 0.81763 | 0.94 | 89.5 | 2.2527 | 0.81763 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.2 | 7.6 | 14.7 | 6 | 0 | 8.9 | 0 | 5.3 | 2.4 | 7 | 11.3 | 0 | 17.3 | 3.8
9 | 69.1 | 119.5 | 9.4 | 15.5 | 4 | 12.3481 | 2.428 | 0.79803 | 0.95 | 95.2 | 2.428 | 0.79803 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.4 | 6.5 | 16 | 6.5 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 2.5 | 8.2 | 13.5 | 0 | 16.7 | 3.7
10 | 69.1 | 120.1 | 9.3 | 15.5 | 4 | 13.7448 | 2.6876 | 0.97545 | 0.94 | 106.5 | 2.6876 | 0.97545 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.7 | 7.4 | 17.8 | 6.5 | 0 | 8.2 | 0 | 6.4 | 2.3 | 8.2 | 21.6 | 0 | 18.7 | 3.7
11 | 69.3 | 119.9 | 9.3 | 15.5 | 4 | 13.0955 | 2.6379 | 0.66112 | 0.97 | 101.3 | 2.6379 | 0.66112 | 0.97 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.8 | 8.3 | 16.8 | 5.7 | 0 | 8.5 | 0 | 5.4 | 2.5 | 8.2 | 17.6 | 0 | 18.8 | 3.7
12 | 69.3 | 120 | 9.3 | 15.6 | 4 | 13.286 | 2.6785 | 0.6713 | 0.97 | 102.2 | 2.6785 | 0.6713 | 0.97 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 6 | 8.1 | 16.5 | 6.2 | 0 | 8.6 | 0 | 5.2 | 2.3 | 8.1 | 18.8 | 0 | 18.7 | 3.7
13 | 69.4 | 120.1 | 9.3 | 15.5 | 4 | 13.306 | 2.6294 | 0.86425 | 0.95 | 103.1 | 2.6294 | 0.86425 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 6.6 | 7.4 | 16.6 | 5.9 | 0 | 8.8 | 0 | 5.5 | 2.4 | 8.1 | 19.5 | 0 | 18.6 | 3.7
14 | 69.1 | 120 | 9.4 | 15.5 | 4 | 12.6429 | 2.5489 | 0.63881 | 0.97 | 98.9 | 2.5489 | 0.74342 | 0.96 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.7 | 7.5 | 16.6 | 6 | 0 | 7.8 | 0 | 5 | 2.4 | 7.8 | 19.5 | 0 | 16.9 | 3.7
15 | 69.3 | 120 | 9.4 | 15.5 | 4 | 12.6273 | 2.4932 | 0.81949 | 0.95 | 98.8 | 2.4932 | 0.90493 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.6 | 7.5 | 16.1 | 6.4 | 0 | 7.2 | 0 | 4.9 | 2.3 | 7.6 | 20.2 | 0 | 17.3 | 3.7
16 | 69.1 | 120.1 | 9.4 | 15.5 | 4 | 12.7218 | 2.5669 | 0.64333 | 0.97 | 99.6 | 2.5669 | 0.74868 | 0.96 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 6.4 | 7.6 | 16.1 | 5.6 | 0 | 9.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 7 | 19.6 | 0 | 16.9 | 3.7
17 | 69.3 | 120.4 | 9.3 | 15.5 | 4 | 12.6697 | 2.5364 | 0.73977 | 0.96 | 97.4 | 2.5364 | 0.63567 | 0.97 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 6.3 | 7.2 | 16.1 | 5.5 | 0 | 8.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 7.2 | 19.5 | 0 | 17 | 3.7
18 | 69.3 | 120.4 | 9.4 | 15.5 | 4 | 12.5754 | 2.5437 | 0.63751 | 0.97 | 98.7 | 2.5437 | 0.74192 | 0.96 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.9 | 7.3 | 16.3 | 5.7 | 0 | 7.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 7.6 | 20 | 0 | 17.5 | 3.7
19 | 69.3 | 120.5 | 9.3 | 15.5 | 4 | 12.8035 | 2.5386 | 0.83438 | 0.95 | 98.5 | 2.5386 | 0.74041 | 0.96 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.8 | 8.3 | 16.9 | 5.2 | 0 | 8.4 | 0 | 5 | 2.3 | 8.1 | 18.1 | 0 | 16.7 | 3.7
20 | 69.5 | 120.6 | 9.5 | 15.5 | 4 | 12.5697 | 2.4943 | 0.81982 | 0.95 | 97.8 | 2.4943 | 0.81982 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.6 | 7.5 | 17.2 | 5.7 | 0 | 7.2 | 0 | 4.8 | 2.5 | 8.1 | 18.8 | 0 | 16.6 | 3.8
21 | 69.4 | 120.6 | 9.5 | 15.5 | 4 | 12.3151 | 2.3923 | 0.9455 | 0.93 | 94.8 | 2.3923 | 0.86829 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.8 | 7.6 | 15.7 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0 | 4.7 | 2.3 | 8.2 | 17.8 | 0 | 16.9 | 3.9
22 | 69.7 | 120.7 | 9.4 | 15.6 | 4 | 12.9246 | 2.5128 | 0.99312 | 0.93 | 100 | 2.5128 | 0.99312 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.8 | 8.1 | 14.9 | 5.5 | 0 | 8.4 | 0 | 6.8 | 2.3 | 8.8 | 17.2 | 0 | 18.4 | 3.8
23 | 69.8 | 120.8 | 9.5 | 15.6 | 4 | 11.8169 | 2.2993 | 0.90875 | 0.93 | 92.5 | 2.2993 | 0.97951 | 0.92 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 5.3 | 6.9 | 14.6 | 4.8 | 0 | 7.7 | 0 | 5.1 | 2.1 | 8 | 16.2 | 0 | 17.9 | 3.9
24 | 70.1 | 121.3 | 9.5 | 15.5 | 4 | 11.1688 | 2.018 | 1.1974 | 0.86 | 86.4 | 2.018 | 1.1436 | 0.87 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 4.2 | 5.2 | 12.7 | 4.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.1 | 2.2 | 7.9 | 15 | 0 | 17.5 | 3.8