## О-62
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-62 "Пионерская" от | [17 empty] | 15 декабря 2021 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 | [8 empty] | Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| фазное | линейное | фазное | линейное | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ 15-313 | КЛ 15-501 | КЛ 15-502 | КЛ 15-503 | КЛ 15-504 | КЛ 15-509 | КЛ 15-511 | КЛ 15-505 | КЛ 15-506 | КЛ 15-507 | 15-513 (15-12-1) | 15-508 (15-13-1) | 15-314 | 15-515 | 15-510
[6 empty] | кА | кВт | квар | cos | А | кВт | квар | cos |  | А | кВт | квар | cos | А | кВт | квар | cos
0 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 12.91 | 2.43 | 0.77 | 0.95 | 110.1 | 2.43 | 0.77 | 0.95 | 0 | 10 | 7.5 | 14 | 5.6 | 0 | 9.4 | 6 | 7.1 | 2.4 | 7.9 | 13.2 | 3 | 20 | 4
1 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 12.16 | 2.26 | 0.81 | 0.94 | 102 | 2.26 | 0.81 | 0.94 | 0 | 9.4 | 7.4 | 10.6 | 6.6 | 0 | 9.1 | 3 | 6.7 | 2.2 | 7.7 | 13.5 | 3 | 19 | 3.8
2 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 12.27 | 2.29 | 0.79 | 0.94 | 102.5 | 2.29 | 0.79 | 0.94 | 0 | 9 | 7.1 | 12 | 6 | 0 | 9.6 | 5 | 5.4 | 2.4 | 7 | 13.3 | 3 | 19 | 3.7
3 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.18 | 2.25 | 0.85 | 0.94 | 102.4 | 2.25 | 0.85 | 0.94 | 0 | 9.4 | 7 | 10.7 | 6.5 | 0 | 9.5 | 5 | 5.7 | 2.2 | 7.7 | 13 | 3 | 19 | 3.7
4 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 12.07 | 2.23 | 0.84 | 0.93 | 101.7 | 2.23 | 0.84 | 0.93 | 0 | 8 | 7.1 | 10.8 | 6.7 | 0 | 9.6 | 5 | 5.8 | 2.1 | 7.6 | 12.3 | 3 | 20 | 3.7
5 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 12.03 | 2.23 | 0.82 | 0.94 | 98.5 | 2.23 | 0.82 | 0.94 | 0 | 7.5 | 7 | 10.8 | 6 | 0 | 9.6 | 4 | 6 | 2.1 | 7.5 | 12 | 3 | 19 | 4
6 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.64 | 2.36 | 0.81 | 0.94 | 103.3 | 2.36 | 0.81 | 0.94 | 0 | 9.2 | 7 | 10.9 | 5.7 | 0 | 9.6 | 4.2 | 7.7 | 2.3 | 7.7 | 12.5 | 3 | 18.6 | 4.9
7 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 12.62 | 2.35 | 0.83 | 0.94 | 106.5 | 2.35 | 0.83 | 0.94 | 0 | 9 | 7.5 | 11.4 | 7.3 | 0 | 9.7 | 4.6 | 7.5 | 2.7 | 7.7 | 12.3 | 4.3 | 18.7 | 3.8
8 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 4 | 13.36 | 2.51 | 0.81 | 0.95 | 118 | 2.51 | 0.81 | 0.95 | 3.8 | 9.9 | 8.1 | 14.3 | 6.9 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2.7 | 7.7 | 13.3 | 4.8 | 19.6 | 3.9
9 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.87 | 2.86 | 0.66 | 0.98 | 126.6 | 2.86 | 0.66 | 0.98 | 0 | 11.1 | 9.7 | 18.2 | 6.3 | 0 | 9.8 | 5.9 | 8.3 | 2.7 | 7.8 | 15.7 | 6 | 21.3 | 3.8
10 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 5 | 14.4 | 2.77 | 0.64 | 0.97 | 124.3 | 2.77 | 0.64 | 0.97 | 3.2 | 10 | 9.4 | 16.2 | 7.2 | 0 | 9.1 | 6.6 | 7.2 | 2.7 | 7.8 | 15.5 | 6.6 | 18.9 | 3.9
11 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | [9 empty] | 5 | 15.2 | 2.93 | 0.65 | 0.98 | 125.7 | 2.93 | 0.65 | 0.98 | 0 | 10.8 | 9.2 | 16.5 | 8.3 | 0 | 10.1 | 6.4 | 6.9 | 2.9 | 7.7 | 18.4 | 6.5 | 18.2 | 3.8
12 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 15.029 | 2.91 | 0.64 | 0.98 | 125.2 | 2.91 | 0.64 | 0.98 | 0 | 10.9 | 9.8 | 16.4 | 7.8 | 0 | 9.6 | 6.5 | 7.5 | 3.1 | 7.9 | 17.8 | 5.9 | 18.2 | 3.8
13 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.73 | 2.81 | 0.75 | 0.97 | 122.8 | 2.81 | 0.75 | 0.97 | 0 | 10.5 | 10.5 | 16 | 7.7 | 0 | 10.3 | 4.3 | 8 | 2.6 | 7.9 | 17.2 | 5.9 | 18.2 | 3.7
14 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.43 | 2.76 | 0.71 | 0.97 | 124.2 | 2.76 | 0.71 | 0.97 | 5 | 10.6 | 9.3 | 14 | 6.2 | 0 | 8.9 | 6.9 | 6.5 | 2.6 | 7.9 | 19.1 | 5.8 | 17.7 | 3.7
15 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 14.33 | 2.76 | 0.62 | 0.98 | 123.9 | 2.76 | 0.62 | 0.98 | 6.9 | 10 | 9.1 | 13.1 | 7.3 | 0 | 9.4 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 7.8 | 17.4 | 5.3 | 17.4 | 3.8
16 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.79 | 2.84 | 0.68 | 0.97 | 120.1 | 2.84 | 0.68 | 0.97 | 4.1 | 9.8 | 9.9 | 15 | 6.4 | 0 | 9.8 | 4.5 | 6.5 | 2.9 | 7.8 | 17.3 | 4.4 | 17.9 | 3.8
17 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.74 | 2.84 | 0.64 | 0.98 | 123.1 | 2.84 | 0.64 | 0.98 | 5.2 | 10.6 | 11.1 | 12.3 | 6.5 | 0 | 11.3 | 3.5 | 7.1 | 2.8 | 7.7 | 18.4 | 4.7 | 18.1 | 3.8
18 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 14.58 | 2.79 | 0.71 | 0.97 | 128.4 | 2.79 | 0.71 | 0.97 | 6.8 | 12.2 | 10.6 | 14.4 | 5.4 | 0 | 10.1 | 5.6 | 7.2 | 2.8 | 7.7 | 18.5 | 4.8 | 18.4 | 3.9
19 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.01 | 2.66 | 0.76 | 0.96 | 115.2 | 2.66 | 0.76 | 0.96 | 0 | 10.3 | 10.9 | 14.2 | 5.5 | 0 | 9.6 | 4 | 6.9 | 2.8 | 8 | 15.4 | 4.7 | 18.9 | 4
20 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 14.14 | 2.7 | 0.71 | 0.97 | 116.1 | 2.7 | 0.71 | 0.97 | 0 | 10.6 | 10.3 | 15.4 | 5.7 | 0 | 9.4 | 4.3 | 7 | 2.6 | 7.9 | 15.3 | 4.2 | 19.5 | 3.9
21 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 13.65 | 2.58 | 0.78 | 0.96 | 113.5 | 2.58 | 0.78 | 0.96 | 0 | 10.5 | 9.3 | 13.5 | 6.4 | 0 | 9.7 | 4.1 | 7.1 | 2.9 | 7.9 | 14.2 | 4 | 20.1 | 3.8
22 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 13.47 | 2.54 | 0.79 | 0.96 | 109.8 | 2.54 | 0.79 | 0.96 | 0 | 10.8 | 9.1 | 13 | 5.6 | 0 | 9.2 | 4.3 | 7.1 | 2.5 | 7.8 | 13.4 | 3.9 | 19.3 | 3.8
23 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | [9 empty] | 5 | 13.38 | 2.52 | 0.79 | 0.96 | 109.4 | 2.52 | 0.79 | 0.96 | 0 | 10.5 | 8.6 | 13.6 | 5.6 | 0 | 9.6 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 7.9 | 13.1 | 3.4 | 19.1 | 3.9
24 | 65.8 | 114 | 9.4 | 15.7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 5 | 13.18 | 2.48 | 0.79 | 0.96 | 110 | 2.48 | 0.79 | 0.96 | 0 | 10.1 | 7.7 | 13.9 | 5.6 | 0 | 9.5 | 5.8 | 7.1 | 2.4 | 7.8 | 13.2 | 3.2 | 19.8 | 3.9