## О-59
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ О-59 Прибрежная | [18 empty] | 15 декабря 2021 г.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 | [9 empty] | Т-2 | [7 empty] | ВЛ 15 кВ |  |  | ТСН-ТДК
| ф | л | ф | л | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | ВЛ 15-170 | ВЛ 15-180 | ВЛ 15-01
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | кВт | квар | cos | А | кВт | квар | cos
0 | 68.85 | 119.11 | 9.07 | 15.61 | 5 | 17.58 | 3.476 | 0.938 |  | 133 | 3.476 | 0.938 | 0.96 | [9 empty] | 65 | 70
1 | 68.87 | 119.14 | 9.07 | 15.63 | 5 | 17.36 | 3.407 | 1.014 |  | 133 | 3.407 | 1.014 | 0.96 | [9 empty] | 60 | 72
2 | 68.88 | 119.16 | 9.07 | 15.61 | 5 | 16.6 | 3.336 | 1.063 |  | 136 | 3.336 | 1.063 | 0.95 | [9 empty] | 64 | 68
3 | 68.85 | 119.11 | 9.08 | 15.64 | 5 | 17.63 | 3.253 | 0.95 |  | 130 | 3.253 | 0.95 | 0.96 | [9 empty] | 65 | 65
4 | 68.85 | 119.11 | 9.07 | 15.63 | 5 | 15.62 | 3.136 | 1.006 |  | 120 | 3.136 | 1.006 | 0.95 | [9 empty] | 58 | 65
5 | 68.85 | 119.11 | 9.07 | 15.63 | 5 | 15.83 | 3.1 | 0.956 |  | 123 | 3.1 | 0.956 | 0.96 | [9 empty] | 63 | 61
6 | 68.81 | 119 | 9.07 | 15.61 | 5 | 17.05 | 3.369 | 0.915 |  | 133 | 3.369 | 0.915 | 0.97 | [9 empty] | 61 | 70
7 | 68.68 | 118.81 | 9.04 | 15.54 | 5 | 20.1 | 3.993 | 1.183 |  | 152 | 3.993 | 1.183 | 0.96 | [9 empty] | 64 | 88
8 | 68.52 | 118.54 | 9.02 | 15.52 | 5 | 19.61 | 3.936 | 1.781 |  | 149 | 3.936 | 1.781 | 0.96 | [9 empty] | 58 | 95
9 | 68.36 | 118.26 | 8.96 | 15.45 | 5 | 24.43 | 4.73 | 1.572 |  | 185 | 4.73 | 1.572 | 0.94 | [9 empty] | 73 | 116
10 | 68.3 | 118.16 | 8.96 | 15.42 | 5 | 23.59 | 4.574 | 1.454 |  | 178 | 4.574 | 1.454 | 0.95 | [9 empty] | 73 | 113
11 | 68.32 | 118.19 | 8.95 | 15.41 | 5 | 26.73 | 4.902 | 1.636 |  | 208 | 4.902 | 1.636 | 0.95 | [9 empty] | 79 | 110
12 | 68.4 | 118.33 | 8.97 | 15.43 | 5 | 24.43 | 4.73 | 1.582 |  | 191 | 4.73 | 1.582 | 0.96 | [9 empty] | 77 | 115
13 | 68.4 | 118.33 | 8.99 | 15.48 | 5 | 21.31 | 4.256 | 1.199 |  | 172 | 4.256 | 1.199 | 0.96 | [9 empty] | 77 | 96
14 | 68.39 | 118.31 | 8.93 | 15.41 | 5 | 24.6 | 4.748 | 1.564 |  | 191 | 4.748 | 1.564 | 0.95 | [9 empty] | 83 | 115
15 | 68.34 | 118.22 | 8.95 | 15.42 | 5 | 24.48 | 4.718 | 1.452 |  | 188 | 4.718 | 1.452 | 0.96 | [9 empty] | 78 | 107
16 | 68.39 | 118.31 | 8.98 | 15.45 | 5 | 23.89 | 4.58 | 1.46 |  | 188 | 4.58 | 1.46 | 0.95 | [9 empty] | 81 | 105
17 | 68.47 | 118.45 | 9 | 15.47 | 5 | 22.9 | 4.311 | 1.142 |  | 175 | 4.311 | 1.142 | 0.96 | [9 empty] | 84 | 90
18 | 68.53 | 118.55 | 9.01 | 15.52 | 5 | 21.15 | 4.094 | 1.118 |  | 162 | 4.094 | 1.118 | 0.96 | [9 empty] | 79 | 79
19 | 68.57 | 118.62 | 9.03 | 15.52 | 5 | 21.12 | 4.142 | 1.16 |  | 162 | 4.142 | 1.16 | 0.97 | [9 empty] | 82 | 81
20 | 68.64 | 118.74 | 9.06 | 15.58 | 5 | 17.95 | 3.557 | 0.828 |  | 136 | 3.557 | 0.828 | 0.97 | [9 empty] | 68 | 69
21 | 68.67 | 118.79 | 9.04 | 15.55 | 5 | 21.93 | 4.317 | 1.122 |  | 169 | 4.317 | 1.122 | 0.97 | [9 empty] | 86 | 83
22 | 68.73 | 118.9 | 9.04 | 15.57 | 5 | 20.77 | 4.078 | 1.021 |  | 159 | 4.078 | 1.021 | 0.97 | [9 empty] | 81 | 79
23 | 68.81 | 119.04 | 9.07 | 15.58 | 5 | 19.87 | 3.869 | 1.051 |  | 152 | 3.869 | 1.051 | 0.97 | [9 empty] | 76 | 75
24 | 68.89 | 119.17 | 9.07 | 15.62 | 5 | 18.54 | 3.644 | 1.075 |  | 143 | 3.644 | 1.075 | 0.96 | [9 empty] | 65 | 78