| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 20 807,27; руб.; Смета на сумму:; 20 807,27; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ / Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2025 г.; «______» ____________________ 2025 г...... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.241105) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр) |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024 |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 05.03.2024 № 19 |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, IV квартал 2024 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ 11-26 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с - 10 кВ, ул. Ю. Маточкина, 10 в г. Калининграде, протяженностью 0,760 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ-10 кВ 11-26 от ПС 110 Ленинградская до РП-37 2с - 10 кВ, ул. Ю. Маточкина, 10 в г. Калининграде, протяженностью 0,760 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 09-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КЛ 11-26. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 20,81 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 9,91 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 20,4936 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 0 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 20,81 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на ед. изм. в баз. уровне цен | индекс | на ед. изм. в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ГЭСНп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,86 |  |  |  |  | 2 192,11 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,94 |  | 1,94 |  |  | 379,57 |  | 736,37 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2,92 |  | 2,92 |  |  | 498,54 |  | 1 455,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,11 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 622,16 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 789,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 603,43 |  | 4 603,43 |
| 2 | ГЭСНп 01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,204 |  |  |  |  | 993,90 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,6953846 |  | 0,8816 |  |  | 379,57 |  | 334,63 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 2,5430769 |  | 1,3224 |  |  | 498,54 |  | 659,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,90 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 735,49 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 357,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 013,83 |  | 2 087,19 |
| 3 | ГЭСНп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением 10 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 484,04 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,16 |  | 0,48 |  |  | 509,87 |  | 244,74 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,16 |  | 0,48 |  |  | 498,54 |  | 239,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 484,04 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 358,19 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 174,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 338,83 |  | 1 016,48 |
| 4 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,86 |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,81 |  | 2,43 |  |  | 509,87 |  | 1 238,98 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,81 |  | 2,43 |  |  | 498,54 |  | 1 211,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 813,32 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 882,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 715,30 |  | 5 145,90 |
| 5 | ГЭСНп 01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ | измерение | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,86 |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,81 |  | 2,43 |  |  | 509,87 |  | 1 238,98 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,81 |  | 2,43 |  |  | 498,54 |  | 1 211,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,43 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 813,32 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 882,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 715,30 |  | 5 145,90 |
| 6 | ГЭСНп 01-12-029-02 | Испытание герметичной кабельной проходки | испытание | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,62 |  |  |  |  | 767,75 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 0,32 |  | 0,64 |  |  | 436,22 |  | 279,18 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,49 |  | 0,98 |  |  | 498,54 |  | 488,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,75 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 568,14 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 276,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 806,14 |  | 1 612,28 |
| 7 | ГЭСНп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (заземляющий выпуск концевой муфты) | измерение | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  | 504,21 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 509,87 |  | 254,94 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 498,54 |  | 249,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,21 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 373,12 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 181,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 058,85 |  | 1 058,85 |
| 8 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (заземляющий выпуск концевой муфты) | 100 измерений | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1296 |  |  |  |  | 65,35 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6,48 |  | 0,0648 |  |  | 509,87 |  | 33,04 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6,48 |  | 0,0648 |  |  | 498,54 |  | 32,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,35 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 48,36 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 23,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 724,00 |  | 137,24 |
|  |  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 908,22 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 807,27 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 908,22 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 908,22 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 908,22 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,10 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566,95 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Заместитель генерального директора по строительству энергетических объектов ООО «БалтСтройСервис» /Дворников С.А./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |