| «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 18 426 374,68; руб.. Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.231016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства |  |  |  |  |  | Письмо от 28 ноября 2023 г. № 73528-ИФ/09, Письмо от 1 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09, Письмо от 8 декабря 2023 г. № 76452-АЛ/09, Письмо от 15 декабря 2023 г. № 78338-ИФ/09, Письмо от 21 декабря 2023 г. № 80432-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82261-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82450-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ 15-298 от ПС 110 кВ Космодемьянская до ТП 2500/15/6/0,4. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ 15-298 от ПС 110 кВ Космодемьянская до ТП 2500/15/6/0,4. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. |  |  |  | на 4 квартал 2023 года |  |  |  |  | (01.01.2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 18 426,375 (1 408,377) | тыс. руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1 976,931 (55,191) |  |  |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  | 13 251,698 (963,622) | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 6 127,309296 |  |  |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | 4 607,779 (357,136) | тыс. руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,022784 |  |  |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  | 566,897 (87,619) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэфты | всего с учётом коэф-тов |  | на единицу измерения | Коэф-ты |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. ВЛ 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-02-119-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 679 834,94 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 | 1,2 |  | 18 979,20 | 35,82 | 679 834,94 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35,82 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 3,09 |  | 1,2 | 2 224,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  |  | 18 979,20 |  | 679 834,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 979,20 |  | 679 834,94 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 16 891,49 |  | 605 053,10 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 7 781,47 |  | 278 732,33 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 652,16 |  | 1 563 620,37 |  |  |  |
| 2 | ФЕР 33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | шт |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 178 397,99 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 | 1,2 |  | 964,99 | 35,82 | 34 565,94 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,57 | 1,2 |  | 12 518,02 | 11,49 | 143 832,05 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 1,2 |  | 1 741,82 | 35,82 | 62 391,99 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  | 1,2 | 118,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48 |  | 1,2 | 129,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  |  | 13 483,01 |  | 178 397,99 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,81 |  | 96 957,93 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 2 788,01 |  | 99 866,67 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 1 624,09 |  | 58 174,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895,11 |  | 336 439,42 |  |  |  |
| 3 | ФЕР 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | шт |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 53 646,44 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 1,2 |  | 548,35 | 35,82 | 19 641,90 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,01 | 1,2 |  | 2 959,49 | 11,49 | 34 004,54 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 1,2 |  | 508,03 | 35,82 | 18 197,63 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25 |  | 1,2 | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,14 |  | 1,2 | 37,632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,05 |  |  | 3 507,84 |  | 53 646,44 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,38 |  | 37 839,53 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 088,07 |  | 38 974,72 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 633,83 |  | 22 703,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 229,74 |  | 115 324,88 |  |  |  |
| 4 | ФЕР 33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | шт |  |  | 174 |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  | 540 339,65 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,11 | 1,2 |  | 5 660,57 | 35,82 | 202 761,62 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,69 | 1,2 |  | 22 276,87 | 11,49 | 255 961,24 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,09 | 1,2 |  | 2 106,79 | 35,82 | 75 465,22 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  |  | 7 923,96 | 10,3 | 81 616,79 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 3,06 |  | 1,2 | 638,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,87 |  | 1,2 | 181,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  |  | 35 861,40 |  | 540 339,65 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 767,36 |  | 278 226,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 8 000,38 |  | 286 573,65 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 4 660,42 |  | 166 936,10 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 522,20 |  | 993 849,40 |  |  |  |
| 5 | ФЕР 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | шт |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 308 247,56 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,98 | 1,2 |  | 3 178,80 | 35,82 | 113 864,62 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,94 | 1,2 |  | 14 876,40 | 11,49 | 170 929,84 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,20 | 1,2 |  | 1 392,00 | 35,82 | 49 861,44 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  |  | 2 277,00 | 10,3 | 23 453,10 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 5,98 |  | 1,2 | 358,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  | 1,2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,46 |  |  | 20 332,20 |  | 308 247,56 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 570,80 |  | 163 726,06 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 4 707,92 |  | 168 637,84 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 2 742,48 |  | 98 235,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 782,60 |  | 575 121,04 |  |  |  |
| 6 | ТЦ_05.1.02.07_39_3905073201_20.12.2023_02 | Стойка СВ110-5 |  |  | шт. |  |  | 274 |  |  | 274 |  | 15 106,67 |  |  | 401 866,76 | 10,3 | 4 139 227,58 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 16480/1,2 + 1373,33(10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 866,76 |  | 4 139 227,58 |  |  |  |
| 7 | ФЕРм 08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре |  |  | шт |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 525 920,82 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,46 | 1,2 |  | 4 693,25 | 35,82 | 168 112,22 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,59 | 1,2 |  | 31 070,59 | 11,49 | 357 001,08 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,94 | 1,2 |  | 2 940,67 | 35,82 | 105 334,80 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 78,40 | 10,3 | 807,52 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 1,76 |  | 1,2 | 473,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,81 |  | 1,2 | 217,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,40 |  |  | 35 842,24 |  | 525 920,82 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 633,92 |  | 273 447,02 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 7 404,90 |  | 265 243,61 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 3 893,30 |  | 139 457,98 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 140,44 |  | 930 622,41 |  |  |  |
| 8 | ТЦ_22.2.02.19_39_3905073201_20.12.2023_02 | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | шт. |  |  | 224 |  |  | 224 |  | 366,67 |  |  | 7 974,18 | 10,3 | 82 134,08 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 440/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 974,18 |  | 82 134,08 |  |  |  |
| 9 | ТЦ_20.1.02.23_39_3905073201_20.12.2023_02 | Хомут Х51 |  |  | шт. |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 183,33 |  |  | 889,95 | 10,3 | 9 166,50 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 220/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,95 |  | 9 166,50 |  |  |  |
| 10 | ТЦ_20.1.02.23_39_3905073201_20.12.2023_02 | Крепление подкоса У52 |  |  | шт. |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 2 233,33 |  |  | 10 841,41 | 10,3 | 111 666,50 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 2680/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 841,41 |  | 111 666,50 |  |  |  |
| 11 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_02 | Траверса ТМ63 |  |  | шт. |  |  | 220 |  |  | 220 |  | 4 108,33 |  |  | 87 750,74 | 10,3 | 903 832,60 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 4930/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 750,74 |  | 903 832,60 |  |  |  |
| 12 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_02 | Траверса ТМ64 |  |  | шт. |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 4 691,67 |  |  | 18 220,08 | 10,3 | 187 666,80 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 5630/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 220,08 |  | 187 666,80 |  |  |  |
| 13 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_02 | Траверса ТМ65 |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 4 333,33 |  |  | 8 414,23 | 10,3 | 86 666,60 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 5200/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 414,23 |  | 86 666,60 |  |  |  |
| 14 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса ТМ66 |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 3 750,00 |  |  | 7 281,55 | 10,3 | 75 000,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 4500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 281,55 |  | 75 000,00 |  |  |  |
| 15 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса ТМ67 |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1 083,33 |  |  | 2 103,55 | 10,3 | 21 666,60 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 103,55 |  | 21 666,60 |  |  |  |
| 16 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса ТМ68 |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 4 816,67 |  |  | 9 352,76 | 10,3 | 96 333,40 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 5780/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 352,76 |  | 96 333,40 |  |  |  |
| 17 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса ТМ73 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 4 268,33 |  |  | 2 486,41 | 10,3 | 25 609,98 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 5122/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 486,41 |  | 25 609,98 |  |  |  |
| 18 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса ТМ74 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 2 750,00 |  |  | 1 601,94 | 10,3 | 16 500,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 3300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 601,94 |  | 16 500,00 |  |  |  |
| 19 | ТЦ_07.2.07.04_39_3905073201_20.12.2023_01 | Траверса для крепления ОПН |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 325,00 |  |  | 900,49 | 10,3 | 9 275,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1590/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,49 |  | 9 275,00 |  |  |  |
| 20 | ФЕР 33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением 15 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  |  | 12,832 |  |  | 12,832 |  |  |  |  |  |  | 1 872 195,14 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,43 | 1,2 |  | 9 553,63 | 35,82 | 342 211,03 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 | 1,2 |  | 47 624,48 | 11,49 | 547 205,28 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,08 | 1,2 |  | 6 145,19 | 35,82 | 220 120,71 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  |  | 95 415,42 | 10,3 | 982 778,83 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 65,24 |  | 1,2 | 1 004,591616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 37,51 |  | 1,2 | 577,593984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 148,99 |  |  | 152 593,53 |  | 1 872 195,14 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 698,82 |  | 562 331,74 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 16 169,78 |  | 579 201,69 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 9 419,29 |  | 337 399,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 182,60 |  | 2 788 795,87 |  |  |  |
| 21 | ТЦ_21.2.01.01_39_3905073201_20.12.2023_02 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70 |  |  | м |  |  | 12 832 |  |  | 12 832 |  | 176,67 |  |  | 220 099,95 | 10,3 | 2 267 029,44 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 212/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 099,95 |  | 2 267 029,44 |  |  |  |
| 22 | ТЦ_20.1.02.07_39_3905073201_20.12.2023_02 | Наконечник кабельный ТА 95-10-12 |  |  | шт. |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 40,00 |  |  | 163,11 | 10,3 | 1 680,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 48/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,11 |  | 1 680,00 |  |  |  |
| 23 | ФЕР 33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | ответвление |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 9 599,54 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 | 1,2 |  | 200,34 | 35,82 | 7 176,18 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,73 | 1,2 |  | 165,73 | 11,49 | 1 904,24 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 | 1,2 |  | 24,78 | 35,82 | 887,62 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 |  |  | 50,40 | 10,3 | 519,12 |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  | 9,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | т |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | шт |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.09 | Крюки |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 2,63 |  | 1,2 | 22,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27 |  | 1,2 | 2,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,78 |  |  | 416,47 |  | 9 599,54 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,12 |  | 8 063,80 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 231,87 |  | 8 305,71 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 135,07 |  | 4 838,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,41 |  | 22 743,53 |  |  |  |
| 24 | ФЕР 33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | компл |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 32 010,91 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,65 | 1,2 |  | 627,06 | 35,82 | 22 461,29 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,33 | 1,2 |  | 817,57 | 11,49 | 9 393,88 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 1,2 |  | 109,20 | 35,82 | 3 911,54 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  | 15,12 | 10,3 | 155,74 |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  | 9,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | т |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | шт |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 7,42 |  | 1,2 | 62,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 1,02 |  | 1,2 | 8,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,14 |  |  | 1 459,75 |  | 32 010,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,26 |  | 26 372,83 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 758,35 |  | 27 164,01 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 441,76 |  | 15 823,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659,86 |  | 74 998,62 |  |  |  |
| 25 | ТЦ_62.3.05.01_39_3905073201_20.12.2023_02 | Разъединитель с траверсой крепления к опоре, хомутами, тягами OUNp III SA 24/4 |  |  | компл. |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 47 479,67 |  |  | 51 369,04 | 6,47 | 332 357,69 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 56300/1,2 + 563(1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 369,04 |  | 332 357,69 |  |  |  |
| 26 | ТЦ_62.3.05.01_39_3905073201_20.12.2023_02 | Привод NRA ZN-12 |  |  | компл. |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 13 518,63 |  |  | 14 626,03 | 6,47 | 94 630,41 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 16030/1,2 + 160,3(1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 626,03 |  | 94 630,41 |  |  |  |
| 27 | ФЕРм 08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 120 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 1 106,72 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,57 | 1,2 |  | 30,75 | 35,82 | 1 101,47 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35,82 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  | 0,51 | 10,3 | 5,25 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 22,72 |  | 1,2 | 3,27168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,84 |  |  | 31,26 |  | 1 106,72 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,75 |  | 1 101,47 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 29,83 |  | 1 068,43 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 15,68 |  | 561,75 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,77 |  | 2 736,90 |  |  |  |
| 28 | ФЕР 33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | компл |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 55 109,66 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,31 | 1,2 |  | 839,41 | 35,82 | 30 067,67 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,35 | 1,2 |  | 2 125,62 | 11,49 | 24 423,37 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,10 | 1,2 |  | 279,72 | 35,82 | 10 019,57 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  | 60,06 | 10,3 | 618,62 |  |  |  |
|  | ФССЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  | 9,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | шт |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | кг |  |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 3,76 |  | 1,2 | 94,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 1,07 |  | 1,2 | 26,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,52 |  |  | 3 025,09 |  | 55 109,66 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,13 |  | 40 087,24 |  |  |  |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 152,70 |  | 41 289,86 |  |  |  |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | % |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 671,48 |  | 24 052,34 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 849,27 |  | 120 451,86 |  |  |  |
| 29 | ТЦ_62.1.03.01_39_3905073201_20.12.2023_02 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-15/300/18-10-IV УХЛ1 |  |  | шт |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 6 662,33 |  |  | 21 624,26 | 6,47 | 139 908,93 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 7900/1,2 + 79(1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 624,26 |  | 139 908,93 |  |  |  |
| 30 | ФЕРм 20-02-024-02 | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения |  |  | шт |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 176 260,47 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,22 | 1,2 |  | 4 897,54 | 35,82 | 175 429,88 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35,82 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  | 80,64 | 10,3 | 830,59 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 1,76 |  | 1,2 | 473,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,58 |  |  | 4 978,18 |  | 176 260,47 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 897,54 |  | 175 429,88 |  |  |  |
|  | Пр/812-062.0-1 | НР Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | % |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 4 652,66 |  | 166 658,39 |  |  |  |
|  | Пр/774-062.0 | СП Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | % |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | 2 203,89 |  | 78 943,45 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 834,73 |  | 421 862,31 |  |  |  |
| 31 | ТЦ_20.1.02.23_39_3905073201_20.12.2023_02 | Информационный знак 210х280 |  |  | шт. |  |  | 224 |  |  | 224 |  | 233,33 |  |  | 5 074,36 | 10,3 | 52 265,92 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 280/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 074,36 |  | 52 265,92 |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЦ_22.2.01.04_39_3905073201_20.12.2023_02 | Штыревой изолятор ШФ-20 УО |  |  | шт |  |  | 750 |  |  | 750 |  | 550,00 |  |  | 40 048,54 | 10,3 | 412 500,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 660/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 048,54 |  | 412 500,00 |  |  |  |
| 33 | ТЦ_22.2.01.08_39_3905073201_20.12.2023_02 | Подвесной изолятор ЛК 70/20-И-З-ПС |  |  | шт |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 1 283,33 |  |  | 9 967,61 | 10,3 | 102 666,40 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1540/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 967,61 |  | 102 666,40 |  |  |  |
| 34 | ТЦ_20.1.01.01_39_3905073201_20.12.2023_02 | Анкерный зажим НБ-60/11-6 |  |  | шт. |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 741,67 |  |  | 5 760,54 | 10,3 | 59 333,60 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 890/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 760,54 |  | 59 333,60 |  |  |  |
| 35 | ТЦ_20.1.02.23_39_3905073201_20.12.2023_02 | Лента монтажная F20.07 |  |  | м |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 51,67 |  |  | 300,99 | 10,3 | 3 100,20 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 62/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,99 |  | 3 100,20 |  |  |  |
| 36 | ТЦ_20.1.02.18_39_3905073201_20.12.2023_02 | Скрепа С20 |  |  | шт. |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 18,33 |  |  | 106,78 | 10,3 | 1 099,80 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 22/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,78 |  | 1 099,80 |  |  |  |
| 37 | ТЦ_20.1.02.23_39_3905073201_20.12.2023_02 | Колпачок К-9 |  |  | шт |  |  | 750 |  |  | 750 |  | 15,00 |  |  | 1 092,23 | 10,3 | 11 250,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 18/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,23 |  | 11 250,00 |  |  |  |
| 38 | ТЦ_20.1.02.18_39_3905073201_20.12.2023_02 | Спиральная вязка ПВС 70/95-20 |  |  | шт |  |  | 1 500 |  |  | 1 500 |  | 141,67 |  |  | 20 631,55 | 10,3 | 212 505,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 170/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 631,55 |  | 212 505,00 |  |  |  |
| 39 | ТЦ_20.1.01.11_39_3905073201_20.12.2023_02 | Зажим плашечный ПС-2-1 |  |  | шт |  |  | 672 |  |  | 672 |  | 85,00 |  |  | 5 545,63 | 10,3 | 57 120,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 102/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 545,63 |  | 57 120,00 |  |  |  |
| 40 | ТЦ_20.1.01.08_39_3905073201_20.12.2023_02 | Ответвительный зажим ОАЗ-1 |  |  | шт. |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 525,00 |  |  | 1 070,39 | 10,3 | 11 025,00 |  |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 630/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,39 |  | 11 025,00 |  |  |  |
| 41 | ФССЦ 01.7.15.03-0043 | Болты строительные с гайками |  |  | т |  |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  | 25 542,66 |  |  | 5 874,81 | 10,3 | 60 510,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 874,81 |  | 60 510,54 |  |  |  |
|  | Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,99 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 51 116,21 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 | 1,2 |  | 1 427,03 | 35,82 | 51 116,21 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35,82 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 154 |  | 1,2 | 182,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  |  | 1 427,03 |  | 51 116,21 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427,03 |  | 51 116,21 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 1 270,06 |  | 45 493,43 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 570,81 |  | 20 446,48 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 267,90 |  | 117 056,12 |  |  |  |
| 43 | ФЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,99 |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 28 245,50 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,75 | 1,2 |  | 788,54 | 35,82 | 28 245,50 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 11,49 |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35,82 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 88,5 |  | 1,2 | 105,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0 |  | 1,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,75 |  |  | 788,54 |  | 28 245,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,54 |  | 28 245,50 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 701,80 |  | 25 138,50 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 315,42 |  | 11 298,20 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,76 |  | 64 682,20 |  |  |  |
| 44 | ФЕРм 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм |  |  | 10 шт |  |  | 9,6 |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 81 540,19 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,77 | 1,2 |  | 780,71 | 35,82 | 27 965,03 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,28 | 1,2 |  | 475,55 | 11,49 | 5 464,07 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 | 1,2 |  | 37,67 | 35,82 | 1 349,34 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,56 |  |  | 4 670,98 | 10,3 | 48 111,09 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 7,21 |  | 1,2 | 83,0592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,26 |  | 1,2 | 2,9952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,61 |  |  | 5 927,24 |  | 81 540,19 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,38 |  | 29 314,37 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 793,83 |  | 28 434,94 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 417,37 |  | 14 950,33 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 138,44 |  | 124 925,46 |  |  |  |
| 45 | ФССЦ 08.3.04.02-0096 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм |  |  | т |  |  | 0,58176 |  |  | 0,58176 |  | 5 230,01 |  |  | 3 042,61 | 10,3 | 31 338,88 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042,61 |  | 31 338,88 |  |  |  |
| 46 | ФЕРм 08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм |  |  | 100 м |  |  | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 95 632,39 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,90 | 1,2 |  | 1 377,29 | 35,82 | 49 334,53 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,28 | 1,2 |  | 429,90 | 11,49 | 4 939,55 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 | 1,2 |  | 33,82 | 35,82 | 1 211,43 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,39 |  |  | 4 015,37 | 10,3 | 41 358,31 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 18,5 |  | 1,2 | 146,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,34 |  | 1,2 | 2,6928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,57 |  |  | 5 822,56 |  | 95 632,39 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 411,11 |  | 50 545,96 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 368,78 |  | 49 029,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 719,67 |  | 25 778,44 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 911,01 |  | 170 440,41 |  |  |  |
| 47 | ФССЦ 08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0,4488 |  |  | 0,4488 |  | 5 230,01 |  |  | 2 347,23 | 10,3 | 24 176,47 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,23 |  | 24 176,47 |  |  |  |
| 48 | ФЕРм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 3,96 |  |  | 3,96 |  |  |  |  |  |  | 62 701,19 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,36 | 1,2 |  | 643,23 | 35,82 | 23 040,50 |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,09 | 1,2 |  | 276,04 | 11,49 | 3 171,70 |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 |  | 23,86 | 35,82 | 854,67 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,60 |  |  | 3 542,62 | 10,3 | 36 488,99 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  |  | 14,4 |  | 1,2 | 68,4288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  | 1,2 | 1,9008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,05 |  |  | 4 461,89 |  | 62 701,19 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,09 |  | 23 895,17 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  | 647,08 |  | 23 178,31 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 340,22 |  | 12 186,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 449,19 |  | 98 066,04 |  |  |  |
| 49 | ФССЦ 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  |  | т |  |  | 4,224 |  |  | 4,224 |  | 6 100,00 |  |  | 25 766,40 | 10,3 | 265 393,92 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 766,40 |  | 265 393,92 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 514,21 |  | 14 089 646,13 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 190,69 |  | 1 976 930,53 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 616,26 |  | 1 558 230,84 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 616,26 |  | 1 558 230,84 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 343,55 |  | 549 605,96 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 707,26 |  | 10 554 484,76 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 707,26 |  | 10 554 484,76 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 534,24 |  | 2 526 536,49 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 657,51 |  | 2 459 312,44 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 586,25 |  | 1 310 519,08 |  |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 377,30 |  | 18 426 374,68 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869 545,73 |  | 8 956 321,00 |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 622,35 |  | 13 251 698,18 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 865,80 |  | 10 287 358,41 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 767,92 |  | 1 531 946,90 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 364,18 |  | 1 187 654,44 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 364,18 |  | 1 187 654,44 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,53 |  | 440 855,72 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 733,70 |  | 7 567 757,07 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 733,70 |  | 7 567 757,07 |  |  |  |
|  |  | ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 075,45 |  | 1 972 802,62 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 760,43 |  | 1 925 699,18 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 996,12 |  | 1 038 640,59 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 135,62 |  | 4 607 779,47 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 648,41 |  | 3 802 287,72 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 422,77 |  | 444 983,63 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 252,08 |  | 370 576,40 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 252,08 |  | 370 576,40 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 036,02 |  | 108 750,24 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 973,56 |  | 2 986 727,69 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 973,56 |  | 2 986 727,69 |  |  |  |
|  |  | ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 458,79 |  | 553 733,87 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 897,08 |  | 533 613,26 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,13 |  | 271 878,49 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 408 377,30 |  | 18 426 374,68 |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 514,21 |  | 14 089 646,13 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 190,69 |  | 1 976 930,53 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 616,26 |  | 1 558 230,84 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 616,26 |  | 1 558 230,84 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 343,55 |  | 549 605,96 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 707,26 |  | 10 554 484,76 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 707,26 |  | 10 554 484,76 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 534,24 |  | 2 526 536,49 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 657,51 |  | 2 459 312,44 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 586,25 |  | 1 310 519,08 |  |  |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 619,33 |  | 566 897,03 |  |  |  |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |