## Лист1
Приложение № 1 от 30.09.2024г.
[5 empty] | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024 | [9 empty] | финансирование 2024 | финансирование 2025
поставка
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Аванс 50% в течение 15 календарных дней с момента подписания спецификации, оставшиеся 50% равными долями в течение 12 месяцев с момента подписания спецификации (с возможностью досрочного погашения). |  | 15.10.24. | 9407551.2
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 103 дня
1 | ПС Ялтинская | Устройства комплектные распределительные, кассетного типа внутренней установки серии РТН (14 яч.) | компл | 1 | 15679252 | 15679252 | 20% | 3135850.4 | 18815102.4 | ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» |  | 2024-09-30 | 2025-01-13 | 783962.6 | 1567925.2 | 7839626
[7 empty] | Итого: | 3135850.4 | 18815102.4
Приложение № 2 от 01.10.2024г.
Спецификация № 2 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 93 дня
1 | ПС Ялтинская | Шкаф основных и резервных защит, АУВ ВН и АРНТ трехобмоточного трансформатора 110-220 кВ, без УП Ш2600 08.513 06.526 08.216 | шт | 2 | 2108123 | 4216246 | 20% | 843249.2 | 5059495.2 | ООО «Релематика» |  | 2024-10-01 | 2025-01-03 | 970549.6 | 1941099.2 | 12617144.8
2 | ПС Ялтинская | Шкаф организации цепей напряжения и питания цепей ОБР Ш2200 15.013 15.017 | шт | 1 | 1027928 | 1027928 | 20% | 205585.6 | 1233513.6 | ООО «Релематика»
3 | ПС Ялтинская | Шкаф центральной сигнализации Ш2600 15.510 | шт | 1 | 1074388 | 1074388 | 20% | 214877.6 | 1289265.6 | ООО «Релематика»
4 | ПС Ялтинская | Шкаф с двумя комплектами ПА 110- 220 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш2400 20.540 20.540 | шт | 1 | 2015203 | 2015203 | 20% | 403040.6 | 2418243.6 | ООО «Релематика»
5 | ПС Ялтинская | Шкаф управления В-10 кВ с мнемосхемой, передняя дверь- стенка (1У и 3У) Ш2200 15.011 | шт | 2 | 940815 | 1881630 | 20% | 376326 | 2257956 | ООО «Релематика»
6 | ПС Ялтинская | Шкаф управления В-10 кВ с мнемосхемой, передняя дверь- стенка (2У) Ш2200 15.011 | шт | 1 | 1916475 | 1916475 | 20% | 383295 | 2299770 | ООО «Релематика»
[7 empty] | Итого: | 2426374 | 14558244
Приложение № 3 от 01.10.2024г.
Спецификация № 3 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 113 дней
1 | ПС Ялтинская | Шкаф ТМ Ш2800 01 | шт | 1 | 3897388 | 3897338 | 20% | 779467.6 | 4676805.6 | ООО «Релематика» |  | 2024-10-01 | 2025-01-03 | 445419.68 | 890839.36 | 5790455.84
2 | ПС Ялтинская | Шкаф гарантированного электропитания (ГЭП) Ш2800 05 | шт | 1 | 1670408 | 1670408 | 20% | 334081.6 | 2004489.6 | ООО «Релематика»
[7 empty] | Итого: | 1113549.2 | 6681295.2
Приложение № 4 от 01.10.2024г.
Спецификация № 4 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 123 дня
1 | ПС Ялтинская | Система оперативного постоянного тока СОПТ-THYROTOK 65-380-20/220-20/220-1-0-4.5.7.16.26 УХЛ4 | шт | 1 | 2975292 | 2975292 | 20% | 595058.4 | 3570350.4 | ООО "Элтон" |  | 2024-10-01 | 2025-01-13 | 238023.36 | 476046.72 | 3094303.68
[7 empty] | Итого: | 595058.4 | 3570350.4
Приложение № 5 от 03.10.2024г.
Спецификация № 5 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 93 дня
1 | ПС Ялтинская | Дугогасящий реактор РЗДПОМ-500/10 У1 (Приложение №2,3 настоящей Спецификации) | шт | 2 | 1265530 | 2531060 | 20% | 506212 | 3037272 | ООО «ЭНСОНС» |  | 2024-10-03 | 2025-01-03 | 488840 | 977680 | 6354920
2 | ПС Ялтинская | Фильтр нейтралеобразющий ФМЗО-500/10 У1(Приложение №4,5 настоящей Спецификации) | шт | 2 | 876680 | 1753360 | 20% | 350672 | 2104032 | ООО «ЭНСОНС»
3 | ПС Ялтинская | Шкаф автоматического управления Ш2500 08.502 08.502 автоматика управления двумя дугогасящими реакторами плунжерного типа 6-35 кВ. | шт | 1 | 1826080 | 1826080 | 20% | 365216 | 2191296 | ООО «ЭНСОНС»
[7 empty] | Итого: | 1222100 | 7332600
Приложение № 6 от 02.10.2024г.
Спецификация № 6 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок изготовления продукции: 70 рабочих дней
1 | ПС Ялтинская | Портал ПСЛ-110 Я2 с молниеприёмником без тросостойки | шт | 2 | 624685 | 1249370 | 20% | 249874 | 1499244 | ООО "ЛИК-94" |  | 2024-10-02 | 2024-12-12 | 492346.72 | 984693.44 | 6400507.36
2 | ПС Ялтинская | Жесткая ошиновка ОЖ-110 | кмт | 1 | 1256642 | 1256642 | 20% | 251328.4 | 1507970.4 | ООО "ЛИК-94"
3 | ПС Ялтинская | Блок РГН-1 (Н=2400 мм) в комплекте с защитными козырьками и кабельными лотками по блоку | шт | 2 | 144733 | 289466 | 20% | 57893.2 | 347359.2 | ООО "ЛИК-94"
4 | ПС Ялтинская | Блок РГН-2 (Н=3700 мм) в комплекте с защитными козырьками и кабельными лотками по блоку | шт | 2 | 176245 | 352490 | 20% | 70498 | 422988 | ООО "ЛИК-94"
5 | ПС Ялтинская | Блок РТВ (Н=2400 мм) в комплекте с защитными козырьками икабельными лотками по блоку | шт | 2 | 409555 | 819110 | 20% | 163822 | 982932 | ООО "ЛИК-94"
6 | ПС Ялтинская | Блок Тн (Н=2500 мм) в комплекте с кабельными лотками по блоку | шт | 2 | 142814 | 285628 | 20% | 57125.6 | 342753.6 | ООО "ЛИК-94"
7 | ПС Ялтинская | Площадка обслуживания выключателя включая защитное ограждение | шт | 2 | 138976 | 277952 | 20% | 55590.4 | 333542.4 | ООО "ЛИК-94"
8 | ПС Ялтинская | Блок Шо-1 с ОПН (Н=5700 мм) | шт | 2 | 503283 | 1006566 | 20% | 201313.2 | 1207879.2 | ООО "ЛИК-94"
9 | ПС Ялтинская | Блок ЗОН и ОПНН, (Н=2700 мм) | шт | 2 | 63832 | 127664 | 20% | 25532.8 | 153196.8 | ООО "ЛИК-94"
10 | ПС Ялтинская | Блок РЛНД (Н=3000 мм) - д.б. 2 450 мм | шт | 2 | 50096 | 100192 | 20% | 20038.4 | 120230.4 | ООО "ЛИК-94"
11 | ПС Ялтинская | Блок Шо-10-1(2), (Н=3000 мм) - д.б. 3500 мм | шт | 2 | 129886 | 259772 | 20% | 51954.4 | 311726.4 | ООО "ЛИК-94"
12 | ПС Ялтинская | Ошиновка гибкая, в составе: Провод АС-240/32 – 116 м. Провод АС-120/19 – 60 м. Провод АС-25,0/4,2 – 20 м. | кмт | 1 | 129482 | 129482 | 20% | 25896.4 | 155378.4 | ООО "ЛИК-94"
[7 empty] | Итого: | 1230866.8 | 7385200.8 |  |  |  | 6154334
Приложение № 7 от 03.10.2024г.
Спецификация № 7 | [5 empty] | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Место установки Объект, Подобъект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | • Срок изготовления продукции: 83 рабочих дня
1 | ПС Ялтинская | Блок РГН-1, Блок РГН-2 | Разъединитель РГ.2-110II/1000-40 УХЛ1 3-полюсная установка с приводами ПД-14-00 УХЛ1 и ПД-14-01 УХЛ1 в комплекте с выносным БУ-3-14 УХЛ1 | кмт | 4 | 1214525 | 4858100 | 20% | 971620 | 5829720 | ООО "ЛИК-94" | 2024-10-03 | 2024-12-26 | 2176428.8 | 4352857.6 | 28293574.4
2 | ПС Ялтинская | Блок РТВ | Разъединитель РГ.1а-110II/1000-40 УХЛ1 3-полюсная установка с приводами ПД-14-00 УХЛ1 и ПД-14-01 УХЛ1 в комплекте с выносным БУ-2-14 УХЛ1 | кмт | 2 | 942633 | 1885266 | 20% | 377053.2 | 2262319.2 | ООО "ЛИК-94"
3 | ПС Ялтинская | Блок ЗОН и ОПНН | Заземлитель ЗОН-110 Б-1 У1 на изоляторе С4-550 II*УХЛ1 в комплекте с ручным приводом ПРГ-00-2 У1 | кмт | 2 | 177053 | 354106 | 20% | 70821.2 | 424927.2 | ООО "ЛИК-94"
4 | ПС Ялтинская | Блок Вв | Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110III-40/2000 У1 с электромеханическим приводом ППрМ, включая контрольную панель | кмт | 2 | 2950816 | 5901632 | 20% | 1180326.4 | 7081958.4 | ООО "ЛИК-94"
5 | ПС Ялтинская | Блок Тт | Трансформатор тока элегазовый ТОГФ-110III-0,5S/0,5/10РR/10РR - 150-300-600/1А У1 | шт | 6 | 987578 | 5925468 | 20% | 1185093.6 | 7110561.6 | ООО "ЛИК-94"
6 | ПС Ялтинская | Блок Тн | Трансформатор напряжения элегазовый ЗНОГ-110.III-0,2/0,5/3Р У1 | шт | 6 | 1094941 | 6569646 | 20% | 1313929.2 | 7883575.2 | ООО "ЛИК-94"
7 | ПС Ялтинская | Блок ЗОН и ОПНН | Ограничитель перенапряжения ОПНН-Ф-110/60/10/1,1 IV УХЛ1 | шт | 2 | 73629 | 147258 | 20% | 29451.6 | 176709.6 | ООО "ЛИК-94"
8 | ПС Ялтинская | Блоки ОПН | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф-110/77/10/1,1 III У1 | шт | 6 | 82719 | 496314 | 20% | 99262.8 | 595576.8 | ООО "ЛИК-94"
9 | ПС Ялтинская | Блоки КмШоОПН-10 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-10/12,0/10/1,52 IV УХЛ1 | шт | 6 | 7878 | 47268 | 20% | 9453.6 | 56721.6 | ООО "ЛИК-94"
10 | ПС Ялтинская | Блоки ОПН и ЗОН с ОПНН | Регистратор срабатывания ИТ- Д2.03 | шт | 8 | 12827 | 102616 | 20% | 20523.2 | 123139.2 | ООО "ЛИК-94"
11 | ПС Ялтинская | Блоки ШоОПН | Датчик тока ДТУ-03 | шт | 8 | 15049 | 120392 | 20% | 24078.4 | 144470.4 | ООО "ЛИК-94"
12 | ПС Ялтинская | Блоки ШоОПН и ЗОН с ОПНН | Устройство контроля тока УКТ-03 (1 прибор на всю подстанцию) | шт | 1 | 196849 | 196849 | 20% | 39369.8 | 236218.8 | ООО "ЛИК-94"
13 | ПС Ялтинская | Блок ШО-3 | Шинная опора ШО-110.II УХЛ1 (изолятор С4-550 II*УХЛ1 с шинодержателем под один провод АС 120/19) | шт | 6 | 34643 | 207858 | 20% | 41571.6 | 249429.6 | ООО "ЛИК-94"
14 | ПС Ялтинская | Блоки Шо-10-1(2) | Шинная опора ШО-35II-2 УХЛ1 (изолятор С4-195II УХЛ1 с крепежом под провод АС-185/29) | шт | 6 | 10504 | 63024 | 20% | 12604.8 | 75628.8 | ООО "ЛИК-94"
15 | ПС Ялтинская | Блок РЛНД-10 | Разъединитель однополюсный 10кВ с 1 ЗН РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с ручным приводом | шт | 2 | 11110 | 22220 | 20% | 4444 | 26664 | ООО "ЛИК-94"
16 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-110 | Устройство для измерения количества влаги ИВА-10М | шт | 1 | 180588 | 180588 | 20% | 36117.6 | 216705.6 | ООО "ЛИК-94"
17 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-110 | Газозаправочный комплект | кмт | 1 | 71912 | 71912 | 20% | 14382.4 | 86294.4 | ООО "ЛИК-94"
18 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-111 | Детектор утечки элегаза | шт | 1 | 54843 | 54843 | 20% | 10968.6 | 65811.6 | ООО "ЛИК-94"
[8 empty] | Итого: | 5441072 | 32646432 |  |  | 27205360
Приложение № 8 от 03.10.2024г.
Спецификация № 8 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения. |  | 3619166.72 | 7238333.44 | 47049167.36
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок поставки продукции: 153 дня
1 | ПС Ялтинская | Трансформатор типа (ТДН/10000/110-У1, 115± 9х1,78%/11 кВ (Al/Al), Ун/Д-11, РПН Huaming) СОПТ-THYROTOK 65-380-20/220-20/220-1-0-4.5.7.16.26 УХЛ4 | шт | 2 | 22619792 | 45239584 | 20% | 9047916.8 | 54287500.8 | ООО «Трансформер» |  | 2024-10-03 | 2025-03-13
[7 empty] | Итого: | 9047916.8 | 54287500.8
Приложение № 9 от 04.10.2024г.
Спецификация № 9 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения. |  | 2060400 | 4120800 | 26785200
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок поставки продукции: 143 дня
1 | ПС Ялтинская | Блок-бокс металлический для систем электроснабжения согласно опросному листу 20.004-ОЛ | шт | 1 | 25755000 | 25755000 | 20% | 5151000 | 30906000 | ООО «Катэк-Строй» |  | 2024-10-04 | 2025-02-17
[7 empty] | Итого: | 5151000 | 30906000
Приложение № 10 от 10.10.2024г.
Спецификация № 10 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения. |  | 274323.52 | 548647.04 | 3566205.76
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | • Срок поставки продукции: 68 дней
1 | ПС Ялтинская | ЩСН | шт | 1 | 3429044 | 3429044 | 20% | 685808.8 | 4114852.8 | ООО "Электрощит" |  | 2024-10-10 | 2024-12-18
[7 empty] | Итого: | 685808.8 | 4114852.8
| ВСЕГО по спецификации 1-10 | [6 empty] | 30049596.4 | 180297578.4 |  |  |  | 3429044 |  | 32506473.2 | 147791105.2
[12 empty] | поставлено в 2024 году без НДС | 36788738
[12 empty] | поставка в 2025 году без НДС | 136151092.8
[12 empty] | финансирование в 2024 с НДС | 32506473.2
[12 empty] | финансирование в 2025 с НДС | 147791105.2
№ | Условия поставки: |  |  | до г. Калиниград
2 | Грузополучатель |  | АО «Западная энергетическая компания»
3 | Станция (пункт) отправления
4 | Станция (пункт) назначения |  | Калининградская область, ПС "Ялтинская"
5 | Способ доставки |  | Все цены продукции указаны с учетом налогов, транспортных расходов, затрат на упаковку (тару)
| Покупатель: | [5 empty] | Поставщик:
| АО «Западная энергетическая компания» | [5 empty] | ООО "ИнвестАктивГрупп"
| _____________________ / Ретиков М.Т. | [5 empty] | __________________ / Семилетов А. А. /
| «30» сентября 2024г. М.П. | [5 empty] | «30» сентября 2024г. М.П.