## Лист1
Приложение № 2 от 01.10.2024г.
Спецификация № 2 |  |  |  |  | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПС Ялтинская | Шкаф основных и резервных защит, АУВ ВН и АРНТ трехобмоточного трансформатора 110-220 кВ, без УП Ш2600 08.513 06.526 08.216 | шт | 2 | 2108123 | 4216246 | 20% | 843249.2 | 5059495.2 | ООО «Релематика»
2 | ПС Ялтинская | Шкаф организации цепей напряжения и питания цепей ОБР Ш2200 15.013 15.017 | шт | 1 | 1027928 | 1027928 | 20% | 205585.6 | 1233513.6 | ООО «Релематика»
3 | ПС Ялтинская | Шкаф центральной сигнализации Ш2600 15.510 | шт | 1 | 1074388 | 1074388 | 20% | 214877.6 | 1289265.6 | ООО «Релематика»
4 | ПС Ялтинская | Шкаф с двумя комплектами ПА 110- 220 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш2400 20.540 20.540 | шт | 1 | 2015203 | 2015203 | 20% | 403040.6 | 2418243.6 | ООО «Релематика»
5 | ПС Ялтинская | Шкаф управления В-10 кВ с мнемосхемой, передняя дверь- стенка (1У и 3У) Ш2200 15.011 | шт | 2 | 940815 | 1881630 | 20% | 376326 | 2257956 | ООО «Релематика»
6 | ПС Ялтинская | Шкаф управления В-10 кВ с мнемосхемой, передняя дверь- стенка (2У) Ш2200 15.011 | шт | 1 | 1916475 | 1916475 | 20% | 383295 | 2299770 | ООО «Релематика»
[7 empty] | Итого: | 2 426 374,00 | 14 558 244,00
№ | Условия поставки: |  | до г. Калиниград
2 | Грузополучатель |  | АО «Западная энергетическая компания»
3 | Станция (пункт) отправления
4 | Станция (пункт) назначения |  | Калининградская область, ПС "Ялтинская"
5 | Способ доставки |  | Все цены продукции указаны с учетом налогов, транспортных расходов, затрат на упаковку (тару)
6 | Условия оплаты МТР |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
7 | Срок изготовления |  | • Срок изготовления продукции: 93 дня
8 | Предприятие-изготовитель |  | ООО «Релематика»
9 | Гарантийный срок МТР |  | 60 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 66 месяцев после поставки Товара
11 | Статус поставщика
12 | Наличие положительного опыта работы
13 | Наличие сертификата качества
14 | Приложения к спецификации № 2 |  | Рабочие документации: 20.004-Р-УА1.1, 20.004-Р-УА1.2, 20.004-Р-УА2.1, 20.004-Р-УА2.2
| Покупатель: |  |  |  | 8: Поставщик:
| АО «Западная энергетическая компания» |  |  |  | 8: ООО "ИнвестАктивГрупп"
| _____________________ / Ретиков М.Т. |  |  |  | 8: __________________ / Семилетов А. А. /
| «01» октября 2024 г. М.П. |  |  |  | 8: «01» октября 2024 г. М.П.