## Лист1
Приложение № 7 от 03.10.2024г.
Спецификация № 7 | [5 empty] | к договору поставки № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024
№ п/п | Объект, Подобъект, Тех. комплект | Место установки Объект, Подобъект | Наименование МТР, ГОСТ, Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС Ялтинская | Блок РГН-1, Блок РГН-2 | Разъединитель РГ.2-110II/1000-40 УХЛ1 3-полюсная установка с приводами ПД-14-00 УХЛ1 и ПД-14-01 УХЛ1 в комплекте с выносным БУ-3-14 УХЛ1 | кмт | 4 | 1214525 | 4858100 | 20% | 971620 | 5829720 | ООО "ЛИК-94"
2 | ПС Ялтинская | Блок РТВ | Разъединитель РГ.1а-110II/1000-40 УХЛ1 3-полюсная установка с приводами ПД-14-00 УХЛ1 и ПД-14-01 УХЛ1 в комплекте с выносным БУ-2-14 УХЛ1 | кмт | 2 | 942633 | 1885266 | 20% | 377053.2 | 2262319.2 | ООО "ЛИК-94"
3 | ПС Ялтинская | Блок ЗОН и ОПНН | Заземлитель ЗОН-110 Б-1 У1 на изоляторе С4-550 II*УХЛ1 в комплекте с ручным приводом ПРГ-00-2 У1 | кмт | 2 | 177053 | 354106 | 20% | 70821.2 | 424927.2 | ООО "ЛИК-94"
4 | ПС Ялтинская | Блок Вв | Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110III-40/2000 У1 с электромеханическим приводом ППрМ, включая контрольную панель | кмт | 2 | 2950816 | 5901632 | 20% | 1180326.4 | 7081958.4 | ООО "ЛИК-94"
5 | ПС Ялтинская | Блок Тт | Трансформатор тока элегазовый ТОГФ-110III-0,5S/0,5/10РR/10РR - 150-300-600/1А У1 | шт | 6 | 987578 | 5925468 | 20% | 1185093.6 | 7110561.6 | ООО "ЛИК-94"
6 | ПС Ялтинская | Блок Тн | Трансформатор напряжения элегазовый ЗНОГ-110.III-0,2/0,5/3Р У1 | шт | 6 | 1094941 | 6569646 | 20% | 1313929.2 | 7883575.2 | ООО "ЛИК-94"
7 | ПС Ялтинская | Блок ЗОН и ОПНН | Ограничитель перенапряжения ОПНН-Ф-110/60/10/1,1 IV УХЛ1 | шт | 2 | 73629 | 147258 | 20% | 29451.6 | 176709.6 | ООО "ЛИК-94"
8 | ПС Ялтинская | Блоки ОПН | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф-110/77/10/1,1 III У1 | шт | 6 | 82719 | 496314 | 20% | 99262.8 | 595576.8 | ООО "ЛИК-94"
9 | ПС Ялтинская | Блоки КмШоОПН-10 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-10/12,0/10/1,52 IV УХЛ1 | шт | 6 | 7878 | 47268 | 20% | 9453.6 | 56721.6 | ООО "ЛИК-94"
10 | ПС Ялтинская | Блоки ОПН и ЗОН с ОПНН | Регистратор срабатывания ИТ- Д2.03 | шт | 8 | 12827 | 102616 | 20% | 20523.2 | 123139.2 | ООО "ЛИК-94"
11 | ПС Ялтинская | Блоки ШоОПН | Датчик тока ДТУ-03 | шт | 8 | 15049 | 120392 | 20% | 24078.4 | 144470.4 | ООО "ЛИК-94"
12 | ПС Ялтинская | Блоки ШоОПН и ЗОН с ОПНН | Устройство контроля тока УКТ-03 (1 прибор на всю подстанцию) | шт | 1 | 196849 | 196849 | 20% | 39369.8 | 236218.8 | ООО "ЛИК-94"
13 | ПС Ялтинская | Блок ШО-3 | Шинная опора ШО-110.II УХЛ1 (изолятор С4-550 II*УХЛ1 с шинодержателем под один провод АС 120/19) | шт | 6 | 34643 | 207858 | 20% | 41571.6 | 249429.6 | ООО "ЛИК-94"
14 | ПС Ялтинская | Блоки Шо-10-1(2) | Шинная опора ШО-35II-2 УХЛ1 (изолятор С4-195II УХЛ1 с крепежом под провод АС-185/29) | шт | 6 | 10504 | 63024 | 20% | 12604.8 | 75628.8 | ООО "ЛИК-94"
15 | ПС Ялтинская | Блок РЛНД-10 | Разъединитель однополюсный 10кВ с 1 ЗН РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с ручным приводом | шт | 2 | 11110 | 22220 | 20% | 4444 | 26664 | ООО "ЛИК-94"
16 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-110 | Устройство для измерения количества влаги ИВА-10М | шт | 1 | 180588 | 180588 | 20% | 36117.6 | 216705.6 | ООО "ЛИК-94"
17 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-110 | Газозаправочный комплект | кмт | 1 | 71912 | 71912 | 20% | 14382.4 | 86294.4 | ООО "ЛИК-94"
18 | ПС Ялтинская | ТОГФ-110III, ЗНОГ-110, ВГТ-111 | Детектор утечки элегаза | шт | 1 | 54843 | 54843 | 20% | 10968.6 | 65811.6 | ООО "ЛИК-94"
[8 empty] | Итого: | 5441072 | 32646432
№ |  | Условия поставки: |  |  | Самовывоз
2 |  | Грузополучатель |  | АО «Западная энергетическая компания»
3 |  | Станция (пункт) отправления
4 |  | Станция (пункт) назначения
5 |  | Способ доставки |  | Все цены продукции указаны с учетом налогов, затрат на упаковку (тару)
6 |  | Условия оплаты МТР |  | Оплата производится равными долями в течение 15 месяцев (до декабря 2025 года включительно) с возможностью досрочного погашения.
7 |  | Срок изготовления |  | • Срок изготовления продукции: 83 рабочих дня
8 |  | Предприятие-изготовитель |  | ЗАО «ЗЭТО»
9 |  | Гарантийный срок МТР |  | 60 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию
11 |  | Статус поставщика
12 |  | Наличие положительного опыта работы
13 |  | Наличие сертификата качества
14 |  | Приложения к спецификации № 1 |  | 1 Рабочая документация Силовое электрооборудование, 20.004-Р-ЭМ 2 Рабочая документация Конструкции железобетонные 20.004-КЖ 3 ОЛ № 20.005-Р-ЭМ.ОЛ1 на ОРУ-110кВ.pdf 4 Комплект согласованных опросных листов ОЛ № 20.004-Р-ЭМ.ОЛ ххххх.pdf.
|  | Покупатель: | [5 empty] | Поставщик:
|  | АО «Западная энергетическая компания» | [5 empty] | ООО "ИнвестАктивГрупп"
|  | _____________________ / Ретиков М.Т. | [5 empty] | __________________ / Семилетов А. А. /
|  | «03» октября 2024 г. М.П. | [5 empty] | «03» октября 2024 г. М.П.