| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 11 467 846,86; руб.; Смета на сумму:; 11 467 846,86; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г...... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты и маслоприёмники под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2, ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание | 20.004-КЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 11 467,85 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 1 216,53 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 147,23 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 11 349,38 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 3 847,83 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 118,47 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 338,19 | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. измерения | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на ед. измерения в базисном уровне цен | индекс | на ед. измерения в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы (котлованы под ростверки Рм2.1, Рм2.2, Рм3, Рм4, Рм6, маслоприемники Мп1-Мп4, монолитные плиты Пм1-Пм7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,18395 |  | 0,18395 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,1655331 |  |  |  |  | 1 761,00 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22,08 | 1,518 | 6,1655331 |  |  | 285,62 |  | 1 761,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 355,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,5213957 |  |  |  |  | 8 107,67 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 12,09 | 1,518 | 3,3759644 |  |  | 1 151,97 |  | 3 889,01 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 12,09 | 1,518 | 3,3759644 |  |  | 471,67 |  | 1 592,34 |
|  | 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 57,82 | 1,518 | 16,1454313 |  |  | 772,15 |  | 12 466,69 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 57,82 | 1,518 | 16,1454313 |  |  | 403,54 |  | 6 515,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,98 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,12 |  | 0,022074 |  |  | 2 853,12 |  | 62,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 287,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 868,67 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 9 079,18 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4 539,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 216 940,04 |  | 39 906,12 |
| 2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1,8395 |  | 1,8395 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 374,6417675 |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1,3225 | 374,6417675 |  |  | 285,62 |  | 107 005,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 95 234,61 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 42 802,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133 211,12 |  | 245 041,86 |
| 3 | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1,8395 |  | 1,8395 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 113,302163 |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 113,302163 |  |  | 273,83 |  | 31 025,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 27 612,72 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 12 410,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 623,79 |  | 71 048,46 |
| 4 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км | т | 588,64 |  | 588,64 |  |  | 309,77 |  | 182 343,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  | 182 343,01 |
| 5 | ГЭСН 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 3,679 |  | 3,679 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 431,5467 |  |  |  |  | 123 258,37 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 102 | 1,15 | 431,5467 |  |  | 285,62 |  | 123 258,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 318,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт | маш.-ч | 340 | 1,15 | 1 438,489 | 13,04 | 1,03 | 13,43 |  | 19 318,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 577,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 258,37 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 109 699,95 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 50 535,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 308,55 |  | 302 813,16 |
| 6 | ГЭСН 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 13,93 |  | 13,93 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 215,141885 |  |  |  |  | 56 375,78 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 13,43 | 1,15 | 215,141885 |  |  | 262,04 |  | 56 375,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,898135 |  |  |  |  | 5 636,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 3,364095 |  |  | 1 151,97 |  | 3 875,34 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 3,364095 |  |  | 471,67 |  | 1 586,74 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 1,43 | 1,15 | 22,907885 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 64,60 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 1,15 | 11,53404 |  |  | 397,10 |  | 4 580,17 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,72 | 1,15 | 11,53404 |  |  | 351,13 |  | 4 049,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 532,58 |
| 6.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 10 |  | 139,3 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 93 502,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 012,47 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 55 191,10 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 25 425,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 562,90 |  | 244 651,13 |
|  | Ростверк Рм2.1 - 4 шт (блока ШО-1 с ОПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,6146 |  |  |  |  | 469,62 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 1,6146 |  |  | 290,86 |  | 469,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1449 |  |  |  |  | 58,47 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,1449 |  |  | 1 352,01 |  | 195,91 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,1449 |  |  | 403,54 |  | 58,47 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,7452 |  |  | 13,53 |  | 10,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,27 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 3,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,26 |
| 7.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 1,98 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 1 329,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,09 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 580,90 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 364,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 3 011,58 |
| 8 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0064 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,9936 |  |  |  |  | 283,79 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 0,9936 |  |  | 285,62 |  | 283,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1333632 |  |  |  |  | 62,80 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,13248 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 98,98 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,13248 |  |  | 471,67 |  | 62,49 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0436448 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008832 |  |  | 586,20 |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008832 |  |  | 351,13 |  | 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0112 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,13 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1,6 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 24,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,02 |
| 8.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,6528 |  |  | 6 056,72 |  | 3 953,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,59 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 353,52 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 201,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,69 |  | 4 979,39 |
| 9 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 3,08 |  | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 41,86644 |  |  |  |  | 14 206,96 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 41,86644 |  |  | 339,34 |  | 14 206,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 809,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,01316 |  |  |  |  | 3 155,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 3,1878 |  |  | 1 569,33 |  | 5 002,71 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 3,1878 |  |  | 471,67 |  | 1 503,59 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,38138 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 4 523,19 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,38138 |  |  | 503,12 |  | 695,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,07084 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,86 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 1,87726 |  |  | 1 065,91 |  | 2 000,99 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 1,87726 |  |  | 403,54 |  | 757,55 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,07084 |  |  | 912,73 |  | 64,66 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,07084 |  |  | 351,13 |  | 24,87 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,24794 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 1,27 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,7084 |  |  | 20,52 |  | 14,54 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,49588 |  |  | 397,10 |  | 196,91 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,49588 |  |  | 351,13 |  | 174,12 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,3542 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 4,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 915,30 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0531608 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 58,27 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,3696 |  |  | 104,93 |  | 38,78 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001232 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 4,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1232 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,42812 |  |  | 6,79 |  | 2,91 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,5544 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 40,99 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 3,696 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 921,56 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,2156 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 33,22 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 2,772 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 244,57 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0002156 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 28,83 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 6,16 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 132,75 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0069916 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 905,36 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,005236 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 764,81 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001232 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 123,60 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00154 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 105,82 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0308 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 670,66 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0004312 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 30,91 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,3696 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 55,71 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 13,7368 |  |  | 200,24 |  | 2 750,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 087,23 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 3,1416 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 24 239,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 362,09 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 24 306,93 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 16 146,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32 721,04 |  | 100 780,79 |
| 10 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,11544 |  | 0,11544 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 8 487,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 8 487,38 |
| 11 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,01584 |  | 0,01584 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 1 241,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 1 241,33 |
| 12 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0288 |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,702144 |  |  |  |  | 243,78 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 0,702144 |  |  | 347,20 |  | 243,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006624 |  |  |  |  | 2,33 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,064584 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 6,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,006624 |  |  | 586,20 |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,006624 |  |  | 351,13 |  | 2,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,28 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0006912 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 52,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00288 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,27 |
|  | 01.2.01.02 | Битум | т | 0,016 |  | 0,0004608 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0,24 |  | 0,006912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,85 |
| 12.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,006912 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 1 259,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,11 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 270,72 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 169,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 754,86 |  | 2 008,94 |
| 13 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0512 |  | 0,0512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,47296 |  |  |  |  | 810,02 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 2,47296 |  |  | 327,55 |  | 810,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0076544 |  |  |  |  | 3,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0047104 |  |  | 1 569,33 |  | 7,39 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0047104 |  |  | 471,67 |  | 2,22 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,1436672 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002944 |  |  | 586,20 |  | 1,73 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002944 |  |  | 351,13 |  | 1,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,74 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0001024 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 8,64 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00512 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 82,93 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,002048 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 33,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,27 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 829,54 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 471,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43 936,91 |  | 2 249,57 |
| 14 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,104448 |  | 0,104448 |  |  | 6 034,45 |  | 630,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 034,45 |  | 630,29 |
| 15 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0512 |  | 0,0512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,11968 |  |  |  |  | 694,30 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 2,11968 |  |  | 327,55 |  | 694,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0105984 |  |  |  |  | 4,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0070656 |  |  | 1 569,33 |  | 11,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0070656 |  |  | 471,67 |  | 3,33 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,123648 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0035328 |  |  | 586,20 |  | 2,07 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0035328 |  |  | 351,13 |  | 1,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0001536 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 12,96 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,003072 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 49,76 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,001536 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 24,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 712,85 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 405,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 477,54 |  | 1 918,85 |
| 16 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,156672 |  | 0,156672 |  |  | 6 034,45 |  | 945,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 034,45 |  | 945,43 |
|  | Анкерный блок Ан1 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,11324 |  | 0,11324 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 15,366668 |  |  |  |  | 5 093,74 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 15,366668 |  |  | 331,48 |  | 5 093,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,065113 |  |  |  |  | 26,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0286497 |  |  | 1 569,33 |  | 44,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0286497 |  |  | 471,67 |  | 13,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0364633 |  |  | 586,20 |  | 21,37 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0364633 |  |  | 351,13 |  | 12,80 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,1940367 |  |  | 20,52 |  | 3,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,20 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,22648 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 34,89 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0011324 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 76,69 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0101916 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 740,62 |
|  | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 1 |  | 0,11324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 042,56 |
| 17.1 | 08.4.01.01-0025 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12 | т | 1 |  | 0,11324 | 191 710,91 | 1,19 | 228 135,98 |  | 25 834,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 120,05 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 5 222,45 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2 969,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 353 839,28 |  | 40 068,76 |
|  | Ростверк Рм2.2 - 20 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,073 |  |  |  |  | 2 348,11 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 8,073 |  |  | 290,86 |  | 2 348,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7245 |  |  |  |  | 292,36 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,7245 |  |  | 1 352,01 |  | 979,53 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,7245 |  |  | 403,54 |  | 292,36 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 3,726 |  |  | 13,53 |  | 50,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,35 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 15,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,31 |
| 18.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 9,9 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 6 645,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,47 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 2 904,52 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 821,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 15 057,93 |
| 19 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,032 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,968 |  |  |  |  | 1 418,96 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 4,968 |  |  | 285,62 |  | 1 418,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,666816 |  |  |  |  | 313,98 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,6624 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 494,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,6624 |  |  | 471,67 |  | 312,43 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,218224 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,004416 |  |  | 586,20 |  | 2,59 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,004416 |  |  | 351,13 |  | 1,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,056 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,66 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 8 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 122,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 355,09 |
| 19.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 3,264 |  |  | 6 056,72 |  | 19 769,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,94 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 767,60 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 005,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,06 |  | 24 896,93 |
| 20 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 15,4 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 209,3322 |  |  |  |  | 71 034,79 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 209,3322 |  |  | 339,34 |  | 71 034,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 049,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 35,0658 |  |  |  |  | 15 775,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 15,939 |  |  | 1 569,33 |  | 25 013,55 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 15,939 |  |  | 471,67 |  | 7 517,95 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 6,9069 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 22 615,95 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 6,9069 |  |  | 503,12 |  | 3 475,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,3542 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,30 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 9,3863 |  |  | 1 065,91 |  | 10 004,95 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 9,3863 |  |  | 403,54 |  | 3 787,75 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,3542 |  |  | 912,73 |  | 323,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,3542 |  |  | 351,13 |  | 124,37 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,2397 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 6,36 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 3,542 |  |  | 20,52 |  | 72,68 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 2,4794 |  |  | 397,10 |  | 984,57 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 2,4794 |  |  | 351,13 |  | 870,59 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 1,771 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 23,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 576,57 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,265804 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 291,35 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,848 |  |  | 104,93 |  | 193,91 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,000616 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 22,20 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,616 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,26 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,1406 |  |  | 6,79 |  | 14,53 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,772 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 204,96 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 18,48 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 4 607,80 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,078 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 166,09 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 13,86 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 222,87 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,001078 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 144,15 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 30,8 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 663,74 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,034958 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 4 526,81 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,02618 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 824,06 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,00616 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 618,01 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,0077 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 529,12 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,154 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 3 353,31 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,002156 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 154,55 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,848 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 278,57 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 68,684 |  |  | 200,24 |  | 13 753,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 436,21 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 15,708 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 149 858,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 810,45 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 121 534,63 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 80 733,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 532 562,65 |
| 21 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,5772 |  | 0,5772 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 42 436,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 42 436,91 |
| 22 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,0792 |  | 0,0792 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 6 206,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 6 206,67 |
| 23 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,096 |  | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,34048 |  |  |  |  | 812,61 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 2,34048 |  |  | 347,20 |  | 812,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02208 |  |  |  |  | 7,75 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,21528 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 21,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02208 |  |  | 586,20 |  | 12,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02208 |  |  | 351,13 |  | 7,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,27 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,002304 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 173,37 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0096 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,51 |
| 23.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,02304 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 4 198,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,36 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 902,40 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 566,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 754,69 |  | 6 696,45 |
| 24 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,3648 |  |  |  |  | 4 050,09 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 12,3648 |  |  | 327,55 |  | 4 050,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038272 |  |  |  |  | 16,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023552 |  |  | 1 569,33 |  | 36,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023552 |  |  | 471,67 |  | 11,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,718336 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 6,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,01472 |  |  | 586,20 |  | 8,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,01472 |  |  | 351,13 |  | 5,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,73 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,000512 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 43,19 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,0256 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 414,67 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,01024 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 165,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741,70 |
| 24.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,52224 |  |  | 6 034,45 |  | 3 151,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 066,37 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 4 147,70 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2 358,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 247,34 |  | 14 399,32 |
| 25 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,5984 |  |  |  |  | 3 471,51 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 10,5984 |  |  | 327,55 |  | 3 471,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,052992 |  |  |  |  | 22,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,035328 |  |  | 1 569,33 |  | 55,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,035328 |  |  | 471,67 |  | 16,66 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,61824 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,017664 |  |  | 586,20 |  | 10,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,017664 |  |  | 351,13 |  | 6,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,000768 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 64,78 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,01536 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 248,80 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,00768 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 124,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 003,31 |
| 25.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,78336 |  |  | 6 034,45 |  | 4 727,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 494,37 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 3 564,26 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2 026,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 943,16 |  | 14 321,45 |
|  | Ростверк Рм3 - 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,89 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,69533 |  |  |  |  | 493,10 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 1,69533 |  |  | 290,86 |  | 493,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,152145 |  |  |  |  | 61,40 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,152145 |  |  | 1 352,01 |  | 205,70 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,152145 |  |  | 403,54 |  | 61,40 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,78246 |  |  | 13,53 |  | 10,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,2835 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 3,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,13 |
| 26.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 2,079 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 1 395,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,50 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 609,95 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 382,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 3 162,18 |
| 27 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0063 |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,978075 |  |  |  |  | 279,36 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 0,978075 |  |  | 285,62 |  | 279,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1312794 |  |  |  |  | 61,82 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,13041 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 97,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,13041 |  |  | 471,67 |  | 61,51 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0429629 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008694 |  |  | 586,20 |  | 0,51 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008694 |  |  | 351,13 |  | 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,011025 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,13 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1,575 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 24,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,66 |
| 27.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,6426 |  |  | 6 056,72 |  | 3 892,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,18 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 348,00 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 197,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 030,16 |  | 4 901,59 |
| 28 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 2,66 |  | 2,66 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,15738 |  |  |  |  | 12 269,65 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 36,15738 |  |  | 339,34 |  | 12 269,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 199,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,05682 |  |  |  |  | 2 724,88 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 2,7531 |  |  | 1 569,33 |  | 4 320,52 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 2,7531 |  |  | 471,67 |  | 1 298,55 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,19301 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 3 906,39 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,19301 |  |  | 503,12 |  | 600,23 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,06118 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,74 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 1,62127 |  |  | 1 065,91 |  | 1 728,13 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 1,62127 |  |  | 403,54 |  | 654,25 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,06118 |  |  | 912,73 |  | 55,84 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,06118 |  |  | 351,13 |  | 21,48 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,21413 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 1,10 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,6118 |  |  | 20,52 |  | 12,55 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,42826 |  |  | 397,10 |  | 170,06 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,42826 |  |  | 351,13 |  | 150,37 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,3059 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 4,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 972,30 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0459116 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 50,32 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,3192 |  |  | 104,93 |  | 33,49 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001064 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 3,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1064 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,36974 |  |  | 6,79 |  | 2,51 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,4788 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 35,40 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 3,192 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 795,89 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,1862 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 28,69 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 2,394 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 211,22 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0001862 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 24,90 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 5,32 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 114,65 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0060382 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 781,90 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,004522 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 660,52 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001064 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 106,75 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00133 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 91,39 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0266 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 579,21 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0003724 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 26,69 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,3192 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 48,12 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 11,8636 |  |  | 200,24 |  | 2 375,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 166,23 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 2,7132 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 25 884,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 994,53 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 20 992,34 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 13 944,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,98 |  | 91 988,06 |
| 29 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,0952 |  | 0,0952 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 6 999,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 6 999,30 |
| 30 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,00756 |  | 0,00756 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 592,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 592,45 |
| 31 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,056 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,36528 |  |  |  |  | 474,03 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,36528 |  |  | 347,20 |  | 474,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01288 |  |  |  |  | 4,52 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,12558 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 12,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,01288 |  |  | 586,20 |  | 7,55 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,01288 |  |  | 351,13 |  | 4,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,66 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,001344 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 101,13 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0056 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,56 |
| 31.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,01344 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 2 449,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,55 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 526,41 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 330,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 755,18 |  | 3 906,29 |
| 32 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0448 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,16384 |  |  |  |  | 708,77 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 2,16384 |  |  | 327,55 |  | 708,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0066976 |  |  |  |  | 2,84 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0041216 |  |  | 1 569,33 |  | 6,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0041216 |  |  | 471,67 |  | 1,94 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,1257088 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002576 |  |  | 586,20 |  | 1,51 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002576 |  |  | 351,13 |  | 0,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,16 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000896 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 7,56 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00448 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 72,57 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001792 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 29,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,80 |
| 32.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,091392 |  |  | 6 034,45 |  | 551,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,61 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 725,84 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 412,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 247,10 |  | 2 519,87 |
| 33 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0448 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,85472 |  |  |  |  | 607,51 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 1,85472 |  |  | 327,55 |  | 607,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092736 |  |  |  |  | 4,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0061824 |  |  | 1 569,33 |  | 9,70 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0061824 |  |  | 471,67 |  | 2,92 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,108192 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0030912 |  |  | 586,20 |  | 1,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0030912 |  |  | 351,13 |  | 1,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,65 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0001344 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 11,34 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,002688 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 43,54 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,001344 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 21,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,59 |
| 33.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,137088 |  |  | 6 034,45 |  | 827,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,52 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 623,75 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 354,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 943,53 |  | 2 506,27 |
|  | Анкерный блок Ан2 - 26 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 1,06912 |  | 1,06912 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 145,079584 |  |  |  |  | 48 090,98 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 145,079584 |  |  | 331,48 |  | 48 090,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,614744 |  |  |  |  | 248,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,2704874 |  |  | 1 569,33 |  | 424,48 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,2704874 |  |  | 471,67 |  | 127,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,3442566 |  |  | 586,20 |  | 201,80 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,3442566 |  |  | 351,13 |  | 120,88 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 1,8319371 |  |  | 20,52 |  | 37,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 045,83 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 2,13824 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 329,44 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0106912 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 724,09 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0962208 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 6 992,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 049,14 |
| 34.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 1,06912 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 104 369,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 339,44 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 49 306,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 28 036,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 325,24 |  | 238 761,48 |
|  | Анкерный блок Ан4 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,50026 |  | 0,50026 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 67,885282 |  |  |  |  | 22 502,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 67,885282 |  |  | 331,48 |  | 22 502,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2876495 |  |  |  |  | 116,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  | 1 569,33 |  | 198,62 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  | 471,67 |  | 59,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  | 586,20 |  | 94,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  | 351,13 |  | 56,56 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,8571955 |  |  | 20,52 |  | 17,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 764,78 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 1,00052 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 154,15 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0050026 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 338,81 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0450234 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 3 271,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 694,29 |
| 35.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,50026 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 48 836,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 618,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 23 071,25 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 13 118,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 325,21 |  | 111 720,67 |
|  | Ростверк Рм4 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6,16 |  | 6,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,52552 |  |  |  |  | 1 607,15 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 5,52552 |  |  | 290,86 |  | 1 607,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49588 |  |  |  |  | 200,11 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49588 |  |  | 1 352,01 |  | 670,43 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49588 |  |  | 403,54 |  | 200,11 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 2,55024 |  |  | 13,53 |  | 34,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,924 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 10,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523,07 |
| 36.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 6,776 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 4 548,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,26 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 987,99 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 247,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 10 306,32 |
| 37 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0264 |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,0986 |  |  |  |  | 1 170,64 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 4,0986 |  |  | 285,62 |  | 1 170,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5501232 |  |  |  |  | 259,04 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,54648 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 408,30 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,54648 |  |  | 471,67 |  | 257,76 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1800348 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0036432 |  |  | 586,20 |  | 2,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0036432 |  |  | 351,13 |  | 1,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,32 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0462 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,54 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 6,6 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 100,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,95 |
| 37.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 2,6928 |  |  | 6 056,72 |  | 16 309,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,68 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 458,27 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 829,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,17 |  | 20 539,97 |
| 38 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 21,12 |  | 21,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 287,08416 |  |  |  |  | 97 419,14 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 287,08416 |  |  | 339,34 |  | 97 419,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 981,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 48,09024 |  |  |  |  | 21 635,18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 21,8592 |  |  | 1 569,33 |  | 34 304,30 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 21,8592 |  |  | 471,67 |  | 10 310,33 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 9,47232 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 31 016,16 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 9,47232 |  |  | 503,12 |  | 4 765,71 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,48576 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 5,89 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 12,87264 |  |  | 1 065,91 |  | 13 721,08 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 12,87264 |  |  | 403,54 |  | 5 194,63 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,48576 |  |  | 912,73 |  | 443,37 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,48576 |  |  | 351,13 |  | 170,56 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,70016 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 8,72 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 4,8576 |  |  | 20,52 |  | 99,68 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 3,40032 |  |  | 397,10 |  | 1 350,27 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 3,40032 |  |  | 351,13 |  | 1 193,95 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 2,4288 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 32,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 419,31 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,3645312 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 399,57 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 2,5344 |  |  | 104,93 |  | 265,93 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0008448 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 30,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,8448 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 9,95 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,93568 |  |  | 6,79 |  | 19,93 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 3,8016 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 281,09 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 25,344 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 6 319,27 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,4784 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 227,78 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 19,008 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 677,08 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0014784 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 197,69 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 42,24 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 910,27 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0479424 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 6 208,20 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,035904 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 5 244,43 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,008448 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 847,55 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,01056 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 725,65 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,2112 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 4 598,83 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0029568 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 211,95 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 2,5344 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 382,04 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 94,1952 |  |  | 200,24 |  | 18 861,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 455,38 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 21,5424 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 205 519,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 054,32 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 166 676,05 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 110 720,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 730 371,62 |
| 39 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,8112 |  | 0,8112 | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 55 883,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 55 883,73 |
| 40 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,06272 |  | 0,06272 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 4 915,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 4 915,18 |
| 41 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,4132 |  |  |  |  | 1 185,06 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 3,4132 |  |  | 347,20 |  | 1 185,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0322 |  |  |  |  | 11,31 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,31395 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 32,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0322 |  |  | 586,20 |  | 18,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0322 |  |  | 351,13 |  | 11,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,15 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,00336 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 252,83 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,014 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,40 |
| 41.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,00224 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 118,46 |
| 41.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,0336 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 6 122,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,37 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 316,01 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 825,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,14 |  | 9 884,16 |
| 42 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,075 |  |  |  |  | 3 955,17 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 12,075 |  |  | 327,55 |  | 3 955,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,037375 |  |  |  |  | 15,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023 |  |  | 1 569,33 |  | 36,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023 |  |  | 471,67 |  | 10,85 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,7015 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,014375 |  |  | 586,20 |  | 8,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,014375 |  |  | 351,13 |  | 5,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0005 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 42,18 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,025 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 404,95 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,01 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 161,98 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 2,04 |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630,57 |
| 42.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,51 |  |  | 6 034,45 |  | 3 077,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,07 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 4 050,49 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 2 303,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 247,40 |  | 14 061,85 |
| 43 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,35 |  |  |  |  | 3 390,14 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 10,35 |  |  | 327,55 |  | 3 390,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05175 |  |  |  |  | 22,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0345 |  |  | 1 569,33 |  | 54,14 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0345 |  |  | 471,67 |  | 16,27 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,60375 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,01725 |  |  | 586,20 |  | 10,11 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,01725 |  |  | 351,13 |  | 6,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,73 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,00075 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 63,27 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,015 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 242,97 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,0075 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 121,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 909,50 |
| 43.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,765 |  |  | 6 034,45 |  | 4 616,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,47 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 3 480,72 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 979,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 943,20 |  | 13 985,80 |
|  | Анкерный блок Ан3 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,68416 |  | 0,68416 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 92,840512 |  |  |  |  | 30 774,77 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 92,840512 |  |  | 331,48 |  | 30 774,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,393392 |  |  |  |  | 158,99 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1730925 |  |  | 1 569,33 |  | 271,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1730925 |  |  | 471,67 |  | 81,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,2202995 |  |  | 586,20 |  | 129,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,2202995 |  |  | 351,13 |  | 77,35 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 1,1723082 |  |  | 20,52 |  | 24,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,75 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 1,36832 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 210,82 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0068416 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 463,36 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0615744 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 4 474,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 507,35 |
| 44.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,68416 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 66 788,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 933,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 31 552,44 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 17 941,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 325,22 |  | 152 790,18 |
|  | Плита монолитная Пм2 под площадки обслуживания выключателей (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 21,4 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,1958 |  |  |  |  | 5 583,29 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 19,1958 |  |  | 290,86 |  | 5 583,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,7227 |  |  |  |  | 695,18 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,7227 |  |  | 1 352,01 |  | 2 329,11 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,7227 |  |  | 403,54 |  | 695,18 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 8,8596 |  |  | 13,53 |  | 119,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,81 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 3,21 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 37,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 765,26 |
| 45.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 23,54 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 15 800,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,47 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 6 906,32 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 4 332,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 35 804,47 |
| 46 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,737 |  |  |  |  | 796,08 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 2,737 |  |  | 290,86 |  | 796,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2254 |  |  |  |  | 90,96 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,2254 |  |  | 1 352,01 |  | 304,74 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,2254 |  |  | 403,54 |  | 90,96 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 1,288 |  |  | 13,53 |  | 17,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,42 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 4,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,16 |
| 46.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 3,22 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 19 014,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 887,04 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 975,74 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 612,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 21 816,12 |
| 47 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0122 |  | 0,0122 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,89405 |  |  |  |  | 540,98 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 1,89405 |  |  | 285,62 |  | 540,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2542236 |  |  |  |  | 119,71 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,25254 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 188,68 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,25254 |  |  | 471,67 |  | 119,12 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0831979 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0016836 |  |  | 586,20 |  | 0,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0016836 |  |  | 351,13 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,02135 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,25 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 3,05 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 46,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,88 |
| 47.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,2444 |  |  | 6 056,72 |  | 7 536,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,69 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 673,90 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 383,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,51 |  | 9 491,96 |
| 48 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0206 |  | 0,0206 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,24051 |  |  |  |  | 1 322,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 4,24051 |  |  | 311,83 |  | 1 322,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6765864 |  |  |  |  | 314,87 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,6173614 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 461,26 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,6173614 |  |  | 471,67 |  | 291,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,021321 |  |  | 1 569,33 |  | 33,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,021321 |  |  | 471,67 |  | 10,06 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0059225 |  |  | 1 806,66 |  | 10,70 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0059225 |  |  | 403,54 |  | 2,39 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,21321 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 2,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0319815 |  |  | 586,20 |  | 18,75 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0319815 |  |  | 351,13 |  | 11,23 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,101867 |  |  | 20,52 |  | 2,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,015038 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,18 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,004944 |  |  | 6,79 |  | 0,03 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,618 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 9,44 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,103 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 15,87 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000412 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 3,48 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000206 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 2,04 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0002101 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 14,31 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000824 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 13,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 224,74 |
| 48.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 2,0909 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 16 132,92 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,16686 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,07416 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,19 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 669,93 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 949,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 308,74 |  | 20 977,16 |
| 49 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,08566 |  | 0,08566 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 6 712,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 6 712,92 |
| 50 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00312 |  | 0,00312 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 226,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 226,73 |
| 51 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0812 |  | 0,0812 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,979656 |  |  |  |  | 687,34 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,979656 |  |  | 347,20 |  | 687,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,018676 |  |  |  |  | 6,56 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,182091 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 18,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,018676 |  |  | 586,20 |  | 10,95 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,018676 |  |  | 351,13 |  | 6,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,41 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0019488 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 146,64 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00812 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,77 |
|  | 01.2.01.02 | Битум | т | 0,016 |  | 0,0012992 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0,24 |  | 0,019488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,82 |
| 51.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0012992 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 68,71 |
| 51.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,019488 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 3 551,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,90 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 763,29 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 478,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,35 |  | 5 732,83 |
|  | Плиты под шкафы и опоры лотков (Пм3-Пм7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,2096 |  | 0,2096 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,110048 |  |  |  |  | 1 774,21 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 5,110048 |  |  | 347,20 |  | 1 774,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,048208 |  |  |  |  | 16,93 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,470028 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 47,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,048208 |  |  | 586,20 |  | 28,26 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,048208 |  |  | 351,13 |  | 16,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,50 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0050304 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 378,52 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,02096 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,81 |
| 52.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0033536 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 177,35 |
| 52.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,050304 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 9 166,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 791,14 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 970,25 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 235,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,15 |  | 14 798,00 |
|  | Плита монолитная Пм3 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3,95 |  | 3,95 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,861125 |  |  |  |  | 1 123,05 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 3,861125 |  |  | 290,86 |  | 1 123,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,317975 |  |  |  |  | 128,32 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,317975 |  |  | 1 352,01 |  | 429,91 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,317975 |  |  | 403,54 |  | 128,32 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 1,817 |  |  | 13,53 |  | 24,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,5925 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 6,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,84 |
| 53.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 4,5425 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 26 823,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251,37 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 376,51 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 863,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 30 776,35 |
| 54 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0175 |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,716875 |  |  |  |  | 775,99 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 2,716875 |  |  | 285,62 |  | 775,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,364665 |  |  |  |  | 171,71 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,36225 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 270,65 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,36225 |  |  | 471,67 |  | 170,86 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1193413 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,002415 |  |  | 586,20 |  | 1,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,002415 |  |  | 351,13 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,030625 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,36 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 4,375 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 66,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,94 |
| 54.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,785 |  |  | 6 056,72 |  | 10 811,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,70 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 966,65 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 549,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,14 |  | 13 615,51 |
| 55 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,033 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,79305 |  |  |  |  | 2 118,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 6,79305 |  |  | 311,83 |  | 2 118,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,083852 |  |  |  |  | 504,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,988977 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 738,90 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,988977 |  |  | 471,67 |  | 466,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,034155 |  |  | 1 569,33 |  | 53,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,034155 |  |  | 471,67 |  | 16,11 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0094875 |  |  | 1 806,66 |  | 17,14 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0094875 |  |  | 403,54 |  | 3,83 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,34155 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0512325 |  |  | 586,20 |  | 30,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0512325 |  |  | 351,13 |  | 17,99 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,163185 |  |  | 20,52 |  | 3,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,01 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,02409 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,00792 |  |  | 6,79 |  | 0,05 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,99 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 15,12 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,165 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 25,42 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,000066 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 5,57 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,00033 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 3,27 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0003366 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 22,92 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,00132 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 21,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 563,85 |
| 55.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 3,3495 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 25 844,01 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,2673 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,1188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 622,68 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2 675,13 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 521,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 307,27 |  | 33 604,14 |
| 56 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,13155 |  | 0,13155 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 10 309,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 10 309,18 |
| 57 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00768 |  | 0,00768 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 558,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 558,10 |
| 58 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,01952 |  | 0,01952 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 1 435,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 1 435,15 |
| 59 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,0392 |  | 0,0392 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,92584 |  |  |  |  | 2 958,74 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 8,92584 |  |  | 331,48 |  | 2 958,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0148764 |  |  |  |  | 5,99 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0063112 |  |  | 1 569,33 |  | 9,90 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0063112 |  |  | 471,67 |  | 2,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0085652 |  |  | 586,20 |  | 5,02 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0085652 |  |  | 351,13 |  | 3,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 1 |  | 0,0392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979,65 |
| 59.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 1 |  | 0,0392 | 115 088,35 | 1,19 | 136 955,14 |  | 5 368,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 964,73 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 3 024,02 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 719,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 333 975,77 |  | 13 091,85 |
|  | Плита монолитная Пм4 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,23 |  | 1,23 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,202325 |  |  |  |  | 349,71 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 1,202325 |  |  | 290,86 |  | 349,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,099015 |  |  |  |  | 39,96 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,099015 |  |  | 1 352,01 |  | 133,87 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,099015 |  |  | 403,54 |  | 39,96 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,5658 |  |  | 13,53 |  | 7,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,1845 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,37 |
| 60.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,4145 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 8 352,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,67 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 428,64 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 268,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,49 |  | 9 583,53 |
| 61 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 117 | 1,15 | 0,8073 |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,1393333 | 1,15 | 0,0354614 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,5166667 |  | 0,0091 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 216,6666667 |  | 1,3 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 61.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 88,4 |  | 0,5304 |  |  | 6 056,72 |  | 3 212,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 674 290,00 |  | 4 045,74 |
| 62 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0101 |  | 0,0101 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,079085 |  |  |  |  | 648,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 2,079085 |  |  | 311,83 |  | 648,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3317245 |  |  |  |  | 154,38 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,3026869 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 226,15 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,3026869 |  |  | 471,67 |  | 142,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0104535 |  |  | 1 569,33 |  | 16,40 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0104535 |  |  | 471,67 |  | 4,93 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0029038 |  |  | 1 806,66 |  | 5,25 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0029038 |  |  | 403,54 |  | 1,17 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,104535 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0156803 |  |  | 586,20 |  | 9,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0156803 |  |  | 351,13 |  | 5,51 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,0499445 |  |  | 20,52 |  | 1,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,007373 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,002424 |  |  | 6,79 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,303 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 4,63 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,0505 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 7,78 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000202 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,70 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000101 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 1,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,000103 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 7,01 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000404 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 6,54 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |  | 1,02515 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,08181 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,03636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,75 |
| 62.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 1,02515 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 7 909,83 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,08181 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,03636 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,70 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 818,75 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 465,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 306,93 |  | 10 284,90 |
| 63 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03822 |  | 0,03822 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 995,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 995,19 |
| 64 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0016 |  | 0,0016 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 116,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 116,27 |
|  | Плита монолитная Пм5 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,41 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,378275 |  |  |  |  | 400,89 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 1,378275 |  |  | 290,86 |  | 400,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,113505 |  |  |  |  | 45,80 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,113505 |  |  | 1 352,01 |  | 153,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,113505 |  |  | 403,54 |  | 45,80 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,6486 |  |  | 13,53 |  | 8,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,2115 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,42 |
| 65.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,6215 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 9 574,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 491,36 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 308,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 10 985,99 |
| 66 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 117 | 1,15 | 0,8073 |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,1393333 | 1,15 | 0,0354614 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,5166667 |  | 0,0091 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 216,6666667 |  | 1,3 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 66.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 88,4 |  | 0,5304 |  |  | 6 056,72 |  | 3 212,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 674 290,00 |  | 4 045,74 |
| 67 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0086 |  | 0,0086 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,77031 |  |  |  |  | 552,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 1,77031 |  |  | 311,83 |  | 552,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2824584 |  |  |  |  | 131,46 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2577334 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 192,56 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2577334 |  |  | 471,67 |  | 121,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,008901 |  |  | 1 569,33 |  | 13,97 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,008901 |  |  | 471,67 |  | 4,20 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0024725 |  |  | 1 806,66 |  | 4,47 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0024725 |  |  | 403,54 |  | 1,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,08901 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0133515 |  |  | 586,20 |  | 7,83 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0133515 |  |  | 351,13 |  | 4,69 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,042527 |  |  | 20,52 |  | 0,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,006278 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,002064 |  |  | 6,79 |  | 0,01 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,258 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 3,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,043 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 6,63 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000172 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,45 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000086 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 0,85 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0000877 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 5,97 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000344 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 5,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,77 |
| 67.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 0,8729 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 6 735,10 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,06966 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,03096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,50 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 697,17 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 396,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 310,47 |  | 8 757,47 |
| 68 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,04426 |  | 0,04426 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 3 468,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 3 468,52 |
| 69 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0018 |  | 0,0018 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 130,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 130,80 |
|  | Плита монолитная Пм6 - 12 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,12 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,9823 |  |  |  |  | 1 740,01 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 5,9823 |  |  | 290,86 |  | 1 740,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49266 |  |  |  |  | 198,81 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49266 |  |  | 1 352,01 |  | 666,08 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49266 |  |  | 403,54 |  | 198,81 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 2,8152 |  |  | 13,53 |  | 38,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,918 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 10,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653,80 |
| 70.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 7,038 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 41 559,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,82 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 2 132,70 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 337,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 47 683,82 |
| 71 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,024 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 29,25 | 1,15 | 0,8073 |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 3,9 | 1,15 | 0,10764 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3,9 | 1,15 | 0,10764 |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,2848333 | 1,15 | 0,0354614 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,026 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,026 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,3791667 |  | 0,0091 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 54,1666667 |  | 1,3 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 2,448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 71.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 10,2 |  | 0,2448 |  |  | 6 056,72 |  | 1 482,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 497,92 |  | 2 315,95 |
| 72 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0348 |  | 0,0348 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,16358 |  |  |  |  | 2 233,82 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 7,16358 |  |  | 311,83 |  | 2 233,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,1429712 |  |  |  |  | 531,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 1,0429212 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 779,21 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 1,0429212 |  |  | 471,67 |  | 491,91 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  | 1 569,33 |  | 56,52 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  | 471,67 |  | 16,99 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,010005 |  |  | 1 806,66 |  | 18,08 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,010005 |  |  | 403,54 |  | 4,04 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,36018 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,054027 |  |  | 586,20 |  | 31,67 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,054027 |  |  | 351,13 |  | 18,97 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,172086 |  |  | 20,52 |  | 3,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,15 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,025404 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,30 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,008352 |  |  | 6,79 |  | 0,06 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 1,044 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 15,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,174 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 26,81 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000696 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 5,87 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000348 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 3,45 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,000355 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 24,17 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001392 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 22,55 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |  | 3,5322 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,28188 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,12528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 758,26 |
| 72.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 3,5322 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 27 253,68 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,28188 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,12528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765,73 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2 821,04 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 604,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 307,47 |  | 35 437,10 |
| 73 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,15456 |  | 0,15456 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 12 112,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 12 112,41 |
| 74 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00672 |  | 0,00672 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 488,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 488,34 |
|  | Плита монолитная Пм7 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,02 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,99705 |  |  |  |  | 290,00 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 0,99705 |  |  | 290,86 |  | 290,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08211 |  |  |  |  | 33,13 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,08211 |  |  | 1 352,01 |  | 111,01 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,08211 |  |  | 403,54 |  | 33,13 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,4692 |  |  | 13,53 |  | 6,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,153 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,80 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 1,15 |  | 1,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,29 |
| 75.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,173 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 6 926,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,13 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 355,44 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 222,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,45 |  | 7 947,28 |
| 76 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0042 |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 167,1428571 | 1,15 | 0,8073 |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 22,2857143 | 1,15 | 0,10764 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 22,2857143 | 1,15 | 0,10764 |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 7,3419048 | 1,15 | 0,0354614 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1485714 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,1485714 | 1,15 | 0,0007176 |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,1666667 |  | 0,0091 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 309,5238095 |  | 1,3 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,4284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 76.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,4284 |  |  | 6 056,72 |  | 2 594,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 816 180,95 |  | 3 427,96 |
| 77 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0067 |  | 0,0067 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,379195 |  |  |  |  | 430,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 1,379195 |  |  | 311,83 |  | 430,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2200548 |  |  |  |  | 102,41 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2007923 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 150,02 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2007923 |  |  | 471,67 |  | 94,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0069345 |  |  | 1 569,33 |  | 10,88 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0069345 |  |  | 471,67 |  | 3,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0019263 |  |  | 1 806,66 |  | 3,48 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0019263 |  |  | 403,54 |  | 0,78 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,069345 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0104017 |  |  | 586,20 |  | 6,10 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0104017 |  |  | 351,13 |  | 3,65 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,0331315 |  |  | 20,52 |  | 0,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,004891 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,001608 |  |  | 6,79 |  | 0,01 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,201 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 3,07 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,0335 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 5,16 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000134 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,13 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000067 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 0,66 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0000683 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 4,65 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000268 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4,34 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |  | 0,68005 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,05427 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,02412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,56 |
| 77.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 0,68005 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 5 247,12 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 |  | 0,05427 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 3,6 |  | 0,02412 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,48 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 543,13 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 308,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 018 305,97 |  | 6 822,65 |
| 78 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,02918 |  | 0,02918 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 286,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 286,75 |
| 79 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00112 |  | 0,00112 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 81,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 81,39 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523 599,15 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 539,68 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 556,93 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 509,73 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 649,80 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 049,41 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 080,21 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 790,24 |
|  |  | Итого по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780 469,60 |
| Раздел 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслоприемник Мп1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 12,12 |  | 12,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,8473 |  |  |  |  | 3 445,91 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 11,8473 |  |  | 290,86 |  | 3 445,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,97566 |  |  |  |  | 393,72 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  | 1 352,01 |  | 1 319,10 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  | 403,54 |  | 393,72 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 5,5752 |  |  | 13,53 |  | 75,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,818 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 255,58 |
| 80.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 13,938 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 82 304,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,63 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4 223,59 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2 649,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 94 432,68 |
| 81 | ГЭСН 06-13-003-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа | 100 м3 | 0,0572 |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,56254 |  |  |  |  | 7 213,02 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 343 | 1,15 | 22,56254 |  |  | 319,69 |  | 7 213,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 267,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8932302 |  |  |  |  | 2 745,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  | 1 569,33 |  | 142,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  | 471,67 |  | 42,82 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 11 921,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  |  | 471,67 |  | 2 599,40 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  | 1 806,66 |  | 32,09 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  | 403,54 |  | 7,17 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 19,26 | 1,15 | 1,2669228 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 10,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  | 586,20 |  | 160,41 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  | 351,13 |  | 96,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,301 |  | 0,0172172 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,20 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,027 |  | 0,0015444 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 130,28 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,1 |  | 0,00572 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 56,73 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 2,5 |  | 0,143 | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 1 344,97 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 4,54 |  | 0,259688 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4 206,43 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,068068 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 1 102,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 066,67 |
| 81.1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 101,5 |  | 5,8058 | 3 847,13 | 1,73 | 6 655,53 |  | 38 640,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 958,49 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 10 157,66 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 5 775,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 462 254,02 |  | 83 640,93 |
| 82 | ГЭСН 06-13-003-05 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | 100 м3 | 0,1167 |  | 0,1167 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 78,241515 |  |  |  |  | 24 705,54 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 583 | 1,15 | 78,241515 |  |  | 315,76 |  | 24 705,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,2911849 |  |  |  |  | 3 857,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  | 1 569,33 |  | 219,04 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  | 471,67 |  | 65,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 16 646,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  |  | 471,67 |  | 3 629,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  | 1 806,66 |  | 65,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  | 403,54 |  | 14,62 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 32,7 | 1,15 | 4,3885035 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 36,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  | 586,20 |  | 246,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  | 351,13 |  | 147,50 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,7 | 1,15 | 0,4965585 |  |  | 20,52 |  | 10,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 210,84 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,121 |  | 0,0141207 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,17 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,008 |  | 0,0009336 | 148 198,02 | 0,99 | 146 716,04 |  | 136,97 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,102 |  | 0,0119034 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1 004,12 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,041 |  | 0,0047847 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 47,45 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,58 |  | 0,067686 | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 636,61 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,138873 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 249,47 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,13 |  | 0,131871 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 136,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 998,07 |
| 82.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 11,84505 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 91 393,80 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 9 |  | 1,0503 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 563,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 29 134,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 16 566,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 620 333,25 |  | 189 092,89 |
| 83 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,62942 |  | 0,62942 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
| 84 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,03992 |  | 0,03992 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
| 85 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,1654 |  | 0,1654 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,032452 |  |  |  |  | 1 400,07 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 4,032452 |  |  | 347,20 |  | 1 400,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038042 |  |  |  |  | 13,36 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,3709095 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 37,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  | 586,20 |  | 22,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  | 351,13 |  | 13,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,26 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0039696 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 298,70 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,01654 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 773,79 |
| 85.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0026464 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 139,95 |
| 85.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,039696 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 7 233,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,43 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 554,77 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 975,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,09 |  | 11 677,42 |
| 86 | ГЭСН 11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,4862 |  | 0,4862 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 25,16085 |  |  |  |  | 7 384,21 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 45 | 1,15 | 25,16085 |  |  | 293,48 |  | 7 384,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7100951 |  |  |  |  | 221,43 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,7100951 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 34,18 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,7100951 |  |  | 311,83 |  | 221,43 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,13 | 1,15 | 4,5457269 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 38,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,5 |  | 1,7017 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 20,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 697,92 |
| 86.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 2,04 |  | 0,991848 | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 7 086,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 605,64 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 8 518,32 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 943,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 097,22 |  | 28 246,87 |
| 87 | ГЭСН 11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 | 0,4862 |  | 0,4862 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,6265332 |  |  |  |  | 2 238,23 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,44 | 35,65 | 7,6265332 |  |  | 293,48 |  | 2 238,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,6399363 |  |  |  |  | 1 135,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,6399363 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 175,23 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,6399363 |  |  | 311,83 |  | 1 135,04 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2 | 35,65 | 34,66606 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 290,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,65 |
| 87.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 15,81 | 31 | 238,291482 | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 1 702 642,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 373,27 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 3 778,06 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 192,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 522 114,40 |  | 1 712 452,02 |
| 88 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 12,16 |  | 12,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 45,30816 |  |  |  |  | 14 662,63 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 45,30816 |  |  | 323,62 |  | 14 662,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,6912 |  |  |  |  | 2 766,57 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  | 1 806,66 |  | 2 273,79 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  | 403,54 |  | 507,88 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 13,00512 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 36,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  | 397,10 |  | 2 554,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  | 351,13 |  | 2 258,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,824 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 315,55 |
| 88.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 1,3376 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 8 064,07 |
| 88.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 12,16 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 73 309,72 |
| 88.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 1,0944 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 139,67 |
| 88.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 1,216 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 932,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429,20 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 19 520,70 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 11 328,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 149 611,66 |
| 89 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,00756 |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,721412 |  |  |  |  | 570,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 1,721412 |  |  | 331,48 |  | 570,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028691 |  |  |  |  | 1,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  | 1 569,33 |  | 1,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  | 471,67 |  | 0,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  | 586,20 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  | 351,13 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,64 |
| 89.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 1 |  | 0,00756 | 115 088,35 | 1,19 | 136 955,14 |  | 1 035,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 583,20 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 331,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 333 973,54 |  | 2 524,84 |
| 90 | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,091 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,17198 |  |  |  |  | 3 171,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 10,17198 |  |  | 311,83 |  | 3 171,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0282555 |  |  |  |  | 12,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 15,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  |  | 471,67 |  | 9,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  | 586,20 |  | 4,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  | 351,13 |  | 2,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,33 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 0,364 | 72,97 | 1,2 | 87,56 |  | 31,87 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,001092 | 149 930,17 | 1,13 | 169 421,09 |  | 185,01 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,05187 | 91 285,00 | 1,1 | 100 413,50 |  | 5 208,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 629,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,37 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 470,96 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 815,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 152 919,56 |  | 13 915,68 |
|  | Решетка Р1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,81582 |  |  |  |  | 2 393,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 6,81582 |  |  | 351,13 |  | 2 393,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1045093 |  |  |  |  | 40,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 1 569,33 |  | 44,57 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 471,67 |  | 13,40 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 0,0778139 | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 1,28 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 817,82 |  | 23,23 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 351,13 |  | 9,97 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,0567985 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 0,29 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 1,7209946 |  |  | 20,52 |  | 35,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 2,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  |  | 351,13 |  | 16,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 0,128414 |  |  | 104,93 |  | 13,47 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,024695 | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 2,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,0566009 |  |  | 6,79 |  | 0,38 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 1,061885 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 163,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719,83 |
| 91.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 41,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,36 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 190,02 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 095,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122 423,16 |  | 6 046,48 |
| 92 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,00754 |  | 0,00754 | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 537,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 537,09 |
| 93 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,04185 |  | 0,04185 | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
| 94 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4025766 |  |  |  |  | 777,52 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 2,4025766 |  |  | 323,62 |  | 777,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1329085 |  |  |  |  | 51,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 29,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  |  | 471,67 |  | 18,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  | 586,20 |  | 54,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  | 351,13 |  | 32,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,70 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0029634 | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 258,41 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,000247 | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 23,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,84 |
| 94.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,0370425 |  |  | 5 922,16 |  | 219,37 |
|  | 07.2.07.13 | Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки) | т | 1 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,92 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 911,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 571,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 675,24 |  | 2 897,97 |
| 95 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1056425 |  |  |  |  | 40,97 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,1056425 |  |  | 387,82 |  | 40,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000398 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 1 806,66 |  | 0,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 403,54 |  | 0,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 586,20 |  | 0,12 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 351,13 |  | 0,07 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,0222824 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,88 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0001557 | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 12,22 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000026 | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 2,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,12 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 38,65 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 20,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 719,08 |  | 116,24 |
| 96 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,285217 |  |  |  |  | 415,92 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 1,285217 |  |  | 323,62 |  | 415,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007959 |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 311,83 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  | 586,20 |  | 0,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  | 351,13 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,00519 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,49 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,04671 | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 7,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,39 |
| 96.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 |  | 0,0004256 | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 38,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 203,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 606,94 |  | 1 083,10 |
| 97 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,813124 |  |  |  |  | 1 323,92 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 3,813124 |  |  | 347,20 |  | 1 323,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0404156 |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  | 586,20 |  | 23,69 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  | 351,13 |  | 14,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 162,69 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 28,4208 | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 6 562,08 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 28,1152 | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 6 600,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 524,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,11 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 776,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 109 067,15 |  | 16 665,46 |
| 98 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7450528 |  |  |  |  | 232,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,7450528 |  |  | 311,83 |  | 232,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0369012 |  |  |  |  | 12,96 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,333868 | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  | 586,20 |  | 21,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  | 351,13 |  | 12,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,28 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,082512 | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 690,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,29 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  | 284,54 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 196,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 439,20 |  | 1 442,31 |
|  | Маслоприемник Мп2 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 12,12 |  | 12,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,8473 |  |  |  |  | 3 445,91 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 11,8473 |  |  | 290,86 |  | 3 445,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,97566 |  |  |  |  | 393,72 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  | 1 352,01 |  | 1 319,10 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  | 403,54 |  | 393,72 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 5,5752 |  |  | 13,53 |  | 75,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,818 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 255,58 |
| 99.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 13,938 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 82 304,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,63 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4 223,59 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2 649,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 94 432,68 |
| 100 | ГЭСН 06-13-003-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа | 100 м3 | 0,0572 |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,56254 |  |  |  |  | 7 213,02 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 343 | 1,15 | 22,56254 |  |  | 319,69 |  | 7 213,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 267,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8932302 |  |  |  |  | 2 745,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  | 1 569,33 |  | 142,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  | 471,67 |  | 42,82 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 11 921,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  |  | 471,67 |  | 2 599,40 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  | 1 806,66 |  | 32,09 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  | 403,54 |  | 7,17 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 19,26 | 1,15 | 1,2669228 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 10,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  | 586,20 |  | 160,41 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  | 351,13 |  | 96,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,301 |  | 0,0172172 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,20 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,027 |  | 0,0015444 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 130,28 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,1 |  | 0,00572 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 56,73 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 2,5 |  | 0,143 | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 1 344,97 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 4,54 |  | 0,259688 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4 206,43 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,068068 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 1 102,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 066,67 |
| 100.1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 101,5 |  | 5,8058 | 3 847,13 | 1,73 | 6 655,53 |  | 38 640,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 958,49 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 10 157,66 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 5 775,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 462 254,02 |  | 83 640,93 |
| 101 | ГЭСН 06-13-003-05 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | 100 м3 | 0,1167 |  | 0,1167 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 78,241515 |  |  |  |  | 24 705,54 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 583 | 1,15 | 78,241515 |  |  | 315,76 |  | 24 705,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,2911849 |  |  |  |  | 3 857,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  | 1 569,33 |  | 219,04 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  | 471,67 |  | 65,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 16 646,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  |  | 471,67 |  | 3 629,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  | 1 806,66 |  | 65,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  | 403,54 |  | 14,62 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 32,7 | 1,15 | 4,3885035 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 36,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  | 586,20 |  | 246,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  | 351,13 |  | 147,50 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,7 | 1,15 | 0,4965585 |  |  | 20,52 |  | 10,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 210,84 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,121 |  | 0,0141207 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,17 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,008 |  | 0,0009336 | 148 198,02 | 0,99 | 146 716,04 |  | 136,97 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,102 |  | 0,0119034 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1 004,12 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,041 |  | 0,0047847 | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 47,45 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,58 |  | 0,067686 | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 636,61 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,138873 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 249,47 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,13 |  | 0,131871 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 136,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 998,07 |
| 101.1 | 04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 101,5 |  | 11,84505 | 5 358,18 | 1,44 | 7 715,78 |  | 91 393,80 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 9 |  | 1,0503 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 563,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 29 134,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 16 566,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 620 333,25 |  | 189 092,89 |
| 102 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,62942 |  | 0,62942 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
| 103 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,03992 |  | 0,03992 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
| 104 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,1654 |  | 0,1654 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,032452 |  |  |  |  | 1 400,07 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 4,032452 |  |  | 347,20 |  | 1 400,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038042 |  |  |  |  | 13,36 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,3709095 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 37,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  | 586,20 |  | 22,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  | 351,13 |  | 13,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,26 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0039696 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 298,70 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,01654 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 773,79 |
| 104.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0026464 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 139,95 |
| 104.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,039696 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 7 233,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,43 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 554,77 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 975,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,09 |  | 11 677,42 |
| 105 | ГЭСН 11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 24,58125 |  |  |  |  | 7 214,11 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 45 | 1,15 | 24,58125 |  |  | 293,48 |  | 7 214,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6937375 |  |  |  |  | 216,33 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,6937375 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 33,40 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,6937375 |  |  | 311,83 |  | 216,33 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,13 | 1,15 | 4,4410125 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 37,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,58 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,5 |  | 1,6625 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 19,58 |
|  | 04.1.01.01 | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | м3 | 2,04 |  | 0,969 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 520,59 |
| 105.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 2,04 |  | 0,969 | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 6 923,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,44 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 8 322,09 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 829,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 097,22 |  | 27 596,18 |
| 106 | ГЭСН 11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,45085 |  |  |  |  | 2 186,68 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,44 | 35,65 | 7,45085 |  |  | 293,48 |  | 2 186,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,5560875 |  |  |  |  | 1 108,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,5560875 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 171,19 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,5560875 |  |  | 311,83 |  | 1 108,89 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2 | 35,65 | 33,8675 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 283,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.1.01.01 | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | м3 | 0,51 |  | 7,50975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 750,23 |
| 106.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 15,81 | 31 | 232,80225 | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 1 663 420,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 295,57 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 3 691,04 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 142,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 522 114,42 |  | 1 673 004,35 |
| 107 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 12,16 |  | 12,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 45,30816 |  |  |  |  | 14 662,63 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 45,30816 |  |  | 323,62 |  | 14 662,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,6912 |  |  |  |  | 2 766,57 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  | 1 806,66 |  | 2 273,79 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  | 403,54 |  | 507,88 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 13,00512 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 36,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  | 397,10 |  | 2 554,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  | 351,13 |  | 2 258,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,824 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 315,55 |
| 107.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 1,3376 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 8 064,07 |
| 107.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 12,16 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 73 309,72 |
| 107.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 1,0944 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 139,67 |
| 107.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 1,216 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 932,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429,20 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 19 520,70 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 11 328,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 149 611,66 |
| 108 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,00756 |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,721412 |  |  |  |  | 570,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 1,721412 |  |  | 331,48 |  | 570,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028691 |  |  |  |  | 1,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  | 1 569,33 |  | 1,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  | 471,67 |  | 0,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  | 586,20 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  | 351,13 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 1 |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,64 |
| 108.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 1 |  | 0,00756 | 115 088,35 | 1,19 | 136 955,14 |  | 1 035,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 583,20 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 331,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 333 973,54 |  | 2 524,84 |
| 109 | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,091 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,17198 |  |  |  |  | 3 171,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 10,17198 |  |  | 311,83 |  | 3 171,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0282555 |  |  |  |  | 12,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 15,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  |  | 471,67 |  | 9,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  | 586,20 |  | 4,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  | 351,13 |  | 2,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,33 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 0,364 | 72,97 | 1,2 | 87,56 |  | 31,87 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,001092 | 149 930,17 | 1,13 | 169 421,09 |  | 185,01 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,05187 | 91 285,00 | 1,1 | 100 413,50 |  | 5 208,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 629,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,37 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 470,96 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 815,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 152 919,56 |  | 13 915,68 |
|  | Решетка Р1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,81582 |  |  |  |  | 2 393,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 6,81582 |  |  | 351,13 |  | 2 393,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1045093 |  |  |  |  | 40,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 1 569,33 |  | 44,57 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 471,67 |  | 13,40 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 0,0778139 | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 1,28 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 817,82 |  | 23,23 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  | 351,13 |  | 9,97 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,0567985 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 0,29 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 1,7209946 |  |  | 20,52 |  | 35,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 2,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  |  | 351,13 |  | 16,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 0,128414 |  |  | 104,93 |  | 13,47 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,024695 | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 2,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,0566009 |  |  | 6,79 |  | 0,38 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 1,061885 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 163,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719,83 |
| 110.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 41,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,36 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 190,02 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 095,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122 423,16 |  | 6 046,48 |
| 111 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,00754 |  | 0,00754 | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 537,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 537,09 |
| 112 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,04185 |  | 0,04185 | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
| 113 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4025766 |  |  |  |  | 777,52 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 2,4025766 |  |  | 323,62 |  | 777,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1329085 |  |  |  |  | 51,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 29,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  |  | 471,67 |  | 18,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  | 586,20 |  | 54,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  | 351,13 |  | 32,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,70 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0029634 | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 258,41 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,000247 | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 23,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,84 |
| 113.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,0370425 |  |  | 5 922,16 |  | 219,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,92 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 911,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 571,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 675,24 |  | 2 897,97 |
| 114 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1056425 |  |  |  |  | 40,97 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,1056425 |  |  | 387,82 |  | 40,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000398 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 1 806,66 |  | 0,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 403,54 |  | 0,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 586,20 |  | 0,12 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 351,13 |  | 0,07 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,0222824 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,88 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0001557 | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 12,22 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000026 | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 2,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,12 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 38,65 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 20,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 719,08 |  | 116,24 |
| 115 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,285217 |  |  |  |  | 415,92 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 1,285217 |  |  | 323,62 |  | 415,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007959 |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  | 311,83 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  | 586,20 |  | 0,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  | 351,13 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,00519 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,49 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,04671 | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 7,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,39 |
| 115.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 |  | 0,0004256 | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 38,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 203,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 606,94 |  | 1 083,10 |
| 116 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,813124 |  |  |  |  | 1 323,92 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 3,813124 |  |  | 347,20 |  | 1 323,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0404156 |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  | 586,20 |  | 23,69 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  | 351,13 |  | 14,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 162,69 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 28,4208 | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 6 562,08 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 28,1152 | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 6 600,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 524,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,11 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 776,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 109 067,15 |  | 16 665,46 |
| 117 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7450528 |  |  |  |  | 232,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,7450528 |  |  | 311,83 |  | 232,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0369012 |  |  |  |  | 12,96 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,333868 | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  | 586,20 |  | 21,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  | 351,13 |  | 12,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,28 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,082512 | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 690,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,29 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  | 284,54 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 196,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 439,20 |  | 1 442,31 |
|  | Ростверк Рм5 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4,78 |  | 4,78 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,67245 |  |  |  |  | 1 359,03 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 4,67245 |  |  | 290,86 |  | 1 359,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,38479 |  |  |  |  | 155,28 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,38479 |  |  | 1 352,01 |  | 520,24 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,38479 |  |  | 403,54 |  | 155,28 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 2,1988 |  |  | 13,53 |  | 29,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,717 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 8,45 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 1,15 |  | 5,497 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 072,75 |
| 118.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 5,497 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 32 459,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 514,31 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 665,74 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 044,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 37 243,25 |
| 119 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0238 |  | 0,0238 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,69495 |  |  |  |  | 1 055,35 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 3,69495 |  |  | 285,62 |  | 1 055,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4959444 |  |  |  |  | 233,52 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,49266 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 368,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,49266 |  |  | 471,67 |  | 232,37 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1623041 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0032844 |  |  | 586,20 |  | 1,93 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0032844 |  |  | 351,13 |  | 1,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,04165 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,49 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 5,95 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 90,86 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 2,4276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,60 |
| 119.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 2,4276 |  |  | 6 056,72 |  | 14 703,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 314,65 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 747,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 028,57 |  | 18 517,08 |
| 120 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 19,92 |  | 19,92 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 270,77256 |  |  |  |  | 91 883,96 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 270,77256 |  |  | 339,34 |  | 91 883,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 380,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 45,35784 |  |  |  |  | 20 405,91 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 20,6172 |  |  | 1 569,33 |  | 32 355,19 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 20,6172 |  |  | 471,67 |  | 9 724,51 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 8,93412 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 29 253,88 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 8,93412 |  |  | 503,12 |  | 4 494,93 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,45816 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 5,56 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 12,14124 |  |  | 1 065,91 |  | 12 941,47 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 12,14124 |  |  | 403,54 |  | 4 899,48 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,45816 |  |  | 912,73 |  | 418,18 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,45816 |  |  | 351,13 |  | 160,87 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,60356 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 8,23 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 4,5816 |  |  | 20,52 |  | 94,01 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 3,20712 |  |  | 397,10 |  | 1 273,55 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 3,20712 |  |  | 351,13 |  | 1 126,12 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 2,2908 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 30,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 725,04 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,3438192 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 376,87 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 2,3904 |  |  | 104,93 |  | 250,82 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0007968 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 28,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,7968 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 9,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,76888 |  |  | 6,79 |  | 18,80 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 3,5856 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 265,12 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 23,904 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 5 960,22 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,3944 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 214,84 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 17,928 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 581,79 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0013944 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 186,46 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 39,84 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 858,55 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0452184 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 5 855,46 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,033864 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 4 946,45 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,007968 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 799,40 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00996 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 684,42 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1992 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 4 337,53 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0027888 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 199,91 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 2,3904 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 360,33 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 88,8432 |  |  | 200,24 |  | 17 789,96 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства | м3 | 1,02 |  | 20,3184 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 395,42 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 120.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 20,3184 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 193 842,41 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 289,87 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 157 205,82 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 104 429,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 688 873,23 |
| 121 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,82824 |  | 0,82824 | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 57 057,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 57 057,62 |
| 122 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,0588 |  | 0,0588 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 4 607,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 4 607,98 |
|  | Закладная деталь Зд2 - 16 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,2776 |  | 0,2776 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 37,67032 |  |  |  |  | 12 486,96 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 37,67032 |  |  | 331,48 |  | 12 486,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,15962 |  |  |  |  | 64,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0702328 |  |  | 1 569,33 |  | 110,22 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0702328 |  |  | 471,67 |  | 33,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0893872 |  |  | 586,20 |  | 52,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0893872 |  |  | 351,13 |  | 31,39 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,4756676 |  |  | 20,52 |  | 9,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 089,12 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,5552 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 85,54 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,002776 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 188,01 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,024984 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 1 815,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 812,98 |
| 123.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,2776 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 27 099,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 551,48 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 12 802,51 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 7 279,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 325,32 |  | 61 995,11 |
| 124 | ГЭСН 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0,0164 |  | 0,0164 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0916596 |  |  |  |  | 30,38 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,43 | 2,3 | 0,0916596 |  |  | 331,48 |  | 30,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007544 |  |  |  |  | 0,28 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 2,3 | 0,0007544 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  | 1 806,66 |  | 0,68 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  | 403,54 |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  | 586,20 |  | 0,22 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  | 351,13 |  | 0,13 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,85 | 2,3 | 0,032062 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,61 |
|  | 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 32,7 | 2 | 1,07256 | 537,96 | 1,38 | 742,38 |  | 796,25 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001 | 2 | 0,0000328 | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 4,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,66 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 28,82 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 15,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53 465,85 |  | 876,84 |
|  | Ростверк Рм6 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,6777 |  |  |  |  | 1 069,70 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 3,6777 |  |  | 290,86 |  | 1 069,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,33005 |  |  |  |  | 133,19 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,33005 |  |  | 1 352,01 |  | 446,23 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,33005 |  |  | 403,54 |  | 133,19 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 1,6974 |  |  | 13,53 |  | 22,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,24 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,615 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,24 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,1 |  | 4,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 679,33 |
| 125.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 4,51 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 3 027,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,89 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 323,18 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 829,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 6 859,75 |
| 126 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0176 |  | 0,0176 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,7324 |  |  |  |  | 780,43 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 2,7324 |  |  | 285,62 |  | 780,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3667488 |  |  |  |  | 172,69 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,36432 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 272,20 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,36432 |  |  | 471,67 |  | 171,84 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1200232 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0024288 |  |  | 586,20 |  | 1,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0024288 |  |  | 351,13 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0308 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,36 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 4,4 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 67,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,29 |
| 126.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,7952 |  |  | 6 056,72 |  | 10 873,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,12 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 972,18 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 552,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 028,41 |  | 13 693,30 |
| 127 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 12,32 |  | 12,32 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 167,46576 |  |  |  |  | 56 827,83 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 167,46576 |  |  | 339,34 |  | 56 827,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 239,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 28,05264 |  |  |  |  | 12 620,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 12,7512 |  |  | 1 569,33 |  | 20 010,84 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 12,7512 |  |  | 471,67 |  | 6 014,36 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 5,52552 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 18 092,76 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 5,52552 |  |  | 503,12 |  | 2 780,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,28336 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 3,44 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 7,50904 |  |  | 1 065,91 |  | 8 003,96 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 7,50904 |  |  | 403,54 |  | 3 030,20 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,28336 |  |  | 912,73 |  | 258,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,28336 |  |  | 351,13 |  | 99,50 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,99176 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 5,09 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 2,8336 |  |  | 20,52 |  | 58,15 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 1,98352 |  |  | 397,10 |  | 787,66 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 1,98352 |  |  | 351,13 |  | 696,47 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 1,4168 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 18,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 661,27 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,2126432 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 233,08 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,4784 |  |  | 104,93 |  | 155,13 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0004928 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 17,76 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,4928 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 5,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 1,71248 |  |  | 6,79 |  | 11,63 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,2176 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 163,97 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 14,784 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 3 686,24 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,8624 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 132,87 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 11,088 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 978,29 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0008624 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 115,32 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 24,64 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 530,99 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0279664 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 3 621,45 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,020944 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 059,25 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,004928 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 494,41 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00616 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 423,30 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1232 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 2 682,65 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0017248 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 123,64 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,4784 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 222,85 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 54,9472 |  |  | 200,24 |  | 11 002,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 348,99 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 127.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 12,5664 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 119 886,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 448,36 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 97 227,70 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 64 586,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 426 050,13 |
| 128 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,45162 |  | 0,45162 | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 31 112,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 31 112,19 |
| 129 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03416 |  | 0,03416 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 677,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 677,02 |
| 130 | 08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 | т | 0,08012 |  | 0,08012 | 94 939,93 | 0,79 | 75 002,54 |  | 6 009,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 75 002,54 |  | 6 009,20 |
| 131 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0623 |  | 0,0623 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,518874 |  |  |  |  | 527,35 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,518874 |  |  | 347,20 |  | 527,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014329 |  |  |  |  | 5,03 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,1397078 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 14,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,014329 |  |  | 586,20 |  | 8,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,014329 |  |  | 351,13 |  | 5,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,10 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0014952 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 112,51 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00623 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,12 |
| 131.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,014952 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 2 724,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,38 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 585,62 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 367,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 754,74 |  | 4 345,72 |
| 132 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1426 |  | 0,1426 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,88758 |  |  |  |  | 2 256,03 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 6,88758 |  |  | 327,55 |  | 2 256,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0213187 |  |  |  |  | 9,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0131192 |  |  | 1 569,33 |  | 20,59 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0131192 |  |  | 471,67 |  | 6,19 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,4001356 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 3,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0081995 |  |  | 586,20 |  | 4,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0081995 |  |  | 351,13 |  | 2,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,43 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0002852 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 24,06 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,01426 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 230,98 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,005704 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 92,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 641,28 |
| 132.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,290904 |  |  | 6 034,45 |  | 1 755,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,10 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2 310,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 313,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 247,48 |  | 8 020,89 |
| 133 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,1426 |  | 0,1426 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,90364 |  |  |  |  | 1 933,74 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 5,90364 |  |  | 327,55 |  | 1 933,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0295182 |  |  |  |  | 12,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0196788 |  |  | 1 569,33 |  | 30,88 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0196788 |  |  | 471,67 |  | 9,28 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,344379 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 2,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0098394 |  |  | 586,20 |  | 5,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0098394 |  |  | 351,13 |  | 3,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0004278 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 36,09 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,008556 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 138,59 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,004278 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 69,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 229,98 |
| 133.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,436356 |  |  | 6 034,45 |  | 2 633,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946,47 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 985,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 128,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 943,20 |  | 7 977,50 |
|  | Анкерный блок Ан6 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,02458 |  | 0,02458 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,335506 |  |  |  |  | 1 105,65 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 3,335506 |  |  | 331,48 |  | 1 105,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0141335 |  |  |  |  | 5,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0062187 |  |  | 1 569,33 |  | 9,76 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0062187 |  |  | 471,67 |  | 2,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0079148 |  |  | 586,20 |  | 4,64 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0079148 |  |  | 351,13 |  | 2,78 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,0421178 |  |  | 20,52 |  | 0,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,98 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,04916 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 7,57 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0002458 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 16,65 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0022122 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 160,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,60 |
| 134.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,02458 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 2 399,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,36 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 133,59 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 644,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 324,65 |  | 5 489,32 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 348 062,60 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 046,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 778,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 318,95 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 781 918,70 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 365,81 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 567,84 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 664,17 |
|  |  | Итого по разделу 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 080 294,61 |
| Раздел 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приямок ПЯм1 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,775 |  |  |  |  | 2 843,16 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 9,775 |  |  | 290,86 |  | 2 843,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,805 |  |  |  |  | 324,85 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,805 |  |  | 1 352,01 |  | 1 088,37 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,805 |  |  | 403,54 |  | 324,85 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 4,6 |  |  | 13,53 |  | 62,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,67 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,5 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 17,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,29 |
| 135.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 11,5 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 67 907,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 168,01 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 3 484,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2 185,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 77 914,76 |
| 136 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,452 |  |  |  |  | 2 128,44 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 7,452 |  |  | 285,62 |  | 2 128,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,000224 |  |  |  |  | 470,98 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,9936 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 742,36 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,9936 |  |  | 471,67 |  | 468,65 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,327336 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 2,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,006624 |  |  | 586,20 |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,006624 |  |  | 351,13 |  | 2,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,23 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,084 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,99 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 12 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 183,24 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 4,896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 532,63 |
| 136.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 4,896 |  |  | 6 056,72 |  | 29 653,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 599,42 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 2 651,41 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 507,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,17 |  | 37 345,40 |
| 137 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 15,78 |  | 15,78 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 214,49754 |  |  |  |  | 72 787,60 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 214,49754 |  |  | 339,34 |  | 72 787,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 506,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 35,93106 |  |  |  |  | 16 164,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 16,3323 |  |  | 1 569,33 |  | 25 630,77 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 16,3323 |  |  | 471,67 |  | 7 703,46 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 7,07733 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 23 174,01 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 7,07733 |  |  | 503,12 |  | 3 560,75 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,36294 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,40 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 9,61791 |  |  | 1 065,91 |  | 10 251,83 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 9,61791 |  |  | 403,54 |  | 3 881,21 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,36294 |  |  | 912,73 |  | 331,27 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,36294 |  |  | 351,13 |  | 127,44 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,27029 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 6,52 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 3,6294 |  |  | 20,52 |  | 74,48 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 2,54058 |  |  | 397,10 |  | 1 008,86 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 2,54058 |  |  | 351,13 |  | 892,07 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 1,8147 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 24,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 429,77 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,2723628 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 298,54 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,8936 |  |  | 104,93 |  | 198,70 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0006312 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 22,75 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,6312 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,19342 |  |  | 6,79 |  | 14,89 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,8404 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 210,02 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 18,936 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 4 721,50 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,1046 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 170,19 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 14,202 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 253,04 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0011046 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 147,70 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 31,56 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 680,12 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0358206 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 4 638,51 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,026826 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 918,42 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,006312 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 633,26 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00789 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 542,18 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1578 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 3 436,06 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0022092 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 158,36 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,8936 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 285,44 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 70,3788 |  |  | 200,24 |  | 14 092,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 888,56 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 137.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 16,0956 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 153 555,89 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 952,53 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 124 533,54 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 82 725,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 545 703,84 |
| 138 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,88708 |  | 0,88708 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 65 219,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 65 219,91 |
| 139 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,47078 |  | 0,47078 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 36 893,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 36 893,63 |
| 140 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,07336 |  | 0,07336 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 5 749,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 5 749,00 |
| 141 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,0256 |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,82912 |  |  |  |  | 1 932,24 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 5,82912 |  |  | 331,48 |  | 1 932,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0097152 |  |  |  |  | 3,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0041216 |  |  | 1 569,33 |  | 6,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0041216 |  |  | 471,67 |  | 1,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0055936 |  |  | 586,20 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0055936 |  |  | 351,13 |  | 1,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 1 |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 945,89 |
| 141.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 1 |  | 0,0256 | 115 088,35 | 1,19 | 136 955,14 |  | 3 506,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 936,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 974,86 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 1 122,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 333 975,00 |  | 8 549,76 |
| 142 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,482 |  | 0,482 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,75116 |  |  |  |  | 4 080,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 11,75116 |  |  | 347,20 |  | 4 080,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,11086 |  |  |  |  | 38,93 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 1,080885 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 110,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,11086 |  |  | 586,20 |  | 64,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,11086 |  |  | 351,13 |  | 38,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,99 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,011568 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 870,45 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0482 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 4,54 |
|  | 01.2.01.02 | Битум | т | 0,016 |  | 0,007712 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0,24 |  | 0,11568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 169,07 |
| 142.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,11568 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 21 079,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 118,93 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4 530,82 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2 842,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 754,90 |  | 33 621,86 |
| 143 | ГЭСН 13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,0072 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,033948 |  |  |  |  | 12,10 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,1 | 1,15 | 0,033948 |  |  | 356,37 |  | 12,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0001656 |  |  |  |  | 0,06 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  | 1 806,66 |  | 0,15 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  | 403,54 |  | 0,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  | 586,20 |  | 0,05 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  | 351,13 |  | 0,03 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2,1 | 1,15 | 0,017388 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,59 |
|  | 14.4.01.20-0012 | Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины | т | 0,015 |  | 0,000108 | 314 474,93 | 1,38 | 433 975,40 |  | 46,87 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00075 |  | 0,0000054 | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 0,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,16 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 11,43 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 790,28 |  | 77,69 |
| 144 | ГЭСН 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0,0072 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0402408 |  |  |  |  | 13,34 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,43 | 2,3 | 0,0402408 |  |  | 331,48 |  | 13,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0003312 |  |  |  |  | 0,13 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 2,3 | 0,0003312 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  | 1 806,66 |  | 0,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  | 403,54 |  | 0,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  | 586,20 |  | 0,10 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  | 351,13 |  | 0,06 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,85 | 2,3 | 0,014076 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,49 |
|  | 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 32,7 | 2 | 0,47088 | 537,96 | 1,38 | 742,38 |  | 349,57 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001 | 2 | 0,0000144 | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 1,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,47 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 12,66 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53 469,44 |  | 384,98 |
| 145 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1728 |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,312224 |  |  |  |  | 1 497,20 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 4,312224 |  |  | 347,20 |  | 1 497,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0457056 |  |  |  |  | 16,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0457056 |  |  | 586,20 |  | 26,79 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0457056 |  |  | 351,13 |  | 16,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 885,55 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 32,1408 | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 7 420,99 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 31,7952 | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 7 464,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,25 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 543,52 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 877,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 109 067,13 |  | 18 846,80 |
| 146 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1728 |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8425728 |  |  |  |  | 262,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,8425728 |  |  | 311,83 |  | 262,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0417312 |  |  |  |  | 14,65 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,377568 | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0417312 |  |  | 586,20 |  | 24,46 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0417312 |  |  | 351,13 |  | 14,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,64 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,093312 | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 780,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,39 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  | 321,77 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 221,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 439,12 |  | 1 631,08 |
|  | Ростверк Рм8 - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 4,38 |  | 4,38 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 59,53734 |  |  |  |  | 20 203,40 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 59,53734 |  |  | 339,34 |  | 20 203,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 794,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 9,97326 |  |  |  |  | 4 486,83 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 4,5333 |  |  | 1 569,33 |  | 7 114,24 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 4,5333 |  |  | 471,67 |  | 2 138,22 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,96443 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 6 432,33 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 1,96443 |  |  | 503,12 |  | 988,34 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,10074 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,22 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 2,66961 |  |  | 1 065,91 |  | 2 845,56 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 2,66961 |  |  | 403,54 |  | 1 077,29 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,10074 |  |  | 912,73 |  | 91,95 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,10074 |  |  | 351,13 |  | 35,37 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,35259 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 1,81 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 1,0074 |  |  | 20,52 |  | 20,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,70518 |  |  | 397,10 |  | 280,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,70518 |  |  | 351,13 |  | 247,61 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,5037 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 6,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 834,11 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0755988 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 82,87 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,5256 |  |  | 104,93 |  | 55,15 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001752 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 6,31 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1752 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,60882 |  |  | 6,79 |  | 4,13 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,7884 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 58,29 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 5,256 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 1 310,53 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,3066 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 47,24 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 3,942 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 347,80 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0003066 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 41,00 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 8,76 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 188,78 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0099426 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 1 287,50 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,007446 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 1 087,62 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001752 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 175,77 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00219 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 150,49 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0438 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 953,73 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0006132 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 43,96 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,5256 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 79,23 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 19,5348 |  |  | 200,24 |  | 3 911,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 318,84 |
|  | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 147.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 4,4676 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 42 621,98 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 690,23 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 34 566,32 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 22 961,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,97 |  | 151 469,05 |
| 148 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,15096 |  | 0,15096 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 11 098,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 11 098,88 |
| 149 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03744 |  | 0,03744 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 934,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 934,06 |
| 150 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,01296 |  | 0,01296 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 1 015,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 1 015,64 |
| 151 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0294 |  | 0,0294 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,42002 |  |  |  |  | 465,13 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 1,42002 |  |  | 327,55 |  | 465,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0043953 |  |  |  |  | 1,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0027048 |  |  | 1 569,33 |  | 4,24 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0027048 |  |  | 471,67 |  | 1,28 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,0824964 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0016905 |  |  | 586,20 |  | 0,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0016905 |  |  | 351,13 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,63 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000588 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 4,96 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00294 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 47,62 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001176 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 19,05 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 2,04 |  | 0,059976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,55 |
| 151.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,059976 |  |  | 6 034,45 |  | 361,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,00 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 476,34 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 270,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 247,28 |  | 1 653,67 |
| 152 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0294 |  | 0,0294 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,21716 |  |  |  |  | 398,68 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 1,21716 |  |  | 327,55 |  | 398,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0060858 |  |  |  |  | 2,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0040572 |  |  | 1 569,33 |  | 6,37 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0040572 |  |  | 471,67 |  | 1,91 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,071001 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0020286 |  |  | 586,20 |  | 1,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0020286 |  |  | 351,13 |  | 0,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,30 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0000882 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 7,44 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,001764 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 28,57 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,000882 | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 14,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,75 |
| 152.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,089964 |  |  | 6 034,45 |  | 542,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,30 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 409,33 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 232,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55 942,52 |  | 1 644,71 |
|  | Анкерный блок Ан5 - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,27192 |  | 0,27192 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,899544 |  |  |  |  | 12 231,46 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 36,899544 |  |  | 331,48 |  | 12 231,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,156354 |  |  |  |  | 63,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0687958 |  |  | 1 569,33 |  | 107,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0687958 |  |  | 471,67 |  | 32,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0875582 |  |  | 586,20 |  | 51,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0875582 |  |  | 351,13 |  | 30,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,4659349 |  |  | 20,52 |  | 9,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,37 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,54384 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 83,79 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0027192 | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 184,16 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0244728 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 1 778,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 509,87 |
| 153.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,27192 | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 26 545,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 294,65 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 12 540,54 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 7 130,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 223 325,17 |  | 60 726,58 |
|  | Решетки металлические РШ1-РШ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,86894 |  | 0,86894 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 119,91372 |  |  |  |  | 42 105,30 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 119,91372 |  |  | 351,13 |  | 42 105,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,838677 |  |  |  |  | 705,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  | 1 569,33 |  | 784,10 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  | 471,67 |  | 235,67 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 1,369015 | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 22,45 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  | 817,82 |  | 408,62 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  | 351,13 |  | 175,44 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,999281 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 5,13 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 30,2782143 |  |  | 20,52 |  | 621,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,839396 | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 40,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,839396 |  |  | 351,13 |  | 294,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 157,61 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 2,259244 |  |  | 104,93 |  | 237,06 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,43447 | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 35,42 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,9958052 |  |  | 6,79 |  | 6,76 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 18,68221 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 2 878,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 851,33 |
| 154.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 732,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 811,15 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 38 530,04 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 19 265,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122 423,48 |  | 106 378,66 |
| 155 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,5316 |  | 0,5316 | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 37 866,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 37 866,90 |
| 156 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,32916 |  | 0,32916 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 25 795,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 25 795,29 |
| 157 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,00032 |  | 0,00032 | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 25,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 25,08 |
| 158 | 23.5.02.02-0005 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,6 |  | 0,6 | 416,80 | 1,15 | 479,32 |  | 287,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 479,32 |  | 287,59 |
| 159 | 23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,2 |  | 0,2 | 517,88 | 1,15 | 595,56 |  | 119,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 595,56 |  | 119,11 |
| 160 | 08.3.05.02-0132 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,0009 |  | 0,0009 | 120 593,00 | 0,84 | 101 298,12 |  | 91,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101 298,12 |  | 91,17 |
| 161 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,86894 |  | 0,86894 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 42,2695863 |  |  |  |  | 13 679,28 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 42,2695863 |  |  | 323,62 |  | 13 679,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3383176 |  |  |  |  | 904,17 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,6895039 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 515,16 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,6895039 |  |  | 471,67 |  | 325,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 1,6488137 |  |  | 586,20 |  | 966,53 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 1,6488137 |  |  | 351,13 |  | 578,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955,95 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0521364 | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 4 546,35 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,0043447 | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 409,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 021,09 |
| 161.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,651705 |  |  | 5 922,16 |  | 3 859,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 583,45 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 16 041,80 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 10 062,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 674,90 |  | 50 984,97 |
| 162 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,4497 |  | 0,4497 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,7460931 |  |  |  |  | 1 064,99 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 2,7460931 |  |  | 387,82 |  | 1 064,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010343 |  |  |  |  | 3,91 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  | 1 806,66 |  | 9,34 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  | 403,54 |  | 2,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  | 586,20 |  | 3,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  | 351,13 |  | 1,82 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,5792136 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 3,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,66 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0040473 | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 317,55 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,0006746 | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 69,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,90 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 004,77 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 545,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 719,06 |  | 3 021,56 |
| 163 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4497 |  | 0,4497 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 66,816426 |  |  |  |  | 21 623,13 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 2,3 | 66,816426 |  |  | 323,62 |  | 21 623,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0413724 |  |  |  |  | 14,13 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0103431 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,50 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0103431 |  |  | 311,83 |  | 3,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0310293 |  |  | 586,20 |  | 18,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0310293 |  |  | 351,13 |  | 10,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,44 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 2 | 0,26982 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 25,43 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 2 | 2,42838 | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 382,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 063,39 |
| 163.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 | 2 | 0,0221252 | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 2 006,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 637,26 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 21 637,26 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 10 602,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 214,52 |  | 56 308,97 |
|  | Балки, стяжка в маслоприемниках Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ГЭСН 09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0,5692 |  | 0,5692 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,146465 |  |  |  |  | 6 722,90 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 29,25 | 1,15 | 19,146465 |  |  | 351,13 |  | 6 722,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 859,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,2054184 |  |  |  |  | 2 908,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 9,25 | 1,15 | 6,054865 |  |  | 1 569,33 |  | 9 502,08 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 9,25 | 1,15 | 6,054865 |  |  | 471,67 |  | 2 855,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,1505534 |  |  | 586,20 |  | 88,25 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,1505534 |  |  | 351,13 |  | 52,86 |
|  | 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 | маш.-ч | 9,13 | 1,15 | 5,9763154 |  |  | 45,11 |  | 269,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,01 |
|  | 01.7.11.07-0183 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | т | 0,004 |  | 0,0022768 | 138 829,30 | 0,99 | 137 441,01 |  | 312,93 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1,21 |  | 0,688732 | 104,63 | 1,25 | 130,79 |  | 90,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 894,59 |
| 164.1 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 1 |  | 0,5692 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 73 707,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 631,66 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 957,44 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 5 971,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 190 672,94 |  | 108 531,04 |
| 165 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,2437312 |  | 0,2437312 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,4883446 |  |  |  |  | 577,21 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 1,4883446 |  |  | 387,82 |  | 577,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0056058 |  |  |  |  | 2,11 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  | 1 806,66 |  | 5,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  | 403,54 |  | 1,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  | 586,20 |  | 1,64 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  | 351,13 |  | 0,98 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,3139258 | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 1,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,56 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0021936 | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 172,11 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,0003656 | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 37,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,32 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 544,56 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 295,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 718,88 |  | 1 637,60 |
| 166 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,2437312 |  | 0,2437312 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,2135817 |  |  |  |  | 11 719,44 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 2,3 | 36,2135817 |  |  | 323,62 |  | 11 719,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0224233 |  |  |  |  | 7,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0056058 | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0056058 |  |  | 311,83 |  | 1,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0168175 |  |  | 586,20 |  | 9,86 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0168175 |  |  | 351,13 |  | 5,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,82 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 2 | 0,1462387 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 13,78 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 2 | 1,3161485 | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 207,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 958,05 |
| 166.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 | 2 | 0,0119916 | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 1 087,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 727,10 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 11 727,10 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 746,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 214,54 |  | 30 518,69 |
| 167 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 8,28 |  | 8,28 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 30,85128 |  |  |  |  | 9 984,09 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 30,85128 |  |  | 323,62 |  | 9 984,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 312,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,2371 |  |  |  |  | 1 883,82 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 0,85698 |  |  | 1 806,66 |  | 1 548,27 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 0,85698 |  |  | 403,54 |  | 345,83 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 8,85546 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 24,97 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 4,38012 |  |  | 397,10 |  | 1 739,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 4,38012 |  |  | 351,13 |  | 1 537,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,63 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,242 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 14,63 |
|  | 02.2.02.02 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,11 |  | 0,9108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 195,13 |
| 167.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 0,9108 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 5 490,99 |
| 167.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 8,28 | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 49 918,13 |
| 167.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 0,7452 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 4 861,55 |
| 167.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 0,828 | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 5 401,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 867,91 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 13 292,06 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 7 714,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 101 873,72 |
| 168 | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,3234 |  | 0,3234 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,037413 |  |  |  |  | 2 853,65 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 9,037413 |  |  | 315,76 |  | 2 853,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 048,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7215054 |  |  |  |  | 308,38 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,68 | 1,15 | 0,2528988 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 188,95 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,68 | 1,15 | 0,2528988 |  |  | 471,67 |  | 119,28 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,15 | 0,4686066 |  |  | 1 806,66 |  | 846,61 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,26 | 1,15 | 0,4686066 |  |  | 403,54 |  | 189,10 |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.-ч | 2,29 | 1,15 | 0,8516739 | 13,69 | 1,13 | 15,47 |  | 13,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 1,24509 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 14,67 |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 4,4 |  | 1,42296 | 26,93 | 1,6 | 43,09 |  | 61,32 |
|  | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,53 |  | 0,494802 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 286,76 |
| 168.1 | 04.3.01.09-0017 | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 1,53 |  | 0,494802 | 4 354,32 | 1,51 | 6 575,02 |  | 3 253,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 162,03 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 446,61 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 802,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39 545,64 |  | 12 789,06 |
| 169 | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,3234 |  | 0,3234 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,57865 |  |  |  |  | 1 761,51 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1 | 17,25 | 5,57865 |  |  | 315,76 |  | 1 761,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1673595 |  |  |  |  | 71,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 17,25 | 0,0557865 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 41,68 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 17,25 | 0,0557865 |  |  | 471,67 |  | 26,31 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 | 17,25 | 0,111573 |  |  | 1 806,66 |  | 201,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,02 | 17,25 | 0,111573 |  |  | 403,54 |  | 45,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 076,09 |
| 169.1 | 04.3.01.09-0017 | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 0,102 | 15 | 0,494802 | 4 354,32 | 1,51 | 6 575,02 |  | 3 253,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,84 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 997,80 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 044,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 887,26 |  | 8 371,94 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 702,73 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 946,99 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 507,51 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 399,11 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 849,12 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 346,10 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 236,79 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 143,13 |
|  |  | Итого по разделу 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 607 082,65 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 349 375,24 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 935 257,98 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 641,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 745,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 441,70 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 923 085,58 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316 083,45 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512 974,76 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 142,50 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 471,62 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 106,50 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 891,78 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,09 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 332,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 677,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 910,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 455,04 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 467 846,86 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 989 364,48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216 533,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 842,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 227,79 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 927 417,62 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 761,32 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555 884,84 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 597,54 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |