| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 4 795 176,94; руб.; Смета на сумму:; 4 795 176,94; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г...... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходы ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание | 20.004-П-ИОС1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 4 795,18 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 779,68 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 145,64 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 4 326,19 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 2 317,31 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 468,99 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 331,47 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. измерения | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | на ед. измерения в базисном уровне цен | индекс | на ед. измерения в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы (котлованы под ростверк Рм9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,6813952 |  |  |  |  | 765,86 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22,08 | 1,518 | 2,6813952 |  |  | 285,62 |  | 765,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 113,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,4898704 |  |  |  |  | 3 526,03 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 12,09 | 1,518 | 1,4682096 |  |  | 1 151,97 |  | 1 691,33 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 12,09 | 1,518 | 1,4682096 |  |  | 471,67 |  | 692,51 |
|  | 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 57,82 | 1,518 | 7,0216608 |  |  | 772,15 |  | 5 421,78 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 57,82 | 1,518 | 7,0216608 |  |  | 403,54 |  | 2 833,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,39 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,12 |  | 0,0096 |  |  | 2 853,12 |  | 27,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 432,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 291,89 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 3 948,54 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 974,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 216 940,00 |  | 17 355,20 |
| 2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 211,8116 |  |  |  |  | 60 497,63 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1,71925 | 211,8116 |  |  | 285,62 |  | 60 497,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 497,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 497,63 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 53 842,89 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 24 199,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173 174,46 |  | 138 539,57 |
| 3 | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 98,5504 |  |  |  |  | 26 986,06 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 98,5504 |  |  | 273,83 |  | 26 986,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 986,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 986,06 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 24 017,59 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 10 794,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 623,79 |  | 61 798,07 |
| 4 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км | т | 256 |  | 256 |  |  | 309,77 |  | 79 301,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  | 79 301,12 |
| 5 | ГЭСН 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 187,68 |  |  |  |  | 53 605,16 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 102 | 1,15 | 187,68 |  |  | 285,62 |  | 53 605,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 401,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт | маш.-ч | 340 | 1,15 | 625,6 | 13,04 | 1,03 | 13,43 |  | 8 401,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 006,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 605,16 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 47 708,59 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 21 978,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 308,55 |  | 131 693,68 |
| 6 | ГЭСН 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 8,906 |  | 8,906 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 137,548717 |  |  |  |  | 36 043,27 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 13,43 | 1,15 | 137,548717 |  |  | 262,04 |  | 36 043,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 447,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 9,524967 |  |  |  |  | 3 603,76 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 2,150799 |  |  | 1 151,97 |  | 2 477,66 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 2,150799 |  |  | 471,67 |  | 1 014,47 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 1,43 | 1,15 | 14,645917 | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 41,30 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 1,15 | 7,374168 |  |  | 397,10 |  | 2 928,28 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,72 | 1,15 | 7,374168 |  |  | 351,13 |  | 2 589,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 10 |  | 89,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 094,27 |
| 6.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 10 |  | 89,06 | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 59 779,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 647,03 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 35 285,86 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 16 255,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 562,90 |  | 156 415,15 |
|  | Ростверк Рм9 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,13 |  | 6,13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,992075 |  |  |  |  | 1 742,85 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 5,992075 |  |  | 290,86 |  | 1 742,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,493465 |  |  |  |  | 199,13 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,493465 |  |  | 1 352,01 |  | 667,17 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,493465 |  |  | 403,54 |  | 199,13 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 2,8198 |  |  | 13,53 |  | 38,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,9195 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 10,83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 658,13 |
| 7.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 7,0495 | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 41 627,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 941,98 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 2 136,18 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 339,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 47 761,72 |
| 8 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0286 |  | 0,0286 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,44015 |  |  |  |  | 1 268,20 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 4,44015 |  |  | 285,62 |  | 1 268,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5959668 |  |  |  |  | 280,63 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,59202 | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 442,32 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,59202 |  |  | 471,67 |  | 279,24 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1950377 | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0039468 |  |  | 586,20 |  | 2,31 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0039468 |  |  | 351,13 |  | 1,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,05005 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,59 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 7,15 | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 109,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104,86 |
| 8.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 2,9172 |  |  | 6 056,72 |  | 17 668,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 548,83 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 1 579,81 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 898,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 778 029,72 |  | 22 251,65 |
| 9 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 61,95 |  | 61,95 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 842,08635 |  |  |  |  | 285 753,58 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,15 | 842,08635 |  |  | 339,34 |  | 285 753,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 538,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 141,06015 |  |  |  |  | 63 461,17 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 64,11825 |  |  | 1 569,33 |  | 100 622,69 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 64,11825 |  |  | 471,67 |  | 30 242,65 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,15 | 27,784575 | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 90 977,81 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,15 | 27,784575 |  |  | 503,12 |  | 13 978,98 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 1,42485 | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 17,28 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,15 | 37,758525 |  |  | 1 065,91 |  | 40 247,19 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,15 | 37,758525 |  |  | 403,54 |  | 15 237,08 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,15 | 1,42485 |  |  | 912,73 |  | 1 300,50 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 1,42485 |  |  | 351,13 |  | 500,31 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 4,986975 | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 25,58 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 14,2485 |  |  | 20,52 |  | 292,38 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 9,97395 |  |  | 397,10 |  | 3 960,66 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 9,97395 |  |  | 351,13 |  | 3 502,15 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,15 | 7,12425 | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 94,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 092,13 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 1,069257 | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 1 172,03 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 7,434 |  |  | 104,93 |  | 780,05 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,002478 | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 89,30 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 2,478 | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 29,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 8,61105 |  |  | 6,79 |  | 58,47 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 11,151 | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 824,50 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 74,34 | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 18 535,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 4,3365 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 668,12 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 55,755 | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 4 919,26 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0043365 | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 579,86 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 123,9 | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 2 670,05 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,1406265 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 18 210,14 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,105315 | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 15 383,15 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,02478 | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 2 486,07 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,030975 | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 2 128,52 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,6195 | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 13 489,46 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,008673 | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 621,71 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 7,434 | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 1 120,60 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 276,297 |  |  | 200,24 |  | 55 325,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 845,65 |
| 9.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 63,189 | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 602 838,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 214,75 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  | 488 900,65 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 324 769,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  | 2 142 354,25 |
| 10 | 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,32256 |  | 0,32256 | 65 360,00 | 1,14 | 74 510,40 |  | 24 034,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 510,40 |  | 24 034,07 |
| 11 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,31162 |  | 0,31162 | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 22 910,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 22 910,93 |
| 12 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,7104 |  | 0,7104 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 17,319552 |  |  |  |  | 6 013,35 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 17,319552 |  |  | 347,20 |  | 6 013,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,163392 |  |  |  |  | 57,37 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 1,593072 | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 162,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,163392 |  |  | 586,20 |  | 95,78 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,163392 |  |  | 351,13 |  | 57,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289,61 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0170496 | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 1 282,91 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,07104 | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 6,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 618,48 |
| 12.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0113664 | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 601,09 |
| 12.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,170496 | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 31 068,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 070,72 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 6 677,79 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 4 188,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70 601,03 |  | 50 154,97 |
| 13 | ГЭСН 33-01-161-13 | Установка металлического ростверка на винтовые сваи для стальных опор из многогранного профиля (закладная деталь в ростверк) | т | 4,561 |  | 4,561 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 219,6144305 |  |  |  |  | 94 607,70 |
|  | 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 | чел.-ч | 41,87 | 1,15 | 219,6144305 |  |  | 430,79 |  | 94 607,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 313,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 17,204092 |  |  |  |  | 8 114,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,04 | 1,15 | 15,945256 |  |  | 1 569,33 |  | 25 023,37 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 15,945256 |  |  | 471,67 |  | 7 520,90 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,24 | 1,15 | 1,258836 | 1 070,99 | 1,26 | 1 349,45 |  | 1 698,74 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,24 | 1,15 | 1,258836 |  |  | 471,67 |  | 593,76 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 30,67 | 1,15 | 160,8687505 |  |  | 115,57 |  | 18 591,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 140,32 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 51 |  | 232,611 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 35 838,38 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2,667 |  | 12,164187 | 911,56 | 1,38 | 1 257,95 |  | 15 301,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 176,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 722,36 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 105 804,03 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 61 633,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80 380,14 |  | 366 613,84 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 023 250,92 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 283,66 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 224,37 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 242,75 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 992 199,02 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 301,12 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 526,41 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 901,93 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 031,37 |
|  |  | Итого по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 261 184,22 |
| Раздел 2. ОТПАЙКИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПОР ВЛ 110 кВ С УСТАНОВКОЙ ДВУХЦЕПНОЙ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН 33-01-016-12 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих: одностоечных массой свыше 15 до 25 т | т | 22,38857 |  | 22,38857 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 561,2814499 |  |  |  |  | 202 970,60 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 21,8 | 1,15 | 561,2814499 |  |  | 361,62 |  | 202 970,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 106,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 148,6365967 |  |  |  |  | 63 845,17 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 11,8435535 |  |  | 1 569,33 |  | 18 586,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 11,8435535 |  |  | 471,67 |  | 5 586,25 |
|  | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2,45 | 1,15 | 63,079796 | 271,41 | 1,18 | 320,26 |  | 20 201,94 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,343 | 1,15 | 8,8311714 |  |  | 471,67 |  | 4 165,40 |
|  | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 2,45 | 1,15 | 63,079796 | 0,54 | 1,33 | 0,72 |  | 45,42 |
|  | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 25 м | маш.-ч | 0,42 | 1,15 | 10,8136793 | 92,91 | 1,18 | 109,63 |  | 1 185,50 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1,4 | 1,15 | 36,0455977 | 1 070,99 | 1,26 | 1 349,45 |  | 48 641,73 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,4 | 1,15 | 36,0455977 |  |  | 471,67 |  | 17 001,63 |
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 3,57 | 1,15 | 91,9162741 | 1 521,77 | 1,24 | 1 886,99 |  | 173 445,09 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 3,57 | 1,15 | 91,9162741 |  |  | 403,54 |  | 37 091,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 921,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 815,77 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 274 820,24 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 160 089,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43 050,16 |  | 963 831,59 |
| 15 | ГЭСН 33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,3935 |  |  |  |  | 1 667,72 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 5,3935 |  |  | 309,21 |  | 1 667,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,966 |  |  | 115,57 |  | 111,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575,78 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,03 |  | 0,21 | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 32,35 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,005 |  | 0,035 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 2 543,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 355,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,72 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 717,75 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 000,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 010,50 |  | 7 073,52 |
| 16 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,044 |  | 0,044 | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 3 197,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 3 197,45 |
| 17 | ГЭСН 33-03-005-02 | Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры | т | 1,54422 |  | 1,54422 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,1634015 |  |  |  |  | 2 965,46 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,16 | 1,15 | 9,1634015 |  |  | 323,62 |  | 2 965,46 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965,46 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3 054,42 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 779,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 050,55 |  | 7 799,16 |
| 18 | ГЭСН 33-03-010-02 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ | опора | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 1 123,89 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 2,88 | 1,15 | 3,312 |  |  | 339,34 |  | 1 123,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,932 |  |  |  |  | 1 035,69 |
|  | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м | маш.-ч | 1,67 | 1,15 | 1,9205 |  |  | 1 847,33 |  | 3 547,80 |
|  | 4-100-080 | Средний разряд машиниста 8,0 | чел.-ч | 1,67 | 1,15 | 1,9205 |  |  | 537,18 |  | 1 031,65 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0115 |  |  | 912,73 |  | 10,50 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0115 |  |  | 351,13 |  | 4,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 717,88 |
| 18.1 | 22.2.02.24-0012 | Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 2, высота 600 мм, зона защиты 850 мм | шт | 3 |  | 3 | 6 247,52 | 1,42 | 8 871,48 |  | 26 614,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 159,58 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 224,37 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 295,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 852,44 |  | 35 852,44 |
| 19 | ТЦ_07.2.07.11_39_3905073201_12.04.2024_02 | Опора многогранная АКМ110-2-15 (в комплекте с закладной деталью и анкерными болтами) | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН 33-01-024-07 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,00055 |  |  |  |  | 2 809,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 77,3 | 1,15 | 8,00055 |  |  | 351,13 |  | 2 809,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,766555 |  |  |  |  | 1 250,86 |
|  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 7,95 | 1,15 | 0,822825 |  |  | 1 229,37 |  | 1 011,56 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 7,95 | 1,15 | 0,822825 |  |  | 471,67 |  | 388,10 |
|  | 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,94 | 1,15 | 0,09729 | 189,67 | 1,18 | 223,81 |  | 21,77 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12,44 | 1,15 | 1,28754 | 1 070,99 | 1,26 | 1 349,45 |  | 1 737,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 12,44 | 1,15 | 1,28754 |  |  | 471,67 |  | 607,29 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1,72 | 1,15 | 0,17802 |  |  | 817,82 |  | 145,59 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,72 | 1,15 | 0,17802 |  |  | 351,13 |  | 62,51 |
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 4,62 | 1,15 | 0,47817 | 1 521,77 | 1,24 | 1 886,99 |  | 902,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 4,62 | 1,15 | 0,47817 |  |  | 403,54 |  | 192,96 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1,08 | 1,15 | 0,11178 | 12,74 | 1,21 | 15,42 |  | 1,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 880,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,09 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4 181,89 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2 436,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 161 093,78 |  | 14 498,44 |
| 21 | 21.2.01.02-0089 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19 | т | 0,12717 |  | 0,12717 | 257 155,88 | 1,3 | 334 302,64 |  | 42 513,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 334 302,64 |  | 42 513,27 |
| 22 | 25.3.14.01-1608 | Скоба стальная шарнирного крепления СК-70-1Б | шт | 48 |  | 48 | 231,48 | 1,2 | 277,78 |  | 13 333,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 277,78 |  | 13 333,44 |
| 23 | 20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 | шт | 24 |  | 24 | 151,41 | 1,12 | 169,58 |  | 4 069,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169,58 |  | 4 069,92 |
| 24 | 22.2.01.03-1024 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-70А | шт | 240 |  | 240 | 1 861,21 | 0,83 | 1 544,80 |  | 370 752,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 544,80 |  | 370 752,00 |
| 25 | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 24 |  | 24 | 252,18 | 1,12 | 282,44 |  | 6 778,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 282,44 |  | 6 778,56 |
| 26 | 25.3.14.01-1050 | Звено промежуточное стальное двойное 2ПР-12-1 | шт | 24 |  | 24 | 425,60 | 1,12 | 476,67 |  | 11 440,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 476,67 |  | 11 440,08 |
| 27 | 20.5.04.04-0020 | Зажим натяжной НС-15,2-02 | шт | 24 |  | 24 | 567,77 | 0,75 | 425,83 |  | 10 219,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 425,83 |  | 10 219,92 |
| 28 | 25.2.01.11-0002 | Коуш КС-70 | шт | 24 |  | 24 | 760,84 | 1,12 | 852,14 |  | 20 451,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 852,14 |  | 20 451,36 |
| 29 | ГЭСН 33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | км | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,438 |  |  |  |  | 856,05 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 26,5 | 1,15 | 2,438 |  |  | 351,13 |  | 856,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,60076 |  |  |  |  | 266,82 |
|  | 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,55 | 1,15 | 0,0506 | 189,67 | 1,18 | 223,81 |  | 11,32 |
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 4,26 | 1,15 | 0,39192 | 1 070,99 | 1,26 | 1 349,45 |  | 528,88 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 4,26 | 1,15 | 0,39192 |  |  | 471,67 |  | 184,86 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,48 | 1,15 | 0,04416 |  |  | 817,82 |  | 36,11 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,48 | 1,15 | 0,04416 |  |  | 351,13 |  | 15,51 |
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 1,79 | 1,15 | 0,16468 | 1 521,77 | 1,24 | 1 886,99 |  | 310,75 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,79 | 1,15 | 0,16468 |  |  | 403,54 |  | 66,45 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 2,07 | 1,15 | 0,19044 | 12,74 | 1,21 | 15,42 |  | 2,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 122,87 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 156,56 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 673,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 039,38 |  | 3 843,15 |
| 30 | 20.1.02.19-1010 | Трос грозозащитный нераскручивающийся, рихтованный, из стальной оцинкованной проволоки, диаметр 9,2 мм | м | 80 |  | 80 | 102,35 | 1,06 | 108,49 |  | 8 679,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 108,49 |  | 8 679,20 |
| 31 | 25.3.14.01-1608 | Скоба стальная шарнирного крепления СК-70-1Б | шт | 12 |  | 12 | 231,48 | 1,2 | 277,78 |  | 3 333,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 277,78 |  | 3 333,36 |
| 32 | 25.3.14.01-1064 | Звено промежуточное ПР-7-6 | шт | 6 |  | 6 | 119,28 | 1,12 | 133,59 |  | 801,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133,59 |  | 801,54 |
| 33 | 20.5.04.04-0005 | Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-60/4-10 | шт | 6 |  | 6 | 482,12 | 0,75 | 361,59 |  | 2 169,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 361,59 |  | 2 169,54 |
| 34 | 20.1.01.05-0002 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г | шт | 6 |  | 6 | 104,59 | 1,13 | 118,19 |  | 709,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 118,19 |  | 709,14 |
| 35 | 20.5.04.05-0013 | Зажимы ответвительные ОА-120-2Т | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 | 58 792,08 | 0,75 | 44 094,06 |  | 2 645,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 094,06 |  | 2 645,64 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. ОТПАЙКИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПОР ВЛ 110 кВ С УСТАНОВКОЙ ДВУХЦЕПНОЙ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079 562,60 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 392,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 486,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 398,54 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 284,64 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 791,49 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 155,23 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 274,89 |
|  |  | Итого по разделу 2. ОТПАЙКИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПОР ВЛ 110 кВ С УСТАНОВКОЙ ДВУХЦЕПНОЙ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ МНОГОГРАННОЙ ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533 992,72 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 326 188,39 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 633 824,97 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 676,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 710,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 641,29 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053 495,11 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 301,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 317,90 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057 057,16 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 306,26 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 988,55 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 988,55 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 988,55 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 795 176,94 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 102 813,52 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 676,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 710,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 641,29 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 522 483,66 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 301,12 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 317,90 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057 057,16 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 306,26 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |