| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 14 057 596,19; руб.; Смета на сумму:; 14 057 596,19; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г....... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты и маслоприёмники под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2, ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |
| Основание | 20.004-КЖ |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 14 057,59 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 1 304,53 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  | 161,89 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 13 939,12 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 4 108,72 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 118,47 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 370,81 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов |  | на ед. изм. в базисном уровне цен | индекс | на ед. изм. в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы (котлованы под ростверки Рм2.1, Рм2.2, Рм3, Рм4, Рм6, маслоприемники Мп1-Мп4, монолитные плиты Пм1-Пм7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,18395 |  | 0,18395 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,1655331 |  |  |  |  |  | 1 761,00 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22,08 | 1,518 | 6,1655331 |  |  |  | 285,62 |  | 1 761,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 355,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 19,5213957 |  |  |  |  |  | 8 107,67 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 12,09 | 1,518 | 3,3759644 |  |  |  | 1 151,97 |  | 3 889,01 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 12,09 | 1,518 | 3,3759644 |  |  |  | 471,67 |  | 1 592,34 |
|  | 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 57,82 | 1,518 | 16,1454313 |  |  |  | 772,15 |  | 12 466,69 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 57,82 | 1,518 | 16,1454313 |  |  |  | 403,54 |  | 6 515,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,98 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,12 |  | 0,022074 |  |  |  | 2 853,12 |  | 62,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 287,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 868,67 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 9 079,18 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 4 539,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 216 940,04 |  | 39 906,12 |
| 2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1,8395 |  | 1,8395 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 374,6417675 |  |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 1,3225 | 374,6417675 |  |  |  | 285,62 |  | 107 005,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 005,18 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 95 234,61 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 42 802,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 133 211,12 |  | 245 041,86 |
| 3 | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1,8395 |  | 1,8395 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 113,302163 |  |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53,56 | 1,15 | 113,302163 |  |  |  | 273,83 |  | 31 025,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 025,53 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 27 612,72 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 12 410,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,79 |  | 71 048,46 |
| 4 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км | т | 588,64 |  | 588,64 |  |  |  | 309,77 |  | 182 343,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  | 182 343,01 |
| 5 | ГЭСН 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 3,679 |  | 3,679 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 431,5467 |  |  |  |  |  | 123 258,37 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 102 | 1,15 | 431,5467 |  |  |  | 285,62 |  | 123 258,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 318,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт | маш.-ч | 340 | 1,15 | 1 438,489 |  | 13,04 | 1,03 | 13,43 |  | 19 318,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 577,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 258,37 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 109 699,95 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 50 535,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,55 |  | 302 813,16 |
| 6 | ГЭСН 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 | 13,93 |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 215,141885 |  |  |  |  |  | 56 375,78 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 13,43 | 1,15 | 215,141885 |  |  |  | 262,04 |  | 56 375,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,898135 |  |  |  |  |  | 5 636,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 3,364095 |  |  |  | 1 151,97 |  | 3 875,34 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 3,364095 |  |  |  | 471,67 |  | 1 586,74 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 1,43 | 1,15 | 22,907885 |  | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 64,60 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 1,15 | 11,53404 |  |  |  | 397,10 |  | 4 580,17 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,72 | 1,15 | 11,53404 |  |  |  | 351,13 |  | 4 049,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 10 |  | 139,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 532,58 |
| 6.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 10 |  | 139,3 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 93 502,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 012,47 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 55 191,10 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  | 25 425,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 17 562,90 |  | 244 651,13 |
|  | Ростверк Рм2.1 - 4 шт (блока ШО-1 с ОПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,6146 |  |  |  |  |  | 469,62 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 1,6146 |  |  |  | 290,86 |  | 469,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1449 |  |  |  |  |  | 58,47 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,1449 |  |  |  | 1 352,01 |  | 195,91 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,1449 |  |  |  | 403,54 |  | 58,47 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,7452 |  |  |  | 13,53 |  | 10,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,27 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 3,18 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,1 |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,26 |
| 7.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 1,98 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 1 329,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,09 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 580,90 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 364,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 3 011,58 |
| 8 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0064 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,9936 |  |  |  |  |  | 283,79 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 0,9936 |  |  |  | 285,62 |  | 283,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1333632 |  |  |  |  |  | 62,80 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,13248 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 98,98 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,13248 |  |  |  | 471,67 |  | 62,49 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0436448 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008832 |  |  |  | 586,20 |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008832 |  |  |  | 351,13 |  | 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0112 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,13 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1,6 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 24,43 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,6528 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,02 |
| 8.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,6528 |  |  |  | 6 056,72 |  | 3 953,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,59 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 353,52 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 201,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,69 |  | 4 979,39 |
| 9 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 3,08 |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 48,146406 |  |  |  |  |  | 16 338,00 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 48,146406 |  |  |  | 339,34 |  | 16 338,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 581,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,065134 |  |  |  |  |  | 3 628,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 3,66597 |  |  |  | 1 569,33 |  | 5 753,12 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 3,66597 |  |  |  | 471,67 |  | 1 729,13 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 1,588587 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 5 201,67 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 1,588587 |  |  |  | 503,12 |  | 799,25 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,081466 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,99 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 2,158849 |  |  |  | 1 065,91 |  | 2 301,14 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 2,158849 |  |  |  | 403,54 |  | 871,18 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,081466 |  |  |  | 912,73 |  | 74,36 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,081466 |  |  |  | 351,13 |  | 28,61 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 0,285131 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 1,46 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 0,81466 |  |  |  | 20,52 |  | 16,72 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,570262 |  |  |  | 397,10 |  | 226,45 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,570262 |  |  |  | 351,13 |  | 200,24 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 0,40733 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 5,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 915,30 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0531608 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 58,27 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,3696 |  |  |  | 104,93 |  | 38,78 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001232 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 4,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1232 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,42812 |  |  |  | 6,79 |  | 2,91 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,5544 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 40,99 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 3,696 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 921,56 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,2156 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 33,22 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 2,772 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 244,57 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0002156 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 28,83 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 6,16 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 132,75 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0069916 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 905,36 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,005236 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 764,81 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001232 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 123,60 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00154 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 105,82 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0308 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 670,66 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0004312 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 30,91 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,3696 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 55,71 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 13,7368 |  |  |  | 200,24 |  | 2 750,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 463,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 966,41 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 27 952,97 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 18 568,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,81 |  | 86 984,76 |
| 10 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 3,1416 |  | 3,1416 |  |  |  | 13 600,00 |  | 42 725,76 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 42 725,76 |
| 11 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,11544 |  | 0,11544 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 8 487,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 8 487,38 |
| 12 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,01584 |  | 0,01584 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 1 241,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 1 241,33 |
| 13 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0288 |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,702144 |  |  |  |  |  | 243,78 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 0,702144 |  |  |  | 347,20 |  | 243,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006624 |  |  |  |  |  | 2,33 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,064584 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 6,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,006624 |  |  |  | 586,20 |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,006624 |  |  |  | 351,13 |  | 2,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,28 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0006912 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 52,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00288 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,27 |
|  | 01.2.01.02 | Битум | т | 0,016 |  | 0,0004608 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0,24 |  | 0,006912 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,85 |
| 13.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,006912 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 1 259,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,11 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 270,72 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 169,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69 754,86 |  | 2 008,94 |
| 14 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0512 |  | 0,0512 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,47296 |  |  |  |  |  | 810,02 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 2,47296 |  |  |  | 327,55 |  | 810,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0076544 |  |  |  |  |  | 3,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0047104 |  |  |  | 1 569,33 |  | 7,39 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0047104 |  |  |  | 471,67 |  | 2,22 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,1436672 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002944 |  |  |  | 586,20 |  | 1,73 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002944 |  |  |  | 351,13 |  | 1,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,74 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0001024 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 8,64 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00512 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 82,93 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,002048 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 33,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,27 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 829,54 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 471,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 43 936,91 |  | 2 249,57 |
| 15 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,104448 |  | 0,104448 |  |  |  | 6 034,45 |  | 630,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 034,45 |  | 630,29 |
| 16 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0512 |  | 0,0512 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,11968 |  |  |  |  |  | 694,30 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 2,11968 |  |  |  | 327,55 |  | 694,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0105984 |  |  |  |  |  | 4,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0070656 |  |  |  | 1 569,33 |  | 11,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0070656 |  |  |  | 471,67 |  | 3,33 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,123648 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0035328 |  |  |  | 586,20 |  | 2,07 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0035328 |  |  |  | 351,13 |  | 1,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0001536 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 12,96 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,003072 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 49,76 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,001536 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 24,88 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,02 |  | 0,156672 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 712,85 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 405,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 37 477,54 |  | 1 918,85 |
| 17 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,156672 |  | 0,156672 |  |  |  | 6 034,45 |  | 945,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 034,45 |  | 945,43 |
|  | Анкерный блок Ан1 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,11324 |  | 0,11324 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 15,366668 |  |  |  |  |  | 5 093,74 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 15,366668 |  |  |  | 331,48 |  | 5 093,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,065113 |  |  |  |  |  | 26,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0286497 |  |  |  | 1 569,33 |  | 44,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0286497 |  |  |  | 471,67 |  | 13,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0364633 |  |  |  | 586,20 |  | 21,37 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0364633 |  |  |  | 351,13 |  | 12,80 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,1940367 |  |  |  | 20,52 |  | 3,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,20 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,22648 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 34,89 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0011324 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 76,69 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0101916 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 740,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 042,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 120,05 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 5 222,45 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 2 969,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,29 |  | 14 234,64 |
| 19 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан1 | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 12 750,00 |  | 51 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 15000/1,2 + 250(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 12 750,00 |  | 51 000,00 |
|  | Ростверк Рм2.2 - 20 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,073 |  |  |  |  |  | 2 348,11 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 8,073 |  |  |  | 290,86 |  | 2 348,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7245 |  |  |  |  |  | 292,36 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,7245 |  |  |  | 1 352,01 |  | 979,53 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,7245 |  |  |  | 403,54 |  | 292,36 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 3,726 |  |  |  | 13,53 |  | 50,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,35 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 15,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,31 |
| 20.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 9,9 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 6 645,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,47 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 2 904,52 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1 821,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 15 057,93 |
| 21 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,032 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,968 |  |  |  |  |  | 1 418,96 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 4,968 |  |  |  | 285,62 |  | 1 418,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,666816 |  |  |  |  |  | 313,98 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,6624 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 494,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,6624 |  |  |  | 471,67 |  | 312,43 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,218224 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,004416 |  |  |  | 586,20 |  | 2,59 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,004416 |  |  |  | 351,13 |  | 1,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,056 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,66 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 8 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 122,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 355,09 |
| 21.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 3,264 |  |  |  | 6 056,72 |  | 19 769,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,94 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 767,60 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 005,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,06 |  | 24 896,93 |
| 22 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 15,4 |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 240,73203 |  |  |  |  |  | 81 690,01 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 240,73203 |  |  |  | 339,34 |  | 81 690,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 906,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 40,32567 |  |  |  |  |  | 18 142,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 18,32985 |  |  |  | 1 569,33 |  | 28 765,58 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 18,32985 |  |  |  | 471,67 |  | 8 645,64 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 7,942935 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 26 008,35 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 7,942935 |  |  |  | 503,12 |  | 3 996,25 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,40733 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,94 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 10,794245 |  |  |  | 1 065,91 |  | 11 505,69 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 10,794245 |  |  |  | 403,54 |  | 4 355,91 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,40733 |  |  |  | 912,73 |  | 371,78 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,40733 |  |  |  | 351,13 |  | 143,03 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 1,425655 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 7,31 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 4,0733 |  |  |  | 20,52 |  | 83,58 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,85131 |  |  |  | 397,10 |  | 1 132,26 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,85131 |  |  |  | 351,13 |  | 1 001,18 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 2,03665 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 27,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 576,57 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,265804 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 291,35 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,848 |  |  |  | 104,93 |  | 193,91 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,000616 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 22,20 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,616 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,26 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,1406 |  |  |  | 6,79 |  | 14,53 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,772 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 204,96 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 18,48 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 4 607,80 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,078 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 166,09 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 13,86 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 222,87 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,001078 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 144,15 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 30,8 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 663,74 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,034958 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 4 526,81 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,02618 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 824,06 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,00616 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 618,01 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,0077 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 529,12 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,154 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 3 353,31 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,002156 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 154,55 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,848 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 278,57 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 68,684 |  |  |  | 200,24 |  | 13 753,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 315,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 832,02 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 139 764,83 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 92 843,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,80 |  | 434 923,76 |
| 23 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 15,708 |  | 15,708 |  |  |  | 13 600,00 |  | 213 628,80 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 213 628,80 |
| 24 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,5772 |  | 0,5772 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 42 436,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 42 436,91 |
| 25 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,0792 |  | 0,0792 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 6 206,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 6 206,67 |
| 26 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,096 |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,34048 |  |  |  |  |  | 812,61 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 2,34048 |  |  |  | 347,20 |  | 812,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02208 |  |  |  |  |  | 7,75 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,21528 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 21,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02208 |  |  |  | 586,20 |  | 12,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02208 |  |  |  | 351,13 |  | 7,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,27 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,002304 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 173,37 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0096 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,51 |
| 26.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,02304 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 4 198,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,36 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 902,40 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 566,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69 754,69 |  | 6 696,45 |
| 27 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,3648 |  |  |  |  |  | 4 050,09 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 12,3648 |  |  |  | 327,55 |  | 4 050,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038272 |  |  |  |  |  | 16,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023552 |  |  |  | 1 569,33 |  | 36,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023552 |  |  |  | 471,67 |  | 11,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,718336 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 6,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,01472 |  |  |  | 586,20 |  | 8,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,01472 |  |  |  | 351,13 |  | 5,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,73 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,000512 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 43,19 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,0256 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 414,67 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,01024 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 165,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741,70 |
| 27.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,52224 |  |  |  | 6 034,45 |  | 3 151,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 066,37 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 4 147,70 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 2 358,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56 247,34 |  | 14 399,32 |
| 28 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,5984 |  |  |  |  |  | 3 471,51 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 10,5984 |  |  |  | 327,55 |  | 3 471,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,052992 |  |  |  |  |  | 22,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,035328 |  |  |  | 1 569,33 |  | 55,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,035328 |  |  |  | 471,67 |  | 16,66 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,61824 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,017664 |  |  |  | 586,20 |  | 10,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,017664 |  |  |  | 351,13 |  | 6,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,000768 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 64,78 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,01536 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 248,80 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,00768 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 124,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 003,31 |
| 28.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,78336 |  |  |  | 6 034,45 |  | 4 727,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 494,37 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 564,26 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 2 026,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 55 943,16 |  | 14 321,45 |
|  | Ростверк Рм3 - 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,89 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,69533 |  |  |  |  |  | 493,10 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 1,69533 |  |  |  | 290,86 |  | 493,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,152145 |  |  |  |  |  | 61,40 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,152145 |  |  |  | 1 352,01 |  | 205,70 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,152145 |  |  |  | 403,54 |  | 61,40 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 0,78246 |  |  |  | 13,53 |  | 10,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,2835 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 3,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,13 |
| 29.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 2,079 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 1 395,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,50 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 609,95 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 382,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 3 162,18 |
| 30 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0063 |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,978075 |  |  |  |  |  | 279,36 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 0,978075 |  |  |  | 285,62 |  | 279,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1312794 |  |  |  |  |  | 61,82 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,13041 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 97,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,13041 |  |  |  | 471,67 |  | 61,51 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0429629 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008694 |  |  |  | 586,20 |  | 0,51 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0008694 |  |  |  | 351,13 |  | 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,011025 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,13 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1,575 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 24,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,66 |
| 30.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,6426 |  |  |  | 6 056,72 |  | 3 892,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,18 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 348,00 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 197,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 030,16 |  | 4 901,59 |
| 31 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 2,66 |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 41,580987 |  |  |  |  |  | 14 110,09 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 41,580987 |  |  |  | 339,34 |  | 14 110,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 729,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,965343 |  |  |  |  |  | 3 133,61 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 3,166065 |  |  |  | 1 569,33 |  | 4 968,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 3,166065 |  |  |  | 471,67 |  | 1 493,34 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 1,3719615 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 4 492,35 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 1,3719615 |  |  |  | 503,12 |  | 690,26 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,070357 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,85 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 1,8644605 |  |  |  | 1 065,91 |  | 1 987,35 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 1,8644605 |  |  |  | 403,54 |  | 752,38 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,070357 |  |  |  | 912,73 |  | 64,22 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,070357 |  |  |  | 351,13 |  | 24,70 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 0,2462495 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 1,26 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 0,70357 |  |  |  | 20,52 |  | 14,44 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,492499 |  |  |  | 397,10 |  | 195,57 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,492499 |  |  |  | 351,13 |  | 172,93 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 0,351785 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 4,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 972,30 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0459116 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 50,32 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,3192 |  |  |  | 104,93 |  | 33,49 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001064 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 3,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1064 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,36974 |  |  |  | 6,79 |  | 2,51 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,4788 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 35,40 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 3,192 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 795,89 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,1862 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 28,69 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 2,394 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 211,22 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0001862 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 24,90 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 5,32 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 114,65 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0060382 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 781,90 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,004522 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 660,52 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001064 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 106,75 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00133 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 91,39 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0266 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 579,21 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0003724 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 26,69 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,3192 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 48,12 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 11,8636 |  |  |  | 200,24 |  | 2 375,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 945,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 243,70 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 24 141,18 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 16 036,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,78 |  | 75 123,14 |
| 32 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 2,7132 |  | 2,7132 |  |  |  | 13 600,00 |  | 36 899,52 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 36 899,52 |
| 33 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,0952 |  | 0,0952 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 6 999,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 6 999,30 |
| 34 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,00756 |  | 0,00756 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 592,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 592,45 |
| 35 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,056 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,36528 |  |  |  |  |  | 474,03 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,36528 |  |  |  | 347,20 |  | 474,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01288 |  |  |  |  |  | 4,52 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,12558 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 12,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,01288 |  |  |  | 586,20 |  | 7,55 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,01288 |  |  |  | 351,13 |  | 4,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,66 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,001344 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 101,13 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0056 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,56 |
| 35.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,01344 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 2 449,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,55 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 526,41 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 330,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69 755,18 |  | 3 906,29 |
| 36 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0448 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,16384 |  |  |  |  |  | 708,77 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 2,16384 |  |  |  | 327,55 |  | 708,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0066976 |  |  |  |  |  | 2,84 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0041216 |  |  |  | 1 569,33 |  | 6,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0041216 |  |  |  | 471,67 |  | 1,94 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,1257088 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002576 |  |  |  | 586,20 |  | 1,51 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,002576 |  |  |  | 351,13 |  | 0,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,16 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000896 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 7,56 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00448 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 72,57 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001792 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 29,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,80 |
| 36.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,091392 |  |  |  | 6 034,45 |  | 551,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,61 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 725,84 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 412,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56 247,10 |  | 2 519,87 |
| 37 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0448 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,85472 |  |  |  |  |  | 607,51 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 1,85472 |  |  |  | 327,55 |  | 607,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092736 |  |  |  |  |  | 4,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0061824 |  |  |  | 1 569,33 |  | 9,70 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0061824 |  |  |  | 471,67 |  | 2,92 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,108192 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0030912 |  |  |  | 586,20 |  | 1,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0030912 |  |  |  | 351,13 |  | 1,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,65 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0001344 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 11,34 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,002688 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 43,54 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,001344 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 21,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,59 |
| 37.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,137088 |  |  |  | 6 034,45 |  | 827,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,52 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 623,75 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 354,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 55 943,53 |  | 2 506,27 |
|  | Анкерный блок Ан2 - 26 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 1,06912 |  | 1,06912 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 145,079584 |  |  |  |  |  | 48 090,98 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 145,079584 |  |  |  | 331,48 |  | 48 090,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,614744 |  |  |  |  |  | 248,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,2704874 |  |  |  | 1 569,33 |  | 424,48 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,2704874 |  |  |  | 471,67 |  | 127,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,3442566 |  |  |  | 586,20 |  | 201,80 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,3442566 |  |  |  | 351,13 |  | 120,88 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 1,8319371 |  |  |  | 20,52 |  | 37,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 045,83 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 2,13824 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 329,44 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0106912 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 724,09 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0962208 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 6 992,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 049,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 339,44 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 49 306,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 28 036,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,62 |  | 134 392,25 |
| 39 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан2 | шт. | 26 |  | 26 |  |  |  | 15 300,00 |  | 397 800,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 18000/1,2 + 300(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,00 |  | 397 800,00 |
|  | Анкерный блок Ан4 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,50026 |  | 0,50026 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 67,885282 |  |  |  |  |  | 22 502,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 67,885282 |  |  |  | 331,48 |  | 22 502,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2876495 |  |  |  |  |  | 116,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  |  | 1 569,33 |  | 198,62 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  |  | 471,67 |  | 59,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  |  | 586,20 |  | 94,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  |  | 351,13 |  | 56,56 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,8571955 |  |  |  | 20,52 |  | 17,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 764,78 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 1,00052 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 154,15 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0050026 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 338,81 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0450234 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 3 271,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 694,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 618,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 23 071,25 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 13 118,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,59 |  | 62 884,48 |
| 41 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан4 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 15 300,00 |  | 30 600,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 18000/1,2 + 300(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,00 |  | 30 600,00 |
|  | Ростверк Рм4 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6,16 |  | 6,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,52552 |  |  |  |  |  | 1 607,15 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 5,52552 |  |  |  | 290,86 |  | 1 607,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49588 |  |  |  |  |  | 200,11 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49588 |  |  |  | 1 352,01 |  | 670,43 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49588 |  |  |  | 403,54 |  | 200,11 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 2,55024 |  |  |  | 13,53 |  | 34,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,924 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 10,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 523,07 |
| 42.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 6,776 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 4 548,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,26 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 987,99 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1 247,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  | 10 306,32 |
| 43 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0264 |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,0986 |  |  |  |  |  | 1 170,64 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 4,0986 |  |  |  | 285,62 |  | 1 170,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5501232 |  |  |  |  |  | 259,04 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,54648 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 408,30 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,54648 |  |  |  | 471,67 |  | 257,76 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1800348 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0036432 |  |  |  | 586,20 |  | 2,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0036432 |  |  |  | 351,13 |  | 1,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,32 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0462 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,54 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 6,6 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 100,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,95 |
| 43.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 2,6928 |  |  |  | 6 056,72 |  | 16 309,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429,68 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 458,27 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 829,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,17 |  | 20 539,97 |
| 44 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 21,12 |  | 21,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 330,146784 |  |  |  |  |  | 112 032,01 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 330,146784 |  |  |  | 339,34 |  | 112 032,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 129,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 55,303776 |  |  |  |  |  | 24 880,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 25,13808 |  |  |  | 1 569,33 |  | 39 449,94 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 25,13808 |  |  |  | 471,67 |  | 11 856,88 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 10,893168 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 35 668,59 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 10,893168 |  |  |  | 503,12 |  | 5 480,57 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,558624 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 6,78 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 14,803536 |  |  |  | 1 065,91 |  | 15 779,24 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 14,803536 |  |  |  | 403,54 |  | 5 973,82 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,558624 |  |  |  | 912,73 |  | 509,87 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,558624 |  |  |  | 351,13 |  | 196,15 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 1,955184 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 10,03 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 5,58624 |  |  |  | 20,52 |  | 114,63 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 3,910368 |  |  |  | 397,10 |  | 1 552,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 3,910368 |  |  |  | 351,13 |  | 1 373,05 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 2,79312 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 37,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 419,31 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,3645312 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 399,57 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 2,5344 |  |  |  | 104,93 |  | 265,93 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0008448 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 30,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,8448 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 9,95 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,93568 |  |  |  | 6,79 |  | 19,93 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 3,8016 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 281,09 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 25,344 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 6 319,27 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,4784 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 227,78 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 19,008 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 677,08 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0014784 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 197,69 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 42,24 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 910,27 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0479424 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 6 208,20 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,035904 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 5 244,43 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,008448 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 847,55 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,01056 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 725,65 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,2112 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 4 598,83 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0029568 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 211,95 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 2,5344 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 382,04 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 94,1952 |  |  |  | 200,24 |  | 18 861,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 460,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 912,48 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 191 677,47 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 127 328,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,80 |  | 596 466,88 |
| 45 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 21,5424 |  | 21,5424 |  |  |  | 13 600,00 |  | 292 976,64 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 292 976,64 |
| 46 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,8112 |  | 0,8112 |  | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 55 883,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 55 883,73 |
| 47 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,06272 |  | 0,06272 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 4 915,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 4 915,18 |
| 48 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,4132 |  |  |  |  |  | 1 185,06 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 3,4132 |  |  |  | 347,20 |  | 1 185,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0322 |  |  |  |  |  | 11,31 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,31395 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 32,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0322 |  |  |  | 586,20 |  | 18,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,0322 |  |  |  | 351,13 |  | 11,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,15 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,00336 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 252,83 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,014 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,40 |
| 48.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,00224 |  | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 118,46 |
| 48.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,0336 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 6 122,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,37 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 316,01 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 825,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,14 |  | 9 884,16 |
| 49 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,075 |  |  |  |  |  | 3 955,17 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 12,075 |  |  |  | 327,55 |  | 3 955,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,037375 |  |  |  |  |  | 15,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023 |  |  |  | 1 569,33 |  | 36,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,023 |  |  |  | 471,67 |  | 10,85 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,7015 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,014375 |  |  |  | 586,20 |  | 8,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,014375 |  |  |  | 351,13 |  | 5,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0005 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 42,18 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,025 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 404,95 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,01 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 161,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630,57 |
| 49.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,51 |  |  |  | 6 034,45 |  | 3 077,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,07 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 4 050,49 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 2 303,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56 247,40 |  | 14 061,85 |
| 50 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,35 |  |  |  |  |  | 3 390,14 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 10,35 |  |  |  | 327,55 |  | 3 390,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05175 |  |  |  |  |  | 22,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0345 |  |  |  | 1 569,33 |  | 54,14 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0345 |  |  |  | 471,67 |  | 16,27 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,60375 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 5,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,01725 |  |  |  | 586,20 |  | 10,11 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,01725 |  |  |  | 351,13 |  | 6,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,73 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,00075 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 63,27 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,015 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 242,97 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,0075 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 121,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 909,50 |
| 50.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,765 |  |  |  | 6 034,45 |  | 4 616,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,47 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 480,72 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 979,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 55 943,20 |  | 13 985,80 |
|  | Анкерный блок Ан3 - 4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,68416 |  | 0,68416 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 92,840512 |  |  |  |  |  | 30 774,77 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 92,840512 |  |  |  | 331,48 |  | 30 774,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,393392 |  |  |  |  |  | 158,99 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1730925 |  |  |  | 1 569,33 |  | 271,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1730925 |  |  |  | 471,67 |  | 81,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,2202995 |  |  |  | 586,20 |  | 129,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,2202995 |  |  |  | 351,13 |  | 77,35 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 1,1723082 |  |  |  | 20,52 |  | 24,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,75 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 1,36832 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 210,82 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0068416 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 463,36 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0615744 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 4 474,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 507,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 933,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 31 552,44 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 17 941,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,59 |  | 86 001,37 |
| 52 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан3 | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 68 000,00 |  | 272 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 80000/1,2 + 1333,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 000,00 |  | 272 000,00 |
|  | Плита монолитная Пм2 под площадки обслуживания выключателей (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 21,4 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,1958 |  |  |  |  |  | 5 583,29 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 19,1958 |  |  |  | 290,86 |  | 5 583,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,7227 |  |  |  |  |  | 695,18 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,7227 |  |  |  | 1 352,01 |  | 2 329,11 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 1,7227 |  |  |  | 403,54 |  | 695,18 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 8,8596 |  |  |  | 13,53 |  | 119,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,81 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 3,21 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 37,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 765,26 |
| 53.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 23,54 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 15 800,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,47 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 6 906,32 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 4 332,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 35 804,47 |
| 54 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,737 |  |  |  |  |  | 796,08 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 2,737 |  |  |  | 290,86 |  | 796,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2254 |  |  |  |  |  | 90,96 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,2254 |  |  |  | 1 352,01 |  | 304,74 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,2254 |  |  |  | 403,54 |  | 90,96 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 1,288 |  |  |  | 13,53 |  | 17,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,42 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 4,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,16 |
| 54.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 3,22 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 19 014,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887,04 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 975,74 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 612,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 21 816,12 |
| 55 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0122 |  | 0,0122 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,89405 |  |  |  |  |  | 540,98 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 1,89405 |  |  |  | 285,62 |  | 540,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2542236 |  |  |  |  |  | 119,71 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,25254 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 188,68 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,25254 |  |  |  | 471,67 |  | 119,12 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,0831979 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0016836 |  |  |  | 586,20 |  | 0,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0016836 |  |  |  | 351,13 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,02135 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,25 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 3,05 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 46,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,88 |
| 55.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,2444 |  |  |  | 6 056,72 |  | 7 536,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,69 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 673,90 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 383,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,51 |  | 9 491,96 |
| 56 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0206 |  | 0,0206 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,24051 |  |  |  |  |  | 1 322,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 4,24051 |  |  |  | 311,83 |  | 1 322,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6765864 |  |  |  |  |  | 314,87 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,6173614 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 461,26 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,6173614 |  |  |  | 471,67 |  | 291,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,021321 |  |  |  | 1 569,33 |  | 33,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,021321 |  |  |  | 471,67 |  | 10,06 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0059225 |  |  |  | 1 806,66 |  | 10,70 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0059225 |  |  |  | 403,54 |  | 2,39 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,21321 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 2,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0319815 |  |  |  | 586,20 |  | 18,75 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0319815 |  |  |  | 351,13 |  | 11,23 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,101867 |  |  |  | 20,52 |  | 2,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,015038 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,18 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,004944 |  |  |  | 6,79 |  | 0,03 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,618 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 9,44 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,103 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 15,87 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000412 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 3,48 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000206 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 2,04 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0002101 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 14,31 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000824 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 13,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 224,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,19 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 669,93 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 949,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 157,28 |  | 4 844,24 |
| 57 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 2,0909 |  | 2,0909 |  |  |  | 13 600,00 |  | 28 436,24 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 28 436,24 |
| 58 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,08566 |  | 0,08566 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 6 712,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 6 712,92 |
| 59 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00312 |  | 0,00312 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 226,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 226,73 |
| 60 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0812 |  | 0,0812 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,979656 |  |  |  |  |  | 687,34 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,979656 |  |  |  | 347,20 |  | 687,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,018676 |  |  |  |  |  | 6,56 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,182091 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 18,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,018676 |  |  |  | 586,20 |  | 10,95 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,018676 |  |  |  | 351,13 |  | 6,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,41 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0019488 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 146,64 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00812 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,82 |
| 60.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0012992 |  | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 68,71 |
| 60.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,019488 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 3 551,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,90 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 763,29 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 478,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,35 |  | 5 732,83 |
|  | Плиты под шкафы и опоры лотков (Пм3-Пм7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,2096 |  | 0,2096 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,110048 |  |  |  |  |  | 1 774,21 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 5,110048 |  |  |  | 347,20 |  | 1 774,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,048208 |  |  |  |  |  | 16,93 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,470028 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 47,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,048208 |  |  |  | 586,20 |  | 28,26 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,048208 |  |  |  | 351,13 |  | 16,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,50 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0050304 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 378,52 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,02096 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,81 |
| 61.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0033536 |  | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 177,35 |
| 61.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,050304 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 9 166,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 791,14 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 970,25 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1 235,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,15 |  | 14 798,00 |
|  | Плита монолитная Пм3 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3,95 |  | 3,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,861125 |  |  |  |  |  | 1 123,05 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 3,861125 |  |  |  | 290,86 |  | 1 123,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,317975 |  |  |  |  |  | 128,32 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,317975 |  |  |  | 1 352,01 |  | 429,91 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,317975 |  |  |  | 403,54 |  | 128,32 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 1,817 |  |  |  | 13,53 |  | 24,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,5925 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 6,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,84 |
| 62.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 4,5425 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 26 823,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 251,37 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 376,51 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 863,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 30 776,35 |
| 63 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0175 |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,716875 |  |  |  |  |  | 775,99 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 2,716875 |  |  |  | 285,62 |  | 775,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,364665 |  |  |  |  |  | 171,71 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,36225 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 270,65 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,36225 |  |  |  | 471,67 |  | 170,86 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1193413 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,002415 |  |  |  | 586,20 |  | 1,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,002415 |  |  |  | 351,13 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,030625 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,36 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 4,375 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 66,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,94 |
| 63.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,785 |  |  |  | 6 056,72 |  | 10 811,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,70 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 966,65 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 549,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,14 |  | 13 615,51 |
| 64 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,033 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,79305 |  |  |  |  |  | 2 118,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 6,79305 |  |  |  | 311,83 |  | 2 118,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,083852 |  |  |  |  |  | 504,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,988977 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 738,90 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,988977 |  |  |  | 471,67 |  | 466,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,034155 |  |  |  | 1 569,33 |  | 53,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,034155 |  |  |  | 471,67 |  | 16,11 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0094875 |  |  |  | 1 806,66 |  | 17,14 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0094875 |  |  |  | 403,54 |  | 3,83 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,34155 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0512325 |  |  |  | 586,20 |  | 30,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0512325 |  |  |  | 351,13 |  | 17,99 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,163185 |  |  |  | 20,52 |  | 3,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,01 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,02409 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,00792 |  |  |  | 6,79 |  | 0,05 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,99 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 15,12 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,165 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 25,42 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,000066 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 5,57 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,00033 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 3,27 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0003366 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 22,92 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,00132 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 21,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 563,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 622,68 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 675,13 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 521,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 155,45 |  | 7 760,13 |
| 65 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 3,3495 |  | 3,3495 |  |  |  | 13 600,00 |  | 45 553,20 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 45 553,20 |
| 66 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,13155 |  | 0,13155 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 10 309,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 10 309,18 |
| 67 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00768 |  | 0,00768 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 558,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 558,10 |
| 68 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,01952 |  | 0,01952 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 1 435,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 1 435,15 |
| 69 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,0392 |  | 0,0392 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,92584 |  |  |  |  |  | 2 958,74 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 8,92584 |  |  |  | 331,48 |  | 2 958,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0148764 |  |  |  |  |  | 5,99 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0063112 |  |  |  | 1 569,33 |  | 9,90 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0063112 |  |  |  | 471,67 |  | 2,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0085652 |  |  |  | 586,20 |  | 5,02 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0085652 |  |  |  | 351,13 |  | 3,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979,65 |
| 69.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 1 |  | 0,0392 |  | 115 088,35 | 1,19 | 136 955,14 |  | 5 368,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 964,73 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 024,02 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 719,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 333 975,77 |  | 13 091,85 |
|  | Плита монолитная Пм4 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,23 |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,202325 |  |  |  |  |  | 349,71 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 1,202325 |  |  |  | 290,86 |  | 349,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,099015 |  |  |  |  |  | 39,96 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,099015 |  |  |  | 1 352,01 |  | 133,87 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,099015 |  |  |  | 403,54 |  | 39,96 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,5658 |  |  |  | 13,53 |  | 7,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,1845 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,37 |
| 70.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,4145 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 8 352,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,67 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 428,64 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 268,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,49 |  | 9 583,53 |
| 71 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 117 | 1,15 | 0,8073 |  |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,1393333 | 1,15 | 0,0354614 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,5166667 |  | 0,0091 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 216,6666667 |  | 1,3 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 71.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 88,4 |  | 0,5304 |  |  |  | 6 056,72 |  | 3 212,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 674 290,00 |  | 4 045,74 |
| 72 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0101 |  | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,079085 |  |  |  |  |  | 648,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 2,079085 |  |  |  | 311,83 |  | 648,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3317245 |  |  |  |  |  | 154,38 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,3026869 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 226,15 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,3026869 |  |  |  | 471,67 |  | 142,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0104535 |  |  |  | 1 569,33 |  | 16,40 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0104535 |  |  |  | 471,67 |  | 4,93 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0029038 |  |  |  | 1 806,66 |  | 5,25 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0029038 |  |  |  | 403,54 |  | 1,17 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,104535 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0156803 |  |  |  | 586,20 |  | 9,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0156803 |  |  |  | 351,13 |  | 5,51 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,0499445 |  |  |  | 20,52 |  | 1,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,007373 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,002424 |  |  |  | 6,79 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,303 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 4,63 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,0505 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 7,78 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000202 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,70 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000101 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 1,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,000103 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 7,01 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000404 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 6,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,70 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 818,75 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 465,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 155,45 |  | 2 375,07 |
| 73 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 1,02515 |  | 1,02515 |  |  |  | 13 600,00 |  | 13 942,04 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 13 942,04 |
| 74 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03822 |  | 0,03822 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 995,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 995,19 |
| 75 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0016 |  | 0,0016 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 116,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 116,27 |
|  | Плита монолитная Пм5 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,41 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,378275 |  |  |  |  |  | 400,89 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 1,378275 |  |  |  | 290,86 |  | 400,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,113505 |  |  |  |  |  | 45,80 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,113505 |  |  |  | 1 352,01 |  | 153,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,113505 |  |  |  | 403,54 |  | 45,80 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,6486 |  |  |  | 13,53 |  | 8,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,2115 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,42 |
| 76.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,6215 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 9 574,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 491,36 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 308,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 10 985,99 |
| 77 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 117 | 1,15 | 0,8073 |  |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 0,10764 |  |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,1393333 | 1,15 | 0,0354614 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,104 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,5166667 |  | 0,0091 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 216,6666667 |  | 1,3 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 77.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 88,4 |  | 0,5304 |  |  |  | 6 056,72 |  | 3 212,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 674 290,00 |  | 4 045,74 |
| 78 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0086 |  | 0,0086 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,77031 |  |  |  |  |  | 552,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 1,77031 |  |  |  | 311,83 |  | 552,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2824584 |  |  |  |  |  | 131,46 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2577334 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 192,56 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2577334 |  |  |  | 471,67 |  | 121,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,008901 |  |  |  | 1 569,33 |  | 13,97 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,008901 |  |  |  | 471,67 |  | 4,20 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0024725 |  |  |  | 1 806,66 |  | 4,47 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0024725 |  |  |  | 403,54 |  | 1,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,08901 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0133515 |  |  |  | 586,20 |  | 7,83 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0133515 |  |  |  | 351,13 |  | 4,69 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,042527 |  |  |  | 20,52 |  | 0,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,006278 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,002064 |  |  |  | 6,79 |  | 0,01 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,258 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 3,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,043 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 6,63 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000172 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,45 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000086 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 0,85 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0000877 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 5,97 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000344 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 5,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,50 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 697,17 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 396,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 159,30 |  | 2 022,37 |
| 79 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 0,8729 |  | 0,8729 |  |  |  | 13 600,00 |  | 11 871,44 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 11 871,44 |
| 80 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,04426 |  | 0,04426 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 3 468,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 3 468,52 |
| 81 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0018 |  | 0,0018 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 130,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 130,80 |
|  | Плита монолитная Пм6 - 12 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,12 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,9823 |  |  |  |  |  | 1 740,01 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 5,9823 |  |  |  | 290,86 |  | 1 740,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49266 |  |  |  |  |  | 198,81 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49266 |  |  |  | 1 352,01 |  | 666,08 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,49266 |  |  |  | 403,54 |  | 198,81 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 2,8152 |  |  |  | 13,53 |  | 38,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,918 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 10,81 |
|  | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 1,15 |  | 7,038 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653,80 |
| 82.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 7,038 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 41 559,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,82 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 2 132,70 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1 337,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 47 683,82 |
| 83 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,024 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 29,25 | 1,15 | 0,8073 |  |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 3,9 | 1,15 | 0,10764 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3,9 | 1,15 | 0,10764 |  |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,2848333 | 1,15 | 0,0354614 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,026 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,026 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,3791667 |  | 0,0091 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 54,1666667 |  | 1,3 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 83.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 10,2 |  | 0,2448 |  |  |  | 6 056,72 |  | 1 482,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 96 497,92 |  | 2 315,95 |
| 84 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0348 |  | 0,0348 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,16358 |  |  |  |  |  | 2 233,82 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 7,16358 |  |  |  | 311,83 |  | 2 233,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,1429712 |  |  |  |  |  | 531,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 1,0429212 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 779,21 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 1,0429212 |  |  |  | 471,67 |  | 491,91 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  |  | 1 569,33 |  | 56,52 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,036018 |  |  |  | 471,67 |  | 16,99 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,010005 |  |  |  | 1 806,66 |  | 18,08 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,010005 |  |  |  | 403,54 |  | 4,04 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,36018 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 4,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,054027 |  |  |  | 586,20 |  | 31,67 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,054027 |  |  |  | 351,13 |  | 18,97 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,172086 |  |  |  | 20,52 |  | 3,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,15 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,025404 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,30 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,008352 |  |  |  | 6,79 |  | 0,06 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 1,044 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 15,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,174 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 26,81 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000696 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 5,87 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000348 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 3,45 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,000355 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 24,17 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001392 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 22,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 758,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765,73 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 821,04 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 604,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 155,75 |  | 8 183,42 |
| 85 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 3,5322 |  | 3,5322 |  |  |  | 13 600,00 |  | 48 037,92 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 48 037,92 |
| 86 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,15456 |  | 0,15456 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 12 112,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 12 112,41 |
| 87 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00672 |  | 0,00672 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 488,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 488,34 |
|  | Плита монолитная Пм7 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,02 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,99705 |  |  |  |  |  | 290,00 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 0,99705 |  |  |  | 290,86 |  | 290,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08211 |  |  |  |  |  | 33,13 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,08211 |  |  |  | 1 352,01 |  | 111,01 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,08211 |  |  |  | 403,54 |  | 33,13 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 0,4692 |  |  |  | 13,53 |  | 6,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,153 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 1,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,29 |
| 88.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 1,173 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 6 926,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,13 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 355,44 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 222,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,45 |  | 7 947,28 |
| 89 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0042 |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8073 |  |  |  |  |  | 230,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 167,1428571 | 1,15 | 0,8073 |  |  |  | 285,62 |  | 230,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1083576 |  |  |  |  |  | 51,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 22,2857143 | 1,15 | 0,10764 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 80,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 22,2857143 | 1,15 | 0,10764 |  |  |  | 471,67 |  | 50,77 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 7,3419048 | 1,15 | 0,0354614 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1485714 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 586,20 |  | 0,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,1485714 | 1,15 | 0,0007176 |  |  |  | 351,13 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,96 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,1666667 |  | 0,0091 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,11 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 309,5238095 |  | 1,3 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 19,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 89.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 0,4284 |  |  |  | 6 056,72 |  | 2 594,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,60 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 287,23 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 816 180,95 |  | 3 427,96 |
| 90 | ГЭСН 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0067 |  | 0,0067 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,379195 |  |  |  |  |  | 430,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 179 | 1,15 | 1,379195 |  |  |  | 311,83 |  | 430,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2200548 |  |  |  |  |  | 102,41 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2007923 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 150,02 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 26,06 | 1,15 | 0,2007923 |  |  |  | 471,67 |  | 94,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0069345 |  |  |  | 1 569,33 |  | 10,88 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,15 | 0,0069345 |  |  |  | 471,67 |  | 3,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0019263 |  |  |  | 1 806,66 |  | 3,48 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,25 | 1,15 | 0,0019263 |  |  |  | 403,54 |  | 0,78 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 9 | 1,15 | 0,069345 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 0,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0104017 |  |  |  | 586,20 |  | 6,10 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,35 | 1,15 | 0,0104017 |  |  |  | 351,13 |  | 3,65 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4,3 | 1,15 | 0,0331315 |  |  |  | 20,52 |  | 0,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,73 |  | 0,004891 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,24 |  | 0,001608 |  |  |  | 6,79 |  | 0,01 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 30 |  | 0,201 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 3,07 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5 |  | 0,0335 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 5,16 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000134 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1,13 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |  | 0,000067 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 0,66 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0102 |  | 0,0000683 |  | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 4,65 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,000268 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,48 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 543,13 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 308,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 235 153,73 |  | 1 575,53 |
| 91 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 0,68005 |  | 0,68005 |  |  |  | 13 600,00 |  | 9 248,68 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 9 248,68 |
| 92 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,02918 |  | 0,02918 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 286,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 286,75 |
| 93 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00112 |  | 0,00112 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 81,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 81,39 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 337 905,40 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 779,25 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 862,96 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 003,38 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 138 916,80 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 782,63 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 106,71 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 022,14 |
|  |  | Итого по разделу 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 110 кВ и 15 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 678 034,25 |
| Раздел 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслоприемник Мп1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 12,12 |  | 12,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,8473 |  |  |  |  |  | 3 445,91 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 11,8473 |  |  |  | 290,86 |  | 3 445,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,97566 |  |  |  |  |  | 393,72 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  |  | 1 352,01 |  | 1 319,10 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  |  | 403,54 |  | 393,72 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 5,5752 |  |  |  | 13,53 |  | 75,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,818 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 255,58 |
| 94.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 13,938 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 82 304,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,63 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 4 223,59 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 2 649,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 94 432,68 |
| 95 | ГЭСН 06-13-003-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа | 100 м3 | 0,0572 |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,56254 |  |  |  |  |  | 7 213,02 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 343 | 1,15 | 22,56254 |  |  |  | 319,69 |  | 7 213,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 267,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8932302 |  |  |  |  |  | 2 745,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  |  | 1 569,33 |  | 142,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  |  | 471,67 |  | 42,82 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 11 921,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  |  |  | 471,67 |  | 2 599,40 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  |  | 1 806,66 |  | 32,09 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  |  | 403,54 |  | 7,17 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 19,26 | 1,15 | 1,2669228 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 10,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  |  | 586,20 |  | 160,41 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  |  | 351,13 |  | 96,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,301 |  | 0,0172172 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,20 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,027 |  | 0,0015444 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 130,28 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,1 |  | 0,00572 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 56,73 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 2,5 |  | 0,143 |  | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 1 344,97 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 4,54 |  | 0,259688 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4 206,43 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,068068 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 1 102,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 066,67 |
| 95.1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 101,5 |  | 5,8058 |  | 3 847,13 | 1,73 | 6 655,53 |  | 38 640,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 958,49 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 10 157,66 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 5 775,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 462 254,02 |  | 83 640,93 |
| 96 | ГЭСН 06-13-003-05 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | 100 м3 | 0,1167 |  | 0,1167 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 78,241515 |  |  |  |  |  | 24 705,54 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 583 | 1,15 | 78,241515 |  |  |  | 315,76 |  | 24 705,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,2911849 |  |  |  |  |  | 3 857,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  |  | 1 569,33 |  | 219,04 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  |  | 471,67 |  | 65,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 16 646,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  |  |  | 471,67 |  | 3 629,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  |  | 1 806,66 |  | 65,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  |  | 403,54 |  | 14,62 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 32,7 | 1,15 | 4,3885035 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 36,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  |  | 586,20 |  | 246,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  |  | 351,13 |  | 147,50 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,7 | 1,15 | 0,4965585 |  |  |  | 20,52 |  | 10,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 210,84 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,121 |  | 0,0141207 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,17 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,008 |  | 0,0009336 |  | 148 198,02 | 0,99 | 146 716,04 |  | 136,97 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,102 |  | 0,0119034 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1 004,12 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,041 |  | 0,0047847 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 47,45 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,58 |  | 0,067686 |  | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 636,61 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,138873 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 249,47 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,13 |  | 0,131871 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 136,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 998,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 563,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 29 134,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 16 566,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 837 181,58 |  | 97 699,09 |
| 97 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 11,84505 |  | 11,84505 |  |  |  | 13 600,00 |  | 161 092,68 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 161 092,68 |
| 98 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,62942 |  | 0,62942 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
| 99 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,03992 |  | 0,03992 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
| 100 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,1654 |  | 0,1654 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,032452 |  |  |  |  |  | 1 400,07 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 4,032452 |  |  |  | 347,20 |  | 1 400,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038042 |  |  |  |  |  | 13,36 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,3709095 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 37,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  |  | 586,20 |  | 22,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  |  | 351,13 |  | 13,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,26 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0039696 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 298,70 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,01654 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 773,79 |
| 100.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0026464 |  | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 139,95 |
| 100.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,039696 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 7 233,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,43 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 554,77 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 975,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,09 |  | 11 677,42 |
| 101 | ГЭСН 11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,4862 |  | 0,4862 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 25,16085 |  |  |  |  |  | 7 384,21 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 45 | 1,15 | 25,16085 |  |  |  | 293,48 |  | 7 384,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7100951 |  |  |  |  |  | 221,43 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,7100951 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 34,18 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,7100951 |  |  |  | 311,83 |  | 221,43 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,13 | 1,15 | 4,5457269 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 38,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,5 |  | 1,7017 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 20,05 |
|  | 04.1.01.01 | Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях | м3 | 2,04 |  | 0,991848 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 697,92 |
| 101.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 2,04 |  | 0,991848 |  | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 7 086,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 605,64 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 8 518,32 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 4 943,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 58 097,22 |  | 28 246,87 |
| 102 | ГЭСН 11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 | 0,4862 |  | 0,4862 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,6265332 |  |  |  |  |  | 2 238,23 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,44 | 35,65 | 7,6265332 |  |  |  | 293,48 |  | 2 238,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,6399363 |  |  |  |  |  | 1 135,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,6399363 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 175,23 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,6399363 |  |  |  | 311,83 |  | 1 135,04 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2 | 35,65 | 34,66606 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 290,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,65 |
| 102.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 15,81 | 31 | 238,291482 |  | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 1 702 642,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 373,27 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 3 778,06 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 2 192,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 3 522 114,40 |  | 1 712 452,02 |
| 103 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 12,16 |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 45,30816 |  |  |  |  |  | 14 662,63 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 45,30816 |  |  |  | 323,62 |  | 14 662,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,6912 |  |  |  |  |  | 2 766,57 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  |  | 1 806,66 |  | 2 273,79 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  |  | 403,54 |  | 507,88 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 13,00512 |  | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 36,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  |  | 397,10 |  | 2 554,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  |  | 351,13 |  | 2 258,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,824 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 315,55 |
| 103.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 1,3376 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 8 064,07 |
| 103.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 12,16 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 73 309,72 |
| 103.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 1,0944 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 139,67 |
| 103.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 1,216 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 932,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429,20 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 19 520,70 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 11 328,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 149 611,66 |
| 104 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,00756 |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,721412 |  |  |  |  |  | 570,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 1,721412 |  |  |  | 331,48 |  | 570,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028691 |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  |  | 1 569,33 |  | 1,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  |  | 471,67 |  | 0,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  |  | 586,20 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  |  | 351,13 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 583,20 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 331,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 197 018,52 |  | 1 489,46 |
| 105 | ТЦ_08.4.01.02_39_3905073201_29.01.2024_02 | Закладная деталь ЗД 3 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 250,00 |  | 8 500,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 5000/1,2 + 83,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 |  | 8 500,00 |
| 106 | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,091 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,17198 |  |  |  |  |  | 3 171,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 10,17198 |  |  |  | 311,83 |  | 3 171,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0282555 |  |  |  |  |  | 12,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 15,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  |  |  | 471,67 |  | 9,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  |  | 586,20 |  | 4,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  |  | 351,13 |  | 2,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,33 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 0,364 |  | 72,97 | 1,2 | 87,56 |  | 31,87 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,001092 |  | 149 930,17 | 1,13 | 169 421,09 |  | 185,01 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,05187 |  | 91 285,00 | 1,1 | 100 413,50 |  | 5 208,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 629,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,37 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  | 3 470,96 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  | 1 815,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 152 919,56 |  | 13 915,68 |
|  | Решетка Р1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,81582 |  |  |  |  |  | 2 393,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 6,81582 |  |  |  | 351,13 |  | 2 393,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1045093 |  |  |  |  |  | 40,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 1 569,33 |  | 44,57 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 471,67 |  | 13,40 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 0,0778139 |  | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 1,28 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 817,82 |  | 23,23 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 351,13 |  | 9,97 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,0567985 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 0,29 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 1,7209946 |  |  |  | 20,52 |  | 35,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 2,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  |  |  | 351,13 |  | 16,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 0,128414 |  |  |  | 104,93 |  | 13,47 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,024695 |  | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 2,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,0566009 |  |  |  | 6,79 |  | 0,38 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 1,061885 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 163,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719,83 |
| 107.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 41,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,36 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 2 190,02 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 1 095,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 122 423,16 |  | 6 046,48 |
| 108 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,00754 |  | 0,00754 |  | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 537,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 537,09 |
| 109 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,04185 |  | 0,04185 |  | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
| 110 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4025766 |  |  |  |  |  | 777,52 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 2,4025766 |  |  |  | 323,62 |  | 777,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1329085 |  |  |  |  |  | 51,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 29,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  |  |  | 471,67 |  | 18,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  |  | 586,20 |  | 54,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  |  | 351,13 |  | 32,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,70 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0029634 |  | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 258,41 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,000247 |  | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 23,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,84 |
| 110.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,0370425 |  |  |  | 5 922,16 |  | 219,37 |
|  | 07.2.07.13 | Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки) | т | 1 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,92 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 911,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 571,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 58 675,24 |  | 2 897,97 |
| 111 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1056425 |  |  |  |  |  | 40,97 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,1056425 |  |  |  | 387,82 |  | 40,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000398 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 1 806,66 |  | 0,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 403,54 |  | 0,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 586,20 |  | 0,12 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 351,13 |  | 0,07 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,0222824 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,88 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0001557 |  | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 12,22 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000026 |  | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 2,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,12 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 38,65 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 20,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 719,08 |  | 116,24 |
| 112 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,285217 |  |  |  |  |  | 415,92 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 1,285217 |  |  |  | 323,62 |  | 415,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007959 |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 311,83 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  |  | 586,20 |  | 0,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  |  | 351,13 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,00519 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,49 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,04671 |  | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 7,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,39 |
| 112.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 |  | 0,0004256 |  | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 38,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 203,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 62 606,94 |  | 1 083,10 |
| 113 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,813124 |  |  |  |  |  | 1 323,92 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 3,813124 |  |  |  | 347,20 |  | 1 323,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0404156 |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  |  | 586,20 |  | 23,69 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  |  | 351,13 |  | 14,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 162,69 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 28,4208 |  | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 6 562,08 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 28,1152 |  | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 6 600,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 524,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,11 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 776,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 109 067,15 |  | 16 665,46 |
| 114 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7450528 |  |  |  |  |  | 232,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,7450528 |  |  |  | 311,83 |  | 232,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0369012 |  |  |  |  |  | 12,96 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,333868 |  | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  |  | 586,20 |  | 21,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  |  | 351,13 |  | 12,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,28 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,082512 |  | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 690,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,29 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  |  | 284,54 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  | 196,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 9 439,20 |  | 1 442,31 |
|  | Маслоприемник Мп2 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 12,12 |  | 12,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,8473 |  |  |  |  |  | 3 445,91 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 11,8473 |  |  |  | 290,86 |  | 3 445,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,97566 |  |  |  |  |  | 393,72 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  |  | 1 352,01 |  | 1 319,10 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,97566 |  |  |  | 403,54 |  | 393,72 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 5,5752 |  |  |  | 13,53 |  | 75,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,818 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 255,58 |
| 115.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 13,938 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 82 304,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 839,63 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 4 223,59 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 2 649,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 94 432,68 |
| 116 | ГЭСН 06-13-003-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под днище бункерного типа | 100 м3 | 0,0572 |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22,56254 |  |  |  |  |  | 7 213,02 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 343 | 1,15 | 22,56254 |  |  |  | 319,69 |  | 7 213,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 267,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8932302 |  |  |  |  |  | 2 745,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  |  | 1 569,33 |  | 142,46 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,38 | 1,15 | 0,0907764 |  |  |  | 471,67 |  | 42,82 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 11 921,44 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 83,78 | 1,15 | 5,5110484 |  |  |  | 471,67 |  | 2 599,40 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  |  | 1 806,66 |  | 32,09 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0177606 |  |  |  | 403,54 |  | 7,17 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 19,26 | 1,15 | 1,2669228 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 10,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  |  | 586,20 |  | 160,41 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4,16 | 1,15 | 0,2736448 |  |  |  | 351,13 |  | 96,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,301 |  | 0,0172172 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,20 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,027 |  | 0,0015444 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 130,28 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,1 |  | 0,00572 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 56,73 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 2,5 |  | 0,143 |  | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 1 344,97 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 4,54 |  | 0,259688 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 4 206,43 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,068068 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 1 102,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 066,67 |
| 116.1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 101,5 |  | 5,8058 |  | 3 847,13 | 1,73 | 6 655,53 |  | 38 640,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 958,49 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 10 157,66 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 5 775,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 462 254,02 |  | 83 640,93 |
| 117 | ГЭСН 06-13-003-05 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | 100 м3 | 0,1167 |  | 0,1167 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 78,241515 |  |  |  |  |  | 24 705,54 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 583 | 1,15 | 78,241515 |  |  |  | 315,76 |  | 24 705,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,2911849 |  |  |  |  |  | 3 857,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  |  | 1 569,33 |  | 219,04 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | 0,1395732 |  |  |  | 471,67 |  | 65,83 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  | 1 703,30 | 1,27 | 2 163,19 |  | 16 646,43 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 57,34 | 1,15 | 7,6953147 |  |  |  | 471,67 |  | 3 629,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  |  | 1 806,66 |  | 65,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,0362353 |  |  |  | 403,54 |  | 14,62 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 32,7 | 1,15 | 4,3885035 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 36,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  |  | 586,20 |  | 246,24 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 3,13 | 1,15 | 0,4200617 |  |  |  | 351,13 |  | 147,50 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,7 | 1,15 | 0,4965585 |  |  |  | 20,52 |  | 10,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 210,84 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,121 |  | 0,0141207 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,17 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,008 |  | 0,0009336 |  | 148 198,02 | 0,99 | 146 716,04 |  | 136,97 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,102 |  | 0,0119034 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 1 004,12 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,041 |  | 0,0047847 |  | 5 275,05 | 1,88 | 9 917,09 |  | 47,45 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,58 |  | 0,067686 |  | 6 442,06 | 1,46 | 9 405,41 |  | 636,61 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 1,19 |  | 0,138873 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 249,47 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,13 |  | 0,131871 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 2 136,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 998,07 |
|  | 08.4.03.03 | Арматура | т | 9 |  | 1,0503 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 563,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 29 134,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 16 566,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 837 181,58 |  | 97 699,09 |
| 118 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 11,84505 |  | 11,84505 |  |  |  | 13 600,00 |  | 161 092,68 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 161 092,68 |
| 119 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,62942 |  | 0,62942 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 49 325,77 |
| 120 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,03992 |  | 0,03992 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 72 669,30 |  | 2 900,96 |
| 121 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,1654 |  | 0,1654 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,032452 |  |  |  |  |  | 1 400,07 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 4,032452 |  |  |  | 347,20 |  | 1 400,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,038042 |  |  |  |  |  | 13,36 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,3709095 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 37,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  |  | 586,20 |  | 22,30 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,038042 |  |  |  | 351,13 |  | 13,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,26 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0039696 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 298,70 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,01654 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 1,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 773,79 |
| 121.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0,016 |  | 0,0026464 |  | 27 833,02 | 1,9 | 52 882,74 |  | 139,95 |
| 121.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,039696 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 7 233,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,43 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 554,77 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 975,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,09 |  | 11 677,42 |
| 122 | ГЭСН 11-01-011-05 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 24,58125 |  |  |  |  |  | 7 214,11 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 45 | 1,15 | 24,58125 |  |  |  | 293,48 |  | 7 214,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6937375 |  |  |  |  |  | 216,33 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,6937375 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 33,40 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1,27 | 1,15 | 0,6937375 |  |  |  | 311,83 |  | 216,33 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,13 | 1,15 | 4,4410125 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 37,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,58 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,5 |  | 1,6625 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 19,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 520,59 |
| 122.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 2,04 |  | 0,969 |  | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 6 923,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,44 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 8 322,09 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 4 829,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 58 097,22 |  | 27 596,18 |
| 123 | ГЭСН 11-01-011-06 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,45085 |  |  |  |  |  | 2 186,68 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,44 | 35,65 | 7,45085 |  |  |  | 293,48 |  | 2 186,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,5560875 |  |  |  |  |  | 1 108,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,5560875 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 171,19 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,21 | 35,65 | 3,5560875 |  |  |  | 311,83 |  | 1 108,89 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2 | 35,65 | 33,8675 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 283,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 750,23 |
| 123.1 | 04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) | м3 | 15,81 | 31 | 232,80225 |  | 4 493,84 | 1,59 | 7 145,21 |  | 1 663 420,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 295,57 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 3 691,04 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 2 142,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 3 522 114,42 |  | 1 673 004,35 |
| 124 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 12,16 |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 45,30816 |  |  |  |  |  | 14 662,63 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 45,30816 |  |  |  | 323,62 |  | 14 662,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,6912 |  |  |  |  |  | 2 766,57 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  |  | 1 806,66 |  | 2 273,79 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 1,25856 |  |  |  | 403,54 |  | 507,88 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 13,00512 |  | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 36,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  |  | 397,10 |  | 2 554,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 6,43264 |  |  |  | 351,13 |  | 2 258,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,824 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 21,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 315,55 |
| 124.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 1,3376 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 8 064,07 |
| 124.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 12,16 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 73 309,72 |
| 124.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 1,0944 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 139,67 |
| 124.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 1,216 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 7 932,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429,20 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 19 520,70 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 11 328,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 149 611,66 |
| 125 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,00756 |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,721412 |  |  |  |  |  | 570,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 1,721412 |  |  |  | 331,48 |  | 570,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028691 |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  |  | 1 569,33 |  | 1,91 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0012172 |  |  |  | 471,67 |  | 0,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  |  | 586,20 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0016519 |  |  |  | 351,13 |  | 0,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,76 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 583,20 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 331,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 197 018,52 |  | 1 489,46 |
| 126 | ТЦ_08.4.01.02_39_3905073201_29.01.2024_02 | Закладная деталь ЗД 3 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 250,00 |  | 8 500,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 5000/1,2 + 83,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 |  | 8 500,00 |
| 127 | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,091 |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,17198 |  |  |  |  |  | 3 171,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 10,17198 |  |  |  | 311,83 |  | 3 171,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0282555 |  |  |  |  |  | 12,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 15,64 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,02093 |  |  |  | 471,67 |  | 9,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  |  | 586,20 |  | 4,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,0073255 |  |  |  | 351,13 |  | 2,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,33 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 0,364 |  | 72,97 | 1,2 | 87,56 |  | 31,87 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,001092 |  | 149 930,17 | 1,13 | 169 421,09 |  | 185,01 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,05187 |  | 91 285,00 | 1,1 | 100 413,50 |  | 5 208,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 629,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,37 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  | 3 470,96 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  | 1 815,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 152 919,56 |  | 13 915,68 |
|  | Решетка Р1 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,81582 |  |  |  |  |  | 2 393,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 6,81582 |  |  |  | 351,13 |  | 2 393,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1045093 |  |  |  |  |  | 40,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 1 569,33 |  | 44,57 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 471,67 |  | 13,40 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 0,0778139 |  | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 1,28 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 817,82 |  | 23,23 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,0283993 |  |  |  | 351,13 |  | 9,97 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,0567985 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 0,29 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 1,7209946 |  |  |  | 20,52 |  | 35,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 2,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,0477107 |  |  |  | 351,13 |  | 16,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 0,128414 |  |  |  | 104,93 |  | 13,47 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,024695 |  | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 2,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,0566009 |  |  |  | 6,79 |  | 0,38 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 1,061885 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 163,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 719,83 |
| 128.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 41,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 433,36 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 2 190,02 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 1 095,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 122 423,16 |  | 6 046,48 |
| 129 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,00754 |  | 0,00754 |  | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 537,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 537,09 |
| 130 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,04185 |  | 0,04185 |  | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 2 883,05 |
| 131 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,04939 |  | 0,04939 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4025766 |  |  |  |  |  | 777,52 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 2,4025766 |  |  |  | 323,62 |  | 777,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1329085 |  |  |  |  |  | 51,40 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 29,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,039191 |  |  |  | 471,67 |  | 18,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  |  | 586,20 |  | 54,94 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 0,0937175 |  |  |  | 351,13 |  | 32,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,70 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0029634 |  | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 258,41 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,000247 |  | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 23,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,84 |
| 131.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,0370425 |  |  |  | 5 922,16 |  | 219,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,92 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 911,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 571,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 58 675,24 |  | 2 897,97 |
| 132 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1056425 |  |  |  |  |  | 40,97 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 0,1056425 |  |  |  | 387,82 |  | 40,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000398 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 1 806,66 |  | 0,36 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 403,54 |  | 0,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 586,20 |  | 0,12 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 351,13 |  | 0,07 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,0222824 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,88 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0001557 |  | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 12,22 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,000026 |  | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 2,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,12 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 38,65 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 20,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 719,08 |  | 116,24 |
| 133 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0173 |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,285217 |  |  |  |  |  | 415,92 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 1,285217 |  |  |  | 323,62 |  | 415,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007959 |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,000199 |  |  |  | 311,83 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  |  | 586,20 |  | 0,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,15 | 0,0005969 |  |  |  | 351,13 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,00519 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,49 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,04671 |  | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 7,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,39 |
| 133.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 |  | 0,0004256 |  | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 38,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 416,19 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 203,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 62 606,94 |  | 1 083,10 |
| 134 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,813124 |  |  |  |  |  | 1 323,92 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 3,813124 |  |  |  | 347,20 |  | 1 323,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0404156 |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  |  | 586,20 |  | 23,69 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0404156 |  |  |  | 351,13 |  | 14,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 162,69 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 28,4208 |  | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 6 562,08 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 28,1152 |  | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 6 600,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 524,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 338,11 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 776,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 109 067,15 |  | 16 665,46 |
| 135 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1528 |  | 0,1528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7450528 |  |  |  |  |  | 232,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,7450528 |  |  |  | 311,83 |  | 232,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0369012 |  |  |  |  |  | 12,96 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,333868 |  | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  |  | 586,20 |  | 21,63 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0369012 |  |  |  | 351,13 |  | 12,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,28 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,082512 |  | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 690,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,29 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  |  | 284,54 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  | 196,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 9 439,20 |  | 1 442,31 |
|  | Ростверк Рм5 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4,78 |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,67245 |  |  |  |  |  | 1 359,03 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 4,67245 |  |  |  | 290,86 |  | 1 359,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,38479 |  |  |  |  |  | 155,28 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,38479 |  |  |  | 1 352,01 |  | 520,24 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,38479 |  |  |  | 403,54 |  | 155,28 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 2,1988 |  |  |  | 13,53 |  | 29,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,717 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 8,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 072,75 |
| 136.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 5,497 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 32 459,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 514,31 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 665,74 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 1 044,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  | 37 243,25 |
| 137 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0238 |  | 0,0238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,69495 |  |  |  |  |  | 1 055,35 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 3,69495 |  |  |  | 285,62 |  | 1 055,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4959444 |  |  |  |  |  | 233,52 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,49266 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 368,09 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,49266 |  |  |  | 471,67 |  | 232,37 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1623041 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0032844 |  |  |  | 586,20 |  | 1,93 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0032844 |  |  |  | 351,13 |  | 1,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,04165 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,49 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 5,95 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 90,86 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 2,4276 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,60 |
| 137.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 2,4276 |  |  |  | 6 056,72 |  | 14 703,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 314,65 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 747,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 028,57 |  | 18 517,08 |
| 138 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 19,92 |  | 19,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 311,388444 |  |  |  |  |  | 105 666,55 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 311,388444 |  |  |  | 339,34 |  | 105 666,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 837,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 52,161516 |  |  |  |  |  | 23 466,79 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 23,70978 |  |  |  | 1 569,33 |  | 37 208,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 23,70978 |  |  |  | 471,67 |  | 11 183,19 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 10,274238 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 33 641,96 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 10,274238 |  |  |  | 503,12 |  | 5 169,17 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,526884 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 6,39 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 13,962426 |  |  |  | 1 065,91 |  | 14 882,69 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 13,962426 |  |  |  | 403,54 |  | 5 634,40 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,526884 |  |  |  | 912,73 |  | 480,90 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,526884 |  |  |  | 351,13 |  | 185,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 1,844094 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 9,46 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 5,26884 |  |  |  | 20,52 |  | 108,12 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 3,688188 |  |  |  | 397,10 |  | 1 464,58 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 3,688188 |  |  |  | 351,13 |  | 1 295,03 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 2,63442 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 35,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 725,04 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,3438192 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 376,87 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 2,3904 |  |  |  | 104,93 |  | 250,82 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0007968 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 28,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,7968 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 9,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,76888 |  |  |  | 6,79 |  | 18,80 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 3,5856 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 265,12 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 23,904 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 5 960,22 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,3944 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 214,84 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 17,928 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 581,79 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0013944 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 186,46 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 39,84 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 858,55 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0452184 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 5 855,46 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,033864 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 4 946,45 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,007968 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 799,40 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00996 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 684,42 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1992 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 4 337,53 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0027888 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 199,91 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 2,3904 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 360,33 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 88,8432 |  |  |  | 200,24 |  | 17 789,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 695,96 |
| 138.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) | м3 | 1,02 |  | 20,3184 |  | 6 625,17 | 1,44 | 9 540,24 |  | 193 842,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 133,34 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 180 786,68 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 120 094,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 37 972,84 |  | 756 419,06 |
| 139 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,82824 |  | 0,82824 |  | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 57 057,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 57 057,62 |
| 140 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,0588 |  | 0,0588 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 4 607,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 4 607,98 |
|  | Закладная деталь Зд2 - 16 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,2776 |  | 0,2776 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 37,67032 |  |  |  |  |  | 12 486,96 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 37,67032 |  |  |  | 331,48 |  | 12 486,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,15962 |  |  |  |  |  | 64,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0702328 |  |  |  | 1 569,33 |  | 110,22 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0702328 |  |  |  | 471,67 |  | 33,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0893872 |  |  |  | 586,20 |  | 52,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0893872 |  |  |  | 351,13 |  | 31,39 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,4756676 |  |  |  | 20,52 |  | 9,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 089,12 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,5552 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 85,54 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,002776 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 188,01 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,024984 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 1 815,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 812,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 551,48 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 12 802,51 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 7 279,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,71 |  | 34 895,35 |
| 142 | ТЦ_08.4.01.02_39_3905073201_29.01.2024_02 | Закладная деталь ЗД 2 | шт. | 32 |  | 32 |  |  |  | 5 950,00 |  | 190 400,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 7000/1,2 + 116,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 5 950,00 |  | 190 400,00 |
| 143 | ГЭСН 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0,0164 |  | 0,0164 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0916596 |  |  |  |  |  | 30,38 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,43 | 2,3 | 0,0916596 |  |  |  | 331,48 |  | 30,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007544 |  |  |  |  |  | 0,28 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 2,3 | 0,0007544 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  |  | 1 806,66 |  | 0,68 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  |  | 403,54 |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  |  | 586,20 |  | 0,22 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0003772 |  |  |  | 351,13 |  | 0,13 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,85 | 2,3 | 0,032062 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,61 |
|  | 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 32,7 | 2 | 1,07256 |  | 537,96 | 1,38 | 742,38 |  | 796,25 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001 | 2 | 0,0000328 |  | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 4,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,66 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 28,82 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 15,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 53 465,85 |  | 876,84 |
|  | Ростверк Рм6 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,6777 |  |  |  |  |  | 1 069,70 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 | 1,15 | 3,6777 |  |  |  | 290,86 |  | 1 069,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,33005 |  |  |  |  |  | 133,19 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,33005 |  |  |  | 1 352,01 |  | 446,23 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,33005 |  |  |  | 403,54 |  | 133,19 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 | 1,15 | 1,6974 |  |  |  | 13,53 |  | 22,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,24 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,615 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 679,33 |
| 144.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,1 |  | 4,51 |  | 573,70 | 1,17 | 671,23 |  | 3 027,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,89 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 1 323,18 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 829,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,11 |  | 6 859,75 |
| 145 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0176 |  | 0,0176 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,7324 |  |  |  |  |  | 780,43 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 2,7324 |  |  |  | 285,62 |  | 780,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3667488 |  |  |  |  |  | 172,69 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,36432 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 272,20 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,36432 |  |  |  | 471,67 |  | 171,84 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,1200232 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 1,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0024288 |  |  |  | 586,20 |  | 1,42 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,0024288 |  |  |  | 351,13 |  | 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0308 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,36 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 4,4 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 67,19 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 1,7952 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,29 |
| 145.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 1,7952 |  |  |  | 6 056,72 |  | 10 873,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,12 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 972,18 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 552,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 028,41 |  | 13 693,30 |
| 146 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 12,32 |  | 12,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 192,585624 |  |  |  |  |  | 65 352,01 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 192,585624 |  |  |  | 339,34 |  | 65 352,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 325,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 32,260536 |  |  |  |  |  | 14 513,60 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 14,66388 |  |  |  | 1 569,33 |  | 23 012,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 14,66388 |  |  |  | 471,67 |  | 6 916,51 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 6,354348 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 20 806,68 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 6,354348 |  |  |  | 503,12 |  | 3 197,00 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,325864 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 3,95 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 8,635396 |  |  |  | 1 065,91 |  | 9 204,55 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 8,635396 |  |  |  | 403,54 |  | 3 484,73 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,325864 |  |  |  | 912,73 |  | 297,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,325864 |  |  |  | 351,13 |  | 114,42 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 1,140524 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 5,85 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 3,25864 |  |  |  | 20,52 |  | 66,87 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,281048 |  |  |  | 397,10 |  | 905,80 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,281048 |  |  |  | 351,13 |  | 800,94 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 1,62932 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 21,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 661,27 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,2126432 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 233,08 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,4784 |  |  |  | 104,93 |  | 155,13 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0004928 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 17,76 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,4928 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 5,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 1,71248 |  |  |  | 6,79 |  | 11,63 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,2176 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 163,97 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 14,784 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 3 686,24 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,8624 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 132,87 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 11,088 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 978,29 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0008624 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 115,32 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 24,64 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 530,99 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0279664 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 3 621,45 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,020944 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 059,25 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,004928 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 494,41 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00616 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 423,30 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1232 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 2 682,65 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0017248 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 123,64 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,4784 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 222,85 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 54,9472 |  |  |  | 200,24 |  | 11 002,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 852,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 865,61 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 111 811,85 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 74 275,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,80 |  | 347 939,00 |
| 147 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 12,5664 |  | 12,5664 |  |  |  | 13 600,00 |  | 170 903,04 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 170 903,04 |
| 148 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0,45162 |  | 0,45162 |  | 60 430,00 | 1,14 | 68 890,20 |  | 31 112,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  | 31 112,19 |
| 149 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03416 |  | 0,03416 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 677,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 677,02 |
| 150 | 08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 | т | 0,08012 |  | 0,08012 |  | 94 939,93 | 0,79 | 75 002,54 |  | 6 009,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 75 002,54 |  | 6 009,20 |
| 151 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,0623 |  | 0,0623 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,518874 |  |  |  |  |  | 527,35 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 1,518874 |  |  |  | 347,20 |  | 527,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014329 |  |  |  |  |  | 5,03 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 0,1397078 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 14,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,014329 |  |  |  | 586,20 |  | 8,40 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,014329 |  |  |  | 351,13 |  | 5,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,10 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,0014952 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 112,51 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,00623 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 0,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,12 |
| 151.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,014952 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 2 724,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,38 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 585,62 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 367,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69 754,74 |  | 4 345,72 |
| 152 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1426 |  | 0,1426 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,88758 |  |  |  |  |  | 2 256,03 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 6,88758 |  |  |  | 327,55 |  | 2 256,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0213187 |  |  |  |  |  | 9,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0131192 |  |  |  | 1 569,33 |  | 20,59 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0131192 |  |  |  | 471,67 |  | 6,19 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,4001356 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 3,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0081995 |  |  |  | 586,20 |  | 4,81 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0081995 |  |  |  | 351,13 |  | 2,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,43 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0002852 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 24,06 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,01426 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 230,98 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,005704 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 92,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 641,28 |
| 152.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,290904 |  |  |  | 6 034,45 |  | 1 755,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,10 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 310,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 313,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56 247,48 |  | 8 020,89 |
| 153 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,1426 |  | 0,1426 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,90364 |  |  |  |  |  | 1 933,74 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 5,90364 |  |  |  | 327,55 |  | 1 933,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0295182 |  |  |  |  |  | 12,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0196788 |  |  |  | 1 569,33 |  | 30,88 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0196788 |  |  |  | 471,67 |  | 9,28 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,344379 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 2,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0098394 |  |  |  | 586,20 |  | 5,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0098394 |  |  |  | 351,13 |  | 3,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,98 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0004278 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 36,09 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,008556 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 138,59 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,004278 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 69,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 229,98 |
| 153.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,436356 |  |  |  | 6 034,45 |  | 2 633,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 946,47 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 985,40 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 128,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 55 943,20 |  | 7 977,50 |
|  | Анкерный блок Ан4 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,50026 |  | 0,50026 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 67,885282 |  |  |  |  |  | 22 502,61 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 67,885282 |  |  |  | 331,48 |  | 22 502,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2876495 |  |  |  |  |  | 116,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  |  | 1 569,33 |  | 198,62 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,1265658 |  |  |  | 471,67 |  | 59,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  |  | 586,20 |  | 94,43 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,1610837 |  |  |  | 351,13 |  | 56,56 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,8571955 |  |  |  | 20,52 |  | 17,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 764,78 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 1,00052 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 154,15 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0050026 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 338,81 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0450234 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 3 271,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 694,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 618,87 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 23 071,25 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 13 118,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 703,59 |  | 62 884,48 |
| 155 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан4 | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 85 000,00 |  | 170 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 100000/1,2 + 1666,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 |  | 170 000,00 |
|  | Анкерный блок Ан6 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,02458 |  | 0,02458 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,335506 |  |  |  |  |  | 1 105,65 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 3,335506 |  |  |  | 331,48 |  | 1 105,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0141335 |  |  |  |  |  | 5,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0062187 |  |  |  | 1 569,33 |  | 9,76 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0062187 |  |  |  | 471,67 |  | 2,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0079148 |  |  |  | 586,20 |  | 4,64 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0079148 |  |  |  | 351,13 |  | 2,78 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,0421178 |  |  |  | 20,52 |  | 0,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,98 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,04916 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 7,57 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0002458 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 16,65 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0022122 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 160,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,60 |
| 156.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,02458 |  | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 2 399,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,36 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 133,59 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 644,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 223 324,65 |  | 5 489,32 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 959 204,38 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 856,24 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 631,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 389,16 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 324 327,29 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 245,40 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 804,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 135,59 |
|  |  | Итого по разделу 2. Маслоприемники Мп1, Мп2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 791 144,07 |
| Раздел 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приямок ПЯм1 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,775 |  |  |  |  |  | 2 843,16 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 | 1,15 | 9,775 |  |  |  | 290,86 |  | 2 843,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,805 |  |  |  |  |  | 324,85 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,805 |  |  |  | 1 352,01 |  | 1 088,37 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,15 | 0,805 |  |  |  | 403,54 |  | 324,85 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 | 1,15 | 4,6 |  |  |  | 13,53 |  | 62,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,67 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,5 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 17,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,29 |
| 157.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 |  | 11,5 |  | 2 838,95 | 2,08 | 5 905,02 |  | 67 907,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 168,01 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 3 484,81 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 2 185,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,48 |  | 77 914,76 |
| 158 | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,452 |  |  |  |  |  | 2 128,44 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 | 1,15 | 7,452 |  |  |  | 285,62 |  | 2 128,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,000224 |  |  |  |  |  | 470,98 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 1,15 | 0,9936 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 742,36 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 18 | 1,15 | 0,9936 |  |  |  | 471,67 |  | 468,65 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 | 1,15 | 0,327336 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 2,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,006624 |  |  |  | 586,20 |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,006624 |  |  |  | 351,13 |  | 2,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,23 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,084 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 0,99 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 12 |  | 12,83 | 1,19 | 15,27 |  | 183,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 532,63 |
| 158.1 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 102 |  | 4,896 |  |  |  | 6 056,72 |  | 29 653,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 599,42 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 2 651,41 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 507,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 778 029,17 |  | 37 345,40 |
| 159 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 15,78 |  | 15,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 246,672171 |  |  |  |  |  | 83 705,73 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 246,672171 |  |  |  | 339,34 |  | 83 705,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 582,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 41,320719 |  |  |  |  |  | 18 589,65 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 18,782145 |  |  |  | 1 569,33 |  | 29 475,38 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 18,782145 |  |  |  | 471,67 |  | 8 858,97 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 8,1389295 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 26 650,11 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 8,1389295 |  |  |  | 503,12 |  | 4 094,86 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,417381 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 5,06 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 11,0605965 |  |  |  | 1 065,91 |  | 11 789,60 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 11,0605965 |  |  |  | 403,54 |  | 4 463,39 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,417381 |  |  |  | 912,73 |  | 380,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,417381 |  |  |  | 351,13 |  | 146,55 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 1,4608335 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 7,49 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 4,17381 |  |  |  | 20,52 |  | 85,65 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,921667 |  |  |  | 397,10 |  | 1 160,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 2,921667 |  |  |  | 351,13 |  | 1 025,88 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 2,086905 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 27,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 429,77 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,2723628 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 298,54 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 1,8936 |  |  |  | 104,93 |  | 198,70 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0006312 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 22,75 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,6312 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 7,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 2,19342 |  |  |  | 6,79 |  | 14,89 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 2,8404 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 210,02 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 18,936 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 4 721,50 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 1,1046 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 170,19 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 14,202 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 1 253,04 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0011046 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 147,70 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 31,56 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 680,12 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0358206 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 4 638,51 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,026826 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 3 918,42 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,006312 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 633,26 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00789 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 542,18 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,1578 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 3 436,06 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0022092 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 158,36 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 1,8936 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 285,44 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 70,3788 |  |  |  | 200,24 |  | 14 092,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 307,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 295,38 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 143 213,53 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 95 134,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,80 |  | 445 655,55 |
| 160 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 16,0956 |  | 16,0956 |  |  |  | 13 600,00 |  | 218 900,16 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 218 900,16 |
| 161 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,88708 |  | 0,88708 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 65 219,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 65 219,91 |
| 162 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,47078 |  | 0,47078 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 36 893,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 36 893,63 |
| 163 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,07336 |  | 0,07336 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 5 749,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 5 749,00 |
| 164 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,0256 |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,82912 |  |  |  |  |  | 1 932,24 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 198 | 1,15 | 5,82912 |  |  |  | 331,48 |  | 1 932,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0097152 |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0041216 |  |  |  | 1 569,33 |  | 6,47 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,15 | 0,0041216 |  |  |  | 471,67 |  | 1,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0055936 |  |  |  | 586,20 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 | 1,15 | 0,0055936 |  |  |  | 351,13 |  | 1,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 945,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 936,14 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 974,86 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 1 122,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 197 019,92 |  | 5 043,71 |
| 165 | ТЦ_08.4.01.02_39_3905073201_29.01.2024_02 | Деталь МН 111-6 | шт. | 32 |  | 32 |  |  |  | 2 125,00 |  | 68 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 2500/1,2 + 41,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  | 68 000,00 |
| 166 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,482 |  | 0,482 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,75116 |  |  |  |  |  | 4 080,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,2 | 1,15 | 11,75116 |  |  |  | 347,20 |  | 4 080,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,11086 |  |  |  |  |  | 38,93 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,15 | 1,080885 |  | 95,25 | 1,07 | 101,92 |  | 110,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,11086 |  |  |  | 586,20 |  | 64,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,15 | 0,11086 |  |  |  | 351,13 |  | 38,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,99 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,024 |  | 0,011568 |  | 62 186,75 | 1,21 | 75 245,97 |  | 870,45 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,0482 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 4,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 169,07 |
| 166.1 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 0,24 |  | 0,11568 |  | 94 417,63 | 1,93 | 182 226,03 |  | 21 079,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 118,93 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 4 530,82 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 2 842,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 69 754,90 |  | 33 621,86 |
| 167 | ГЭСН 13-03-002-17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,0072 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,033948 |  |  |  |  |  | 12,10 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 4,1 | 1,15 | 0,033948 |  |  |  | 356,37 |  | 12,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0001656 |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  |  | 1 806,66 |  | 0,15 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  |  | 403,54 |  | 0,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  |  | 586,20 |  | 0,05 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0000828 |  |  |  | 351,13 |  | 0,03 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2,1 | 1,15 | 0,017388 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,59 |
|  | 14.4.01.20-0012 | Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины | т | 0,015 |  | 0,000108 |  | 314 474,93 | 1,38 | 433 975,40 |  | 46,87 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00075 |  | 0,0000054 |  | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 0,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,16 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 11,43 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 6,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 10 790,28 |  | 77,69 |
| 168 | ГЭСН 13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0,0072 |  | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0402408 |  |  |  |  |  | 13,34 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,43 | 2,3 | 0,0402408 |  |  |  | 331,48 |  | 13,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0003312 |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,02 | 2,3 | 0,0003312 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  |  | 1 806,66 |  | 0,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  |  | 403,54 |  | 0,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  |  | 586,20 |  | 0,10 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0001656 |  |  |  | 351,13 |  | 0,06 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,85 | 2,3 | 0,014076 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,49 |
|  | 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 32,7 | 2 | 0,47088 |  | 537,96 | 1,38 | 742,38 |  | 349,57 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001 | 2 | 0,0000144 |  | 98 526,45 | 1,35 | 133 010,71 |  | 1,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,47 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 12,66 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 6,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 53 469,44 |  | 384,98 |
| 169 | ГЭСН 06-14-002-03 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика | 100 м | 0,1728 |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,312224 |  |  |  |  |  | 1 497,20 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,7 | 1,15 | 4,312224 |  |  |  | 347,20 |  | 1 497,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0457056 |  |  |  |  |  | 16,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0457056 |  |  |  | 586,20 |  | 26,79 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,0457056 |  |  |  | 351,13 |  | 16,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 885,55 |
|  | 01.7.07.14-0001 | Гермит, диаметр 40 мм | кг | 186 |  | 32,1408 |  | 200,77 | 1,15 | 230,89 |  | 7 420,99 |
|  | 14.5.01.11-0212 | Герметик высыхающий высокоэластичный антикоррозийный на основе дивинилстирольного термоэластопласта для герметизации химической аппаратуры и оборудования, диапазон рабочих температур от -15 до +20 °C | кг | 184 |  | 31,7952 |  | 221,48 | 1,06 | 234,77 |  | 7 464,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,25 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 1 543,52 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 877,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 109 067,13 |  | 18 846,80 |
| 170 | ГЭСН 07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 0,1728 |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,8425728 |  |  |  |  |  | 262,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,24 | 1,15 | 0,8425728 |  |  |  | 311,83 |  | 262,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0417312 |  |  |  |  |  | 14,65 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | 1,9 | 1,15 | 0,377568 |  | 12,16 | 1,07 | 13,01 |  | 4,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0417312 |  |  |  | 586,20 |  | 24,46 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,21 | 1,15 | 0,0417312 |  |  |  | 351,13 |  | 14,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,64 |
|  | 12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0,54 |  | 0,093312 |  | 4 780,49 | 1,75 | 8 365,86 |  | 780,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,39 |
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 |  | 116 |  |  |  |  |  | 321,77 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  | 221,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 9 439,12 |  | 1 631,08 |
|  | Ростверк Рм8 - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка | м3 | 4,38 |  | 4,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 68,467941 |  |  |  |  |  | 23 233,91 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 11,82 | 1,3225 | 68,467941 |  |  |  | 339,34 |  | 23 233,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 313,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,469249 |  |  |  |  |  | 5 159,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1,3225 | 5,213295 |  |  |  | 1 569,33 |  | 8 181,38 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,9 | 1,3225 | 5,213295 |  |  |  | 471,67 |  | 2 458,95 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 1,3225 | 2,2590945 |  | 2 390,07 | 1,37 | 3 274,40 |  | 7 397,18 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 | чел.-ч | 0,39 | 1,3225 | 2,2590945 |  |  |  | 503,12 |  | 1 136,60 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,115851 |  | 10,37 | 1,17 | 12,13 |  | 1,41 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0,53 | 1,3225 | 3,0700515 |  |  |  | 1 065,91 |  | 3 272,40 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,53 | 1,3225 | 3,0700515 |  |  |  | 403,54 |  | 1 238,89 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,115851 |  |  |  | 912,73 |  | 105,74 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,3225 | 0,115851 |  |  |  | 351,13 |  | 40,68 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 | 1,3225 | 0,4054785 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 2,08 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,3225 | 1,15851 |  |  |  | 20,52 |  | 23,77 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,810957 |  |  |  | 397,10 |  | 322,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,3225 | 0,810957 |  |  |  | 351,13 |  | 284,75 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт | маш.-ч | 0,1 | 1,3225 | 0,579255 |  | 12,08 | 1,1 | 13,29 |  | 7,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 834,11 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |  | 0,0755988 |  | 340,41 | 3,22 | 1 096,12 |  | 82,87 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,12 |  | 0,5256 |  |  |  | 104,93 |  | 55,15 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое | т | 0,00004 |  | 0,0001752 |  | 26 894,82 | 1,34 | 36 039,06 |  | 6,31 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,04 |  | 0,1752 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 2,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,139 |  | 0,60882 |  |  |  | 6,79 |  | 4,13 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм | 10 м | 0,18 |  | 0,7884 |  | 44,01 | 1,68 | 73,94 |  | 58,29 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм | м2 | 1,2 |  | 5,256 |  | 209,53 | 1,19 | 249,34 |  | 1 310,53 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,3066 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 47,24 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 0,9 |  | 3,942 |  | 76,72 | 1,15 | 88,23 |  | 347,80 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм | т | 0,00007 |  | 0,0003066 |  | 111 430,96 | 1,2 | 133 717,15 |  | 41,00 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | шт | 2 |  | 8,76 |  | 17,10 | 1,26 | 21,55 |  | 188,78 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,00227 |  | 0,0099426 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 1 287,50 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм | т | 0,0017 |  | 0,007446 |  | 121 723,35 | 1,2 | 146 068,02 |  | 1 087,62 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 |  | 0,001752 |  | 88 783,86 | 1,13 | 100 325,76 |  | 175,77 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,0005 |  | 0,00219 |  | 70 842,50 | 0,97 | 68 717,23 |  | 150,49 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,0438 |  | 16 496,03 | 1,32 | 21 774,76 |  | 953,73 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений | т | 0,00014 |  | 0,0006132 |  | 67 625,70 | 1,06 | 71 683,24 |  | 43,96 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |  | 0,5256 |  | 152,26 | 0,99 | 150,74 |  | 79,23 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,46 |  | 19,5348 |  |  |  | 200,24 |  | 3 911,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 541,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 393,78 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы | % | 140 |  | 140 |  |  |  |  |  | 39 751,29 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 26 406,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 241,80 |  | 123 699,09 |
| 172 | ТЦ_04.1.02.05_39_3905073201_29.01.2024_02 | Бетон B35 W10 F200 | м3 | 4,4676 |  | 4,4676 |  |  |  | 13 600,00 |  | 60 759,36 |
|  |  | Формула ценообразования: 16000/1,2 + 266,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13 600,00 |  | 60 759,36 |
| 173 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,15096 |  | 0,15096 |  | 64 493,00 | 1,14 | 73 522,02 |  | 11 098,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 73 522,02 |  | 11 098,88 |
| 174 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,03744 |  | 0,03744 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 2 934,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 2 934,06 |
| 175 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,01296 |  | 0,01296 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 1 015,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 1 015,64 |
| 176 | ГЭСН 06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0294 |  | 0,0294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,42002 |  |  |  |  |  | 465,13 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42 | 1,15 | 1,42002 |  |  |  | 327,55 |  | 465,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0043953 |  |  |  |  |  | 1,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0027048 |  |  |  | 1 569,33 |  | 4,24 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 | 1,15 | 0,0027048 |  |  |  | 471,67 |  | 1,28 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2,44 | 1,15 | 0,0824964 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0016905 |  |  |  | 586,20 |  | 0,99 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,05 | 1,15 | 0,0016905 |  |  |  | 351,13 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,63 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,002 |  | 0,0000588 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 4,96 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,1 |  | 0,00294 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 47,62 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,001176 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 19,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,55 |
| 176.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2,04 |  | 0,059976 |  |  |  | 6 034,45 |  | 361,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,00 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 476,34 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 270,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56 247,28 |  | 1 653,67 |
| 177 | ГЭСН 06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,0294 |  | 0,0294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,21716 |  |  |  |  |  | 398,68 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 12 | 3,45 | 1,21716 |  |  |  | 327,55 |  | 398,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0060858 |  |  |  |  |  | 2,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0040572 |  |  |  | 1 569,33 |  | 6,37 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 3,45 | 0,0040572 |  |  |  | 471,67 |  | 1,91 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,7 | 3,45 | 0,071001 |  | 8,54 | 0,98 | 8,37 |  | 0,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0020286 |  |  |  | 586,20 |  | 1,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 3,45 | 0,0020286 |  |  |  | 351,13 |  | 0,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,30 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 3 | 0,0000882 |  | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 7,44 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,02 | 3 | 0,001764 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 28,57 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 3 | 0,000882 |  | 5 764,42 | 2,81 | 16 198,02 |  | 14,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,75 |
| 177.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,02 | 3 | 0,089964 |  |  |  | 6 034,45 |  | 542,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,30 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 409,33 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 232,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 55 942,52 |  | 1 644,71 |
|  | Анкерный блок Ан5 - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ГЭСН 06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,27192 |  | 0,27192 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,899544 |  |  |  |  |  | 12 231,46 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 118 | 1,15 | 36,899544 |  |  |  | 331,48 |  | 12 231,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,156354 |  |  |  |  |  | 63,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0687958 |  |  |  | 1 569,33 |  | 107,96 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,15 | 0,0687958 |  |  |  | 471,67 |  | 32,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0875582 |  |  |  | 586,20 |  | 51,33 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,28 | 1,15 | 0,0875582 |  |  |  | 351,13 |  | 30,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,49 | 1,15 | 0,4659349 |  |  |  | 20,52 |  | 9,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,37 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2 |  | 0,54384 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 83,79 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,0027192 |  | 61 015,76 | 1,11 | 67 727,49 |  | 184,16 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,09 |  | 0,0244728 |  | 63 745,00 | 1,14 | 72 669,30 |  | 1 778,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 509,87 |
| 178.1 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 1 |  | 0,27192 |  | 81 351,35 | 1,2 | 97 621,62 |  | 26 545,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 294,65 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  | 12 540,54 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 7 130,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 223 325,17 |  | 60 726,58 |
| 179 | ТЦ_08.4.01.01_39_3905073201_29.01.2024_02 | Анкерный блок Ан 5 | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 17 000,00 |  | 102 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 20000/1,2 + 333,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,00 |  | 102 000,00 |
|  | Решетки металлические РШ1-РШ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ГЭСНм 38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,86894 |  | 0,86894 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 119,91372 |  |  |  |  |  | 42 105,30 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120 | 1,15 | 119,91372 |  |  |  | 351,13 |  | 42 105,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 882,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,838677 |  |  |  |  |  | 705,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  |  | 1 569,33 |  | 784,10 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  |  | 471,67 |  | 235,67 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,37 | 1,15 | 1,369015 |  | 13,44 | 1,22 | 16,40 |  | 22,45 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  |  | 817,82 |  | 408,62 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,5 | 1,15 | 0,4996405 |  |  |  | 351,13 |  | 175,44 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 1,15 | 0,999281 |  | 4,35 | 1,18 | 5,13 |  | 5,13 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,3 | 1,15 | 30,2782143 |  |  |  | 20,52 |  | 621,31 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,839396 |  | 44,36 | 1,1 | 48,80 |  | 40,96 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,84 | 1,15 | 0,839396 |  |  |  | 351,13 |  | 294,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 157,61 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,6 |  | 2,259244 |  |  |  | 104,93 |  | 237,06 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,5 |  | 0,43447 |  | 41,38 | 1,97 | 81,52 |  | 35,42 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,146 |  | 0,9958052 |  |  |  | 6,79 |  | 6,76 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 21,5 |  | 18,68221 |  | 155,63 | 0,99 | 154,07 |  | 2 878,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 851,33 |
| 180.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 732,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 811,15 |
|  | Пр/812-080.0-1 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 38 530,04 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 19 265,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 122 423,48 |  | 106 378,66 |
| 181 | 08.3.08.02-1096 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,5316 |  | 0,5316 |  | 73 435,00 | 0,97 | 71 231,95 |  | 37 866,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 71 231,95 |  | 37 866,90 |
| 182 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,32916 |  | 0,32916 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 25 795,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 25 795,29 |
| 183 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм | т | 0,00032 |  | 0,00032 |  | 68 743,00 | 1,14 | 78 367,02 |  | 25,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  | 25,08 |
| 184 | 23.5.02.02-0005 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,6 |  | 0,6 |  | 416,80 | 1,15 | 479,32 |  | 287,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 479,32 |  | 287,59 |
| 185 | 23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,2 |  | 0,2 |  | 517,88 | 1,15 | 595,56 |  | 119,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 595,56 |  | 119,11 |
| 186 | 08.3.05.02-0132 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,0009 |  | 0,0009 |  | 120 593,00 | 0,84 | 101 298,12 |  | 91,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 101 298,12 |  | 91,17 |
| 187 | ГЭСН 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,86894 |  | 0,86894 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 42,2695863 |  |  |  |  |  | 13 679,28 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 42,3 | 1,15 | 42,2695863 |  |  |  | 323,62 |  | 13 679,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3383176 |  |  |  |  |  | 904,17 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,6895039 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 515,16 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,69 | 1,15 | 0,6895039 |  |  |  | 471,67 |  | 325,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,65 | 1,15 | 1,6488137 |  |  |  | 586,20 |  | 966,53 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,65 | 1,15 | 1,6488137 |  |  |  | 351,13 |  | 578,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 955,95 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,06 |  | 0,0521364 |  | 55 898,18 | 1,56 | 87 201,16 |  | 4 546,35 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,005 |  | 0,0043447 |  | 82 698,14 | 1,14 | 94 275,88 |  | 409,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 021,09 |
| 187.1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,75 |  | 0,651705 |  |  |  | 5 922,16 |  | 3 859,50 |
|  | 07.2.07.13 | Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки) | т | 1 |  | 0,86894 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 583,45 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 16 041,80 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 10 062,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 58 674,90 |  | 50 984,97 |
| 188 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,4497 |  | 0,4497 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,7460931 |  |  |  |  |  | 1 064,99 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 2,7460931 |  |  |  | 387,82 |  | 1 064,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010343 |  |  |  |  |  | 3,91 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  |  | 1 806,66 |  | 9,34 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  |  | 403,54 |  | 2,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  |  | 586,20 |  | 3,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0051715 |  |  |  | 351,13 |  | 1,82 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,5792136 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 3,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,66 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0040473 |  | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 317,55 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,0006746 |  | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 69,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,90 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 1 004,77 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 545,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 719,06 |  | 3 021,56 |
| 189 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4497 |  | 0,4497 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 66,816426 |  |  |  |  |  | 21 623,13 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 2,3 | 66,816426 |  |  |  | 323,62 |  | 21 623,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0413724 |  |  |  |  |  | 14,13 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0103431 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,50 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0103431 |  |  |  | 311,83 |  | 3,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0310293 |  |  |  | 586,20 |  | 18,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0310293 |  |  |  | 351,13 |  | 10,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,44 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 2 | 0,26982 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 25,43 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 2 | 2,42838 |  | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 382,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 063,39 |
| 189.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 | 2 | 0,0221252 |  | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 2 006,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 637,26 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 21 637,26 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 10 602,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 214,52 |  | 56 308,97 |
|  | Балки, стяжка в маслоприемниках Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ГЭСН 09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0,5692 |  | 0,5692 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,146465 |  |  |  |  |  | 6 722,90 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 29,25 | 1,15 | 19,146465 |  |  |  | 351,13 |  | 6 722,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 859,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,2054184 |  |  |  |  |  | 2 908,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 9,25 | 1,15 | 6,054865 |  |  |  | 1 569,33 |  | 9 502,08 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 9,25 | 1,15 | 6,054865 |  |  |  | 471,67 |  | 2 855,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,1505534 |  |  |  | 586,20 |  | 88,25 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,23 | 1,15 | 0,1505534 |  |  |  | 351,13 |  | 52,86 |
|  | 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 | маш.-ч | 9,13 | 1,15 | 5,9763154 |  |  |  | 45,11 |  | 269,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,01 |
|  | 01.7.11.07-0183 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | т | 0,004 |  | 0,0022768 |  | 138 829,30 | 0,99 | 137 441,01 |  | 312,93 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1,21 |  | 0,688732 |  | 104,63 | 1,25 | 130,79 |  | 90,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 894,59 |
| 190.1 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 1 |  | 0,5692 |  | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 73 707,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 631,66 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 8 957,44 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 5 971,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 190 672,94 |  | 108 531,04 |
| 191 | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,2437312 |  | 0,2437312 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,4883446 |  |  |  |  |  | 577,21 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5,31 | 1,15 | 1,4883446 |  |  |  | 387,82 |  | 577,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0056058 |  |  |  |  |  | 2,11 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  | 6,62 | 1,22 | 8,08 |  | 0,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  |  | 1 806,66 |  | 5,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  |  | 403,54 |  | 1,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  |  | 586,20 |  | 1,64 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,15 | 0,0028029 |  |  |  | 351,13 |  | 0,98 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 1,15 | 0,3139258 |  | 5,67 | 1,12 | 6,35 |  | 1,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,56 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 |  | 0,0021936 |  | 51 280,15 | 1,53 | 78 458,63 |  | 172,11 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |  | 0,0003656 |  | 75 885,63 | 1,35 | 102 445,60 |  | 37,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,32 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 544,56 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | 295,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 718,88 |  | 1 637,60 |
| 192 | ГЭСН 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,2437312 |  | 0,2437312 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,2135817 |  |  |  |  |  | 11 719,44 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 64,6 | 2,3 | 36,2135817 |  |  |  | 323,62 |  | 11 719,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0224233 |  |  |  |  |  | 7,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0056058 |  | 37,32 | 1,29 | 48,14 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 2,3 | 0,0056058 |  |  |  | 311,83 |  | 1,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0168175 |  |  |  | 586,20 |  | 9,86 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 2,3 | 0,0168175 |  |  |  | 351,13 |  | 5,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,82 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 2 | 0,1462387 |  | 56,11 | 1,68 | 94,26 |  | 13,78 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 2 | 1,3161485 |  | 133,31 | 1,18 | 157,31 |  | 207,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 958,05 |
| 192.1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,0246 | 2 | 0,0119916 |  | 60 045,35 | 1,51 | 90 668,48 |  | 1 087,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 727,10 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 11 727,10 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 5 746,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 125 214,54 |  | 30 518,69 |
| 193 | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 8,28 |  | 8,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 30,85128 |  |  |  |  |  | 9 984,09 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,24 | 1,15 | 30,85128 |  |  |  | 323,62 |  | 9 984,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 312,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,2371 |  |  |  |  |  | 1 883,82 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,09 | 1,15 | 0,85698 |  |  |  | 1 806,66 |  | 1 548,27 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,09 | 1,15 | 0,85698 |  |  |  | 403,54 |  | 345,83 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,93 | 1,15 | 8,85546 |  | 2,41 | 1,17 | 2,82 |  | 24,97 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 1,15 | 4,38012 |  |  |  | 397,10 |  | 1 739,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,46 | 1,15 | 4,38012 |  |  |  | 351,13 |  | 1 537,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,63 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,242 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 14,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 195,13 |
| 193.1 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 0,11 |  | 0,9108 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 5 490,99 |
| 193.2 | 02.2.05.04-2110 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 1 |  | 8,28 |  | 2 898,44 | 2,08 | 6 028,76 |  | 49 918,13 |
| 193.3 | 02.2.05.04-2062 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 0,09 |  | 0,7452 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 4 861,55 |
| 193.4 | 02.2.05.04-2014 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,1 |  | 0,828 |  | 3 136,45 | 2,08 | 6 523,82 |  | 5 401,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 867,91 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  |  | 13 292,06 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  | 7 714,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 12 303,59 |  | 101 873,72 |
| 194 | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,3234 |  | 0,3234 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,037413 |  |  |  |  |  | 2 853,65 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 9,037413 |  |  |  | 315,76 |  | 2 853,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 048,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7215054 |  |  |  |  |  | 308,38 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,68 | 1,15 | 0,2528988 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 188,95 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,68 | 1,15 | 0,2528988 |  |  |  | 471,67 |  | 119,28 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,15 | 0,4686066 |  |  |  | 1 806,66 |  | 846,61 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,26 | 1,15 | 0,4686066 |  |  |  | 403,54 |  | 189,10 |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.-ч | 2,29 | 1,15 | 0,8516739 |  | 13,69 | 1,13 | 15,47 |  | 13,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 1,24509 |  | 35,71 | 0,33 | 11,78 |  | 14,67 |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 4,4 |  | 1,42296 |  | 26,93 | 1,6 | 43,09 |  | 61,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 286,76 |
| 194.1 | 04.3.01.09-0017 | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 1,53 |  | 0,494802 |  | 4 354,32 | 1,51 | 6 575,02 |  | 3 253,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 162,03 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  | 3 446,61 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  | 1 802,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 39 545,64 |  | 12 789,06 |
| 195 | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,3234 |  | 0,3234 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,57865 |  |  |  |  |  | 1 761,51 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1 | 17,25 | 5,57865 |  |  |  | 315,76 |  | 1 761,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1673595 |  |  |  |  |  | 71,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 17,25 | 0,0557865 |  | 622,62 | 1,2 | 747,14 |  | 41,68 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 17,25 | 0,0557865 |  |  |  | 471,67 |  | 26,31 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 | 17,25 | 0,111573 |  |  |  | 1 806,66 |  | 201,57 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,02 | 17,25 | 0,111573 |  |  |  | 403,54 |  | 45,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 076,09 |
| 195.1 | 04.3.01.09-0017 | Раствор готовый кладочный, цементный, М250 | м3 | 0,102 | 15 | 0,494802 |  | 4 354,32 | 1,51 | 6 575,02 |  | 3 253,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,84 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  | 1 997,80 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  | 1 044,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,26 |  | 8 371,94 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396 319,83 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 895,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 102,61 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 496,87 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 824,72 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 392,50 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 101,75 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 996,29 |
|  |  | Итого по разделу 3. Маслоприемники Мп3, Мп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 925 417,87 |
| Раздел 4. Опалубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ТЦ_01.7.16.03_39_3905073201_29.01.2024_02 | Опалубка (аренда с расходными материалами на все ж/б конструкции) | компл. | 1 |  | 1 |  |  |  | 663 000,00 |  | 663 000,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 780000/1,2 + 13000(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 663 000,00 |  | 663 000,00 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 4. Опалубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 000,00 |
|  |  | Итого по разделу 4. Опалубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 000,00 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 939 124,57 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 302 323,11 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257 639,34 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 500,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 103,32 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 132 736,77 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 742,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 648 102,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 698,98 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 471,62 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 106,50 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 891,78 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,09 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 332,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 677,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 910,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 455,04 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 057 596,19 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 356 429,61 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304 531,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 597,26 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 889,41 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 137 068,81 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 343,01 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 466 420,53 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 691 012,56 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 154,02 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |