| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 9 521 481,44; руб.; Смета на сумму:; 9 521 481,44; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н.А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2024 г.; «______» ____________________ 2024 г....... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 15.02.2023 № 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПС 110 кВ Ялтинская. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маслосборник. Маслопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  |  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  | 20.004-КЖ, 20.004-НМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 9 521,48 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 611,29 |  |  |  | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 244,78 |  |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  | 9 513,23 | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 950,62 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  |  | 8,25 | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 530,35 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на ед. измерения |  | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов |  | на ед. измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на ед. измерения в текущем уровне цен | Коэф-ы |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Шпунтовое ограждение котлована под маслосборник. Ростверк Рм7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпунтовое ограждение котлована под маслосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,267012 |  |  | 0,267012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,2037621 |  |  |  |  |  |  |  | 2 343,16 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 22,08 |  | 1,3915 | 8,2037621 |  |  |  |  | 285,62 |  |  | 2 343,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 762,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,9748646 |  |  |  |  |  |  |  | 10 787,93 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 12,09 |  | 1,3915 | 4,4920056 |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  | 5 174,66 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 12,09 |  | 1,3915 | 4,4920056 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 2 118,74 |
|  | 91.01.05-066 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  | маш.-ч |  | 57,82 |  | 1,3915 | 21,482859 |  |  |  |  | 772,15 |  |  | 16 587,99 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 57,82 |  | 1,3915 | 21,482859 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 8 669,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,42 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 0,12 |  |  | 0,0320414 |  |  |  |  | 2 853,12 |  |  | 91,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 985,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 131,09 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 12 080,60 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 6 040,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 890,16 |  |  | 53 106,06 |
| 2 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,29668 |  |  | 0,29668 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 72,5079986 |  |  |  |  |  |  |  | 20 709,73 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,587 | 72,5079986 |  |  |  |  | 285,62 |  |  | 20 709,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 709,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 709,73 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 18 431,66 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 8 283,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 853,31 |  |  | 47 425,28 |
| 3 | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,29668 |  |  | 0,29668 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 18,2737079 |  |  |  |  |  |  |  | 5 003,89 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 53,56 |  | 1,15 | 18,2737079 |  |  |  |  | 273,83 |  |  | 5 003,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 003,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 003,89 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 4 453,46 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,80 |  |  | 11 458,91 |
| 4 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км |  |  | т |  | 474,688 |  |  | 474,688 |  |  |  |  | 309,77 |  |  | 147 044,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  | 147 044,10 |
| 5 | ГЭСН 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  |  | 100 м3 |  | 2,3014 |  |  | 2,3014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 269,95422 |  |  |  |  |  |  |  | 77 104,32 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1,15 | 269,95422 |  |  |  |  | 285,62 |  |  | 77 104,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 084,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1,15 | 899,8474 |  | 13,04 |  | 1,03 | 13,43 |  |  | 12 084,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 189,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 104,32 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 68 622,84 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 31 612,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,54 |  |  | 189 424,88 |
| 6 | ГЭСН 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 10 м3 |  | 20,706 |  |  | 20,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 319,793817 |  |  |  |  |  |  |  | 83 798,77 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 13,43 |  | 1,15 | 319,793817 |  |  |  |  | 262,04 |  |  | 83 798,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 664,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22,145067 |  |  |  |  |  |  |  | 8 378,56 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 5,000499 |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  | 5 760,42 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 5,000499 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 2 358,59 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,43 |  | 1,15 | 34,051017 |  | 2,41 |  | 1,17 | 2,82 |  |  | 96,02 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 17,144568 |  |  |  |  | 397,10 |  |  | 6 808,11 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 17,144568 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 6 019,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 841,88 |
| 6.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 10 |  |  | 207,06 |  | 573,70 |  | 1,17 | 671,23 |  |  | 138 984,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 177,33 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 82 037,82 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 37 792,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 562,89 |  |  | 363 657,29 |
| 7 | ГЭСН 05-01-014-02 | Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов: стального |  |  | т |  | 7,13175 |  |  | 7,13175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 205,0378125 |  |  |  |  |  |  |  | 74 145,77 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 25 |  | 1,15 | 205,0378125 |  |  |  |  | 361,62 |  |  | 74 145,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 691,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10,9900268 |  |  |  |  |  |  |  | 4 799,42 |
|  | 91.05.02-007 | Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 1,7223176 |  | 4 389,08 |  | 1,15 | 5 047,44 |  |  | 8 693,29 |
|  | 4-100-055 | Средний разряд машиниста 5,5 |  |  | чел.-ч |  | 0,42 |  | 1,15 | 3,4446353 |  |  |  |  | 437,61 |  |  | 1 507,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,65 |  | 1,15 | 5,3309831 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 8 366,07 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  | 1,15 | 5,3309831 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 2 514,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,8201513 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 480,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,8201513 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 287,98 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 5,36 |  | 1,15 | 43,960107 |  |  |  |  | 115,57 |  |  | 5 080,47 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,5741059 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 2,95 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт |  |  | маш.-ч |  | 0,17 |  | 1,15 | 1,3942571 |  | 44,36 |  | 1,1 | 48,80 |  |  | 68,04 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  | 1,15 | 1,3942571 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 489,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 021,36 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,0096 |  |  | 0,0684648 |  | 340,41 |  | 3,22 | 1 096,12 |  |  | 75,05 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,0543 |  |  | 0,387254 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 40,63 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 8,5 |  |  | 60,619875 |  | 155,63 |  | 0,99 | 154,07 |  |  | 9 339,70 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 9 |  |  | 64,18575 |  | 174,93 |  | 1,19 | 208,17 |  |  | 13 361,55 |
|  | 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм |  |  | т |  | 0,03 |  |  | 0,2139525 |  | 72 151,50 |  | 0,84 | 60 607,26 |  |  | 12 967,07 |
|  | 08.3.11.01-1102 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П |  |  | т |  | 0,03 |  |  | 0,2139525 |  | 87 876,50 |  | 0,97 | 85 240,21 |  |  | 18 237,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 658,14 |
| 7.1 | 08.3.12.01-1108 | Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 18М-24М |  |  | т |  | 0,17 |  |  | 1,2123975 |  | 123 022,25 |  | 1,05 | 129 173,36 |  |  | 156 609,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 945,19 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 92 365,87 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 55 261,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 485,59 |  |  | 459 895,10 |
| 8 | ГЭСН 05-01-094-03 | Погружение методом вдавливания статической нагрузкой 150 т стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 80 кг на глубину: свыше 12 м |  |  | т |  | 132,6 |  |  | 132,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 106,743 |  |  |  |  |  |  |  | 33 006,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 106,743 |  |  |  |  | 309,21 |  |  | 33 006,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 680,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 257,7081 |  |  |  |  |  |  |  | 122 089,12 |
|  | 91.02.05-021 | Установки статического задавливания свай, 150 т |  |  | маш.-ч |  | 0,61 |  | 1,15 | 93,0189 |  | 6 340,87 |  | 1,22 | 7 735,86 |  |  | 719 581,19 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  | 1,15 | 93,0189 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 43 874,22 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,24 |  | 1,15 | 36,5976 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 57 433,71 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,24 |  | 1,15 | 36,5976 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 17 261,99 |
|  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 0,61 |  | 1,15 | 93,0189 |  |  |  |  | 1 856,51 |  |  | 172 690,52 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  | 1,15 | 93,0189 |  |  |  |  | 503,12 |  |  | 46 799,67 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  | маш.-ч |  | 0,23 |  | 1,15 | 35,0727 |  |  |  |  | 1 111,76 |  |  | 38 992,42 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,23 |  | 1,15 | 35,0727 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 14 153,24 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  | маш.-ч |  | 0,23 |  | 1,15 | 35,0727 |  |  |  |  | 133,10 |  |  | 4 668,18 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 0,13 |  | 1,15 | 19,8237 |  |  |  |  | 115,57 |  |  | 2 291,03 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  | 1,15 | 4,5747 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 23,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366,85 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,004 |  |  | 0,5304 |  | 340,41 |  | 3,22 | 1 096,12 |  |  | 581,38 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,026 |  |  | 3,4476 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 361,76 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,15 |  |  | 19,89 |  | 148,86 |  | 0,99 | 147,37 |  |  | 2 931,19 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,03 |  |  | 3,978 |  | 79,88 |  | 1,55 | 123,81 |  |  | 492,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 155 142,49 |
| 8.1 | 08.3.10.02-0011 | Конструкции шпунтового ограждения котлованов индивидуального изготовления |  |  | т |  | 0,2525 |  |  | 33,4815 |  | 81 938,35 |  | 1,3 | 106 519,86 |  |  | 3 566 444,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 095,12 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 181 461,29 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 108 566,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 794,99 |  |  | 5 011 615,05 |
| 9 | ГЭСН 05-01-094-06 | Извлечение стальных шпунтовых свай статической нагрузкой 150 т массой 1 м свыше 80 кг, длиной: свыше 12 м |  |  | т |  | 132,6 |  |  | 132,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 28,9731 |  |  |  |  |  |  |  | 9 262,41 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  | 1,15 | 28,9731 |  |  |  |  | 319,69 |  |  | 9 262,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 064,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 91,494 |  |  |  |  |  |  |  | 44 593,72 |
|  | 91.02.05-021 | Установки статического задавливания свай, 150 т |  |  | маш.-ч |  | 0,3 |  | 1,15 | 45,747 |  | 6 340,87 |  | 1,22 | 7 735,86 |  |  | 353 892,39 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  | 1,15 | 45,747 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 21 577,49 |
|  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 0,3 |  | 1,15 | 45,747 |  |  |  |  | 1 856,51 |  |  | 84 929,76 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  | 1,15 | 45,747 |  |  |  |  | 503,12 |  |  | 23 016,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,31 |  | 1,15 | 47,2719 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 242,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,27 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,006 |  |  | 0,7956 |  | 340,41 |  | 3,22 | 1 096,12 |  |  | 872,07 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,044 |  |  | 5,8344 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 612,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 405,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 856,13 |
|  | Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 63 011,67 |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | % |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 37 699,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 488,05 |  |  | 595 116,01 |
|  | Ростверк Рм7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  | 12,03 |  |  | 12,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,759325 |  |  |  |  |  |  |  | 3 420,32 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,85 |  | 1,15 | 11,759325 |  |  |  |  | 290,86 |  |  | 3 420,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,968415 |  |  |  |  |  |  |  | 390,79 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,968415 |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  | 1 309,31 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,968415 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 390,79 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,4 |  | 1,15 | 5,5338 |  |  |  |  | 13,53 |  |  | 74,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 1,8045 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 21,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 216,55 |
| 10.1 | 02.2.05.04-2094 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  | 1,15 |  |  | 13,8345 |  | 2 838,95 |  | 2,08 | 5 905,02 |  |  | 81 693,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 811,11 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 4 192,22 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 2 629,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,47 |  |  | 93 731,44 |
| 11 | ГЭСН 06-13-003-08 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: бетонной подготовки под маслосборник |  |  | 100 м3 |  | 0,0411 |  |  | 0,0411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,211895 |  |  |  |  |  |  |  | 5 182,78 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  | 343 |  | 1,15 | 16,211895 |  |  |  |  | 319,69 |  |  | 5 182,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 814,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,2344714 |  |  |  |  |  |  |  | 1 972,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 1,38 |  | 1,15 | 0,0652257 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 102,36 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,38 |  | 1,15 | 0,0652257 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 30,77 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 83,78 |  | 1,15 | 3,9598617 |  | 1 703,30 |  | 1,27 | 2 163,19 |  |  | 8 565,93 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 83,78 |  | 1,15 | 3,9598617 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 1 867,75 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,27 |  | 1,15 | 0,0127616 |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  | 23,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  | 1,15 | 0,0127616 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 5,15 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч |  | 19,26 |  | 1,15 | 0,9103239 |  | 8,54 |  | 0,98 | 8,37 |  |  | 7,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,16 |  | 1,15 | 0,1966224 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 115,26 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,16 |  | 1,15 | 0,1966224 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 69,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 915,61 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,301 |  |  | 0,0123711 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 0,15 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,027 |  |  | 0,0011097 |  | 70 296,20 |  | 1,2 | 84 355,44 |  |  | 93,61 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,00411 |  | 5 275,05 |  | 1,88 | 9 917,09 |  |  | 40,76 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 0,10275 |  | 6 442,06 |  | 1,46 | 9 405,41 |  |  | 966,41 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 4,54 |  |  | 0,186594 |  | 5 764,42 |  | 2,81 | 16 198,02 |  |  | 3 022,45 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 1,19 |  |  | 0,048909 |  | 5 764,42 |  | 2,81 | 16 198,02 |  |  | 792,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 885,33 |
| 11.1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 |  | 101,5 |  |  | 4,17165 |  | 3 847,13 |  | 1,73 | 6 655,53 |  |  | 27 764,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 155,49 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 7 298,60 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 4 150,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 462 254,26 |  |  | 60 098,65 |
| 12 | ГЭСН 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры ОРУ в деревометаллической опалубке |  |  | м3 |  | 23,48 |  |  | 23,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 319,16364 |  |  |  |  |  |  |  | 108 304,99 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 11,82 |  | 1,15 | 319,16364 |  |  |  |  | 339,34 |  |  | 108 304,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 030,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 53,46396 |  |  |  |  |  |  |  | 24 052,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,9 |  | 1,15 | 24,3018 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 38 137,54 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  | 1,15 | 24,3018 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 11 462,43 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | 0,39 |  | 1,15 | 10,53078 |  | 2 390,07 |  | 1,37 | 3 274,40 |  |  | 34 481,99 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,39 |  | 1,15 | 10,53078 |  |  |  |  | 503,12 |  |  | 5 298,25 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,54004 |  | 10,37 |  | 1,17 | 12,13 |  |  | 6,55 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  | маш.-ч |  | 0,53 |  | 1,15 | 14,31106 |  |  |  |  | 1 065,91 |  |  | 15 254,30 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,53 |  | 1,15 | 14,31106 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 5 775,09 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,54004 |  |  |  |  | 912,73 |  |  | 492,91 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,54004 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 189,62 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 1,89014 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 9,70 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 | 5,4004 |  |  |  |  | 20,52 |  |  | 110,82 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 3,78028 |  |  |  |  | 397,10 |  |  | 1 501,15 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 3,78028 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 1 327,37 |
|  | 91.21.19-039 | Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 2,7002 |  | 12,08 |  | 1,1 | 13,29 |  |  | 35,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 718,06 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,01726 |  |  | 0,4052648 |  | 340,41 |  | 3,22 | 1 096,12 |  |  | 444,22 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,12 |  |  | 2,8176 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 295,65 |
|  | 01.3.04.08-0012 | Масло антраценовое |  |  | т |  | 0,00004 |  |  | 0,0009392 |  | 26 894,82 |  | 1,34 | 36 039,06 |  |  | 33,85 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  | 0,9392 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 11,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,139 |  |  | 3,26372 |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 22,16 |
|  | 01.7.06.14-0041 | Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм |  |  | 10 м |  | 0,18 |  |  | 4,2264 |  | 44,01 |  | 1,68 | 73,94 |  |  | 312,50 |
|  | 01.7.07.12-0011 | Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  | 28,176 |  | 209,53 |  | 1,19 | 249,34 |  |  | 7 025,40 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,07 |  |  | 1,6436 |  | 155,63 |  | 0,99 | 154,07 |  |  | 253,23 |
|  | 01.7.12.05-1018 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 |  |  | м2 |  | 0,9 |  |  | 21,132 |  | 76,72 |  | 1,15 | 88,23 |  |  | 1 864,48 |
|  | 01.7.15.14-0183 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 45 мм |  |  | т |  | 0,00007 |  |  | 0,0016436 |  | 111 430,96 |  | 1,2 | 133 717,15 |  |  | 219,78 |
|  | 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм |  |  | шт |  | 2 |  |  | 46,96 |  | 17,10 |  | 1,26 | 21,55 |  |  | 1 011,99 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  | т |  | 0,00227 |  |  | 0,0532996 |  | 105 278,81 |  | 1,23 | 129 492,94 |  |  | 6 901,92 |
|  | 07.3.02.11-0101 | Винты стальное стяжные, крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм |  |  | т |  | 0,0017 |  |  | 0,039916 |  | 121 723,35 |  | 1,2 | 146 068,02 |  |  | 5 830,45 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  | 0,0004 |  |  | 0,009392 |  | 88 783,86 |  | 1,13 | 100 325,76 |  |  | 942,26 |
|  | 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  | т |  | 0,0005 |  |  | 0,01174 |  | 70 842,50 |  | 0,97 | 68 717,23 |  |  | 806,74 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,01 |  |  | 0,2348 |  | 16 496,03 |  | 1,32 | 21 774,76 |  |  | 5 112,71 |
|  | 14.5.01.11-0401 | Герметик нетвердеющий из синтетических каучуков, наполнителей и пластификаторов для герметизации стыков наружных стен зданий и сооружений |  |  | т |  | 0,00014 |  |  | 0,0032872 |  | 67 625,70 |  | 1,06 | 71 683,24 |  |  | 235,64 |
|  | 23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  | 0,12 |  |  | 2,8176 |  | 152,26 |  | 0,99 | 150,74 |  |  | 424,73 |
|  | 24.3.03.13-0044 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  | 4,46 |  |  | 104,7208 |  |  |  |  | 200,24 |  |  | 20 969,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 106,66 |
| 12.1 | 04.1.02.04-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В35 (М450) |  |  | м3 |  | 1,02 |  |  | 23,9496 |  | 6 625,17 |  | 1,44 | 9 540,24 |  |  | 228 484,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 357,75 |
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | % |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 185 300,85 |
|  | Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 123 092,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 581,99 |  |  | 811 985,15 |
| 13 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм |  |  | т |  | 1,27364 |  |  | 1,27364 |  | 60 430,00 |  | 1,14 | 68 890,20 |  |  | 87 741,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 890,20 |  |  | 87 741,31 |
| 14 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,06292 |  |  | 0,06292 |  | 68 743,00 |  | 1,14 | 78 367,02 |  |  | 4 930,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,02 |  |  | 4 930,85 |
| 15 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 100 м2 |  | 0,681 |  |  | 0,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,60278 |  |  |  |  |  |  |  | 5 764,49 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 21,2 |  | 1,15 | 16,60278 |  |  |  |  | 347,20 |  |  | 5 764,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,15663 |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,95 |  | 1,15 | 1,5271425 |  | 95,25 |  | 1,07 | 101,92 |  |  | 155,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 | 0,15663 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 91,82 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 | 0,15663 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 55,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,24 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,016344 |  | 62 186,75 |  | 1,21 | 75 245,97 |  |  | 1 229,82 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,0681 |  | 56,11 |  | 1,68 | 94,26 |  |  | 6,42 |
|  | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,010896 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,24 |  |  | 0,16344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 303,20 |
| 15.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,010896 |  | 27 833,02 |  | 1,9 | 52 882,74 |  |  | 576,21 |
| 15.2 | 01.2.03.03-0032 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная |  |  | т |  | 0,24 |  |  | 0,16344 |  | 94 417,63 |  | 1,93 | 182 226,03 |  |  | 29 783,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 819,49 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 6 401,44 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 4 015,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 601,06 |  |  | 48 079,32 |
| 16 | ГЭСН 06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  | т |  | 0,02484 |  |  | 0,02484 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,656068 |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 198 |  | 1,15 | 5,656068 |  |  |  |  | 331,48 |  |  | 1 874,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0094267 |  |  |  |  |  |  |  | 3,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0039992 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 6,28 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0039992 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 1,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  | 1,15 | 0,0054275 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 3,18 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  | 1,15 | 0,0054275 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 1,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,13 |
| 16.1 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг |  |  | т |  | 1 |  |  | 0,02484 |  | 115 088,35 |  | 1,19 | 136 955,14 |  |  | 3 401,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 878,67 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,24 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 976,25 |  |  | 8 295,97 |
| 17 | ГЭСН 06-03-004-12 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг |  |  | т |  | 0,1818 |  |  | 0,1818 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,12606 |  |  |  |  |  |  |  | 4 019,55 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 58 |  | 1,15 | 12,12606 |  |  |  |  | 331,48 |  |  | 4 019,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0689931 |  |  |  |  |  |  |  | 27,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0292698 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 45,93 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  | 1,15 | 0,0292698 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 13,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  | 1,15 | 0,0397233 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 23,29 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  | 1,15 | 0,0397233 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 13,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
| 17.1 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | т |  | 1 |  |  | 0,1818 |  | 115 095,05 |  | 1,19 | 136 963,11 |  |  | 24 899,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 047,31 |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 4 128,26 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 226,18 |  |  | 35 492,12 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Шпунтовое ограждение котлована под маслосборник. Ростверк Рм7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 872 810,86 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 941,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604 504,32 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 151,57 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 470 169,82 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 044,10 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 092,62 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 702,82 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 583,81 |
|  |  | Итого по разделу 1. Шпунтовое ограждение котлована под маслосборник. Ростверк Рм7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 029 097,49 |
| Раздел 2. Маслосборник V=50.0 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН 09-02-009-01 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 |  |  | т |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 115,805 |  |  |  |  |  |  |  | 46 731,95 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 19 |  | 1,15 | 115,805 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 46 731,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 178,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 37,97185 |  |  |  |  |  |  |  | 17 000,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 1,27995 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 2 008,66 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 1,27995 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 603,71 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 4,19 |  | 1,15 | 25,53805 |  | 1 703,30 |  | 1,27 | 2 163,19 |  |  | 55 243,65 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,19 |  | 1,15 | 25,53805 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 12 045,53 |
|  | 91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  | 1,15 | 0,9752 |  | 68,52 |  | 1,18 | 80,85 |  |  | 78,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 1,9504 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 1 143,32 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 1,9504 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 684,84 |
|  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 1,36 |  | 1,15 | 8,2892 |  | 724,75 |  | 1,34 | 971,17 |  |  | 8 050,22 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,36 |  | 1,15 | 8,2892 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 3 345,02 |
|  | 91.17.02-101 | Установка контроля герметичности шва вакуумная |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  | 1,15 | 0,3657 |  | 14,05 |  | 1,17 | 16,44 |  |  | 6,01 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 1,23 |  | 1,15 | 7,49685 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 38,46 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  | маш.-ч |  | 4,6 |  | 1,15 | 28,037 |  | 51,10 |  | 0,87 | 44,46 |  |  | 1 246,53 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,15 |  | 1,15 | 0,91425 |  |  |  |  | 397,10 |  |  | 363,05 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,15 |  | 1,15 | 0,91425 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 321,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 111,90 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,00075 |  |  | 0,003975 |  | 62 186,75 |  | 1,21 | 75 245,97 |  |  | 299,10 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 1,12 |  |  | 5,936 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 622,86 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  | 0,35 |  |  | 1,855 |  | 41,38 |  | 1,97 | 81,52 |  |  | 151,22 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 39,4 |  |  | 208,82 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 2 459,90 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,72 |  |  | 3,816 |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 25,91 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  | шт |  | 0,28 |  |  | 1,484 |  | 18,59 |  | 1,68 | 31,23 |  |  | 46,35 |
|  | 01.7.11.07-0066 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 8 мм |  |  | т |  | 0,004 |  |  | 0,0212 |  | 132 364,08 |  | 0,99 | 131 040,44 |  |  | 2 778,06 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 1,45 |  |  | 7,685 |  | 174,93 |  | 1,19 | 208,17 |  |  | 1 599,79 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,000053 |  | 70 296,20 |  | 1,2 | 84 355,44 |  |  | 4,47 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  | т |  | 0,0001 |  |  | 0,00053 |  | 231 787,35 |  | 1,68 | 389 402,75 |  |  | 206,38 |
|  | 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь железобетонные, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,02 |  |  | 0,106 |  | 34 894,72 |  | 1,59 | 55 482,60 |  |  | 5 881,16 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,036 |  |  | 0,1908 |  | 105 278,81 |  | 1,23 | 129 492,94 |  |  | 24 707,25 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 10 м |  | 0,0187 |  |  | 0,09911 |  | 307,84 |  | 1,06 | 326,31 |  |  | 32,34 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | 0,00003 |  |  | 0,000159 |  | 60 258,20 |  | 1,13 | 68 091,77 |  |  | 10,83 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  | т |  | 0,00194 |  |  | 0,010282 |  | 136 760,00 |  | 1,08 | 147 700,80 |  |  | 1 518,66 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  | м3 |  | 0,001 |  |  | 0,0053 |  | 16 496,03 |  | 1,32 | 21 774,76 |  |  | 115,41 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | 0,00031 |  |  | 0,001643 |  | 51 280,15 |  | 1,53 | 78 458,63 |  |  | 128,91 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | т |  | 0,0006 |  |  | 0,00318 |  | 98 526,45 |  | 1,35 | 133 010,71 |  |  | 422,97 |
|  | 25.1.01.05-0025 | Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, тип II, длина 1500 мм |  |  | шт |  | 0,19 |  |  | 1,007 |  | 860,38 |  | 1,27 | 1 092,68 |  |  | 1 100,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 022,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 732,07 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 59 270,83 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 39 513,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 473,10 |  |  | 272 807,42 |
| 19 | ГЭСН 09-05-003-02 | Постановка болтов: высокопрочных |  |  | 100 шт |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,2218 |  |  |  |  |  |  |  | 780,14 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 16,1 |  | 1,15 | 2,2218 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 780,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,006348 |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,046 |  | 1,15 | 0,006348 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 3,72 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,046 |  | 1,15 | 0,006348 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 2,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 6 |  | 1,15 | 0,828 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 4,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,12 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | т |  | 0,002 |  |  | 0,00024 |  | 116 448,72 |  | 1,17 | 136 245,00 |  |  | 32,70 |
|  | 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б |  |  | т |  | 0,00416 |  |  | 0,0004992 |  | 416 065,60 |  | 3,22 | 1 339 731,23 |  |  | 668,79 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 6 |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 75,55 |
|  | 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 |  |  | т |  | 0,00005 |  |  | 0,000006 |  | 1 138 785,85 |  | 1,35 | 1 537 360,90 |  |  | 9,22 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | т |  | 0,00002 |  |  | 0,0000024 |  | 98 526,45 |  | 1,35 | 133 010,71 |  |  | 0,32 |
|  | 14.5.11.03-0002 | Смеси сухие шпатлевочные влагостойкие на основе гипса с полимерными и гидрофобными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа |  |  | кг |  | 1,4 |  |  | 0,168 |  | 36,04 |  | 1,74 | 62,71 |  |  | 10,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587,46 |
| 19.1 | 01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные |  |  | кг |  | 31 |  |  | 3,72 |  | 200,69 |  | 1,19 | 238,82 |  |  | 888,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,37 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 727,60 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 485,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 737,83 |  |  | 3 688,54 |
| 20 | ГЭСН 09-09-002-03 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли |  |  | т |  | 0,17264 |  |  | 0,17264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,807178 |  |  |  |  |  |  |  | 2 039,07 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 29,25 |  | 1,15 | 5,807178 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 2 039,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 990,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,8821213 |  |  |  |  |  |  |  | 882,23 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 9,25 |  | 1,15 | 1,836458 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 2 882,01 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 9,25 |  | 1,15 | 1,836458 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 866,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,23 |  | 1,15 | 0,0456633 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 26,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,23 |  | 1,15 | 0,0456633 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 16,03 |
|  | 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 9,13 |  | 1,15 | 1,8126337 |  |  |  |  | 45,11 |  |  | 81,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,24 |
|  | 01.7.11.07-0183 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм |  |  | т |  | 0,004 |  |  | 0,0006906 |  | 138 829,30 |  | 0,99 | 137 441,01 |  |  | 94,92 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  | 1,21 |  |  | 0,2088944 |  | 104,63 |  | 1,25 | 130,79 |  |  | 27,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 034,09 |
| 20.1 | 07.2.07.08-0001 | Конструкция рамы металлическая из балки и стали листовой |  |  | т |  | 1 |  |  | 0,17264 |  | 105 278,81 |  | 1,23 | 129 492,94 |  |  | 22 355,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 921,30 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 2 716,81 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 1 811,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 672,90 |  |  | 32 917,77 |
| 21 | ТЦ_07.5.01.01_39_3913012428_08.04.2024_02 | Резервуар стальной, V=50 м3 РГСП-50 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила |  |  | м реза |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,775 |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,80 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  | 1,15 | 9,775 |  |  |  |  | 327,55 |  |  | 3 201,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 1,116 |  |  | 27,9 |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 189,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 391,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,80 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,67 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 1 985,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,16 |  |  | 8 354,03 |
| 23 | ГЭСНм 11-02-033-02 | Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для резервуаров: подземных |  |  | компл |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,2915 |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 7,21 |  | 1,15 | 8,2915 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 2 911,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  | 68,77 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0805 |  | 1 761,85 |  | 1,28 | 2 255,17 |  |  | 181,54 |
|  | 4-100-070 | Средний разряд машиниста 7,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0805 |  |  |  |  | 503,12 |  |  | 40,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0805 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 47,19 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,0805 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 28,27 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,54 |  | 1,15 | 0,621 |  |  |  |  | 20,52 |  |  | 12,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,37 |
|  | 01.7.11.07-0021 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм |  |  | т |  | 0,00007 |  |  | 0,00007 |  | 178 949,29 |  | 0,99 | 177 159,80 |  |  | 12,40 |
|  | 01.7.15.10-0052 | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм |  |  | 10 шт |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 60,11 |  | 1,2 | 72,13 |  |  | 36,07 |
|  | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  | 129 575,70 |  | 1,13 | 146 420,54 |  |  | 292,84 |
|  | 20.2.03.26-0081 | Уголок перфорированный К236 |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2 |  | 261,63 |  | 1,12 | 293,03 |  |  | 586,06 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,00 |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 980,16 |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,14 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 252,64 |  |  | 8 252,64 |
| 24 | ГЭСН 22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм |  |  | шт |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,58 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  | чел.-ч |  | 1,3 |  | 1,15 | 2,99 |  |  |  |  | 387,82 |  |  | 1 159,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,081 |  |  |  |  |  |  |  | 424,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,23 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 134,83 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 1,15 | 0,23 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 80,76 |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,37 |  | 1,15 | 0,851 |  | 688,60 |  | 1,34 | 922,72 |  |  | 785,23 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,37 |  | 1,15 | 0,851 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 343,41 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,09 |  | 1,15 | 0,207 |  | 4,35 |  | 1,18 | 5,13 |  |  | 1,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,48 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,018 |  |  | 0,036 |  | 340,41 |  | 3,22 | 1 096,12 |  |  | 39,46 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,074 |  |  | 0,148 |  |  |  |  | 104,93 |  |  | 15,53 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,2 |  | 155,63 |  | 0,99 | 154,07 |  |  | 30,81 |
|  | 23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  | 0,4 |  |  | 0,8 |  | 264,87 |  | 1,15 | 304,60 |  |  | 243,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 834,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,75 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 1 852,99 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 929,66 |  |  | 5 859,32 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Маслосборник V=50.0 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 313,55 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 823,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 339,85 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 377,52 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 772,25 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 201,45 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 228,04 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 338,13 |
|  |  | Итого по разделу 2. Маслосборник V=50.0 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 879,72 |
| Раздел 3. Наружная сеть маслопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСН 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,06381 |  |  | 0,06381 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 668,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,8068424 |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,90 |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  | маш.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 2,8068424 |  | 1 054,03 |  | 1,24 | 1 307,00 |  |  | 3 668,54 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,5 |  | 1,725 | 2,8068424 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 1 323,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,90 |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,99 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 608,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 870,71 |  |  | 6 819,42 |
| 26 | ГЭСН 01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,07091 |  |  | 0,07091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17,3302622 |  |  |  |  |  |  |  | 4 949,87 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,587 | 17,3302622 |  |  |  |  | 285,62 |  |  | 4 949,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 949,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 949,87 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 4 405,38 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 853,34 |  |  | 11 335,20 |
| 27 | ГЭСН 01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых |  |  | 100 м2 |  | 1,7728 |  |  | 1,7728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 53,00672 |  |  |  |  |  |  |  | 16 529,09 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 26 |  | 1,15 | 53,00672 |  |  |  |  | 311,83 |  |  | 16 529,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,4678784 |  |  |  |  |  |  |  | 586,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,5912288 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 927,83 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,5912288 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 278,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,8766496 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 513,89 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,43 |  | 1,15 | 0,8766496 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 307,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 525,22 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0,011 |  |  | 0,0195008 |  | 105 278,81 |  | 1,23 | 129 492,94 |  |  | 2 525,22 |
|  | 11.2.13.06 | Щиты инвентарные |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 39,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 082,71 |
| 27.1 | 11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  | м2 |  | 22 |  |  | 39,0016 |  | 625,83 |  | 1,57 | 982,55 |  |  | 38 321,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 115,77 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 15 233,04 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 7 017,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 059,48 |  |  | 81 654,24 |
| 28 | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 10 м3 |  | 0,704 |  |  | 0,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,25792 |  |  |  |  |  |  |  | 2 466,89 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 8,25792 |  |  |  |  | 298,73 |  |  | 2 466,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,259072 |  |  |  |  |  |  |  | 104,55 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,259072 |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  | 468,06 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  | 1,15 | 0,259072 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 104,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 039,50 |
| 28.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 11 |  |  | 7,744 |  | 573,70 |  | 1,17 | 671,23 |  |  | 5 198,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 571,44 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 3 008,58 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 1 902,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 677,50 |  |  | 13 148,96 |
| 29 | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  | 10 м3 |  | 0,704 |  |  | 0,704 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,25792 |  |  |  |  |  |  |  | 2 466,89 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  | 1,15 | 8,25792 |  |  |  |  | 298,73 |  |  | 2 466,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,380512 |  |  |  |  |  |  |  | 153,55 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,380512 |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  | 687,46 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  | 1,15 | 0,380512 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 153,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.01.02 | Гравий |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 307,90 |
| 29.1 | 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  | м3 |  | 12,5 |  |  | 8,8 |  | 1 174,99 |  | 1,47 | 1 727,24 |  |  | 15 199,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,44 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,91 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 1 939,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 398,65 |  |  | 23 512,65 |
| 30 | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 36,9564 |  |  |  |  |  |  |  | 10 119,77 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 53,56 |  | 1,15 | 36,9564 |  |  |  |  | 273,83 |  |  | 10 119,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 119,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 119,77 |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 9 006,60 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 4 047,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 623,80 |  |  | 23 174,28 |
| 31 | 02-15-1-01-0040 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 40 км |  |  | т |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  |  | 309,77 |  |  | 29 737,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |  |  | 29 737,92 |
| 32 | ГЭСН 01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  |  | 100 м3 |  | 0,7091 |  |  | 0,7091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 83,17743 |  |  |  |  |  |  |  | 23 757,14 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 102 |  | 1,15 | 83,17743 |  |  |  |  | 285,62 |  |  | 23 757,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 723,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 340 |  | 1,15 | 277,2581 |  | 13,04 |  | 1,03 | 13,43 |  |  | 3 723,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 480,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 757,14 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 21 143,85 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 9 740,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 308,56 |  |  | 58 365,00 |
| 33 | ГЭСН 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 10 м3 |  | 1,24 |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19,15118 |  |  |  |  |  |  |  | 5 018,38 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  | чел.-ч |  | 13,43 |  | 1,15 | 19,15118 |  |  |  |  | 262,04 |  |  | 5 018,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,32618 |  |  |  |  |  |  |  | 501,76 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,29946 |  |  |  |  | 1 151,97 |  |  | 344,97 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,21 |  | 1,15 | 0,29946 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 141,25 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,43 |  | 1,15 | 2,03918 |  | 2,41 |  | 1,17 | 2,82 |  |  | 5,75 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 1,02672 |  |  |  |  | 397,10 |  |  | 407,71 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,72 |  | 1,15 | 1,02672 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 360,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,57 |
| 33.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 10 |  |  | 12,4 |  | 573,70 |  | 1,17 | 671,23 |  |  | 8 323,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 520,14 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  | 4 912,92 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 2 263,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 562,90 |  |  | 21 778,00 |
| 34 | ГЭСН 01-01-153-02 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 200 мм |  |  | 100 м |  | 0,593 |  |  | 0,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 60,82994 |  |  |  |  |  |  |  | 18 649,85 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  | 89,2 |  | 1,15 | 60,82994 |  |  |  |  | 306,59 |  |  | 18 649,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 487,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,623621 |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  | 1,15 | 0,0750145 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 117,72 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 1,15 | 0,0750145 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 35,38 |
|  | 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч |  |  | маш.-ч |  | 3,77 |  | 1,15 | 2,5709515 |  | 1 416,22 |  | 1,3 | 1 841,09 |  |  | 4 733,35 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 3,77 |  | 1,15 | 2,5709515 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 902,74 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 2,68 |  | 1,15 | 1,827626 |  | 994,01 |  | 1,2 | 1 192,81 |  |  | 2 180,01 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 2,68 |  | 1,15 | 1,827626 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 737,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,22 |  | 1,15 | 0,150029 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 87,95 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,22 |  | 1,15 | 0,150029 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 52,68 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 26,32 |  | 1,15 | 17,948924 |  |  |  |  | 20,52 |  |  | 368,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 810,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 6,28 |  |  | 3,72404 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 43,87 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 17,3 |  |  | 10,2589 |  | 155,63 |  | 0,99 | 154,07 |  |  | 1 580,59 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 56 |  |  | 33,208 |  | 174,93 |  | 1,19 | 208,17 |  |  | 6 912,91 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,0018 |  |  | 0,0010674 |  | 70 296,20 |  | 1,2 | 84 355,44 |  |  | 90,04 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | 2,23 |  |  | 1,32239 |  | 138,50 |  | 1,15 | 159,28 |  |  | 210,63 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0044 |  |  | 0,0026092 |  | 55 898,18 |  | 1,56 | 87 201,16 |  |  | 227,53 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 1,32 |  |  | 0,78276 |  | 6 442,06 |  | 1,46 | 9 405,41 |  |  | 7 362,18 |
|  | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III |  |  | м3 |  | 0,19 |  |  | 0,11267 |  | 8 877,62 |  | 1,46 | 12 961,33 |  |  | 1 460,35 |
|  | 23.5.02.02-0090 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м |  | 101 |  |  | 59,893 |  | 2 784,28 |  | 1,15 | 3 201,92 |  |  | 191 772,59 |
|  | 23.8.03.11-0134 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | шт |  | 19,6 |  |  | 11,6228 |  | 1 865,37 |  | 1,16 | 2 163,83 |  |  | 25 149,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 675,96 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  | шт |  | 0,05 |  |  | 0,02965 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | 0,02 |  |  | 0,01186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 378,17 |
|  | Пр/812-001.3-1 | НР Земляные работы, выполняемые с применением средств гидромеханизации |  |  | % |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 19 155,48 |
|  | Пр/774-001.3 | СП Земляные работы, выполняемые с применением средств гидромеханизации |  |  | % |  | 44 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 8 966,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 384,20 |  |  | 290 797,83 |
| 35 | ГЭСН 22-02-002-07 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм |  |  | км |  | 0,0593 |  |  | 0,0593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 15,95763 |  |  |  |  |  |  |  | 5 477,78 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 234 |  | 1,15 | 15,95763 |  |  |  |  | 343,27 |  |  | 5 477,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 992,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,2363753 |  |  |  |  |  |  |  | 498,93 |
|  | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) |  |  | маш.-ч |  | 39,32 |  | 1,15 | 2,6814274 |  |  |  |  | 1,76 |  |  | 4,72 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,0197765 |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  | 35,73 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,29 |  | 1,15 | 0,0197765 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 7,98 |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  | маш.-ч |  | 57,29 |  | 1,15 | 3,9068916 |  | 119,89 |  | 1,07 | 128,28 |  |  | 501,18 |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 17,84 |  | 1,15 | 1,2165988 |  | 994,01 |  | 1,2 | 1 192,81 |  |  | 1 451,17 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,84 |  | 1,15 | 1,2165988 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 490,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,75 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 56,619 |  |  | 3,3575067 |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 22,80 |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  | 0,07116 |  | 108,68 |  | 1,68 | 182,58 |  |  | 12,99 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  | 0,31 |  |  | 0,018383 |  | 592,04 |  | 1,68 | 994,63 |  |  | 18,28 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 0,25 |  |  | 0,014825 |  | 6 442,06 |  | 1,46 | 9 405,41 |  |  | 139,44 |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  | 10 м2 |  | 100 |  |  | 5,93 |  | 471,36 |  | 0,98 | 461,93 |  |  | 2 739,24 |
|  | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 902,26 |
| 35.1 | 01.2.03.02-0005 | Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2 |  |  | т |  | 0 |  |  | 0 |  | 112 746,82 |  | 1,72 | 193 924,53 |  |  |  |
| 35.2 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 5,46 |  |  | 0,323778 |  | 173 444,52 |  | 1,93 | 334 747,92 |  |  | 108 384,01 |
| 35.3 | 12.1.02.15-0123 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  |  | м2 |  | 1 100 |  |  | 65,23 |  | 241,87 |  | 1,82 | 440,20 |  |  | 28 714,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 976,71 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 6 992,75 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Водопровод - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 4 422,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 688 297,47 |  |  | 159 416,04 |
|  | Устройство колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | м3 |  | 0,316 |  |  | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,283452 |  |  |  |  |  |  |  | 82,44 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  | 1,15 | 0,283452 |  |  |  |  | 290,86 |  |  | 82,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,025438 |  |  |  |  |  |  |  | 10,27 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,025438 |  |  |  |  | 1 352,01 |  |  | 34,39 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,15 | 0,025438 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 10,27 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  | 1,15 | 0,130824 |  |  |  |  | 13,53 |  |  | 1,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  | 0,0474 |  | 35,71 |  | 0,33 | 11,78 |  |  | 0,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,43 |
| 36.1 | 02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  | м3 |  | 1,1 |  |  | 0,3476 |  | 573,70 |  | 1,17 | 671,23 |  |  | 233,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,71 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 101,98 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 63,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,10 |  |  | 528,70 |
| 37 | ГЭСН 23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 0,35256 |  |  | 0,35256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 64,3358539 |  |  |  |  |  |  |  | 21 326,05 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 158,68 |  | 1,15 | 64,3358539 |  |  |  |  | 331,48 |  |  | 21 326,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 523,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,0778912 |  |  |  |  |  |  |  | 4 066,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 7,2939376 |  |  |  |  | 1 569,33 |  |  | 11 446,60 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 17,99 |  | 1,15 | 7,2939376 |  |  |  |  | 471,67 |  |  | 3 440,33 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,76 |  | 1,15 | 0,3081374 |  | 95,25 |  | 1,07 | 101,92 |  |  | 31,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 1,7839536 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 1 045,75 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 4,4 |  | 1,15 | 1,7839536 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 626,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 728,45 |
|  | 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 0,035256 |  | 22 965,21 |  | 1,9 | 43 633,90 |  |  | 1 538,36 |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,018 |  |  | 0,0063461 |  |  |  |  | 59 930,06 |  |  | 380,32 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  | 0,072 |  |  | 0,0253843 |  | 160 056,60 |  | 1,68 | 268 895,09 |  |  | 6 825,71 |
|  | 01.7.16.04-0013 | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,017 |  |  | 0,0059935 |  | 109 483,34 |  | 1,22 | 133 569,67 |  |  | 800,55 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 0,0028205 |  | 4 800,85 |  | 2,4 | 11 522,04 |  |  | 32,50 |
|  | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,25 |  |  | 0,4407 |  | 3 712,55 |  | 1,41 | 5 234,70 |  |  | 2 306,93 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  | 1,445496 |  |  |  |  | 5 953,39 |  |  | 8 605,60 |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,21 |  |  | 0,0740376 |  | 3 622,62 |  | 3,12 | 11 302,57 |  |  | 836,82 |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,0445 |  |  | 0,0156889 |  | 2 750,65 |  | 1,51 | 4 153,48 |  |  | 65,16 |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,2538432 |  | 3 486,80 |  | 1,51 | 5 265,07 |  |  | 1 336,50 |
|  | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т |  | 0 |  |  | 0 |  | 139 918,24 |  | 1,11 | 155 309,25 |  |  |  |
|  | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм |  |  | м |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  | П |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 644,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 392,78 |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  | 29 709,55 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Канализация - наружные сети |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 18 790,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 579,08 |  |  | 109 145,20 |
| 38 | 05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 10 149,72 |  | 1,82 | 18 472,49 |  |  | 13 300,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,49 |  |  | 13 300,19 |
| 39 | 05.1.06.09-0086 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 18 522,08 |  | 1,97 | 36 488,50 |  |  | 14 595,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 488,50 |  |  | 14 595,40 |
| 40 | 05.1.01.09-0042 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  | 24 752,67 |  | 1,28 | 31 683,42 |  |  | 3 802,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 683,42 |  |  | 3 802,01 |
| 41 | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.3 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  | 2 125,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 2500/1,2 + 41,67(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 125,00 |  |  | 2 125,00 |
| 42 | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  | 4 420,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 2600/1,2 + 43,33(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |  |  | 4 420,00 |
| 43 | ТЦ_05.1.01.09_39_3905073201_08.04.2024_02 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 3000/1,2 + 50(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  | 2 550,00 |
| 44 | 08.1.02.06-0043 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 404,93 |  | 1,5 | 9 607,40 |  |  | 9 607,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 607,40 |  |  | 9 607,40 |
| 45 | 08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  | шт |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 580,54 |  | 1,5 | 5 370,81 |  |  | 16 112,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 370,81 |  |  | 16 112,43 |
| 46 | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая (Стремянка С1-01) |  |  | т |  | 0,0388 |  |  | 0,0388 |  | 139 918,24 |  | 1,11 | 155 309,25 |  |  | 6 026,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 309,25 |  |  | 6 026,00 |
| 47 | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 100 м2 |  | 0,1677 |  |  | 0,1677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,088526 |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,54 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 21,2 |  | 1,15 | 4,088526 |  |  |  |  | 347,20 |  |  | 1 419,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,038571 |  |  |  |  |  |  |  | 13,54 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,95 |  | 1,15 | 0,3760673 |  | 95,25 |  | 1,07 | 101,92 |  |  | 38,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 | 0,038571 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 22,61 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 | 0,038571 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 13,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,43 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0040248 |  | 62 186,75 |  | 1,21 | 75 245,97 |  |  | 302,85 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,01677 |  | 56,11 |  | 1,68 | 94,26 |  |  | 1,58 |
|  | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0026832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,24 |  |  | 0,040248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,45 |
| 47.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0026832 |  | 27 833,02 |  | 1,9 | 52 882,74 |  |  | 141,89 |
| 47.2 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,24 |  |  | 0,040248 |  | 173 444,52 |  | 1,93 | 334 747,92 |  |  | 13 472,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,08 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 1 576,39 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 988,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 206,26 |  |  | 17 978,49 |
| 48 | ГЭСН 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,1256 |  |  | 0,1256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,903244 |  |  |  |  |  |  |  | 905,32 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 20,1 |  | 1,15 | 2,903244 |  |  |  |  | 311,83 |  |  | 905,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,101108 |  |  |  |  |  |  |  | 35,50 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,41 |  | 1,15 | 0,4925404 |  | 95,25 |  | 1,07 | 101,92 |  |  | 50,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,101108 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 59,27 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  | 1,15 | 0,101108 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 35,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,82 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0030144 |  | 62 186,75 |  | 1,21 | 75 245,97 |  |  | 226,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277,11 |
| 48.1 | 01.2.01.02-0052 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0020096 |  | 25 319,13 |  | 1,9 | 48 106,35 |  |  | 96,67 |
| 48.2 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,42 |  |  | 0,052752 |  | 173 444,52 |  | 1,93 | 334 747,92 |  |  | 17 658,62 |
| 48.3 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 0,314 |  |  |  |  | 5 922,16 |  |  | 1 859,56 |
| 48.4 | 12.1.02.15-0091 | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 220 |  |  | 27,632 |  | 1 923,45 |  | 1,49 | 2 865,94 |  |  | 79 191,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,82 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 1 034,90 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 649,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 252,23 |  |  | 101 767,68 |
| 49 | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 |  | 0,1396 |  |  | 0,1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,513272 |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,61 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 46,8 |  | 1,15 | 7,513272 |  |  |  |  | 347,20 |  |  | 2 608,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,088297 |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 3,58 |  | 1,15 | 0,5747332 |  | 95,25 |  | 1,07 | 101,92 |  |  | 58,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,088297 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 51,76 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 1,15 | 0,088297 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 31,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,10 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,024 |  |  | 0,0033504 |  | 62 186,75 |  | 1,21 | 75 245,97 |  |  | 252,10 |
|  | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0022336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,44 |  |  | 0,061424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 230 |  |  | 32,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 002,05 |
| 49.1 | 01.2.01.02-0051 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 0,0022336 |  | 27 833,02 |  | 1,9 | 52 882,74 |  |  | 118,12 |
| 49.2 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  |  | т |  | 0,44 |  |  | 0,061424 |  | 173 444,52 |  | 1,93 | 334 747,92 |  |  | 20 561,56 |
| 49.3 | 12.1.02.15-0091 | Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна |  |  | м2 |  | 230 |  |  | 32,108 |  | 1 923,45 |  | 1,49 | 2 865,94 |  |  | 92 019,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,61 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,57 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 652,08 |  |  | 120 426,23 |
| 50 | ГЭСН 08-01-003-09 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 100 м2 |  | 0,3073 |  |  | 0,3073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,2616201 |  |  |  |  |  |  |  | 438,03 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 3,57 |  | 1,15 | 1,2616201 |  |  |  |  | 347,20 |  |  | 438,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0070679 |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0070679 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 4,14 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 | 0,0070679 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 2,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,69 |
|  | 01.3.01.01-1014 | Бензин-растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170 |  |  | т |  | 0,0069 |  |  | 0,0021204 |  | 110 723,93 |  | 1,17 | 129 547,00 |  |  | 274,69 |
|  | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 6,33038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,34 |
| 50.1 | 14.5.04.01-0001 | Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная |  |  | кг |  | 20,6 |  |  | 6,33038 |  | 129,48 |  | 1,85 | 239,54 |  |  | 1 516,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,51 |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 484,56 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 303,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 841,30 |  |  | 3 024,23 |
| 51 | ГЭСН 13-08-001-03 | Уплотнение колец стеновых гермитовым шнуром - пороизол |  |  | шт |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,408 |  |  |  |  |  |  |  | 4 304,69 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  | чел.-ч |  | 2,48 |  | 1,15 | 11,408 |  |  |  |  | 377,34 |  |  | 4 304,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,598 |  |  |  |  |  |  |  | 197,92 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,046 |  |  |  |  | 1 806,66 |  |  | 83,11 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,15 | 0,046 |  |  |  |  | 403,54 |  |  | 18,56 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,368 |  | 2,31 |  | 1,13 | 2,61 |  |  | 0,96 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  | 1,15 | 0,368 |  |  |  |  | 311,83 |  |  | 114,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 1,15 | 0,184 |  |  |  |  | 586,20 |  |  | 107,86 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 1,15 | 0,184 |  |  |  |  | 351,13 |  |  | 64,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 132,41 |
|  | 01.1.01.09-0030 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм |  |  | т |  | 0,00067 |  |  | 0,00268 |  | 195 183,25 |  | 1,29 | 251 786,39 |  |  | 674,79 |
|  | 01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I |  |  | т |  | 0,00017 |  |  | 0,00068 |  | 269 340,29 |  | 1,35 | 363 609,39 |  |  | 247,25 |
|  | 01.7.07.13-0011 | Порошок кислотоупорный |  |  | т |  | 0,00459 |  |  | 0,01836 |  | 10 167,55 |  | 1,68 | 17 081,48 |  |  | 313,62 |
|  | 01.7.07.17-0001 | Аэросил, марка А-175 |  |  | т |  | 0,00009 |  |  | 0,00036 |  | 588 570,48 |  | 1,68 | 988 798,41 |  |  | 355,97 |
|  | 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический |  |  | т |  | 0,00017 |  |  | 0,00068 |  | 523 964,79 |  | 1,19 | 623 518,10 |  |  | 423,99 |
|  | 14.2.04.03-0015 | Смола эпоксидная ЭД-20 |  |  | т |  | 0,00176 |  |  | 0,00704 |  | 484 969,00 |  | 0,62 | 300 680,78 |  |  | 2 116,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 826,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 502,61 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 4 232,45 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 2 296,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,93 |  |  | 15 355,73 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Наружная сеть маслопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 514,92 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 520,34 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 264,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 255,13 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 736,86 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 737,92 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 775,47 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 185,90 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 803,41 |
|  |  | Итого по разделу 3. Наружная сеть маслопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160 504,23 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 513 228,80 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048 439,70 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 373,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 709 867,37 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 715,45 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 308 700,93 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 782,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 089,38 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927 434,62 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 354,48 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 252,64 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 199,63 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,39 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,77 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 980,16 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,14 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,87 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 521 481,44 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 052 639,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 285,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710 108,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 784,22 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 309 678,93 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 782,02 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856 069,54 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 116,76 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 725,35 |

| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |