## ПС
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ "ЯЛТИНСКАЯ", расположенного по адресу: Калининградская область,
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  | в ценах 2 кв. 2018
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. ПС 110 кВ
2 | 01-01 | Вертикальная планировка | 482.397 | 0 | 0 | 0 | 482.397 |  | 0 | 1.5355 | 740.7206
3 | 01-02 | Устройство 2-х маслоприёмников | 1306.73 | 134.33 | 0 | 0 | 1441.06 |  | 183.82 | 1.5355 | 2212.7476
4 | 01-03 | Ограждение | 2867.965 | 943.523 | 0 | 0 | 3811.488 |  | 233.233 | 1.5355 | 5852.5398
5 | 01-04 | Контур заземления | 1078.995 | 335.167 | 0 | 0 | 1414.162 |  | 142.63 | 1.5355 | 2171.4458
6 | 01-05 | Устройство дорожного покрытия | 15231.941 | 48.312 | 0 | 0 | 15280.253 | 119353.307 | 6844.78 | 1.5355 | 23462.8285
7 | 01-06 | Искусственные сооружения | 1337.51 | 0 | 0 | 0 | 1337.51 | 104073.054 | 278.63 | 1.5355 | 2053.7466
8 | 01-07 | Фундаменты и металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ | 3393.006 | 2801.656 | 0 | 0 | 6194.662 |  | 154.085 | 1.5355 | 9511.9035
9 | 01-08 | Маслосборник | 4826.689 | 2.571 | 0 | 0 | 4829.26 | 25667.682 | 604.787 | 1.5355 | 7415.3287
10 | 01-09 | Здание ЗРУ-15 | 1496.642 | 947.094 | 32700 | 0 | 35143.736 | #REF! | 85.026 | 1.5355 | 53963.2066
11 | 01-10 | Прокладка труб по территории подстанции | 1211.382 | 78.523 | 0 | 0 | 1289.905 | #REF! | 166.214 | 1.5355 | 1980.6491
12 | 01-11 | Устройство фундаментов и маслоприёмников под установки ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 | 1691.959 | 207.653 |  | 0 | 1899.612 |  | 126.298 | 1.5355 | 2916.8542
13 | 01-12 | Релейная защита и автоматика |  | 728.354 | 17108.907 | 0 | 17837.261 |  | 124.984 | 1.5355 | 27389.1143
14 | 01-13 | АИСКУЭ и КЭ |  | 492.654 | 4613.191 | 0 | 5105.845 |  | 139.39 | 1.5355 | 7840.025
15 | 01-14 | Электротехническте решения |  | 7799.826 | 119508.432 | 0 | 127308.258 |  | 3494.64 | 1.5355 | 195481.8302
16 | 01-15 | АСУ-ТП |  | 912.673 | 7328.171 | 0 | 8240.844 |  | 798.605 | 1.5355 | 12653.816
17 | 01-16 | Автоматическая установка охранной сигнализации |  | 168.473 | 13.509 | 0 | 181.982 |  | 81.863 | 1.5355 | 279.4334
18 | 01-17 | Системы охранного телевидения | 33.471 | 835.436 | 968.738 | 0 | 1837.645 |  | 581.811 | 1.5355 | 2821.7039
19 | 01-18 | Электроосвещение | 528.775 | 1612.386 | 245.184 | 0 | 2386.345 |  | 1704.457 | 1.5355 | 3664.2327
20 | 01-19 | Внешняя и внутриобъектная связь | 5.202 | 101.851 | 522.744 | 0 | 629.797 |  | 455.69 | 1.5355 | 967.0533
21 | 01-20 | Пожарная безопасность |  | 2251.691 |  | 0 | 2251.691 |  | 1005.201 | 1.5355 | 3457.4715
22 |  | Итого по Главе 1: | 35492.664 | 20402.173 | 183008.876 | 0 | 238903.713 | #REF! | 17206.144 |  | 366836.6513
23 | Глава 2. Пусконаладочные работы ПС 110 кВ |  | 70985.328
24 | 02-01 | Электроснабжение. |  |  |  | 0 | 0
25 | 02-02 | РЗА |  |  |  | 0 | 0
26 | 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 0 | 0
27 | 02-04 | Телемеханика и связь |  |  |  | 0 | 0
28 | 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 0 | 0
29 | 02-06 | СОТ |  |  |  | 0 | 0
30 | 02-07 | СС1 |  |  |  | 0 | 0
31 | 02-08 | Автоматическая охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0
32 | 02-09 | Пожарная сигнализация. |  |  |  | 0 | 0
33 |  | Итого по Главе 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Глава 3. ВЛ 110 кВ
35 | 03-01 | Строительство ВЛ 110 кВ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
36 |  | Итого по Главе 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Глава 4. Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251
38 | 04-01 | Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Итого по Главе 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Глава 5. Проектно-изыскательские работы
41 |  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
42 |  | Итого по главе 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Глава 2. Пусконаладочные работы ПС
44 | 02-01 | Электроснабжение |  |  |  | 3533.243 | 3533.243 |  | 872.235
45 | 02-02 | РЗА |  |  |  | 1606.548 | 1606.548 |  | 793.065
46 | 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 1900.917 | 1900.917 |  | 938.808
47 | 02-04 | АСУ ТП |  |  |  | 3224.17 | 3224.17 |  | 1592.325
48 | 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 53.699 | 53.699 |  | 26.52
49 | 02-06 | СОТ |  |  |  | 42.234 | 42.234 |  | 20.859
50 | 02-07 | СС1 |  |  |  | 304.421 | 304.421 |  | 50.115
51 | 02-08 | Охранная сигнализация пнр |  |  |  | 621.461 | 621.461 |  | 102.307
52 | 02-09 | Пожарная сигнализация пнр |  |  |  | 655.714 | 655.714 |  | 107.946
53 |  | Итого по главе 2: |  |  |  | 11942.407 | 11942.407 | 0 | 4504.18
54 |  | Глава 3. Проектно-изыскательские работы
55 |  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
56 |  | Итого по главе 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 35492.664 | 20402.173 | 183008.876 | 11942.407 | 250846.12 | #REF! | 21710.324
58 | Глава 4. Прочие работы и затраты
59 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-4) | 59.6277 | 34.2757 | 307.4549 | 20.0632 | 421.4215
60 |  | Итого по главам : 1-4 | 35552.2917 | 20436.4487 | 183316.3309 | 11962.4702 | 251267.5415 | #REF! | 21710.324
61 |  | Глава 5. Содержание службы заказчика-застройщика
62 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% (по итогам глав 1-5) | 760.819 | 437.34 | 3922.9695 | 255.9969 | 5377.1254 | #REF!
63 |  | Итого по главам : 1-5 | 36313.1107 | 20873.7887 | 187239.3004 | 12218.4671 | 256644.6669 | #REF! | 21710.324
64 |  | Глава 6.
65 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 1416.2113 | 814.0778 | 7302.3327 | 476.5202 | 10009.142
66 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 285.2337 | 163.9603 | 0 | 0 | 449.1939 | #REF!
67 |  | Итого по главе 6 | 1701.445 | 978.038 | 7302.3327 | 476.5202 | 10458.336 | #REF! | 0
68 |  | ИТОГО по главам 1-6 | 38014.5557 | 21851.8267 | 194541.6331 | 12694.9873 | 267103.0028 | #REF! | 21710.324
69 | Глава 7. Непредвиденные затраты
70 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2,0% | 760.2911 | 437.0365 | 3890.8327 | 253.8997 | 5342.0601 | #REF! | 0
71 |  | ВСЕГО по главам (1-7) | 38774.8468 | 22288.8632 | 198432.4658 | 12948.8871 | 272445.0629 | #REF! | 21710.324
72 |  | НДС 18 % | 6979.4724 | 4011.9954 | 35717.8438 | 2330.7997 | 49040.1113 | #REF! | 3907.8583
73 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 45754.3193 | 26300.8586 | 234150.3096 | 15279.6867 | 321485.1742 | #REF! | 25618.1823

## КЛ 10 кВ ПС Ялтинская РП 10
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: | 1697185 |  | руб. | Смета на сумму: | 1697185 |  |  | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г.
Объект: |  | Кабельные линии 10кВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03
(Локальный сметный расчет)
Прокладка КЛ-10 кВ, от ПС "Ялтинская" до РП-10 "Ресурсы Севера"
текущая цена
Сметная стоимость: | [8 empty] | 1 697.185 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | [8 empty] | 0.294 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | [8 empty] | 58.966 | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".
в ценах 2 кв. 2018
№ поз. | Код норматива, | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего
| Наименование, |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
| Единица измерения |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ
1 | ТЕР 01-01-003-14 | 0.315 | 3428.16 | 112.36 | 3315.8 | 1079.87 | 35.39 | 1044.48 | 18.31 | 11.08 | 12221 | 648 | 11573
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта |  |  |  | 444.86 |  |  | 140.13 | 1 | 18.34 |  |  | 2570
Объем: 500*1*0.7*0.9
2 | ТЕР 01-02-057-02 | 0.35 | 1530.14 | 1530.14 |  | 535.55 | 535.55 |  | 18.31 | 1 | 9806 | 9806
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | [7 empty] | 1 | 1
Объем: 500*1*0.7*0.1
Поправки: ОЗП: *1.2
3 | ТЕР 01-01-034-02 | 0.23 | 741.32 |  | 741.32 | 170.5 |  | 170.5 | 1 | 10.21 | 1741 |  | 1741
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта |  |  |  | 101.19 |  |  | 23.27 | 1 | 18.34 |  |  | 427
Объем: 500*1*0.7-120
4 | ТЕРм 08-02-142-01 | 5 | 450.3 | 54.11 | 395.11 | 2251.5 | 270.55 | 1975.55 | 18.31 | 10.69 | 26172 | 4954 | 21119
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля |  |  | 1.08 |  |  | 5.4 |  | 18.37 | 1 |  | 99
5 | ТЕРм 08-02-142-02 | 5 | 28.83 | 20.32 | 8.1 | 144.15 | 101.6 | 40.5 | 18.31 | 10.7 | 2331 | 1860 | 433
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля |  |  | 0.41 |  |  | 2.05 |  | 18.17 | 1 |  | 37
6 | ТССЦ 408-0122 | 120 | 104.66 |  |  | 12559.2 |  |  |  |  | 62774
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
| Песок природный для строительных работ средний, м3 |  |  | 104.66 |  |  | 12559.2 |  | 523.12 |  |  | 62774
Объем: 600*1*0.2
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 16740.77 | 943.09 | 3231.03 |  |  | 115045 | 17268 | 34866
[7 empty] | 12566.65 | 163.4 |  |  |  | 62910 | 2997
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2395.65 | 372.15 | 2016.05 |  |  | 28503 | 6814 | 21552
[7 empty] | 7.45 |  |  |  |  | 136
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 353.54 |  |  |  |  | 5519
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 241.9 |  |  |  |  | 3543
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2991.09 |  |  |  |  | 37565
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14345.12 | 570.94 | 1214.98 |  |  | 86542 | 10454 | 13314
[7 empty] | 12559.2 | 163.4 |  |  |  | 62774 | 2997
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12559.2 |  |  |  |  | 62774
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2) |  |  |  |  | 617.29 |  |  |  |  | 9621
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2) |  |  |  |  | 340.39 |  |  |  |  | 4988
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15302.8 |  |  |  |  | 101151
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 18293.89 |  |  |  |  | 138716
Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
7 | ТЕРм 08-02-141-03 | 10 | 436.51 | 115.99 | 245.74 | 4365.1 | 1159.9 | 2457.4 | 18.31 | 7.97 | 46843 | 21238 | 19585
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг, 100 м кабеля |  |  | 74.78 | 14.18 |  | 747.8 | 141.8 | 8.05 | 18.34 |  | 6020 | 2601
8 | ТЕРм 10-06-048-05 | 1 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 18.31 | 4.28 | 4527 | 1348 | 3152
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| ПРИМ. Прокладка сигнальной ленты в траншее ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км кабеля |  |  | 1.47 | 37.91 |  | 1.47 | 37.91 | 18.32 | 18.32 |  | 27 | 695
9 | ТЕРм 08-02-165-08 | 4 | 1137.85 | 78.21 | 1055.27 | 4551.4 | 312.84 | 4221.08 | 18.31 | 7.33 | 36846 | 5728 | 30941
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
| Муфта концевая эпоксидная для 2-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 150 мм2, 1 шт. |  |  | 4.37 | 96.66 |  | 17.48 | 386.64 | 10.12 | 18.34 |  | 177 | 7091
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9728.05 | 1546.36 | 7414.94 |  |  | 88216 | 28314 | 53678
[7 empty] | 766.75 | 566.35 |  |  |  | 6224 | 10387
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9728.05 | 1546.36 | 7414.94 |  |  | 88216 | 28314 | 53678
[7 empty] | 766.75 | 566.35 |  |  |  | 6224 | 10387
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9; %=85 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2012.65 |  |  |  |  | 31430
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) |  |  |  |  | 1373.26 |  |  |  |  | 20125
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13113.96 |  |  |  |  | 139771
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 13113.96 |  |  |  |  | 139771
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ
10 | С Цена поставщик. | 1030 | 1168.98 |  |  | 1204049.4 |  |  |  |  | 1204049
| Кабель АПвПуг -10 3х150/35, м.п. |  |  | 1168.98 |  |  | 1204049.4 |  | 1 |  |  | 1204049
Объем: 500*2*1.03
11 | С Цена поставщик. | 4 | 13786 |  |  | 55144 |  |  |  |  | 55144
| Муфта POLT - 240/13x1- L12B, шт. |  |  | 13786 |  |  | 55144 |  | 1 |  |  | 55144
12 | С507-2610-021 | 10 | [8 empty] | 15843
| Лента сигнальная ЛСЭ 300, толщиной 300 мкм, 100 м | [7 empty] | 1584.3 |  |  | 15843
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1259193.4 |  |  |  |  | 1275036
[7 empty] | 1259193.4 |  |  |  |  | 1275036
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1204049.4 |  |  |  |  | 1219892
[7 empty] | 1204049.4 |  |  |  |  | 1219892
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1204049.4 |  |  |  |  | 1219892
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1204049.4 |  |  |  |  | 1219892
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55144 |  |  |  |  | 55144
[7 empty] | 55144 |  |  |  |  | 55144
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55144 |  |  |  |  | 55144
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1259193.4 |  |  |  |  | 1275036
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1285662.22 | 2489.45 | 10645.97 |  |  | 1478297 | 45582 | 88544
[7 empty] | 1272526.8 | 729.75 |  |  |  | 1344170 | 13384
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1216173.1 | 1918.51 | 9430.99 |  |  | 1336611 | 35128 | 75230
[7 empty] | 1204823.6 | 566.35 |  |  |  | 1226252 | 10387
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1204049.4 |  |  |  |  | 1219892
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5, 7, 9; %=85 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2366.19 |  |  |  |  | 36949
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5, 7-9) |  |  |  |  | 1615.16 |  |  |  |  | 23668
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1220154.45 |  |  |  |  | 1397228
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 69489.12 | 570.94 | 1214.98 |  |  | 141686 | 10454 | 13314
[7 empty] | 67703.2 | 163.4 |  |  |  | 117918 | 2997
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12559.2 |  |  |  |  | 62774
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2) |  |  |  |  | 617.29 |  |  |  |  | 9621
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2) |  |  |  |  | 340.39 |  |  |  |  | 4988
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70446.8 |  |  |  |  | 156295
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1290601.25 |  |  |  |  | 1553523
| Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% |  |  |  |  | 2168.21 |  |  |  |  | 2610
| Итого |  |  |  |  | 1292769.46 |  |  |  |  | 1556133
| Осуществление строительного контроля 2,14% |  |  |  |  | 27665.27 |  |  |  |  | 33301
| Итого |  |  |  |  | 1320434.73 |  |  |  |  | 1589434
| Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  |  | 51496.95 |  |  |  |  | 61988
| Итого |  |  |  |  | 1371931.68 |  |  |  |  | 1651422
| Зимнее удорожание 0,756% |  |  |  |  | 10371.8 |  |  |  |  | 12485
| Итого |  |  |  |  | 1382303.48 |  |  |  |  | 1663907
| Непредвиденные затраты - 2,0% |  |  |  |  | 27646.07 |  |  |  |  | 33278
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1409949.55 |  |  |  |  | 1697185
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## сводка затрат
Строительство ПС 110 кВ "ЯЛТИНСКАЯ", расположенного по адресу: Калининградская область
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта |  | Значение ( млн. руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, млн.руб.
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | ПНР | Прочие | Итого без НДС, млн.руб.
| Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 (ПС) |  |  | 61.0637 | 198.4325 | 0 | 12.9489 | 272.4451 | 326.9341 | 3.6508
| Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 (КЛ 10 кВ от ПС Ялтинская - РП 10 "Ресурсы Севера" ) |  | 0 | 1.5535 | 0 | 0 | 0.14366 | 1.6972 | 2.0366
| Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 (заходы) |  |  | 4.321 |  |  |  | 4.321 | 5.1852
| Всего в цена 2 кв.2018 |  | 0 | 66.9382 | 198.4325 | 0 | 13.0925 | 278.4632 | 334.1559
1 | Сметная стоимость в ценах 2кв. 2018 | ССР, утв. приказом №___ от _____.2018 | 0 | 66.9382 | 198.4325 | 0 | 13.0925 | 278.4632 | 334.1559
2 | Коэффициенты перевода в текущие цены в базу 2001г по письму Минрегиона | Письмо от 07.06.2018 г. № 24818-ХМ/09, от 19.07.2018 г. № 31500-ХМ/09 | 3.83 | 6.63 | 4.46 | 13.56 | 8.79
3 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 0 | 10.0963 | 44.4916 | 0 | 1.4895 | 56.0773 | 67.2928 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
4 | Коэффициенты перевода в текущие цены на декабрь 2017г по письму Минрегиона | Ктек 2017 | 3.99 | 6.55 | 4.44 | 13.38 | 8.74 |  |  |  | отчет2 | оценка | прогноз
5 | Сметная стоимость в ценах декабря 2017г | З2017= З2001* Ктек2017 | 5 | 66.1305 | 197.5426 | 0 | 13.0181 | 281.6912 | 332.3956 |  | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629
| факт 2020 | [5 empty] | 0.093602 | 0.093602
| 2021 |  | 6.25 |  |  |  | 0.093602 | 6.3436
| 2022 | [6 empty] | 0
| 2023 | [6 empty] | 0
| 2024 |  |  | 12.7113 | 68.02 |  | 7.5 | 88.2313
| Остаток на 01.01.2025 |  | 0 | 94.9819 | 253.6772 | 0 | 13.5127
6 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2024 | Кдеф2018/2017 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 |  |  |  | 9.096% | 9.114% | 7.816% | 5.263% | 4.421% | 1.06
|  | Кдеф2019/2018 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |  |  |  | Кдеф2014/2013 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049
|  | Кдеф2020/2019 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |  |  |  | Кдеф2015/2014 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143
|  | Кдеф2021/2020 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |  |  |  | Кдеф2016/2015 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081
|  | Кдеф2022/2021 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 |  |  |  | Кдеф2017/2016 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054
|  | Кдеф2023/2022 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 |  |  |  | Кдеф2018/2017 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
|  | Кдеф2024/2023 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 |  |  |  | Кдеф2019/2018 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
|  | Кдеф2025/2024 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163
|  | Кдеф2026/2025 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629
|  | Кдеф2027/2026 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | Кдеф2028/2027 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | Кдеф2029/2028 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
7 | Коэффициент перевода в текущие цены на период выполнения работ | Кдеф=Кдеф2018/2017*Кдеф2019/2018*Кдеф2020/2019*Кдеф2021/2020*Кдеф2022/2021*Кдеф2023/2022*(100+Кдеф2024/2023)/200) | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 |  |  |  | Кдеф2020/2019 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
8 | Сметная стоимость в ценах 2024 года | З2024= З2017* Кдеф. | 8.1425 | 107.6932 | 321.6972 | 0 | 21.1999 | 458.7327 | 548.8508 |  | Кдеф2021/2020 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
| Сметная стоимость в ценах года ввода объекта | З2028= Остаток сметной стоимости на 01.01 2025в ценах 2024* Кдеф.Ф2028=Ф2024*((100+Кдеф2028/2026)/200)*(Кдеф2026/2025/100)*(Кдеф2025/2024/100) | 0 | 125.5341 | 335.276 | 0 | 17.8592 | 478.6693 | 574.4031
9 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 6.25 | 138.2455 | 403.296 | 0 | 25.5464 | 573.3378 | 686.7554
| Ф2024=Ф2023*((100+Кдеф2024/2023)/200) | [13 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
| Ф2026=Ф2023*((100+Кдеф2026/2025)/200)*(Кдеф2025/2024/100)*(Кдеф2024/2023/100) | [9 empty] | 1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Минэкономразвития России 22 сентября 2023 г | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314

## договоры
Строительство ПС 110 кВ "Ялтинская", расположенного по адресу: Калининградская область, 1 этап
№ п/п | Показатель |  | Значение (руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, руб.
|  | ПИР | СМР | Оборуд. | ПНР | Прочие | Итого без НДС, млн.руб.
1 | договор № 06-2020/ЗЭК от 25.02.2020 ООО "БалтСтройСервис" | 6250000 |  |  |  |  | 6250000 | 7500000
2 | договор № 41-2024/ЗЭК от 15.05.2024 ООО "БалтСтройСервис" | 1346705.51 | 84792404.65 | 621027.47 |  |  | 86760137.63 | 104112165.156
3 | договор № 59-2024/ЗЭК от 10.09.2024 ООО "БалтСтройСервис" |  |  | 150247982 |  |  | 150247982 | 180297578.4
| Итого | 7596705.51 | 84792404.65 | 150869009.47 | 0 | 0 | 243258119.63 | 291909743.556