## ССРСС (3)
| "Согласовано" |  | "Утверждаю"
Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
_____________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Ялтинская
(наименование стройки)
Составлен в прогнозных ценах на 1 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовительные работы
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы. Демонтаж существующих зданий и сооружений. | 2644.784 | 0 | 0 | 0 | 2644.784
|  | Итого по Главе 1: | 2644.784 | 0 | 0 | 0 | 2644.784
Глава 2. Основные объекты строительства. ПС 110 кВ
2 | 02-01-01 | Вертикальная планировка площадки | 791.351 | 0 | 0 | 0 | 791.351
3 | 02-01-02 | Устройство свайного поля. | 14822.3085 | 0 | 0 | 0 | 14822.3085
|  | Итого по главе 2 | 15613.6595 | 0 | 0 | 0 | 15613.6595
|  | ИТОГО по главам 1-2 | 18258.4435 | 0 | 0 | 0 | 18258.4435
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
21
|  | Итого по главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1-7 | 18258.4435 | 0 | 0 | 0 | 18258.4435
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 712.0793 | 0 | 0 | 0 | 712.0793
|  | Итого по главе 8 | 712.0793 | 0 | 0 | 0 | 712.0793
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 18970.5228 | 0 | 0 | 0 | 18970.5228
Глава 9. Прочие работы и затраты
23 | 09-01-01 | Электрооборудование. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
24 | 09-01-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
25 | 09-01-03 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ). Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
26 | 09-01-04 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). Автоматизация систем водоснабжения, аварийных маслопроводов.Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
27 | 09-01-05 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
28 | 09-01-06 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  | 0
5 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 143.4172 | 0 | 0 | 0 | 143.4172
6 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-8) | 31.8705 | 0 | 0 | 0 | 31.8705
|  | Итого по главе 9 | 175.2876 | 0 | 0 | 0 | 175.2876
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 19145.8104 | 0 | 0 | 0 | 19145.8104
Глава 10. Строительный контроль
7 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 409.7203 | 0 | 0 | 0 | 409.7203
|  | Итого по главе 10 | 409.7203 | 0 | 0 | 0 | 409.7203
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 19555.5308 | 0 | 0 | 0 | 19555.5308
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
32 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство ПС 110 кВ Ялтинская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 19555.5308 | 0 | 0 | 0 | 19555.5308
8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 586.6659 | 0 | 0 | 0 | 586.6659
|  | Итого с непредвиденными затратами | 20142.1967 | 0 | 0 | 0 | 20142.1967
|  | НДС 20 % | 4028.4393 | 0 | 0 | 0 | 4028.4393
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 24170.636 | 0 | 0 | 0 | 24170.636
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.