| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». Смета на сумму:; 27 311 331,23; руб.; Смета на сумму:; 27 311 331,23; руб.. Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»; Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания». __________________________ /Давидович Н. А./; _______________________________ /Ретиков М.Т./. «______» ____________________ 2025 г.; «______» ____________________ 2025 г...... |
| --- |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.241105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 05.03.2024 № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Калининградская область, IV квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация устройств релейных защит и автоматики (РЗА) ПС 110 кВ Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  |  | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  | IV квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 27 311,33 | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,18 |  |  |  | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 50,38 |  |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5 968,662255 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| монтажных работ |  |  |  | 7 360,64 | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 114,35742 |  |  |  | чел.-ч. |  |
| оборудования |  |  |  | 19 950,69 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм. |  | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов |  | на ед. изм. в баз. уровне цен | индекс |  | на ед. изм. в текущем уровне цен | Коэф-ты | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм 08-03-571-02 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  | м |  | 7,8 |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 216,918 |  |  |  |  |  |  | 84 793,25 |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 20,6 |  | 1,35 | 216,918 |  |  |  |  | 390,90 |  | 84 793,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 977,89 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 30,0105 |  |  |  |  |  |  | 13 255,87 |  |  |
|  | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т |  |  | маш.-ч |  | 1,01 |  | 1,35 | 10,6353 |  | 1 689,57 | 1,31 |  | 2 213,34 |  | 23 539,53 |  |  |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,01 |  | 1,35 | 10,6353 |  |  |  |  | 436,22 |  | 4 639,33 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,92 |  | 1,35 | 9,6876 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 16 055,55 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,92 |  | 1,35 | 9,6876 |  |  |  |  | 509,87 |  | 4 939,42 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,92 |  | 1,35 | 9,6876 |  |  |  |  | 734,68 |  | 7 117,29 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,92 |  | 1,35 | 9,6876 |  |  |  |  | 379,57 |  | 3 677,12 |  |  |
|  | 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки |  |  | маш.-ч |  | 0,33 |  | 1,35 | 3,4749 |  |  |  |  | 119,54 |  | 415,39 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,33 |  | 1,35 | 24,5349 |  |  |  |  | 34,65 |  | 850,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 412,22 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,1344 |  |  | 1,04832 |  |  |  |  | 7,49 |  | 7,85 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,2 |  |  | 1,56 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 242,78 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 1,25 |  |  | 9,75 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 2 097,81 |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  | 0,081 |  |  | 0,6318 |  | 105 278,81 | 1,35 |  | 142 126,39 |  | 89 795,45 |  |  |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  | 0,0004 |  |  | 0,00312 |  | 70 310,45 | 0,99 |  | 69 607,35 |  | 217,17 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 8,17 |  |  | 63,726 |  | 79,88 | 1,6 |  | 127,81 |  | 8 144,82 |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 0,78 |  | 944,69 | 1,23 |  | 1 161,97 |  | 906,34 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 439,23 |  |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 256,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 049,12 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 95 107,65 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 50 005,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 488,22 |  | 393 808,13 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 695,43 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 793,25 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 977,89 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 255,87 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 668,42 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 049,12 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 107,65 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 005,05 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 808,13 |  |  |
| Раздел 2. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНм 08-03-571-02 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  | м |  | 9,7 |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,8*4+0,6+1,1+0,8*2+1,2*2+0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 272,538 |  |  |  |  |  |  | 106 535,10 |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 20,8123711 |  | 1,35 | 272,538 |  |  |  |  | 390,90 |  | 106 535,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 279,92 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 37,7055 |  |  |  |  |  |  | 16 654,80 |  |  |
|  | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т |  |  | маш.-ч |  | 1,0204124 |  | 1,35 | 13,3623 |  | 1 689,57 | 1,31 |  | 2 213,34 |  | 29 575,31 |  |  |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,0204124 |  | 1,35 | 13,3623 |  |  |  |  | 436,22 |  | 5 828,90 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,9294845 |  | 1,35 | 12,1716 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 20 172,36 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,9294845 |  | 1,35 | 12,1716 |  |  |  |  | 509,87 |  | 6 205,93 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,9294845 |  | 1,35 | 12,1716 |  |  |  |  | 734,68 |  | 8 942,23 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,9294845 |  | 1,35 | 12,1716 |  |  |  |  | 379,57 |  | 4 619,97 |  |  |
|  | 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки |  |  | маш.-ч |  | 0,3334021 |  | 1,35 | 4,3659 |  |  |  |  | 119,54 |  | 521,90 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,3540206 |  | 1,35 | 30,8259 |  |  |  |  | 34,65 |  | 1 068,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 415,37 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,1357856 |  |  | 1,31712 |  |  |  |  | 7,49 |  | 9,87 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,2020619 |  |  | 1,96 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 305,03 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 1,2628866 |  |  | 12,25 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 2 635,71 |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  | 0,0818351 |  |  | 0,7938 |  | 105 278,81 | 1,35 |  | 142 126,39 |  | 112 819,93 |  |  |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т |  | 0,0004041 |  |  | 0,00392 |  | 70 310,45 | 0,99 |  | 69 607,35 |  | 272,86 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 8,2542268 |  |  | 80,066 |  | 79,88 | 1,6 |  | 127,81 |  | 10 233,24 |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  | 0,1010309 |  |  | 0,98 |  | 944,69 | 1,23 |  | 1 161,97 |  | 1 138,73 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 885,19 |  |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 578,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 189,90 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 119 494,20 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 62 826,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 008,72 |  | 494 784,54 |  |  |
| 3 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф ступенчатых защит линий и автоматики управления выключателем 110-220 кВ Ш2600 06.560 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 133 000,00 |  | 2 266 000,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1100000 + 33000(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 000,00 |  | 2 266 000,00 |  |  |
| 4 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф высокочастотной защиты с функцией КСЗ линий 110-220 кВ с одним выключателем на присоединение (без ВЧ-поста) Ш2600 07.561 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 133 000,00 |  | 2 266 000,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1100000 + 33000(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133 000,00 |  | 2 266 000,00 |  |  |
| 5 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф делительной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем ВхШхГ 2000х1200х600 Ш2600 06.569 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 225 700,00 |  | 1 225 700,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1190000 + 35700(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 700,00 |  | 1 225 700,00 |  |  |
| 6 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф защиты шин 35-750 кВ и УРОВ до 14 присоединений Ш2600 10.541 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 255 700,00 |  | 2 255 700,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 2190000 + 65700(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 255 700,00 |  | 2 255 700,00 |  |  |
| 7 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф центральной сигнализации Ш2600 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 118 580,00 |  | 1 118 580,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1086000 + 32580(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 118 580,00 |  | 1 118 580,00 |  |  |
| 8 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф с двумя комплектами ПА 6-35 кВ с функциями АОСН и АОСЧ Ш2400 20.541 20.541 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 163 000,00 |  | 2 163 000,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 2100000 + 63000(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163 000,00 |  | 2 163 000,00 |  |  |
| 9 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф управления с мнемосхемой Ш2200 15.011 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 440 764,00 |  | 2 881 528,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1398800 + 41964(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440 764,00 |  | 2 881 528,00 |  |  |
| 10 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Шкаф централизованной защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ до 22 присоединений с выдачей управляющих воздействий Ш2500 06.537 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 231 880,00 |  | 1 231 880,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 1196000 + 35880(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 880,00 |  | 1 231 880,00 |  |  |
| 11 | ГЭСНм 10-05-001-03 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Проверка монтажа системы перед настройкой |  |  | система |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 959,31 |  |  |  |  |  |  | 391 292,96 |  |  |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  | чел.-ч |  | 64,6 |  | 1,35 | 959,31 |  |  |  |  | 407,89 |  | 391 292,96 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 292,96 |  |  |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 796,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 292,96 |  |  |
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 371 728,31 |  |  |
|  | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % |  | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 207 385,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 745,77 |  | 976 203,47 |  |  |
| 12 | ГЭСНм 08-02-200-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | шт |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,7615 |  |  |  |  |  |  | 3 139,42 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  | 1,35 | 8,7615 |  |  |  |  | 358,32 |  | 3 139,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,26 |  |  |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  | кг |  | 0,04 |  |  | 0,44 |  | 160,27 | 1,34 |  | 214,76 |  | 94,49 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,064 |  |  | 0,704 |  |  |  |  | 7,49 |  | 5,27 |  |  |
|  | 01.7.06.12-0005 | Ленты термоспекаемые изоляционные, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм |  |  | 100 м |  | 0,003 |  |  | 0,033 |  | 1 015,52 | 1,55 |  | 1 574,06 |  | 51,94 |  |  |
|  | 01.7.06.12-0007 | Ленты полиэтиленовые термоспекаемые, цвет черный, ширина 40 мм, толщина 0,1 мм |  |  | 100 м |  | 0,004 |  |  | 0,044 |  | 272,16 | 1,55 |  | 421,85 |  | 18,56 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,68 |  |  |
| 12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 46,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 139,42 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 3 045,24 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1 601,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,50 |  | 8 002,53 |  |  |
| 13 | ГЭСНм 10-06-068-15 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (Наладка, параметрирование, испытание устройств РЗА, ПА (микропроцессорных терминалов) в помещении ОПУ) |  |  | шт |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 475,2 |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 16 |  | 1,35 | 237,6 |  |  |  |  | 609,01 |  | 144 700,78 |  |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 16 |  | 1,35 | 237,6 |  |  |  |  | 555,19 |  | 131 913,14 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 097,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 248 952,53 |  |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 127 242,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 718,80 |  | 656 906,83 |  |  |
| 14 | ГЭСНм 10-06-068-15 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (Наладка, испытание шкафов РЗА, ПА (общешкафные элементы, вторичные цепи, цепи сигнализации) в помещении ОПУ) |  |  | шт |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 475,2 |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 16 |  | 1,35 | 237,6 |  |  |  |  | 609,01 |  | 144 700,78 |  |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 16 |  | 1,35 | 237,6 |  |  |  |  | 555,19 |  | 131 913,14 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 097,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 613,92 |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 248 952,53 |  |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 127 242,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 718,80 |  | 656 906,83 |  |  |
| 15 | ГЭСНм 08-03-526-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,326 |  |  |  |  |  |  | 9 505,35 |  |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч |  | 1,34 |  | 1,35 | 25,326 |  |  |  |  | 375,32 |  | 9 505,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,73 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,108 |  | 1,35 | 2,0412 |  |  |  |  | 34,65 |  | 70,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 141,91 |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  | 0,006 |  |  | 0,084 |  | 150,04 | 2,66 |  | 399,11 |  | 33,53 |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  | 0,001 |  |  | 0,014 |  | 187,38 | 1,05 |  | 196,75 |  | 2,75 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,0208 |  |  | 0,2912 |  |  |  |  | 7,49 |  | 2,18 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 1 |  |  | 14 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 86,24 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,07 |  |  | 0,98 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 152,52 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0,049 |  |  | 0,686 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 147,60 |  |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт |  | 0,014 |  |  | 0,196 |  | 41,71 | 1,34 |  | 55,89 |  | 10,95 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  | 0,001 |  |  | 0,014 |  | 395,65 | 1,61 |  | 637,00 |  | 8,92 |  |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т |  | 0,001 |  |  | 0,014 |  | 105 278,81 | 1,35 |  | 142 126,39 |  | 1 989,77 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,036 |  |  | 0,504 |  | 79,88 | 1,6 |  | 127,81 |  | 64,42 |  |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг |  | 0,006 |  |  | 0,084 |  | 157,44 | 1,23 |  | 193,65 |  | 16,27 |  |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 1,4 |  | 944,69 | 1,23 |  | 1 161,97 |  | 1 626,76 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 717,99 |  |  |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 140,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 505,35 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 9 220,19 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 4 847,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,77 |  | 27 926,73 |  |  |
| 16 | ГЭСНм 08-01-080-02 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | шт |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,343 |  |  |  |  |  |  | 3 166,75 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  | 1,35 | 8,343 |  |  |  |  | 379,57 |  | 3 166,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,27 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,134 |  |  |  |  |  |  | 504,32 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,35 | 0,567 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 939,71 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,35 | 0,567 |  |  |  |  | 509,87 |  | 289,10 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,07 |  | 1,35 | 0,567 |  |  |  |  | 734,68 |  | 416,56 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  | 1,35 | 0,567 |  |  |  |  | 379,57 |  | 215,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,64 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 51,64 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 078,98 |  |  |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 46,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 671,07 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 3 560,94 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1 872,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 759,85 |  | 10 559,08 |  |  |
| 17 | ГЭСНм 08-01-081-05 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 100 шт |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,88594 |  |  |  |  |  |  | 4 511,55 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 40,02 |  | 1,35 | 11,88594 |  |  |  |  | 379,57 |  | 4 511,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,03267 |  |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,11 |  | 1,35 | 0,03267 |  |  |  |  | 734,68 |  | 24,00 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 1,35 | 0,03267 |  |  |  |  | 379,57 |  | 12,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,06 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 5,98 |  |  | 1,3156 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 283,06 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 831,01 |  |  |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 66,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 523,95 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 4 388,23 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 2 307,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 696,77 |  | 11 593,29 |  |  |
| 18 | ГЭСНм 10-04-030-04 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  | шт |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 14,85 |  |  |  |  |  |  | 4 795,36 |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч |  | 1 |  | 1,35 | 14,85 |  |  |  |  | 322,92 |  | 4 795,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229,28 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м |  | 4,21 |  |  | 46,31 |  | 2,27 | 1,55 |  | 3,52 |  | 163,01 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  | кг |  | 0,04 |  |  | 0,44 |  | 373,74 | 1,61 |  | 601,72 |  | 264,76 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | кг |  | 0,05 |  |  | 0,55 |  | 899,56 | 1,62 |  | 1 457,29 |  | 801,51 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 024,64 |  |  |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 71,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 795,36 |  |  |
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 4 555,59 |  |  |
|  | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | % |  | 53 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 2 541,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199,35 |  | 13 192,81 |  |  |
| 19 | ГЭСНм 11-06-001-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Терминал РЗА |  |  | шт |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 146,0025 |  |  |  |  |  |  | 51 076,05 |  |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  | 5,15 |  | 1,35 | 146,0025 |  |  |  |  | 349,83 |  | 51 076,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 083,87 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,9845 |  |  |  |  |  |  | 901,01 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  | 1,35 | 1,134 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 1 879,41 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  | 1,35 | 1,134 |  |  |  |  | 509,87 |  | 578,19 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  | 1,35 | 0,8505 |  |  |  |  | 734,68 |  | 624,85 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  | 1,35 | 0,8505 |  |  |  |  | 379,57 |  | 322,82 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,35 | 5,67 |  |  |  |  | 34,65 |  | 196,47 |  |  |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  | маш.-ч |  | 0,46 |  | 1,35 | 13,041 |  | 23,89 | 1,23 |  | 29,38 |  | 383,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 216,04 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,12 |  |  | 2,52 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 392,19 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  |  | кг |  | 0,2378 |  |  | 4,9938 |  | 154,50 | 1,23 |  | 190,04 |  | 949,02 |  |  |
|  | 08.3.06.01-0024 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм |  |  | т |  | 0,007 |  |  | 0,147 |  | 69 176,50 | 0,93 |  | 64 334,15 |  | 9 457,12 |  |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00021 |  | 51 280,15 | 1,69 |  | 86 663,45 |  | 18,20 |  |  |
|  | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  | т |  | 0,00002 |  |  | 0,00042 |  | 146 734,48 | 1,77 |  | 259 720,03 |  | 109,08 |  |  |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00021 |  | 98 526,45 | 1,5 |  | 147 789,68 |  | 31,04 |  |  |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | кг |  | 0,01 |  |  | 0,21 |  | 60,60 | 1,5 |  | 90,90 |  | 19,09 |  |  |
|  | 25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм |  |  | шт |  | 10 |  |  | 210 |  | 16,07 | 0,96 |  | 15,43 |  | 3 240,30 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 276,97 |  |  |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 756,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 977,06 |  |  |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 46 779,35 |  |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 23 909,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 701,07 |  | 140 722,45 |  |  |
| 20 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Терминал РЗА отходящей линии ТОР 200 Л 22 4132-16 Р И2 |  |  | шт. |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 3 893 400,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 210000 + 6300(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 3 893 400,00 |  |  |
| 21 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Терминал РЗА вводного выключателя ТОР 200 В 22 4132-16 Р И2 |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 432 600,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 210000 + 6300(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 432 600,00 |  |  |
| 22 | ТЦ_61.1.04.08_21_2130127330_03.02.2025_02 | Терминал РЗА секционного выключателя ТОР 200 С 22 4132-16 Р И2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 216 300,00 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 210000 + 6300(3%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 300,00 |  | 216 300,00 |  |  |
| 23 | ГЭСНм 10-06-068-16 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (Терминал РЗА) |  |  | сетевой элемент |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  | 330 050,71 |  |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 10 |  | 1,35 | 283,5 |  |  |  |  | 609,01 |  | 172 654,34 |  |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 10 |  | 1,35 | 283,5 |  |  |  |  | 555,19 |  | 157 396,37 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 050,71 |  |  |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 889,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 050,71 |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 297 045,64 |  |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 151 823,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 324,25 |  | 783 809,32 |  |  |
| 24 | ГЭСНм 10-06-068-17 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  |  | объект |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 390,15 |  |  |  |  |  |  | 227 106,32 |  |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | чел.-ч |  | 144,5 |  | 1,35 | 195,075 |  |  |  |  | 609,01 |  | 118 802,63 |  |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | чел.-ч |  | 144,5 |  | 1,35 | 195,075 |  |  |  |  | 555,19 |  | 108 303,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 766,90 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 33,804 |  |  |  |  |  |  | 14 745,98 |  |  |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  | маш.-ч |  | 25,04 |  | 1,35 | 33,804 |  | 995,51 | 1,36 |  | 1 353,89 |  | 45 766,90 |  |  |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 25,04 |  | 1,35 | 33,804 |  |  |  |  | 436,22 |  | 14 745,98 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 619,20 |  |  |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 364,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 852,30 |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 217 667,07 |  |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 111 252,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 902,87 |  | 619 902,87 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 269,34 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684 407,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 581,69 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 818,51 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 461,73 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 717 225,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575 389,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 851,59 |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 950 688,00 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 351 198,75 |  |  |
| Раздел 3. Кабельное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСНм 08-02-409-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 28,2744 |  |  |  |  |  |  | 10 491,78 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 19,04 |  | 1,35 | 28,2744 |  |  |  |  | 371,07 |  | 10 491,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,83 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2673 |  |  |  |  |  |  | 118,87 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,09 |  | 1,35 | 0,13365 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 221,50 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  | 1,35 | 0,13365 |  |  |  |  | 509,87 |  | 68,14 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,09 |  | 1,35 | 0,13365 |  |  |  |  | 734,68 |  | 98,19 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  | 1,35 | 0,13365 |  |  |  |  | 379,57 |  | 50,73 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,16 |  | 1,35 | 3,2076 |  |  |  |  | 34,65 |  | 111,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,01 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,6192 |  |  | 0,68112 |  |  |  |  | 7,49 |  | 5,10 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,96 |  |  | 1,056 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 164,35 |  |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  | кг |  | 0,2 |  |  | 0,22 |  | 160,07 | 1,89 |  | 302,53 |  | 66,56 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 277,49 |  |  |
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 155,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 610,65 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 10 292,33 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 5 411,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 669,71 |  | 27 136,68 |  |  |
| 26 | ТЦ_24.3.01.02_39_3905073201_05.02.2025_02 | Армированная ПВХ-труба д.25 57025 ДКС |  |  | м |  | 113,3 |  |  | 113,3 |  |  |  |  | 131,75 |  | 14 927,28 |  |  |
|  |  | Формула ценообразования: 155/1,2 + 2,58(2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,75 |  | 14 927,28 |  |  |
| 27 | ГЭСНм 08-02-231-05 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 100 м |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,3041 |  |  |  |  |  |  | 395,99 |  |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  | чел.-ч |  | 6,44 |  | 1,35 | 1,3041 |  |  |  |  | 303,65 |  | 395,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,93 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,01215 |  |  |  |  |  |  | 4,61 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  | 1,35 | 0,01215 |  |  |  |  | 734,68 |  | 8,93 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  | 1,35 | 0,01215 |  |  |  |  | 379,57 |  | 4,61 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,53 |  |  |
| 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,60 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 388,58 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 204,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 721,93 |  | 1 008,29 |  |  |
| 28 | 20.2.12.03-0005 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм |  |  | м |  | 15 |  |  | 15 |  | 194,72 | 1,11 |  | 216,14 |  | 3 242,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,14 |  | 3 242,10 |  |  |
| 29 | ГЭСНм 08-02-148-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,74 |  |  |  |  |  |  | 6 211,71 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 9,92 |  | 1,35 | 16,74 |  |  |  |  | 371,07 |  | 6 211,71 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,77 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  | 300,18 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,35 | 0,3375 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 559,35 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,35 | 0,3375 |  |  |  |  | 509,87 |  | 172,08 |  |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  | 1,35 | 4,05 |  | 1,75 | 1,44 |  | 2,52 |  | 10,21 |  |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  | 1,35 | 4,05 |  | 8,84 | 1,32 |  | 11,67 |  | 47,26 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,35 | 0,3375 |  |  |  |  | 734,68 |  | 247,95 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,35 | 0,3375 |  |  |  |  | 379,57 |  | 128,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,01 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 0,096 |  |  | 0,12 |  | 37,71 | 1,55 |  | 58,45 |  | 7,01 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,5 |  |  | 0,625 |  | 931,11 | 1,62 |  | 1 508,40 |  | 942,75 |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | т |  | 0,00006 |  |  | 0,000075 |  | 82 698,14 | 1,33 |  | 109 988,53 |  | 8,25 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 334,67 |  |  |
| 29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 92,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 511,89 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 6 316,53 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 3 321,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 451,43 |  | 18 064,29 |  |  |
| 30 | ГЭСНм 08-02-405-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м |  | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 819,0072 |  |  |  |  |  |  | 303 909,00 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 30,64 |  | 1,35 | 819,0072 |  |  |  |  | 371,07 |  | 303 909,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 805,55 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,5536 |  |  |  |  |  |  | 3 803,95 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  | 1,35 | 4,2768 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 7 088,07 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  | 1,35 | 4,2768 |  |  |  |  | 509,87 |  | 2 180,61 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,16 |  | 1,35 | 4,2768 |  |  |  |  | 734,68 |  | 3 142,08 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  | 1,35 | 4,2768 |  |  |  |  | 379,57 |  | 1 623,34 |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 4,94 |  | 1,35 | 132,0462 |  |  |  |  | 34,65 |  | 4 575,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 274,67 |  |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  | кг |  | 0,55 |  |  | 10,89 |  | 206,43 | 1,53 |  | 315,84 |  | 3 439,50 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 2,5428 |  |  | 50,34744 |  |  |  |  | 7,49 |  | 377,10 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 3 |  |  | 59,4 |  | 155,63 |  |  | 155,63 |  | 9 244,42 |  |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  | т |  | 0,00058 |  |  | 0,011484 |  | 127 406,00 | 1,34 |  | 170 724,04 |  | 1 960,59 |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 1,98 |  | 79,88 | 1,6 |  | 127,81 |  | 253,06 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 793,17 |  |  |
| 30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 502,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 712,95 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 298 481,56 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 156 933,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 288,42 |  | 797 710,69 |  |  |
| 31 | ГЭСНм 11-04-020-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Разделка и включение экранированного кабеля |  |  | шт |  | 302 |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 839,862 |  |  |  |  |  |  | 311 647,59 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 1,35 | 839,862 |  |  |  |  | 371,07 |  | 311 647,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 786,88 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м |  | 0,42 |  |  | 126,84 |  | 2,27 | 1,55 |  | 3,52 |  | 446,48 |  |  |
|  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  |  | кг |  | 0,001 |  |  | 0,302 |  | 1 193,34 |  |  | 1 193,34 |  | 360,39 |  |  |
|  | 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  | кг |  | 0,015 |  |  | 4,53 |  | 89,75 | 1,76 |  | 157,96 |  | 715,56 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные, диаметр 1,7 мм |  |  | кг |  | 0,0001 |  |  | 0,0302 |  | 451,21 | 1,61 |  | 726,45 |  | 21,94 |  |  |
|  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00302 |  | 1 050 091,70 | 1,25 |  | 1 312 614,63 |  | 3 964,10 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  | кг |  | 0,0011 |  |  | 0,3322 |  | 1 562,87 | 1,62 |  | 2 531,85 |  | 841,08 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 |  |  | кг |  | 0,0024 |  |  | 0,7248 |  | 1 836,83 | 1,62 |  | 2 975,66 |  | 2 156,76 |  |  |
|  | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | 0,0015 |  |  | 0,453 |  | 8 329,08 | 1,23 |  | 10 244,77 |  | 4 640,88 |  |  |
|  | 14.4.03.11-0005 | Лак НЦ-62 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00302 |  | 155 497,88 | 1,23 |  | 191 262,39 |  | 577,61 |  |  |
|  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кольцевые изолированные |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 3,02 |  | 233,18 | 1,23 |  | 286,81 |  | 866,17 |  |  |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  | кг |  | 0,0068 |  |  | 2,0536 |  | 196,41 | 1,2 |  | 235,69 |  | 484,01 |  |  |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 3,02 |  | 235,73 |  |  | 235,73 |  | 711,90 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 434,47 |  |  |
| 31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 617,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 647,59 |  |  |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 280 482,83 |  |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 143 357,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,95 |  | 755 892,19 |  |  |
| 32 | ГЭСНм 10-06-033-32 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Замена нумерации: на кабельном ящике |  |  | шт |  | 620 |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 251,1 |  |  |  |  |  |  | 84 640,79 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  | 1,35 | 251,1 |  |  |  |  | 337,08 |  | 84 640,79 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 640,79 |  |  |
| 32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 253,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 640,79 |  |  |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 76 176,71 |  |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 38 934,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,20 |  | 201 006,20 |  |  |
| 33 | 21.1.08.03-0083 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1,5 |  |  | 1000 м |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 165 062,59 | 1,08 |  | 178 267,60 |  | 53 480,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 267,60 |  | 53 480,28 |  |  |
| 34 | 21.1.08.03-0079 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,5 |  |  | 1000 м |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  | 117 934,73 | 1,08 |  | 127 369,51 |  | 38 210,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 369,51 |  | 38 210,85 |  |  |
| 35 | 21.1.08.03-0077 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5 |  |  | 1000 м |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | 88 150,19 | 1,08 |  | 95 202,21 |  | 17 136,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 202,21 |  | 17 136,40 |  |  |
| 36 | 21.1.08.03-0072 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 |  |  | 1000 м |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  | 71 453,30 | 1,08 |  | 77 169,56 |  | 34 726,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 169,56 |  | 34 726,30 |  |  |
| 37 | 21.1.08.03-0080 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5 |  |  | 1000 м |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 174 667,10 | 1,08 |  | 188 640,47 |  | 113 184,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 640,47 |  | 113 184,28 |  |  |
| 38 | 21.1.08.03-0078 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5 |  |  | 1000 м |  | 0,275 |  |  | 0,275 |  | 128 994,60 | 1,08 |  | 139 314,17 |  | 38 311,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 314,17 |  | 38 311,40 |  |  |
| 39 | 20.1.02.18-1056 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6х200 мм |  |  | 100 шт |  | 5 |  |  | 5 |  | 108,83 | 1,43 |  | 155,63 |  | 778,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,63 |  | 778,15 |  |  |
| 40 | 25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 |  |  | 100 шт |  | 5 |  |  | 5 |  | 200,09 |  |  | 200,09 |  | 1 000,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,09 |  | 1 000,45 |  |  |
| 41 | ГЭСНм 08-02-158-05 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 |  |  | шт |  | 238 |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 96,39 |  |  |  |  |  |  | 35 767,44 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  | 1,35 | 96,39 |  |  |  |  | 371,07 |  | 35 767,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 763,51 |  |  |
|  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00238 |  | 81 827,20 | 2,66 |  | 217 660,35 |  | 518,03 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 0,83 |  |  | 197,54 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 1 216,85 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,05 |  |  | 11,9 |  | 931,11 | 1,62 |  | 1 508,40 |  | 17 949,96 |  |  |
|  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный |  |  | кг |  | 0,02 |  |  | 4,76 |  | 646,78 |  |  | 646,78 |  | 3 078,67 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 530,95 |  |  |
| 41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 529,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 767,44 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 34 694,42 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 18 241,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,57 |  | 111 996,65 |  |  |
| 42 | ГЭСНм 11-04-020-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. |  |  | шт |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 125,145 |  |  |  |  |  |  | 46 437,56 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 1,35 | 125,145 |  |  |  |  | 371,07 |  | 46 437,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 352,35 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м |  | 0,42 |  |  | 18,9 |  | 2,27 | 1,55 |  | 3,52 |  | 66,53 |  |  |
|  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  |  | кг |  | 0,001 |  |  | 0,045 |  | 1 193,34 |  |  | 1 193,34 |  | 53,70 |  |  |
|  | 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  | кг |  | 0,015 |  |  | 0,675 |  | 89,75 | 1,76 |  | 157,96 |  | 106,62 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные, диаметр 1,7 мм |  |  | кг |  | 0,0001 |  |  | 0,0045 |  | 451,21 | 1,61 |  | 726,45 |  | 3,27 |  |  |
|  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00045 |  | 1 050 091,70 | 1,25 |  | 1 312 614,63 |  | 590,68 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  | кг |  | 0,0011 |  |  | 0,0495 |  | 1 562,87 | 1,62 |  | 2 531,85 |  | 125,33 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 |  |  | кг |  | 0,0024 |  |  | 0,108 |  | 1 836,83 | 1,62 |  | 2 975,66 |  | 321,37 |  |  |
|  | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий |  |  | кг |  | 0,0015 |  |  | 0,0675 |  | 8 329,08 | 1,23 |  | 10 244,77 |  | 691,52 |  |  |
|  | 14.4.03.11-0005 | Лак НЦ-62 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00045 |  | 155 497,88 | 1,23 |  | 191 262,39 |  | 86,07 |  |  |
|  | 20.2.10.03-0006 | Наконечники кольцевые изолированные |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 0,45 |  | 233,18 | 1,23 |  | 286,81 |  | 129,06 |  |  |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  | кг |  | 0,0068 |  |  | 0,306 |  | 196,41 | 1,2 |  | 235,69 |  | 72,12 |  |  |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 0,45 |  | 235,73 |  |  | 235,73 |  | 106,08 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 789,91 |  |  |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 687,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 437,56 |  |  |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 41 793,80 |  |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 21 361,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,95 |  | 112 632,95 |  |  |
| 43 | ГЭСНм 08-03-574-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 100 шт |  | 2,38 |  |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 49,64085 |  |  |  |  |  |  | 19 404,61 |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 15,45 |  | 1,35 | 49,64085 |  |  |  |  | 390,90 |  | 19 404,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,86 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,06426 |  |  |  |  |  |  | 28,58 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,03213 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 53,25 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,03213 |  |  |  |  | 509,87 |  | 16,38 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,03213 |  |  |  |  | 734,68 |  | 23,61 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,03213 |  |  |  |  | 379,57 |  | 12,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 472,90 |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,238 |  | 150,04 | 2,66 |  | 399,11 |  | 94,99 |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  | 0,02 |  |  | 0,0476 |  | 187,38 | 1,05 |  | 196,75 |  | 9,37 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 16,67 |  |  | 39,6746 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 244,40 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 1 |  |  | 2,38 |  | 37,71 | 1,55 |  | 58,45 |  | 139,11 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  | 0,01 |  |  | 0,0238 |  | 395,65 | 1,61 |  | 637,00 |  | 15,16 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,08 |  |  | 0,1904 |  | 931,11 | 1,62 |  | 1 508,40 |  | 287,20 |  |  |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т |  | 0,0001 |  |  | 0,000238 |  | 308 849,70 | 1,23 |  | 379 885,13 |  | 90,41 |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  | 1,02 |  |  | 2,4276 |  | 655,90 |  |  | 655,90 |  | 1 592,26 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 982,95 |  |  |
| 43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 287,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 433,19 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 18 850,19 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 9 910,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 441,83 |  | 51 031,55 |  |  |
| 44 | ГЭСНм 08-03-574-02 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 138,71628 |  |  |  |  |  |  | 54 224,19 |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 29,87 |  | 1,35 | 138,71628 |  |  |  |  | 390,90 |  | 54 224,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,26 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,09288 |  |  |  |  |  |  | 41,31 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,04644 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 76,97 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,04644 |  |  |  |  | 509,87 |  | 23,68 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,04644 |  |  |  |  | 734,68 |  | 34,12 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  | 1,35 | 0,04644 |  |  |  |  | 379,57 |  | 17,63 |  |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | маш.-ч |  | 10,54 |  | 1,35 | 48,94776 |  |  |  |  | 18,37 |  | 899,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 602,88 |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  | 0,1 |  |  | 0,344 |  | 150,04 | 2,66 |  | 399,11 |  | 137,29 |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  | 0,05 |  |  | 0,172 |  | 187,38 | 1,05 |  | 196,75 |  | 33,84 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 33,33 |  |  | 114,6552 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 706,28 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 1 |  |  | 3,44 |  | 37,71 | 1,55 |  | 58,45 |  | 201,07 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 1,24 |  |  | 4,2656 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 917,79 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  | 0,02 |  |  | 0,0688 |  | 395,65 | 1,61 |  | 637,00 |  | 43,83 |  |  |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т |  | 0,0002 |  |  | 0,000688 |  | 308 849,70 | 1,23 |  | 379 885,13 |  | 261,36 |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  | 1,02 |  |  | 3,5088 |  | 655,90 |  |  | 655,90 |  | 2 301,42 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 878,64 |  |  |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 803,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 265,50 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 52 637,54 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 27 675,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 986,89 |  | 140 994,91 |  |  |
| 45 | ГЭСНм 08-03-574-03 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 |  |  | 100 шт |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 17,632485 |  |  |  |  |  |  | 6 892,54 |  |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 33,49 |  | 1,35 | 17,632485 |  |  |  |  | 390,90 |  | 6 892,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,73 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,02106 |  |  |  |  |  |  | 9,37 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,35 | 0,01053 |  |  |  |  | 1 657,33 |  | 17,45 |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,35 | 0,01053 |  |  |  |  | 509,87 |  | 5,37 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,35 | 0,01053 |  |  |  |  | 734,68 |  | 7,74 |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,35 | 0,01053 |  |  |  |  | 379,57 |  | 4,00 |  |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | маш.-ч |  | 12,36 |  | 1,35 | 6,50754 |  |  |  |  | 18,37 |  | 119,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,95 |  |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  | 0,15 |  |  | 0,0585 |  | 150,04 | 2,66 |  | 399,11 |  | 23,35 |  |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  | 0,06 |  |  | 0,0234 |  | 187,38 | 1,05 |  | 196,75 |  | 4,60 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 50 |  |  | 19,5 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 120,12 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 1,5 |  |  | 0,585 |  | 37,71 | 1,55 |  | 58,45 |  | 34,19 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 5,54 |  |  | 2,1606 |  | 174,93 | 1,23 |  | 215,16 |  | 464,87 |  |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  | 0,03 |  |  | 0,0117 |  | 395,65 | 1,61 |  | 637,00 |  | 7,45 |  |  |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т |  | 0,0003 |  |  | 0,000117 |  | 308 849,70 | 1,23 |  | 379 885,13 |  | 44,45 |  |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  | 1,02 |  |  | 0,3978 |  | 655,90 |  |  | 655,90 |  | 260,92 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 006,59 |  |  |
| 45.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 102,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 901,91 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 6 694,85 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 3 519,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 983,38 |  | 18 323,52 |  |  |
| 46 | ГЭСНм 08-02-158-05 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 |  |  | шт |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 13,365 |  |  |  |  |  |  | 4 959,35 |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  | 1,35 | 13,365 |  |  |  |  | 371,07 |  | 4 959,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 156,28 |  |  |
|  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  | т |  | 0,00001 |  |  | 0,00033 |  | 81 827,20 | 2,66 |  | 217 660,35 |  | 71,83 |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 0,83 |  |  | 27,39 |  | 5,87 | 1,05 |  | 6,16 |  | 168,72 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  | 931,11 | 1,62 |  | 1 508,40 |  | 2 488,86 |  |  |
|  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный |  |  | кг |  | 0,02 |  |  | 0,66 |  | 646,78 |  |  | 646,78 |  | 426,87 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 115,63 |  |  |
| 46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 73,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 959,35 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 4 810,57 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 2 529,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,57 |  | 15 528,94 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Кабельное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 303 303,14 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 982,55 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 341,93 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 306,87 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 671,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 289,42 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 619,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 401,30 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3. Кабельное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 566 324,35 |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 360 643,23 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 552 267,91 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654 183,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 901,51 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 381,25 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 801,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 704 564,46 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502 117,38 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306 257,94 |  |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 950 688,00 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 311 331,23 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 552 267,91 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654 183,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 901,51 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 381,25 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 801,94 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 704 564,46 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502 117,38 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306 257,94 |  |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 950 688,00 |  |  |

| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |