## в прогноз ценах
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-997 с монтажом 8 ячеек КСО с элегазовыми выключателями нагрузки; шкафов КСО-0,4 с автоматическими выключателями и АВР по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта | Значение ( тыс.рублей без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, тыс.рублей | Примечание
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | Прочие | Итого без НДС, тыс. рублей
1 | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2023 |  | 344.0352 | 2304.2824 | 6583.3334 | 549.9804 | 9781.6314 | 11737.9577
2 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 50.9886 | 114.0675 | 1017.5168 | 15.354 | 1197.9268 | 1437.5122
3 | Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в ценах утвержденного сметного расчета | Ф2023 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | с учетом аванса
|  | Ф2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11737.9577
4 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2022 | Кдеф2021/2020 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354 | 104.9354
|  | Кдеф2022/2021 | 113.8744 | 113.8744 | 113.8744 | 113.8744
|  | Кдеф2023/2022 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965 | 109.0965
|  | Кдеф2024/2023 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135
|  | Кдеф2025/2024 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163
|  | Кдеф2026/2025 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629
|  | Кдеф2027/2026 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | Кдеф2028/2027 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
5 | Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет | Ф2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | с учетом аванса
|  | Ф2024=Ф2023*((100+Кдеф2024/2023+)/200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет | Ф2026=Ф2023*((100+Кдеф2026/2025+)/200)*(Кдеф2025/2024)/100*(Кдеф2024/2023)/100)) | 415.3807 | 2782.1411 | 7948.5754 | 664.0346
6 |  | З=Ф2026 | 415.3807 | 2782.1411 | 7948.5754 | 664.0346 | 11810.1318 | 14172.1581
7 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  | 415.3807 | 2782.1411 | 7948.5754 | 664.0346 | 11810.1318 | 14172.1581

## Сводка ТП-997_4 квартал 2023
"Утверждаю"
Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания»
_______________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-997) по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта.
(наименование стройки)
Составлен в ценах на 4 квартал 2023 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ТП-997
1 | ЛС02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 1602.4324 | 628.78 | 6583.3334 | 0 | 8814.5458
|  | Итого по Главе 2: | 1602.4324 | 628.78 | 6583.3334 | 0 | 8814.5458
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 1602.4324 | 628.78 | 6583.3334 | 0 | 8814.5458
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Методика от 19.06.20 г. № 332/пр п.3 прил. 1 п.п 23 | Временные здания и сооружения 2,5% | 40.0608 | 15.7195 | 0 | 0 | 55.7803
|  | Итого по главе 8 | 40.0608 | 15.7195 | 0 | 0 | 55.7803
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 1642.4932 | 644.4995 | 6583.3334 | 0 | 8870.3261
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛС09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 549.9804 | 549.9804
4 | Методика от 25.05.21 г. N 325/пр | Зимнее удорожание 0,756% | 12.4172 | 4.8724 | 0 | 0 | 17.2897
|  | Итого по главе 9 | 12.4172 | 4.8724 | 0 | 549.9804 | 567.2701
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 1654.9105 | 649.3719 | 6583.3334 | 549.9804 | 9437.5962
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
5 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 344.0352 | 344.0352
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 344.0352 | 344.0352
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 1654.9105 | 649.3719 | 6583.3334 | 894.0156 | 9781.6314
|  | НДС 20 % | 330.9821 | 129.8744 | 1316.6667 | 178.8031 | 1956.3263
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 1985.8926 | 779.2463 | 7900 | 1072.8187 | 11737.9577
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.

## Сводка ТП-997_базовые цены
"Утверждаю"
Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания»
_______________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-997) по адресу: г Калининград, бульвар Ф. Лефорта.
(наименование стройки)
Составлен в ценах на 01.01.2000 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ТП-997
1 | ЛС02-01-01 | Строительно-монтажные работы | 88.2224 | 22.2279 | 1017.5168 | 0 | 1127.9671
|  | Итого по Главе 2: | 88.2224 | 22.2279 | 1017.5168 | 0 | 1127.9671
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 88.2224 | 22.2279 | 1017.5168 | 0 | 1127.9671
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Методика от 19.06.20 г. № 332/пр п.3 прил. 1 п.п 23 | Временные здания и сооружения 2,5% | 2.2056 | 0.5557 | 0 | 0 | 2.7613
|  | Итого по главе 8 | 2.2056 | 0.5557 | 0 | 0 | 2.7613
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 90.428 | 22.7836 | 1017.5168 | 0 | 1130.7284
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛС09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 15.354 | 15.354
4 | Методика от 25.05.21 г. N 325/пр | Зимнее удорожание 0,756% | 0.68364 | 0.17224 | 0 | 0 | 0.85588
|  | Итого по главе 9 | 0.68364 | 0.17224 | 0 | 15.354 | 16.2099
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 91.1116 | 22.9559 | 1017.5168 | 15.354 | 1146.9382
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
5 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 50.9886 | 50.9886
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 50.9886 | 50.9886
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 91.1116 | 22.9559 | 1017.5168 | 66.3426 | 1197.9268
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.

## Коньюктурный анализ
Конъюнктурный анализ
№ | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Ячейка КСО-366 РУ-10 кВ | компл. | 8 | компл. | 15950000 | 13291666.6667 | 2025 | 1 кв |  |  |  | https://www.pzemi.ru/about | Московская область, г. Подольск, ул. Правды, 31 | 2
| ТЦ_62.1.02.14_39_3905073201_20.12.2023_02 | Ячейка КСО измерительная | компл. | 2 | компл. | 3667000 | 3055833.3333 | 2025 | 1 кв

## источники ЦИ
Идентификатор инвестиционного проекта
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЛСР | Наименование расчета | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета) | инвест. № проекта-аналога
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Перечень оборудования
№ | Наименование оборудования | тип | ед.изм. | количество
| Ячейка КСО-366 РУ-10 кВ |  | компл. | 8
| Ячейка КСО измерительная |  | компл. | 2

## Лист4
Камеры КСО-366
Номинальное линейное напряжение | 6 или 10 кВ
Максимальное линейное рабочее напряжение | 7,2 или 12 кВ
Тип электрического тока | Переменный, частотой 50-60 Гц
Номинальный ток главных цепей с выключателями нагрузки, а также сборных шин и шинных мостов | 630; 1000 А
Ток отключения выключателя | 12,5; 20, 31,5 кА
Электродинамическая стойкость главных электрических цепей | 51 кА
Термическая стойкость в течение 3 секунд | 20 кА
Подольский завод электромонтажных изделий https://www.pzemi.ru/about/
https://www.pzemi.ru/tehpodderjka/stati/kso-366/