## 2023г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2023 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2023
1
Февраль 2023
1
Март 2023
1
Апрель 2023
1
Май 2023
1
Июнь 2023
1
Июль 2023
1
Август 2023
1
Сентябрь 2023
Октябрь 2023
Ноябрь 2023
1 | Калининградский РЭС | КВЛ-110кВ Луговая-Ю.Восточная №2 с отпайкой на ПС Окрежная | 2023.11.02, 10:20 | 2023.11.02, 10:30 | Внешнее воздействие | АКТ №1 Расследования причин аварии. Проведена внеплановая проверка устройств РЗА.
Декабрь 2023
1