## 2024г
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в 2024 году по границам территориальных зон деятельности АО "Западная энергетическая компания", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
Порядок расследования технологических нарушений (аварий) в работе электрических сетей установлен "Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.
Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.
Спискок используемых сокращений: ПС - Подстанция; ВЛ - Воздушная линия; КЛ - Кабельная линия; ТП - Трансформаторная подстанция; Ф - фидер; КТП - Комплектная трансформаторная подстанция; КВЛ - Кабельно-воздушная линия; РП -распределительный пункт; В - выключатель, МВ - масляный выключатель; КЗ - короткое замыкание.
№ п/п | РЭС | Оборудование | Дата и время отключения (гг.мм.дд., чч.мм) | Дата и время включения (гг.мм.дд., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь 2024
1 | Калининград, ул. Красная д.136 | КЛ-0,4 кВ | 27.01.2024 г. 8:00 | 27.01.2024 г. 16:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Февраль 2024
1 | Прибрежный, ул. Парковая д.9а | КЛ-0,4 кВ | 28.02.2024г. 18:00 | 28.02.2024г. 23:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Март 2024
1 | Нивенское, п. Северный д.2 | КЛ-0,4 кВ | 30.03.2024г. 10:00 | 30.03.2024г. 14:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Апрель 2024
Май 2024
1 | Нивенское, п. Северный | КЛ-15 кВ | 03.05.2024г. 18:00 | 03.05.2024г. 22:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Июнь 2024
1 | Прибрежный, ул. Заводская 25 | КЛ-0,4 кВ | 15:06.2024г. 9:00 | 15:06.2024г. 15:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Июль 2024
1 | Нивенское, п. Южный 51 | КЛ-0,4 кВ | 06:07.2024г. 8:00 | 06:07.2024г. 14:00 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Август 2024
1 | Светлый, СНТ-Светлый | ВЛ 15-298 ТП-298/1 | 05.08.2024г. 9:00 | 05.08.2024г. 17:00 | Обрыв провода ВЛ 15-298 | Восстановление оборванного пролета ВЛ 15-298
Сентябрь 2024
Октябрь 2024
| Пионерский, ПС Пионерская | ВЛ 15-515 | 10.10.2024 14:55 | 10.10.2024 15:25 | КЗ ТП Солнечный дом | Востановление электроснабжения
Ноябрь 2024
1 | Калининград, ул. Маточкина | КЛ 15-1031 | 27.11.2024 3:30 | 27.11.2024 4:40 | Повреждение кабельной линии | Установка соединительной кабельной муфты
Декабрь 2024
1