## Заявки 2021 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2021 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ИП Труш П.В. | МКД со встроенными нежилыми пом. Ул. Комс. 54 г. Пионрский | ТП-1 | 23 от 15.01.2021 и 77 от 26.01.2021 | 92.58 | 0.4 |  |  | 2021-01-19 | 01-01/21 от 19.01.2021 | 68493.46 | О-62 Пионерская
2 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д |  | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-01-22 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская,
3 | МКУ УКС г. Кал-да | Д-сад ул. Флагманская | РП-15, ТП 15/0,4 - новые | 1176 от 10.12.2020 | 298 | 0.4 |  |  | 2020-12-25 | 03-01/21ТП от 12.02.2021 | 21747614 | ПС 110 кВ Окружная
4 | Админ. Гурьевского района | д-сад в п. Васильково | РТП-2Ч | 104 от 04.02.2021 | 231 | 0.4 |  |  | 2021-02-11 |  | 2727435.48 | ПС 110 кВ Васильково
5 | ООО "Автоцентр-Автоград" | нежилое здание | РП-10 кВ Промзона | 137 от 10.02.2021 | 245 | 0.4 |  | 2021-02-25
6 | Админ. Гурьевского района | Артезианские скважины | РТП-2Ч | 141 от 12.02.2021 | 31.2 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Васильково
7 | МКУ УКС г. Кал-да | Стройплощадка | ТП ООО "АККО РД" | 186 от 18.02.2021 | 51.3 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Окружная
8 | АО "Янтарьэнерго" | морпорт Пионерский | РП-15 кВ №В-78 | 228 от 20.02.2021 | 630.4 | 15 | [5 empty] | ПС 110 кВ Пионерская
9 | Дручок Сергей александрович | ижд, г. К-д ул. Красивая, 13 | ТП 25/1 | 138 от 11.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-18 | 06-02/21ТП от 18.02.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
10 | Кривдин Д.В. | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | ВЛ 0,4 кВ | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 |  |  | 2021-02-15 | 08-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
11 | Меякин Владимир Иванович | ижд, ул. Красивая, 43 | ТП-25 | 165 от 17.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-20 | 10-02/21ТП от 20.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
12 | Фомина Галина Ивановна | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 308 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 18-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
13 | Пастернак Григорий Касьянович | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 307 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 19-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
14 | Зверева Олеся Викторовна | ижд на территории Дельфин | ТП 14 | 326 от 16.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 22-03/21ТП от 29.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
15 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 0.4 |  |  | 2021-03-15 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
16 | ООО "ГИКА" | котельная п.Южный | ТП-13 | 258 от 02.03.2021 | 24.33 | 0.4 |  |  | 2021-03-29 | 20-03/21ТП от | 18356.93 | ПС 110 кВ «Енино»
17 | СНТ "Победа" | ул. Горького | РП 10 кВ ул. Турух. | 124 от 09.02.2021 | 800 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 17-03/21ТП от 12.03.2021 |  | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
18 | ООО "Мобилариум | пос. Прибрежный, ул. Ресторанная, домики на воде | ВЛ 15-180 | 279 от 02.03.2021 | 50 | 15 |  |  | 2021-03-22 | 21-03/21ТП от 25.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
19 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | ТП 197-18 | ВЛ 15-197 | 395 от 06.04.2021 | 15 | 15 |  |  |  | 26-04/21ТП (отправлены письма) |  | ПС 110 кВ Енино
20 | ИП Шефер | водоуст. |  | 76 от 26.01.2021 | 200 | 0.4 |  |  | 2021-01-27 | 04-02/21ТП от 03.03.2021 | 147966 | ПС 110 кВ Прибрежная
21 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Правый берег | ПС Ижевская | 379 от 31.03.2021 | 217 | 15 |  |  |  | 14-03/21ТП | 40425000 | ПС 110 кВ Ижевская,
22 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Левый берег | ПС Прибрежная | 380 от 31.03.2021 | 831 | 10 |  |  |  | 15-03/21ТП | 37244166.7 | ПС 110 кВ Прибрежная
23 | [10 empty] | 58392656.46 | ПС Пионерская
24 | [10 empty] | 54006303.6 | ПС Окружная
25 | [11 empty] | ПС 110 кВ Прибрежная
26 | [10 empty] | 21167.25 | ПС 110 кВ Прибрежная
27 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Северная-110 | 2020-12-01
28 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
29 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Северная-110
30 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Енино
31
32 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
33 | [11 empty] | ПС 110 кВ Прибрежная
34 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Московская | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 46-08/20 от 27.08.2020
35 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Московская
36 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
37 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Енино
38 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Енино
39 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Енино
40 | [10 empty] | 90806.25 | ПС 110 кВ Пионерская
41 | [11 empty] | ПС 110 кВ Енино
42 | [11 empty] | ПС 110 кВ Прибрежная
43 | [10 empty] | 45386835.98 | ПС 110 кВ Северная-110
44 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
45 | [10 empty] | 458.3 | О-11 Ленинградская
46
47 | [10 empty] | 458.3 | О-11 Ленинградская
48 | [11 empty] | ПС 110 кВ Прибрежная
49 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Васильково
50 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Московская
51
52 | [11 empty] | ПС 110 кВ Енино
53 | [11 empty] | ПС 110 кВ Ижевская, ПС 110 кВ Прибрежная
54 | [11 empty] | ПС 110 кВ Пионерская
55 | [11 empty] | ПС 110 кВ Прибрежная
56 | [10 empty] | 3849358.02 | ПС 110 кВ Пионерская
57 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Енино
58 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ О-42
59 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск
60 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
61 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
62 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
63 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
64 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Пионерская
65 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
66 | [10 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Пионерская
67 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
68 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
69 | [10 empty] | 9652859.64 | ПС 110 кВ Пионерская
70
71 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
72 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Ленинградская
73 | [10 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
74 | [10 empty] | 459.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
75 | [10 empty] | 460.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
76 | [10 empty] | 461.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
77 | [11 empty] | ПС 110 кВ Пионерская
38

## тех.присоед. 2021
Техприсоединения 2021 г.
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | ООО "Спецстрой" | МКД ул. Приморская, 33 (2 этап) |  | 82 | 0.4 | 07-11/17ТП от 15.11.2017 |  | О-10 Зеленоградск | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 01-01/21 от
2 | Жадан Наталья Анатольевна | ИЖД СНТ Фестив.155 | 1036 от 02.11.2020 | 15 | 0.4 | 66-11/20 ТП от 16.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 10-02/21 от 03.02.2021
3 | ИП Фаталиев Рафат Алигушал оглы | Торг. Павильон п. Прибрежный кольцо автобуса 19 | 991 от 14.10.2020 | 15 | 0.4 | 60-10/20ТП от 25.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 09-02/21 от 03.02.2021
2 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская, | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22
4 | ООО "Специализированный застройщик "КСК-39" | стройплощ. МКД пос. Васильково | 774 от 18.09.2020 | 150 | 0.4 | 51-09/20ТП от 05.10.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 26-03/21 от 24.03.2021
5 | Бирюкова Надежда Васильевна | ижд пер.Заводской | 998 от 19.10.2020 | 10 | 0.4 | 67-10/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 25-03/21 от 24.03.2021
6 | Чечко Алла Васильевна | ижд пер.Заводской | 1015 от 27.10.2020 | 10 | 0.4 | 65-10/20ТП от 18.11.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 24-03/21 от 24.03.2021
7 | Казакова Светлана Ивановна | ижд СНТ Шторм | 531 от 20.07.2020 | 10 | 0.4 | 36-07/20ТП от 18.06.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 84-12/20 от 26.02.2021
8 | ИП Сухомлин Сергей Анатольевич | стройплощ. Магазин-склад | 56 от 30.01.2019 | 30 | 0.4 | 04-02/19ТП от 11.03.2019 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 21-03/21ПО от 16.03.2021
9 | [6 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», ТП 6/0,4 кВ № 47,
10 | [6 empty] | 458.3 | О-13 «Енино»
11 | [6 empty] | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная
12 | [6 empty] | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная
13 | [6 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Северная
14 | [6 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», ТП 6/0,4 кВ № 47,
15 | [6 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», ТП 6/0,4 кВ № 47,
16 | [6 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь»
17 | [6 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Московская
[7 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ "Янтарь"
[7 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская
[7 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ Московская
[7 empty] | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 Янтарь
[7 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ О-42 Северная -110
[7 empty] | 17667.89 | ПС 110 кВ О-42 Северная -110

## Лист1
2020-01-16 | 2.2 | 2020-01-16 | 2.2 | 10 | 10 | 458.3
2020-01-15 | 5 | 2020-01-15 | 5 | 3 | 3
2020-01-16 | 2 | 2020-01-16 | 2 | 15 | 15
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 15 | 15 | 21167.25
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 2 | 2 | 17667.89
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 7 | 7 | 458.3
2020-02-11 | 2 | 2020-02-11 | 2 | 60 | 60 | 458.3
2020-02-04 | 5 | 2020-02-04 | 5 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-17 | 3 | 2020-02-17 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-18 | 10 | 2020-02-18 | 10 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-21 | 15 | 2020-02-21 | 15 | 3 | 3 | 458.3
2020-03-05 | 5 | 2020-03-05 | 5 | 15 | 15
2020-07-31 | 8 | 2020-06-26 | 10500 | 15 | 15
2020-07-24 | 15 | 2020-07-15 | 33.8 | 30 | 30 | 458.3
2020-08-28 | 8 | 2020-09-01 | 70 | 15 | 15 | 458.3
2020-08-10 | 15 | 2020-07-31 | 8 | 265 |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-07-24 | 15 |  |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-08-28 | 8
2020-08-18 | 15 | 2020-08-10 | 15 |  |  | 458.3
2020-08-11 | 5 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-08 | 15 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-28 | 2 | 2020-08-18 | 15 |  |  | 458.3
2020-11-12 | 15 | 2020-08-11 | 5 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-08-17 | 145 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-09-21 | 10 |  |  | 458.3
2020-11-16 | 15 | 2020-09-08 | 15 |  |  | 17667.89
2020-11-18 | 15 | 2020-09-28 | 2 |  |  | 134507.39
| 229.2 | 2020-10-05 | 150
|  | 2020-10-08 | 40
|  | 2020-10-22 | 307
|  | 2020-11-12 | 15
|  | 2020-10-23 | 70
|  | 2020-10-23 | 140
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-16 | 15
|  | 2020-11-18 | 15
|  | 2020-11-18 | 1000
12695