Приложение № 2

к запросу предложений

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение строительной площадки гостинично-развлекательного комплекса «Янтарная» 1-й этап».**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение строительной площадки гостинично-развлекательного комплекса «Янтарная» 1-й этап». |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод: Проектно-сметный метод определения и обоснования НМЦК. |

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение строительной площадки гостинично-развлекательного комплекса «Янтарная» 1-й этап», определена на основании расчета начальной (максимальной) цены договора, в соответствии с локальными сметами, составленными в базисных ценах и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г. и не подлежит дальнейшей индексации в период выполнения работ.

**Расчет начальной (максимальной) цены**» **на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение строительной площадки гостинично-развлекательного комплекса «Янтарная» 1-й этап».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование работ и затрат**  | Строительных работ | Монтажных работ | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|   | **Основные объекты строительства:** |  |  |  |
|  1. | Устройство ВЛ315 кв | 1 645 423,60 |  | 1 645 423,60 |
|  2. | Строительство КЛ 15 кВ в трубе с переходом через дорогу | 1 356 605,40 |  | 1 356 605,40 |
|  3. | Монтаж КТП 15/0,4 кВ  | 450 830,95 |  | 450 830,95 |
|  4. |  Строительство СП | 130 968,92 |  | 130 968,92 |
| 5. |  Пусконаладочные работы | 201 886,45 |  | 201 886,45 |
|  | **Итого по сводному расчету** | 3 785 715,32 |  | 3 785 715,32 |

Итого начальная (максимальная) цена контракта составляет: **3 785 715,32** (три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать)рублей **32** копейки, **без НДС.**

**Проверил:** Заместитель генерального директора М.Т. Ретиков

**Составил:** Инженер сметного отдела А.С. Фетисова