Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

#### Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания ТП-1 в пос. Прибрежный

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград,

2017 год

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровли здания ТП-1 в пос. Прибрежный

1. Объект ремонта:

1.1. Здание ТП-1, расположенное на территории Калининградской области по адресу:  г. Калининград, пгт. Прибрежный.

2. Объем работ:

2.1. Ремонт кровли. Подробный перечень работ приведен в объеме выполняемых работ (приложение № 1 к Техническому заданию).

2.2. Работы производятся в действующем здании трансформаторной подстанции, вследствие чего Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013г.

2.3. Поставку материалов и техники, необходимой для выполнения работ осуществляет Подрядчик.

3. Сроки выполнения работ:

- срок выполнения работ: 12 (двенадцать) календарных дней с момента подписания договора. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может выполнить работы раньше срока.

- Заказчик: АО «Западная энергетическая компания».

- Технические требования:

5.1. Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать: ГОСТу, СНиП, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ.

5.2. Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативной документацией:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- Правила противопожарной безопасности режима РФ.

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

5.3. На объекте выполнения Работ и прилегающей территории должно быть обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды и не допущение возникновения ЧС;

5.4. Должна производиться уборка рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, еженедельный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ с объектов Заказчика. По окончании работ весь строительный мусор, остатки материалов должны быть убраны, демонтированы и вывезены временные сооружения, обеспечены подъездные пути, произведена уборка всех помещений объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком).

5.5. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме без замечаний.

5.6. По требованию Заказчика должны быть предоставлены необходимые документы для допуска сотрудников Подрядчика на объект Заказчика.

5.7. Недоделки и недостатки выполненных работ, выявленные во время сдачи-приемки работ или в течение гарантийного срока, должны быть устранены за счет Исполнителя.

6. Требования к составу исполнительной документации:

6.1. В состав исполнительной документации должны входить:

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ (по требованию Заказчика);

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- сметный расчет;

- акты выполненных работ формы КС-2, КС-3;

7. Требования к  Подрядчику:

7.1. Работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых требует наличие у Подрядчика свидетельства саморегулируемой организации, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», должны выполняться организацией, имеющей свидетельство СРО, подтверждающее право на выполнение данных работ:

- обязательное наличие свидетельства СРО на право осуществления заявленного вида деятельности:

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования (при выполнении работ в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624).

7.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных или привлеченных кадровых ресурсов, соответствующих требованиям, изложенным ниже (информация о наличии кадровых ресурсов указывается в Справке о подтверждении квалификации сотрудников):

- не менее 5 (пяти) человек (рабочих/строителей) для производства работ.

Привлекаемые к выполнению работ сотрудники Подрядчика должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ, прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ и других нормативно - технических документов, иметь допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности не ниже III (наличие квалификации сотрудников Подрядчика подтверждается копиями  сертификатов, дипломов, удостоверений, которые Участнику необходимо включить в состав Заявки к Справке о подтверждении квалификации сотрудников).

7.3. Подрядчик должен обладать  опытом выполнения аналогичных предмету закупки  работ за последние 3 (три) года (не менее 5-ти завершенных договоров), при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора. Опыт выполнения работ указывается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров с приложением к указанной справке копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

- документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных работ.

7.4. Подрядчик не должен обладать отрицательным опытом выполнения работ за последние три года (под отрицательным опытом понимается неисполнение договорных обязательств по вине Подрядчика).

7.5. Для выполнения работ Подрядчик должен располагать техническими средствами, инструментом, механизмами, материально-техническими ресурсами для выполнения работ. Перечень материально-технических ресурсов указывается в Справке о материально-технических ресурсах.

8.	Перечень и стоимость материалов:

8.1. Перечень и стоимость материалов принимаются с учетом Ежемесячного территориального сборника сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в Калининградской области в текущих ценах на текущий месяц 2017г.

9. Гарантийный срок на выполненные работы:

9.1. Срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ
устанавливается  равным  5 (пять) лет  со дня подписания   Акта   сдачи-приемки    выполненных   работ,   при   условии   соблюдения Заказчиком правил эксплуатации. В   случае   обнаружения   неисправностей   и   резкого   ухудшения   качества выполненных работ по договору, в пределах гарантийного срока, в течение трех дней составляется  двусторонний  акт, с привлечением представителя Подрядчика. Если актом установлена вина Подрядчика, то он обязан в согласованный в акте срок, безвозмездно устранить выявленные недостатки.

9.2. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10. Приложение к настоящему Техническому заданию:

10.1. Приложение № 1: Локальная смета.