Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение объекта РП 15 кВ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая, 1

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………….………………………..……….......….3

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием……………………………....4

3. Требования к Участникам закупки …………………………………………………………...…….4

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников закупки……………….. ……………..………………………………..…………....…....4

5. Требования к страхованию ………………………………………………………………..............5

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды……………6

7. Правила контроля и приемки работ…………………….………………………………..…….…..6

8. Приложение к Документации……………………………………………………………………...6

- Общие сведения

### 1.1. Контактная информация

### По вопросам, связанным с выполнением строительно-монтажных работ обращаться к заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота):

4 845 117 (Четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС);

5 717 238 (Пять миллионов семьсот семнадцать тысяч двести тридцать восемь) рублей 06 копеек (с НДС).

1.3. Условия по обеспечению цены Договора:

1.3.1. Цена Заявки, объявленная Участником закупки, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

В случае, если при проведения открытого  запроса предложений Участником предложена цена Договора, сниженная на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), указанной в Документации, Участник закупки, признанный победителем процедуры закупки или единственным Участником закупки, Заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке, обязан предоставить Заказчику письменное обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, смету на выполнение работ, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

безналичный расчет; Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс от цены Договора в размере 70 %. Предоставленный аванс закрывается Подрядчиком предусмотренными Договором актами и справками на выполненный объем Работ в полном объеме. Окончательный расчет в размере 30 %  от цены Договора, осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и акта законченного строительством объекта (КС-11, КС-14), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счетов-фактур в течение 30-ти (тридцати)  календарных  дней с момента подписания сторонами указанных документов.

Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

1.5. Тип выполняемых работ:

строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы (приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл. 1.8 ПУЭ действующего издания) в объеме и в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.6. Требуемые сроки выполнения и окончания работ:

-  срок выполнение работ – не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора;

- срок начала выполнения работ – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

1.7. Место выполнения работ: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая, 1.

1.8. Условия исполнения Договора: в соответствии с проектом Договора  (Приложение № 2 к Документации по открытому запросу предложений).

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной сметной документацией.

Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной сметной документацией и отвечать требованиям Государственных

стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 («Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды»).

3. Требования к Участникам закупки

3.1. Требования  к Участникам закупки и документам, входящим в состав Заявки, содержатся в подразделах 2.1 – 2.2 Документации по открытому запросу предложений.

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений

4.1. Документы, подтверждающие квалификацию Участника запроса предложений:

- наличие свидетельства на выполнение данного вида строительно-монтажных работ (допуск СРО):

III. Виды работ по строительству, реконструкции

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

- наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек) с приложением к оригиналу справки о кадровых ресурсах копий дипломов, аттестатов, сертификатов  и свидетельств;

- Справка о кадровых ресурсах;

- Справка о материально-технических ресурсах;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров;

- Оригинал справки о текущей загруженности Участника закупки.

5. Требования к страхованию

5.1. Подрядчик обязан заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора и представить Заказчику заверенную должным образом копию платежного поручения об уплате суммы страховой премии.

Расходы по страхованию входят в стоимость работ, указанную в пункте 1.2 Настоящего Технического задания.

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды

6.1. в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, условиями Договора.

7. Правила контроля и приемки работ

7.1. Приемка выполненных работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, и актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14).

Подрядчик обязан представлять формы № КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания срока, указанного в п. 3.2. Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, указанных Заказчиком.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

7.2. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания: 8.1. согласно требованиями 1.8. ПУЭ.

8. Приложение к настоящей документации:

8.1. Приложение № 1: проект Договора.

8.2. Приложение № 2: объем выполняемых работ (Локальная смета).