Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2019 году

Том 2 «Техническая часть»

город Калининград,

2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2019 году

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений:

1.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства предусматривается в 2019 году в отношении объектов АО «Западная энергетическая компания», расположенных в пределах Калининградской области, с целью обеспечения надежного и бесперебойного снабжения объектов электроэнергией, продления сроков эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы электроустановок, а также получение объективных данных об объёме использования энергетических ресурсов.

1.2. Предмет открытого запроса предложений: право на заключение Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания».

1.3.  Количество лотов:

1.3.1. Лот № 1: «Выполнение технического обслуживания и ремонт объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2019 году.

1.4. Место выполнения работ: объекты АО «Западная энергетическая компания» (объем выполняемых работ содержится в приложение № 2 (Локальные сметы № 01-07).

1.5. Сроки выполнения работ: работы, предусмотренные договором, должны быть выполнены и сданы Подрядчиком в срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора (лота): 20 000 092 (Двадцать миллионов девяносто два рубля 00 копеек), без НДС.

1.7. Требования к порядку формирования цены договора (цены лота): цена Договора, указанная Участником открытого запроса предложений в Заявке, признанным  победителем открытого запроса предложений, является окончательной и неизменной, и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

1.8. Порядок и условия платежей: безналичный расчет; оплата выполняемых по настоящему договору работ осуществляется на основании счетов на оплату, выставленных Подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения счета.

2. Организационно – технические требования к Участникам открытого запроса предложений

2.1. Требования к Участникам закупки:

1) Участником открытого запроса предложений (далее по тексту – запрос предложений) может быть любое юридическое или физическое лицо, или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Западная энергетическая компания» и положениями настоящей Документации. Однако, чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений на право заключения договора Участник закупки самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям (с приложением копий подтверждающих документов в составе Заявки):

- не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента на участие в закупке банкротом;

- не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- отсутствие сведений об Участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и (или) в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (подтверждается приложением Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок);

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с Заявкой от Участника открытого запроса предложений;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника открытого запроса предложений должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

- располагать техническими средствами, инструментом, механизмами, материально-техническими ресурсами для комплексного выполнения работ;

- Участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой организации (СРО). Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ)».

- наличие аттестованных работников организации по электробезопасности в соответствии с требованиями нормативных документов к электротехническому персоналу – граждан Российской Федерации (работы по тепловизионному контролю проводятся в соответствии с ГОСТ 26629 и требуют наличия квалифицированного персонала, специально обученного проводить такие замеры);

- наличие аттестованных специалистов в области промышленной безопасности -  граждан Российской Федерации (не менее 3 (трех) человек - специалистов со специальным электротехническим образованием, прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации электроустановок, правил техники безопасности и инструкций, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору) с подтверждением квалификации специалистов копий дипломов и удостоверений (4-я группа по электробезопасности);

- наличие в штате квалифицированного персонала - не менее 2 (двух) инженеров с подтверждением квалификации специалистов копиями дипломов, сертификатов, удостоверений;

- наличие квалифицированных сотрудников в области охраны труда (не менее одного человека);

- Участник должен иметь комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (подтверждается документально);

- наличие положительной деловой репутации Участника закупки (наличие не менее трех отзывов от Заказчиков по предыдущим договорам/контрактам);

- наличие опыта выполнения аналогичных предмету закупки  работ за последние 3 (три) года (под термином аналогичных видов работ понимаются договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту электротехнических устройств (за три последних года) в объёме не менее 15 млн. руб. с НДС (документальное подтверждение: Справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров с приложением форм КС-3);;

- Подрядчик не должен обладать отрицательным опытом выполнения работ за последние два года (под отрицательным опытом понимается неисполнение договорных обязательств по вине Подрядчика);

- наличии материально-технических ресурсов, позволяющих обеспечить техническое обслуживание и ремонт согласно требованиям технического задания;

- Положительно Комиссией по закупкам  будет рассматриваться наличие у Исполнителя Сертификата соответствия в системе добровольной сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области  установки распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты,  сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, монтажа оборудования предприятий электротехнической промышленности.

3. Требования к оборудованию Подрядчика

3.1. Требования к оборудованию:

3.1.1.	В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

3.1.2. Применение оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства. Наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента. Все оборудование, используемое Подрядчиком,  должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

3.1.3. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе синструментом должны иметь необходимые навыки  и  квалификацию.

3.1.4. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

3.1.5.   Подрядчик должен использовать сертифицированное оборудование, разрешенное к использованию в РФ.

4. Требования к последовательности выполнения работ

4.1.  Этапы  работ:

- 	Визуальный осмотр электроустановки;

- 	Проверка и протяжка болтовых соединений;

- 	Периодические измерения и испытания;

- 	Проведение ППР (планово-предупредительного ремонта);

- 	Проверка электроустановки на соответствие проектной документации;

- 	Капитальный ремонт и строительные работы;

- 	Тепловизионное обследование от перегрева электрооборудования;

- 	Замена расходных материалов, проверка заземляющего устройства;

- 	Проведение энергетического обследования объектов;

- 	Пуско-наладочные работы.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполнения работ, требования к результатам работ

5.1. Требования к организации и выполнению работ

5. 1.1. Общие требования:

1) Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные условиями проекта договора и настоящим Техническим заданием.

2) Обеспечить выполнение договорных обязательств собственными силами или с привлечением субподрядных организаций и соискателей.

3) Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

4)  Подрядчик  на момент заключения договора должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.

5)  Подрядчик обязан сообщать о прибытии на Объекты.

6) Подрядчик обязан соблюдать экологические и гигиенические нормы, нормы техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.

7) Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

8) Выполнять работы в соответствии с действующим законодательством, нормативно - техническими документами.

9) Вся ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием,  а также имуществу Заказчика, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны (в случае наличия вины Подрядчика в нанесении ущерба имуществу Заказчика) возлагается на Подрядчика.

10) Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ. Уборка, вынос и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком – незамедлительно.

11)  Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

- качество услуг должно соответствовать существующим в отношении конкретной услуги нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиНам, ТУ, РД и т.д.).

5.2. Требования по содержанию электротехническим испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок

1) По результатам измерений должен быть предоставлен технический отчет контрольных измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок по каждому объекту, с приложением заверенных печатью организации соответствующих документов.

2)  Технический отчет составляется с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 51672, ГОСТ Р 50571.16-2007.

3)  По результатам проведённых измерений и испытаний сотрудники лаборатории дают заключение о пригодности электроустановки к эксплуатации.

4) В случае обнаружения несоответствия Правилам и нормативно-техническим документам по устройству и технической эксплуатации электроустановок сотрудники ЭТЛ дают рекомендации по устранению обнаруженных недостатков, ремонту, модернизации, рациональной и безопасной эксплуатации электроустановки.

6.2.1. Содержание технического отчета:

а)  Протокол визуального осмотра электрооборудования;

б)  Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами электроустановки ГОСТ Р. 50571.16-99, ПУЭ гл. 1.8

в)  Протокол измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электроустановок ГОСТ Р. 50571 16-99. МПБЭЭ р. 35 гл. 5,4 ПУЭ гл. 1.8 ПТЭЭП прил. 6.2.5.4. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками установленных аппаратов защиты ПУЭ и 1.7.79, МПБЭЭ р. 3 п. 14.5-14.7.

г)  Протокол проверки устройств защитного отключения.

д)  Протокол испытания автоматических выключателей.

е)  Протокол проверки контура заземления.

ж) Дефектная ведомость в результате проведенных измерений и испытаний.

з)  Устранение дефектов, не требующих материальных затрат, с отметкой в дефектной ведомости в графе «Устранено».

и)  Заключение.

5.3. Общие требования по техническому обслуживанию и ремонту электрического хозяйства РЭС

5.3.1. Требования к выполнению работ:

# 1)  работы  по техническому обслуживанию выполнять в соответствии со СНИП, ВСН, ГОСТ.

2)   Результаты осмотров, проверок, измерений заносятся в листки осмотра (проверки) и ведомости измерений.

3) При техническом обслуживании выполняются обходы, осмотры, проверки электроустановок, необходимые измерения и отдельные виды работ по устранению повреждений и неисправностей; дефекты, вызывающие угрозу безопасности населения и персонала ПЭС, возникновения пожара, нарушения электроснабжения потребителей, устраняются незамедлительно.

4)   Все используемые средства измерений должны быть проверены или калиброваны.

5)  Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему  документы, оформленные надлежащим образом:

- предоставить протоколы профилактической проверки и испытаний электроустановок.

6)  Сметные расчеты должны быть составлены на основании актов обмера дефектов, проектной документации в ценах по состоянию на 2017 г.

7) В случае, если предоставленные Победителем сметные расчеты не будут соответствовать требованиям Технического Заказчика в полной мере, производство технического обслуживания должно будет осуществляться по утвержденным сметным документациям Технического Заказчика с применением понижающего коэффициента до цены предложения заявки Победителя.

8)  Выполнять требования охраны труда, промышленной, пожарной и предоставить графики производства работ.

5.4. Требования в области промышленной безопасности и охраны труда:

1)  Подрядчик производит  выполнение техническое обслуживание электросетевого хозяйства на объектах Заказчика согласно действующей технологии и регламентов технического обслуживания во втором полугодии не менее 2 (двух) раз, гарантирует безотказную работу всего комплекса оборудования в течение срока действия Договора, при условии соблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации.

2)  Все работы должны быть выполнены согласно настоящему Техническому заданию Заказчика и в соответствии с требованиями норм и Правил пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3) Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов.

4)   Работы выполнять в соответствии с требованиями следующих документов:

а) Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, РД 34.20.504-94, утв. РАО “ЕЭС России” 19.09.94;

б) «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, 7изд.;

в) «Организация строительства» СНиП 12-01-2004;

г) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.;

д) Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

е) СНиП 12-04-2002 «Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

ж) ГОСТ 12.03.032-84 «Работы электромонтажные»;

з) Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03  №229);

и) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003);

# к) «Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ;

л) Правила устройства электроустановок (ПУЭ), ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,

м) СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

н) «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

о) «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

п)  «Электробезопасность» Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» ГОСТ 12.1.038-82;

р) Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление парвительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;

с)   СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1;

т)   СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2;

у) ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

ф) «Трудовой кодекс Российской Федерации» 2014г.;

х) «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» РД 34.03.204 (утверждены Минэнерго СССР 30.04.85г. с последующими изменениями и дополнениями) М.:СПО ОРГРЭС, 1993;

Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, ОПО, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

5.5.  Перечень объектов и виды работ на объектах АО «Западная энергетическая компания»:

1)  объем и вид выполняемых работ по ремонту и техническому обслуживанию систем бесперебойного гарантированного электроснабжения на объектах АО «Западная энергетическая компания» в 2019 году указаны в приложении № 2 настоящей Документации (Объем работ).

5.6. Особые условия:

1) Подрядной организации необходимо разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и строго соблюдать требования, изложенные в нём:

- выполнить устройство необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных или сигнальных), выставить дорожные и иные знаки, осуществлять охрану территории и ремонтного объекта, поддерживать в рабочем состоянии дороги, подъездные пути, разгрузочные площадки;

- организовать транспортирование, складирование и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования, что должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь;

- подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ.

- в процессе производства работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности.

5.7. Гарантийные требования:

1) Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного объекта ремонта нормам и требованиям нормативной, технической и проектной документации, в соответствии с которой осуществлялось выполнение работ.

Гарантийный срок на монтажные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента включения объекта ремонта после ремонта под нагрузку или гарантийную наработку не менее 6800 часов при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации отремонтированного объекта ремонта.

2) Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.8. Дополнительные требования:

1) Подрядчик несет ответственность за уборку, вывоз и складирование производственных отходов.

2)  При работе в электроустановках опасным производственным фактором является повышенное напряжение в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

3) При проведении испытаний и измерений  должны быть выполнены необходимые технические и организационные мероприятия и оформлена соответствующая  документация.

4)  При проведении измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»  и ПУЭ.

5)  Работы производить с согласованием Заказчика и представителя обслуживающей организации объекта.

6)  Все материалы и монтируемое оборудование  приобретаются   Подрядчиком.

7) Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановленными), ранее не использованными.

8) Заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего персонала и автотранспорта для проезда на территорию учреждения.

Согласовано:

Начальник службы подстанций						А.С. Татаров

Начальник службы РЭС 				                    		А.А. Вагнер