Запрос:

Добрый день, просим предоставить разъяснения по следующим вопросам:

1) Какая длина ВЛ 110 кВ сооружаемая по данному титулу?

2) Представляет ли Заказчик документы по проекту планировки и межевания территории?

3) Предоставляет ли Заказчик изыскания (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические) по трассе прохождения ВЛ 110 кВ?

Разъяснения:

Уважаемый Участник!

На Ваш запрос на разъяснения положений конкурсной документации настоящего открытого конкурса поясняем следующее.

1) Длина линий составляет около 6 000 м.

2) Да, Заказчик предоставляет Подрядчику документы по проекту планировки территории и проекту межевания территории.

3) В стоимость начальной (максимальной) цены договора настоящего открытого конкурса входит стоимость работ по проведению инженерных изысканий: геологических, геодезических, экологических и гидрометеорологических. Все перечисленные инженерные изыскания Подрядчик выполняет собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций.